PATVIRTINTA

Palangos asmens sveikatos priežiūros

centro direktoriaus 2025 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-10

Odontologinių medžiagų ir priemonių pirkimo techninė sPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas -  odontologinės medžiagos ir priemonės (BVPŽ kodai: 33141800-8 Stomatologinės medžiagos, 33131000-7 Stomatologijos rankiniai instrumentai, 33141000-0 Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos, 33141840-0 Stomatologinės kraujo stabdymo priemonės, 33136000-2 Rotaciniai ir šlifavimo instrumentai, 33661100-2 Anestetikai).

- Pirkimo objektas yra suskirstytas pagal prekių naudojimo paskirtį į atskiras 9 pirkimo objekto dalis, dėl kurių tiekėjams leidžiama pateikti atskirus pasiūlymus. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai atskiros pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau. Jei tas pats tiekėjas laimės kelias pirkimo dalis, galės būti sudaroma viena bendra sutartis.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl atskiros pirkimo dalies, turi siūlyti visą pirkimo dalyje nurodytą prekių kiekį.

- Pirkimo objekto pirkimo dalių maksimali pirkimo vertė, eurais be PVM:

| Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas | Maksimali pirkimo vertė Eur be PVM |
| --- | --- |
| 1 pirkimo dalis „Endodontinės priemonės kanalams paruošti ir gydyti" | 25000,00 |
| 2 pirkimo dalis „Gręžimo, šlifavimo ir poliravimo priemonės" | 8000,00 |
| 3 pirkimo dalis „Anestetikai" | 8000,00 |
| 4 pirkimo dalis „Plombavimo medžiagos ir priemonės" | 30000,00 |
| 5 pirkimo dalis „Medžiagos cementavimui" | 8000,00 |
| 6 pirkimo dalis „Matricų sistemos ir kitos priemonės" | 8000,00 |
| 7 pirkimo dalis „Instrumentai" | 5600,00 |
| 8 pirkimo dalis „Burnos higienos medžiagos ir priemonės" | 10000,00 |
| 9 pirkimo dalis „Dantų protezavimo medžiagos ir priemonės" | 18000,00 |

4.1. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje nurodytų Prekių įsigijimui Tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais Eur be PVM.

I PIRKIMO DALIS

Endodontinės priemonės kanalams paruošti ir gydyti

| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas |  | Techninė specifikacija |  | Matavimo vnt. |  | Numatomas preliminarus kiekis 24 mėn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Endodontiniai instrumentai K-file |  | Dydžiai: 006, 008, 010, 045, 045-80. Ilgiai: 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm. Rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 20 |  |
| 2 |  | Mašininės spiralės kanalų pildymui |  | Dydžiai A/B/C/D. Ilgiai: 21 mm, 25 mm. Į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Komplektą sudaro ne daugiau kaip 4 vnt. Apsukos ne didesnės 300-600 1 min. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 2 |  |
| 3 |  | Endodontiniai lankstūs instrumentai K-flexofile |  | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040. Ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm. Rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 20 |  |
| 4 |  | Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmis |  | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040. Ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm. Rankiniai, sterilūs, apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 40 |  |
| 5 |  | Gutaperčos kondensoriai |  | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Dydžiai: A, B, C, D. Pakuotėje ne mažiau kaip po 4 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dež. |  | 10 |  |
| 6 |  | Pulpoekstraktoriai |  | Ilgiai: 21 mm, 25 mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Pakuotėje ne mažiau kaip po 6 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | pak. |  | 6 |  |
| 7 |  | Nikelio titano lydinio lankstūs instrumentai |  | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040,45, 50, 55, 60. Ilgiai: 21 mm, 25 mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Pakuotėje ne mažiau kaip po 6 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 10 |  |
| 8 |  | Endodontiniai instrumentai skirti sunkiai praeinamiems, kalcifikuotiems kanalams |  | Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020. Ilgiai: 18 mm, 21 mm, 25 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Pakuotėje ne mažiau kaip po 6 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 10 |  |
| 9 |  | Pjezoreamer |  | Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį. Dydžiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilgiai: 28 mm, 32 mm. Darbinė dalis 15 mm,19 mm. Apsisukimai 800 / 1200 min. Pakuotėje ne mažiau kaip po 6 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 40 |  |
| 10 |  | Endodontinės liepsnelės |  | Kanalų įeigų atidarymui, į kampinį antgalį. Dydžiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilgiai: 28 mm, 32 mm, darbinė dalis 15 mm, 19 mm. Apsisukimai 800 / 1200 min. Pakuotėje ne mažiau kaip po 6 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 2 |  |
| 11 |  | Specialios paskirties grąžtai endodontijai |  | Darbinė deimantinė dalis su užapvalintu galu, 10 mm ilgio, skersmuo: 1,1 mm; 1,5 mm; 1,8 mm. Greitaeigis, po 1 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | vnt. |  | 10 |  |
| 12 |  | Šaknies kanalo hermetikas (sileris) |  | Dervų pagrindu, fasuojamas dvigubame švirkšte, pastos pavidalu. Savybės: geros plombavimo savybės, biosuderinamumas. Turi atitikti ISO 06876 reikalavimus: 1986 (E). Sudėtis: epoksidinė oligomerinė derva, etilenglikolio salicilatas, bismuto subkarbonatas, cinko oksidas, kalcio oksidas. Yra rentgeno kontrastinė. Darbo trukmė apie 35 min, 23° temp., netirpi audinių skystyje, netepti dantų, ne mažiau 13,5 g. |  | pak. |  | 10 |  |
| 13 |  | Šaknų kanalų sandariklis |  | Sudėtis: epoksiamino derva, dvigubame automix tipo švirkšte, pastos A ir B. Rinkinyje: ne mažiau 15 g medžiagos + maišymo antgaliai. |  | rink. |  | 4 |  |
| 14 |  | Popieriniai kaiščiai |  | Dydžiai: nuo 15 iki 80 dydžio. Kaiščiai skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį |  | dėž. |  | 40 |  |
| 15 |  | Gutaperčios kaiščiai pagrindiniai |  | Dydžiai: nuo 015 iki 80. Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantys ISO. Dėžutėje ne mažiau 120 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 20 |  |
| 16 |  | Gutaperčios kaiščiai pagalbiniai |  | Dydžiai: XF, FF, MF, F, FM, su ISO spalviniu žymėjimu, lengvai atidaromose dėžutėse ne mažiau 120 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 20 |  |
| 17 |  | Gutaperčios kaiščiai pagalbiniai |  | Dydžiai turi atitikti gutaperčios kondensorių dydį, turi būti pažymėta A, B, C, D, be spalvinio kodo, 24 mm ilgio. Dėžutėje ne mažiau 120 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 20 |  |
| 18 |  | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) |  | Kreminės konsistencijos EDTA pasta, skirta šaknų kanalų preparavimui cheminiu – mechaniniu būdu, dirbant su endodontiniais instrumentais, taip pat lipniojo sluoksnio pašalinimui bei valymui nuo kanalo sienelių. Pakuotė: 9 g švirkšte + antgaliukai. |  | rink. |  | 8 |  |
| 19 |  | Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai |  | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu. Dydžiai: 1,2 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,9 mm. Pakuotėse ne mažiau 10 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | rink. |  | 10 |  |
| 20 |  | Stiklo pluošto kompozicinių kaiščių rinkiniai su įgręžtuvais |  | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu. Dydžiai: 1,3 mm, 1,6 mm, 1,9 mm. Rinkinyje ne mažiau po 5 vnt., 4 grąžtai. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | rink. |  | 10 |  |
| 21 |  | Dvigubo kietėjimo cementas, savaime pasiėsdinantis |  | Savaiminio sukibimo dervinis cementas automix dozatoriuje. Pakuotėje 8,5 g cemento + 15 vnt. intra antgaliukų. Galimos spalvos A2, AO3 opakas, TR. |  | rink. |  | 10 |  |
| 22 |  | Skystas EDTA |  | Ne mažiau 17 proc., 200 g. buteliukuose. |  | vnt. |  | 8 |  |
| 23 |  | Skystis gutaperčios tirpdymui |  | Eukalipto aliejus, buteliukuose ne daugiau 10 ml, su pipete. |  | but. |  | 4 |  |
| 24 |  | Eugenolis |  | Odontologinio cemento komponentas. Pakuotė: buteliukas (10 ml), su pipete. |  | vnt. |  | 10 |  |
| 25 |  | Medžiaga skirta šaknų kanalų perforacijoms dengti |  | Miltelių pavidale, fasuotė po 0,5 g saugiuose folijos maišeliuose + skystis. |  | rink. |  | 4 |  |
| 26 |  | Medžiaga skirta šaknų kanalų perforacijoms dengti, atstatyti |  | 10 doz. X 0,14 g + skystis sumaišymui. |  | rink. |  | 4 |  |
| 27 |  | Kalcio hidroksido pasta |  | Švirkšte, ne mažiau 2,1 g. |  | vnt. |  | 12 |  |
| 28 |  | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu |  | Švirkšte, ne mažiau 2 g. |  | vnt. |  | 6 |  |
| 29 |  | Kraujavimą stabdantis skystis |  | Ne mažiau 10 ml, aliuminio chlorido pagrindu. |  | vnt. |  | 12 |  |
| 30 |  | Jodoformo milteliai |  | Kanalų dezinfekcijai. Įpakavimas: buteliukuose ne mažiau po 15 g. |  | Vnt. |  | 4 |  |
| 31 |  | Kalcio hidroksido milteliai |  | Buteliuke ne mažiau 10 g. |  | vnt. |  | 6 |  |
| 32 |  | Priemonė pažeistam dentinui gydyti |  | Skirtas šaknų perforacijom, pulpotomijai, apikoektomijai gydyti, ne mažiau 15 kaps. + 15 skysčio. |  | vnt. |  | 2 |  |
| 33 |  | Seilių atsiurbėjai |  | Seilių atsiurbimui iš burnos ertmės. Skaidrūs, elastingi. Lengvai užsidedantys ant antgalio, burnoje lengvai prisitaiko pagal reikiamą padėtį, vienkartiniai. Įpakavimas: pakuotėje mažiausiai 100 vnt. |  | pak. |  | 200 |  |
| 34 |  | Dulkių atsiurbėjai |  | Tiesus atsiurbimo antgalis su 45°+ 4 nupjovimais galuose. Ilgis: 135 mm. Galimos spalvos: balta, žydra, mėtinė, oranžinė, violetinė, mėlyna. Įpakavimas: pakuotėje mažiausiai 100 vnt. |  | pak. |  | 60 |  |
| 35 |  | Adatos endodontiniams švirkštams |  | Dantų šaknų kanalų praplovimui. Lengvai palenkiamos, vienkartinės. Įpakavimas: dėžutėse ne mažiau 20 vnt. |  | dėž. |  | 80 |  |
| 36 |  | Dentalinės adatos |  | Dentalinės adatos nejautrai, skirtingų dydžių, aštri trikampė viršūnė lengvam dūriui, universalios, sterilios. Įpakavimas: pakuotėje mažiausiai 100 vnt. |  | pak. |  | 24 |  |
| 37 |  | Servetėlės pacientams |  | Impregnuotos, dviejų sluoksnių – vienas popierinis, sugeriantis drėgmę; kitas padengtas neperšlampama plėvele. Prisegamos. Spalva pasirinktinai. Įpakavimas: pakuotėje mažiausiai 500 vnt. |  | Pak. |  | 24 |  |
| 38 |  | Grandinėlės pacientų servetėlių prisegimui |  | Metalinė grandinėlė paciento servetėlėms prisegti su segtukais abiejuose galuose. |  | vnt. |  | 4 |  |
| 39 |  | Skaidri juostelė |  | Tarpdančio sienelėms atskirti plombuojant. Dydžiai: 8 mm x 10 mm; 10 mm x 10 mm. Įpakavimas: dėžutėse pagal gamintoją. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  | dėž. |  | 4 |  |
| 40 |  | Metalinė juostelė |  | Skirti gretimų dantų apsaugines plokšteles atskirti nuo grąžto kontakto su dantimi. Vidutinio grubumo, ± 4 mm pločio. Įpakavimas: dėžutėse pagal gamintoją. |  | dėž. |  | 10 |  |
| 41. |  | Apsauginiai skydai |  | Skirta apsaugoti gydytoją nuo kontakto su pacientu ir kenksmingų medžiagų (seilių, kraujo, dulkių, lašelinės infekcijos). Skaidrūs, netrukdantys matomumo, kompaktiški, lengvai uždedami ir nuimami, nelūžtantys, turi prisisegti prie akinių kojelių. Skydelis + ±10 plėvelių. |  | vnt. |  | 16 |  |
| 42 |  | Artikuliacinis popierius |  | Skirta dantų sąkandžio ir artikuliacinių pažeidimų nustatymui. Skirtingų spalvų (mėlynos, raudonos ir kombinuotos), skirtingos formos (juostos, pasagos). Įpakavimas: dėžutėse mažiausiai po 10 vnt. |  | dėž. |  | 10 |  |
| 43 |  | Vienkartiniai vatos voleliai |  | Pagaminti iš grynos balintos medvilnės (100% medvilnė), balinta nenaudojant chloro; išlaiko formos stabilumą; sugeria nuo 7 iki 9 kartų daugiau savo svorio vandens, todėl nereikia taip dažnai keisti; neslidus paviršius; glotnus ir minkštas, todėl gali prisitaikyti prie dantenų sienų formos ir nedirginti jų. Bakteriologinis testas: kultūros inkubuojamos 24 valandas neturi daugintis. Įvairių dydžių: ilgis 36 mm (± 2 mm), skersmuo 8 mm; ilgis 36 mm (±2 mm), skesmuo 10 mm. Dėžutėje mažiausiai 600 vnt. |  | Dėž. |  | 30 |  |
| 44 |  | Tepalas odontologiniams antgaliams |  | Skirta visiems odontologiniams (turbininiams ir ne) antgaliams sutepti. Aerozolio pavidale. Įpakavimas: flakonuose po ±500 ml. |  | vnt. |  | 4 |  |
| 45 |  | Šepetėliai -aplikatoriai |  | Skirta surišimo medžiagai užtepti. Plastikiniu koteliu, minkšta galvutė įvairių dydžių. Įpakavimas: dėžutėje mažiausiai 100 vnt. |  | dėž. |  | 32 |  |
| 46 |  | Šaknų kanalų failai |  | Ilgis 25 mm, ASS mašininiai, steriliai supakuoti, komplekte ± 6 vnt. |  | vnt. |  | 10 |  |
| 47 |  | Šaknų kanalų failai |  | Ilgis 31 mm, ASS mašininiai, steriliai supakuoti, komplekte ± 6 vnt. |  | vnt. |  | 10 |  |
| 48 |  | Gutaperčios kaiščiai |  | ASS mašininiai, dydžiai F1-F3, komplekte ± 60 vnt. |  | vnt. |  | 2 |  |
| 49 |  | Gutaperčios kaiščiai |  | ASS mašininiai, dydžiai F2-F3, komplekte ± 60 vnt. |  | vnt. |  | 2 |  |
| 50 |  | Gutaperčios kaiščiai |  | ASS mašininiai, dydžiai F4-F5, komplekte ± 60 vnt. |  | vnt. |  | 2 |  |
| 51 |  | Chipohloritas |  | Skystis danties šaknų kanalų praplovimui, 2 % ir 5,25 %, pakuotėje 200 ml. |  | vnt. |  | 8 |  |

II PIRKIMO DALIS

GRĘŽIMO, ŠLIFAVIMO IR POLIRAVIMO PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Matavimo vnt. | Numatomas preliminarus kiekis 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grąžtai kietmetalio | Turbinai, aštrūs, įv. dydžių, tipo H1, H1S, apsukos ne mažesnės 160.000 rpm FG, ilgis: 19 mm, 25 mm. | vnt. | 100 |
| 2 | Grąžtai kietmetalio | Kampiniam antgaliui, monolitiniai karbidiniai, padengti titano nitritu, kryžminių ašmenų, žymėti žaliu, mėlynu žiedu, sertifikuoti, dydžiai 010 iki 027, ilgis intervalas nuo 22-22,5, H1SX.RA, apsukos ne daugiau 8000-10000 rpm. | vnt. | 160 |
| 3 | Grąžtai kietmetalio | Į kampinį angalį, sukryžmintomis apvijomis, prailgintu koteliu, dydžiai nuo 010-023, H1SXN, apsukos nuo 1000-1500 rpm. | vnt. | 40 |
| 4 | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno. Galvanizuoti titano nitritu, padengti natūralaus deimanto dalelėmis, darbinė dalis pilnai iš abrazyvo, įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Turi turėti atitikties sertifikatus ISO 9001/ISO 13485, CE, deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruoti. | vnt. | 160 |
| 5 | Endodontiniai deimantiniai grąžtai su konuso formos prailgintu deimantiniu koteliu | Deimantiniai grąžtai endodontijai su prailginta deimantine konuso formos dalimi, skirti atverti ir praplatinti pulpos kamerą, vidutinio grubumo, 3-ų dydžių: 013, 016, 021. Grąžto ilgis 10 mm. Turbinai, apsukos ne mažiau 120000 rpm. | vnt. | 10 |
| 6 | Kietmetalio grąžtas selektyviam dentino pašalinimui | H1SF tipo grąžtas, 14/16/18 dydžių, grąžtas lengvai pašalina karieso paliestą dentiną, pasiekus sveiką dentiną, pradeda vibruoti. | vnt. | 20 |
| 7 | Šlifavimo poliravimo diskų papildymai | Diskeliai 12,7 ir 9,5 mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo viename paketėlyje, grubumai: C, M, F, SF, spalva: ruda, tamsi oranžinė, oranžinė, geltona. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | pak. | 20 |
| 8 | Šlifavimo poliravimo diskų laikikliai | Metalinis, tinkantis 10 pozicijai. | vnt. | 20 |
| 9 | Šlifavimo poliravimo juostelės | 17,7 mm x 3,9 mm, dviejų skirtingų grubumų: labai švelnios ir švelnios; vidutinio grubumo ir grubios. Pakuotėje ne mažiau 150 vnt. | pak. | 20 |
| 10 | Šiurkščios abrazyvinės juostelės | 4 mm pločio. Pakuotėje ne mažaiu 12 vnt. | pak. | 20 |
| 11 | Poliravimo akmenėliai | Arkanzaso akmenėliai, įv. formų, į kampinį antgalį. | vnt. | 40 |
| 12 | Polyras kompozitų poliravimui | Polyrai pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis, skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų, naudojami su vandeniu. | vnt. | 60 |
| 13 | Polyras kampiniam antgaliui | Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, galimos 3 formos: liepsnelė, diskelis, taurelė. | vnt. | 80 |
| 14 | Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės | Dviejų pločių, 3-ų grubumų: medium, fine, superfine. Neperforuotos. | vnt. | 100 |
| 15 | Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės | Per vidurį juostelės su pjūkliuku, skirtos preparuoti užplombuotą tarpdantį, neperforuotos, 3-ų grubumų. | vnt. | 100 |
| 16 | Retrakcinis siūlas pintas | Dydžiai: N000, N00, N0, N1, N2. Ne mažiau 254 cm. | vnt. | 20 |
| 17 | Lakas jautraus dentino apsaugai | Skirtas gydyti jautrų dentiną, mažinti cervikalinį jautrumą, mažinti dentino jautrumą po paruošimo tiesioginėm ir netiesioginėm restauracijoms, po tilteliais, vainikėliais, įklotais ir užklotais, dviguba blokavimo sistema, lako storis sukietinus šviesa ne didesnis 10 mikro metrų, tai užtikrina ilgalaikę apsaugą, iki 3 metrų sudėtyje turi būti metakrilo monomerų, šviesa kietinamas, buteliuke ne daugiau 3 ml. | vnt. | 4 |

III PIRKIMO DALIS

ANESTETIKAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis per 24 mėnesių |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestetikas vietinei aplikacinei nejautrai | Želė pavidalo, malonaus kvapo, turinti anestezuojantį ir dezinfekuojantį poveikį, specialiai paruošta burnos gleivinei ir neturinti dirginančių elementų, sudėtyje lidokainas + priedai. Įpakavimas: pakuotė pagal gamintoją. | Pak. | 22 |
| 2. | Anestetikas su epinefrinu | Stikliniai flakonėliai (karpulės), kurių sudėtis: 40 mg artrikaino hidrochlorido, epinefrino (adrenalino) – 0,012 mg, epinefrino tatrato pavidalu 0,010 mg. Pagalbinės medžiagos natrio chloridas – 1,00 mg, natrio sulfitas -0,45-0,63 bevandenio natrio sulfito, ph yra 3,6-4,4. Karpulinė vidinė sienelė padengta silikonine plėvele. Įpakavimas: medikamentas turi būti supakuotas saugioje pakuotėje. Pakuotėje ne mažiau 50 karpulių. | Pak. | 180 |
| 3. | Anestetikas be epinefrino | Skirta pacientams su labilia kraujotaka. Sudėtyje 30 mg mepivakaino hidrochlorido, anilidų tipo anestetikas. Įpakavimas: pakuotėje ne mažiau 5 blisteriai po 10 karpulių. | Pak. | 180 |

IV PIRKIMO DALIS

PLOMBAVIMO MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis per 24 mėnesių |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas krūminiams | Kapsulėse ne daugiau kaip 0,25 g, universalios spalvos, A2, A3, A4 spalvos, metalinis kaniulės galiukas patogesniam priėjimui prie ertmės, užplidomas sluoksnis 4 mm, pakuotėje po 15 kaps.. | pak. | 30 |
| 2 | Šviesa kietinamas storo sluoksnio kompozitas krūminių dantų restauracijoms | Storo sluoksnio taki plombavimo medžiaga, kurią galima aplikuoti ir kietinti iki 4 mm storio. Kietinama diodine lempa nuo 20s iki 40 s, priklausomai nuo lempos galingumo. Spalvos: A1; A2; A3; Universali. Indikacijos: pamušalinė medžiaga; bazė I ir II klasės restauracijoms; III ir IV klasės restauracijos; neigiamų kampų užblokavimas; laikinų kompozicinių ir plastmasinių restauracijų pataisos, nedidelės emalio defektų korekcija. Švirkšte 4 g. | vnt. | 16 |
| 3 | Šviesa kietinamas kompozitas priekinių dantų restauracijoms su keramikos dalelėmis | Nanokeraminė, šviesa kietinama, rentgenokontrastiška, universali kompozicinė plombavimo medžiaga su nauja „SphereTEC®“ užpildo technologija, tinkanti tiesioginėms ir netiesioginėms dantų restauracijoms. „SphereTEC®“ užpildo technologijoje panaudotas granuliuotos sferinės užpildo dalelės kartu su optimizuota dervos matricos sistema. Atskiros spalvos E1, D1, D3. Švirkšte 3 g. | vnt. | 12 |
| 4 | Šviesa kietinamas kompozitas krūminiams dantims su keramikos dalelėmis | Nanokeraminė, šviesa kietinama, rentgenokontrastiška, universali kompozicinė plombavimo medžiaga su nauja „SphereTEC®“ užpildo technologija, tinkanti tiesioginėms ir netiesioginėms dantų restauracijoms. „SphereTEC®“ užpildo technologijoje panaudotas granuliuotos sferinės užpildo dalelės kartu su optimizuota dervos matricos sistema. Turinti skirtingus viskoziškumus HV ir LV. Atskiros spalvos A1, A2, A3, A4, A3.5 Švirkšte 3 g | vnt. | 4 |
| 5 | Šviesa kietinamas kompozitas krūminiams dantims su keramikos dalelėmis | Nanokeraminė, šviesa kietinama, rentgenokontrastiška, universali kompozicinė plombavimo medžiaga su nauja „SphereTEC®“ užpildo technologija, tinkanti tiesioginėms ir netiesioginėms dantų restauracijoms. „SphereTEC®“ užpildo technologijoje panaudotas granuliuotos sferinės užpildo dalelės kartu su optimizuota dervos matricos sistema. Turinti skirtingus viskoziškumus HV ir LV Švirkštų rinkinys, 5 spalvos, 5 švirkštai po ne daugiau 3 g, spalvos A1, A2, A3, A4, A3,5; surišimo sistema 2,5 ml. | rink. | 4 |
| 6 | Šalčio testas | Ne daugiau 200 ml. | vnt. | 10 |
| 7 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas, skirtas priekinių ir galinių dantų plombavimui, visoms ėduonies klasėms, rinkiniai ne mažiau (6 šv. x 3,8 g + 3 x 1,8 g + 5 ml bondas), opakeris OPA2 rinkinyje būtinas. Gerai poliruojasi, mažai traukiasi, trumpas, 10 s kietinimo laikas. | rink. | 2 |
| 8 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | Submikroninis užpildas, spalvos: A1, A2, A3; OPA2, švirkšte ±1,7 g. | vnt. | 36 |
| 9 | Šviesoje kietėjantis bondas | 5-os kartos, labai stipri adhesija su dentinu bei emaliu, turi būti kartu su nujautrintoju, viename butelike, 6 ml. | vnt. | 8 |
| 10 | Šviesoje kietinamas savaime besiėsdinantis bondas | Vienkomponentis savaime ėsdinantis šviesa kietinamas adhesyvas, be BISIGMA dervų, trys funkciniai monomerai užtikrina tvirtą jungtį su danties audiniais, kompozitais, metalais, įskaitant ir tauriuosius, cirkoniu, aliuminiu, ne daugiau 5 ml. | vnt. | 6 |
| 11 | Šviesoje kietėjantis bondas | Surišiklis, skirtas pilnam, selektyviam (emalis ėsdinamas, dentinas neėsdinamas); savaiminiam ėsdinimui. Sudėtis: Vitrebond kopolimeras; MDP monomeras; Silanas. Indikacijos: visų klasių ertmių plombavimas šviesa kietinamais kompozitais bei kompomerais; šaknų paviršių nujautrinimas; apsauginis lakas stiklo jonomerinėms plombavimo medžiagoms; kompozitų ir kompomerų restauracijų pataisos; silantų surišiklis; surišiklis/praimeris cheminiam sukibimui su cirkonio bei aliuminio keramika; stiklo keramika ir metalais; intraoralinės netiesioginių restauracijų pataisos; dentino hermetizavimas prieš dengiant laikinais vainikėliais, ne mažiau 5 ml. | vnt. | 6 |
| 12 | Šviesoje kietėjantis universalus nanohibridinis kompozitas | Šviesoje kietėjantis universalus nanohibridinis kompozitas. Pakuotės dydis 32 g kompozito švirkštuose po 4 g, 3 ml ėsdintojo, 6 ml vieno buteliuko surišimo sistema (dentalinio adhezyvo). Sudėtis: užpildo kiekis pagal svorį 81,8 % ir pagal tūrį 67,8 %. Kvarco dalelių dydis 20 nm. Spalvos: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; C2; D3; OA2; OA3. | vnt. | 20 |
| 13 | Ėsdinimo rūgštis | Fosforo rūgštis ne daugiau po 2 ml šv. x 10 vnt. dežutėje | dėž. | 20 |
| 14 | Želatininė kempinė po ekstrakcijos su sidabro koloidu | Ne mažiau 50 vnt. Dėž. sterilios, gerai rezorbuojasi, skatina krešėjimą. | dėž. | 20 |
| 15 | Kempinės sterilios | Sterilios kempinėlės, supakuotos atskirai po vieną, naudojamos po ekstrakcijos, dėžutėje ± 24 vnt. | dėž. | 30 |
| 16 | Šviesoje kietėjanti pamušalinė medžiaga | Šviesoje kietinama, išskirianti fluorą, kompomerinė pamušalinė medžiaga švirkštuose 2 x 2 ml, rinkinyje ±10 švirkštų. | rink. | 20 |
| 17 | Pasta alveolitų gydymui | Sudėtis: paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis ir kt, ne mažiau 10 g. | vnt. | 6 |
| 18 | Laikinas užpildas | Kietas rausvos spalvos, baltas - vidutinio kietumo, pakuotėje 2 x 30 g. | pak. | 40 |
| 19 | Laikinas užpildas | Kietas išskiriantis fluorą ne daugiau 38 g. | vnt. | 30 |
| 20 | Cinko eugenolinis cementas | 40 g + 15 ml endodontinių ertmių uždarymui | rink. | 30 |
| 21 | Rentgenokontrastinis stiklojonomeras krūminių dantų restauracijoms | Galimos spalvos A3, A2, A3,5, B2, B3, C4. Padidintas fluoro jonų išskyrimas, padidintas skaidrumas, trumpas kietėjimo laikas 2,5 min. I-os, II-os klasės ertmių restauracijoms, V-os kl. ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėlliais, "sumuštinio" tipo restauracijose. Sudėtis: rinkinys ne mažiau 15 g miltelių + 6,4 ml skysčio | rink. | 12 |
| 22 | Šviesa kietinamas pamušalas su silikato monomerais | Šviesoje kietėjantis derva modifikuotas silikato monomerų pagrindo pamušalas, švirkšte po 1 g. | Vnt. | 4 |
| 23 | Primeris kompozitų sujungimui | Praimeris skirtas mikrofilinių ar mikrofilinių-hibridinių dervų paviršiaus paruošimui prieš cementavimo ar koregavimo procedūrą. Akrilinių dervų paviršiaus paruošimui prieš koregavimo procedūrą. Pakuotėje ne daugiau kaip 3 ml. | Vnt. | 6 |

V PIRKIMO DALIS

MEDŽIAGOS CEMENTAVIMUI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis per 24 mėnesių |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cinko fosfatinis cementas | Skirtas karūnėlių ir įklotų cementavimui, ortodontinėms juostoms, kaip laikinas užpildas, tiltų fiksavimui arba kaip bazė po bet kuria plombine medžiaga. Aukšto lygio stiprumas, nepralaidus skysčiams, atsparus susitraukimams. Įpakavimas: pakuotė, pagal gamintoją. | Pak. | 20 |
| 2 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas, modifikuotas derva vainikėlių cementavimui GC FUJI PLUS arba lygiavertė | Rentgeno kontrastiškas sustiprintas restauracijų cementavimui, darbo laikas~2´30, atsparumas spaudimui pagal ISO 9917. Milteliai gali būti A3, gelsvos (Yellow) skaidrios (Translucent). Skirtas metalinių įklotų, užklotų, vainikėlių ir tiltinių protezų cementavimui; kompozicinių įklotų, užklotų vainikėlių ir tiltinių protezų cementavimui; keramikinių įklotų cementavimui; didelio stiprumo (cirkonio oksido) keramikinių vainikėlių ir tiltinių protezų cementavimui; metalinių, keramikinių ir stiklo pluošto kaiščių cementavimui. Rinkinį sudaro: milteliai – 15 g., skystis maišymui – 8 g. (7 ml), kondicionierius – 7 g. (6,5 ml). Rentgeno kontrastiškas sustiprintas restauracijų cementavimui, darbo laikas~2´30, atsparumas spaudimui pagal ISO 9917. Spalva - skaidri A3. | Rink. | 10 |
| 3 | Medžiaga kulties atstatymui prieš protezavimą RELYX arba lygiavertė | Dvigubo kietėjimo radiokontrastiškas skystas kompozitas, skirtas kulties atstatymui ir stiklo pluošto kaiščių cementavimui. Rinkinį sudaro: kartridžas - 50 g., maišytuvai - 12 vnt, maišymo galiukai - 3 vnt. | Rink. | 44 |
| 4. | Laikinas cementas vainikėlių fiksavimui | Be eugenolinis cementas laikinų vainikėlių ar tiltų cementavimui. Kietėjimo laikas 3 minutės nuo maišymo pradžios. Pakuotė: 55 g bazės, 20 g akseleratoriaus, valiklis ir popierėliai maišymui. | Pak. | 4 |

VI PIRKIMO DALIS

MATRICŲ SISTEMOS IR KITOS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis per 24 mėnesių |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sekcijinių matricų rinkinys | Skirtos naudoti II klases moliarų ir premoliarų restauracijoms, metalinės, 30 mm. Rinkinys: 25 matricos x 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm; 75 plastikiniai kaištukai; 30 plastikiniai kaištukai su apsauga; 1 universalus žiedas; 1 siauras žiedas, 1 koferdamo replės; 1 pincetas. | Rink. | 4 |
| 2 | Plastikiniai kaištukai sekcijinėms matricoms fiksuoti | Plastikiai, dydžiai: maži (tamsiai mėlini), vidutiniai (šviesiai mėlini), dideli (balti). Pakuotėje ne mažiau 100 vnt | Pak. | 10 |
| 3 | Apgaubiančios nekontūruotos matricos su kilputėmis | Galimi dydžiai: S (19 mm), M (25 mm), L (28 mm). Pakuotėje ± 6 vnt. | Pak. | 40 |
| 4 | Sekcijinės matricos | Pupelės formos, 50 mkr storio. Galimi dydžiai: S, M ir L. S, M paprastos pupelės, L su papildomu sijonuku – įgilinimu. Pakuotėje ±50 vnt. | Pak. | 30 |
| 5 | Perio juostelė dantų sutvirtinimui | Periodontologiniams įtvarams, pluoštelių skaičius 2000. Pakuotėje 8,5 cm x 2 mm x 0,2 mm - 3 juostelės. | Pak. | 20 |

VII PIRKIMO DALIS

INSTRUMENTAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis per 24 mėnesių |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: Gracey kiuretės Nr. 1-14 | Labai aštrios, Relyant apdirbimo technologijos, anglies plienas, ilgai išliekantis aštrumas, ergonomiška nerūdijančio plieno rankenėlė, lengvos, formos 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18. | vnt. | 40 |
| 2 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: pjautuvėliai | Instrumentai yra labai lengvi, sterilizuojami iki 180 C. | vnt. | 40 |
| 3 | Zondai odontologiniai | Vienpusiai zondai, apvalūs. Duralite metalo kotelis su spalvotais žiedais kontrolei, rūšiavimui, formos 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17. | vnt | 20 |
| 4. | Periodontologiniai zondai | Periodontologiniai, vienpusiai, apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais žiedais, formos N12 (žymėjimai 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm), N15 (1-2-3-15 mm), NWHO, N22 (2-4-6-8-12 mm), N33 (3-6-9-12 mm), N8-11 (3-6-8-11 mm). | Vnt. | 30 |
| 5 | Odontologinis veidrodėlis | Padengtos rodžiu, dydis N4, nedidinantys, didinantys. | vnt. | 60 |
| 6 | Veidrodėlio kotelis | Metaliniai, lengvi apie 24 gr, ilgai tarnaujantis, pagaminti iš Duralite metalo lydinio, žymėti splavotais žiedais (14 spalvų), tam, kad būtų galima kontroliuoti, rūšiuoti, pritaikyti savo poreikiams, neslidūs. | vnt. | 10 |
| 7 | Pincetai odontologiniai | College tipo, neužsirakinantys, 150 mm dydžio DP1, | vnt. | 30 |
| 8 | Chirurginės replės | Suaugusiųjų dantims. Autoklavuojamos. | Vnt. | 10 |
| 9 | Elevatoriai | Viršutinio ir aptinio žandikaulio, įvairaus dydžio. Autoklavuojami. | Vnt. | 10 |
| 10 | Chirurginis šaukštelis | Lenktas, apatiniam žandikauliui. Autoklavuojamas. | Vnt | 2 |
| 11 | Chirurginis šaukštelis | Tiesus, viršutiniam žandikauliui | Vnt | 2 |
| 12 | Plombavimo instrumentas (zondas) | Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Vnt. | 20 |
| 13 | Plombavimo instrumentas (kimštukas) | Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Vnt. | 20 |
| 14 | Metaliniai šepetėliai instrumentų valymui | Metalinis šepetėlis instrumentų apnašoms valyti, autoklavuojamas. Šereliai iš abiejų pusių. | vnt. | 8 |

VIII PIRKIMO DALIS

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis per 24 mėnesių |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poliravimo pasta higienai | Tubelėse ne mažiau 100 g, raudona grubi -RDA ne mažiau 195, geltona - vidutinė RDA ne mažiau 127, žalia - švelni RDA ne daugiau 16, skirta poliravimui. | Vnt. | 60 |
| 2 | Fluoro lakas | Vienkartinėse dozėse po 0,40 ml, su aplikatoriumi, 4-ių skonių, skirtas nujautrinimui jautraus dentino, preparuotų ertmių nujautrinimui, jautriems dantims po higienos. Sudėtis - ne daugiau 5 proc. fluoride. | Vnt. | 100 |
| 3 | Polyravimo šepetėliai sintetiniai | Balti, tuščiavidūriai, į kampinį antgalį, geltoni - grubūs, balti - vidutinio grubumo, rožiniai – švelnūs. Taurelės, liepsnelės formų. | Vnt. | 200 |
| 4 | Lūpų atitraukėjas ir drėgmės izoliatorius | Minkšta, lanksti medžiaga, lengvai uždedama pacientui. Supakuota po 1 vnt, 3 dydžiai: small, junior, reguliar. | Vnt. | 400 |
| 5 | Dantų balinimo medžiaga | Ofisinio dantų balinimo rinkinys, švirkšte 2,5 ml. Rinkinį sudaro 40 proc. peroksido turinti balinamoji medžiaga, kuri yra skirta pakeisti danties emalės spalvą arba atspalvį. | Vnt. | 4 |
| 6 | Skystas koferdamas | Skirtas dantų izoliavimui nuo drėgmės (seilių), lengvai nusiimantis, mėlynos spalvos, skystos konsistencijos, po 3,8 g. švirkšte. Kietinamas UV lempa. | Vnt. | 4 |
| 7 | Šepetėlis su koteliu balinimo medžiagai užtepti | Šepetėlio koteliai plastmasiniai, daugkartinio naudojimo, dezinfekuojami. Šepetėliai pailgintais, tankiais šereliais, vienkartinio naudojimo. Skirti balinimo medžiagos užtepimui ant danties paviršiaus. Komplektą sudaro 1 pak. (60 vnt.) šepetėlių ir 2 vnt. šepetėlių kotelių. | Kompl. | 2 |
| 8 | Sodos milteliai | Poliravimo perlai skirti efektyviam ant dantų likusių minkštų apnašų bei pigmentinio apnašo valymui. Neutralaus skonio. Sudėtyje nėra druskų, cukraus ar glitimo. Pakuotėje po 250 g. Sudaryti iš kalcio karbonato. Naudojami su sodapūte. | Vnt. | 160 |
| 9 | Super siūlas | Ypač plonas tarpdančių siūlas-juostelė skirtas tarpdančių priežiūrai. DF820, ne mažiau 35 m. | Vnt. | 20 |
| 10 | Silantai | Su fluoridu, profilaktinei vaikų nuolatinių dantų vagelių apsaugai nuo ėduonies. Pakuotėje 2 x 2 ml. | Pak. | 40 |
| 11 | Fluoro žėlė | 1,23 % fluorido. Dantų jautrumui mažinti, ėduonies profilaktikai. Buteliukas 250 ml. | Vnt. | 2 |
| 12 | Vienkartiniai šaukštai fluoro žėlė dėti | Dideli ir maži. Skirti fluoro žėlė įdėjimui bei aplikacijai burnoje. | Vnt. | 100 |

IX PIRKIMO DALIS

DANTŲ PROTEZAVIMO MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis per 24 mėnesių |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alginatinė atspaudinė masė | Bendrosios paskirties alginatinė masė. Baltos spalvos milteliai, keičiantys spalvą į rožinę, ± 450 g. Užtikrina puikų atspaudų detalumą, pasižymi elastingumu ir atsparumu lūžimui. Atspaudas gali būti atpilamas per 24 val. Ekonomiška, tvirta konsistencija ir puikus sandarumas. Suderinamumas su gipsu. Tinkama ortodontiniam taikymui. Nedulka. Spartus kietėjimas. | Vnt. | 48 |
| 2. | C silikono aktyvatorius | C silikono masės universalus sukietintojas, žalios spalvos, 60 ml. | Vnt. | 48 |
| 3. | C silikono korekcinė | Silikoninė atsapudų medžiaga, mažo klampumo, mėlynos spalvos, 140 ml. | Vnt. | 48 |
| 4. | C silikono bazė | Silikobo bazinė atspaudinė masė, labai tiksli, elastinga, pilkos spalvos, ne didesnė nei 910 ml. | Vnt. | 48 |
| 5. | C silikonui maišyti maišymo padeliai | Dydis ± 75 x 125 mm | Vnt. | 24 |
| 6. | A silikonas | President arba lygiavertis. Greito kietėjimo rinkinys į kurį įeina bazinė atspaudinė masė, aktyvatorius ir korekcinė, antgaliukai. | Kompl. | 24 |
| 7. | A silikono korekcinė | A silikono korekcinė, LIGT kartridžuose 2 x 50 ml. | Vnt. | 48 |
| 8. | A silikono maišymo antgaliukai | Maži. Komplekte 10 vnt. | Kompl. | 100 |
| 9. | A silikono maišymo antgaliukai | Dideli. Komplekte 10 vnt. | Kompl. | 100 |
| 10. | Plastmasė laikiniems vainikėliams | Structura arba lygiavertė. Spalvos A1, A2, A3. Masė kartridže, skirta laikinų vainikėlių gamybai, 75 g. Gerai poliruojasi. | Vnt. | 20 |
| 11. | Šaukštai antspaudai | Metalinis, perforuotas su kantu, komplekte viršutiniam žandikauliui ir apatiniam žandikauliui, autoklavuojamai. Dydžiai: S, L, XL ir XXL | Kopl. | 24 |
| 12. | Plastmasė protezų perbazavimui | Derva naudojama tiesioginiam kietų plokštelių perbazavimui ir jų kraštų praplėtimui. Į rinkinį įeina: 80 g. miltelių, 50 ml skysčio, 15 ml adhezyvo ir kiti priedai. | Vnt. | 8 |
| 13. | Grąžtai-frezos plokštelių apdirbimui | Skirti tiesiam antgaliui. Įvairių formų, dydžių bei grubumų. Modeliai: CC79, CC251, CC759, CC129, CC251. Dėžutėse po 1 vnt. | Dėž. | 14 |
| 14. | Poliruokliai tiesiam antgaliui | Rinkinį sudaro 3 cilindro formos, skirtingų grubumų poliruokliai, 3 smailėjantys ir skirtingų grubumų poliruokliai ir 1 freza. | Rink. | 8 |
| 15. | Dentavos milteliai | Atspaudus dezinfekuoti, pakuotėje ± 900 gr. | Vnt. | 4 |
| 16. | Artikuliacinis popierius | Pasagos formos. Ryškios spalvos. Dviejų pusių. Storis 80 μ. Pakuotėje ne mažiau 72 vnt. | Pak. | 8 |

- Odontologinių medžiagų galiojimo laikas privalo būti ne mažesnis nei 12 (dvylika) mėnesių. Odontologiniams instrumentams turi būti suteikiama ne mažesnė negu 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

_____________