Priemonės biologijos eksperimentams:

| Pavadinimas | Techninė specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Širdies modelis | Modelio savybės: Anatomija: Detalus žmogaus širdies modelis, aiškiai atskiriantis širdies dalis: aortą, skilvelius, vožtuvus, arterijas ir venas. Išardomumas: Modelis turi būti išardomas, leidžiantis detaliai apžiūrėti ir mokyti vidinę širdies struktūrą. Medžiagos ir konstrukcija: Medžiagos: Aukštos kokybės, ilgaamžės ir ekologiškai nekenksmingos medžiagos. Atsparumas: Turi būti tvirtas ir atsparus dažnam naudojimui mokymosi aplinkoje. Dydis: Pakankamai didelis grupinėms pamokoms, ne mažesnis nei 20 cm aukščio. Funkcionalumas ir naudojimas: Surinkimas: Lengvai išardomas ir surenkamas, su aiškiomis instrukcijomis. Instrukcija: Komplekte privalo būti išsami naudojimo instrukcija lietuvių kalba, aprašanti modelio dalių pavadinimus ir funkcijas. Stovas: Modelis turi būti pateikiamas su tvirtu stovu, užtikrinančiu stabilumą demonstracijų metu. | 16 | vnt |
| Skalpelių rinkinys | Ašmenų numeris ir medžiaga: Numeris: Nr. 23. Medžiaga: Aukštos kokybės nerūdijantis plienas, garantuojantis ilgaamžiškumą ir atsparumą korozijai. Ašmenų ir rankenos dizainas: Ašmenų tipas: Nekeičiami, vienkartiniai, garantuojantys aštrumą ir saugumą. Rankena: Ergonomiška, nešliaužianti, užtikrinanti patogų ir saugų laikymą. Kokybė: Ašmenys turi būti patvarūs, aštrūs ir tinkami ilgalaikiam naudojimui. Paviršius: Lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Kiekis ir pakuotė: Kiekis rinkinyje: ne mažiau kaip 10 vnt. Sterilizacija: Skalpeliai turi būti supakuoti steriliai, užtikrinant higieną ir saugumą naudojimo metu. Funkcionalumas ir naudojimo sritis: Universalumas: Rinkinys pritaikytas naudoti tiek medicininiuose, tiek edukaciniuose kontekstuose, įskaitant laboratorijas, mokymo įstaigas ir medicinos įstaigas. Standartai ir ženklinimas: CE ženklinimas: Produkto atitikimas ES saugos ir kokybės reikalavimams, pažymėtas CE ženklu. | 5 | vnt |
| Mėgintuvėliai (Po 4) | Pagaminti iš aukštos kokybės chemiškai atsparaus stiklo. Kiekvienas mėgintuvėlis turi turėti plastikinį kamštelį. Kamštelio spalvos: raudona, mėlyna arba neutrali (tiekėjai gali pateikti įvairių spalvų variantų). Atsparumas temperatūroms iki 150°C, tinkami naudoti šildymo ir šaldymo procedūroms. Talpos variantai (tiekėjas turi pasiūlyti bent du variantus): - 7 ml, - 8,5 ml, - 13 ml, - 19 ml. Konstrukcija ir kokybė: Tvirti ir atsparūs mechaniniam poveikiui, užtikrinantys ilgaamžiškumą. Ergonomiški ir saugūs naudoti įvairiose laboratorinėse aplinkose. Lygaus paviršiaus, užtikrinančio lengvą valymą ir sterilizaciją. Funkcionalumas ir naudojimas: Lengvai valomi, tinkami sterilizacijai karštu vandeniu arba autoklave. Plastikiniai kamšteliai turi užtikrinti sandarumą, palaikyti nuo užteršimo ir tvirtai laikytis ant mėgintuvėlio. Tinkami naudoti įvairiose laboratorijose, mokymo įstaigose, moksliniuose tyrimuose, bei kituose švietimo ir eksperimentiniuose procesuose. Tiekimo sąlygos: Mėgintuvėliai turi būti tiekiami supakuoti taip, kad būtų apsaugotas nuo smūgio transportavimo metu. Tiekėjas turi pateikti bent du nurodytų talpos variantų ir gali siūlyti papildomus spalvų pasirinkimus kamšteliams. | 4x30 | vnt |
| Stiklinės | Pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparaus cheminiams reagentams ir aukštoms temperatūroms (iki 121°C). Talpa: 250 ml. Turi būti aiškiai matoma ir tiksli graduota skalė, žyminti tūrio vienetus (ml), išgraviruota ar atspausdinta ant stiklinės. Stiklinės turi būti atsparios temperatūrų svyravimams, tinkamus naudoti tiek šaltinius, tiek karštoms medžiagoms. Konstrukcija ir kokybė: Stiklinės turi būti tvirtos, atsparios smūgiams ir ilgaamžės, tinkamos naudoti daugkartinėje laboratorinėje veikloje. Ergonomiškas dizainas, užtikrinantis patogų laikymą ir naudojimą laboratoriniuose darbuose. Paviršius turi būti lygus, užtikrinantis lengvą valymą, tinkamas sterilizavimui cheminėmis priemonėmis arba autoklave. Funkcionalumas ir naudojimas: Stiklinės turi būti tinkamos su karštomis, tiek su šaltomis tiek karštomis, atsparios greitiems temperatūrų pokyčiams (pvz., kai karštą stiklinę užpilama šaltu skysčiu). Tinkamos naudoti įvairiose laboratorijose, edukacinėse aplinkose (klasėse, moksliniuose tyrimuose), bei mokymo įstaigose. | 30 | vnt |
| Mėgintuvėlių stoveliai | Medžiaga: Tvirti ir atsparūs cheminėms medžiagoms plastikai (pvz., polipropilenas, polistirenas) arba nerūdijantis plienas. Talpa: Kiekvienas stovelis turi laikyti mažiausiai 12 mėgintuvėlių. Suderinamumas su dydžiais: Turi būti pritaikyti mėgintuvėliams nuo 7 ml iki 25 ml talpos (su atitinkamais skersmenimis). Atsparumas: Atsparūs chemikalams, šilumai (iki 100°C) ir drėgmei, tinkami autoklavui (plastikiniai stovai turi atlaikyti iki 121°C). Dydis: Stovelio dydis turi būti kompaktiškas ir ergonomiškas, užtikrinantis lengvą naudojimą laboratorijoje ir patogų mėgintuvėlių išdėstymą. Svoris: Turi būti lengvas, bet pakankamai stabilus, kad išlaikytų mėgintuvėlius jų nenuverčiant. Konstrukcija ir kokybė: Stabilumas: Stovai turi būti stabilūs ir patikimai laikyti mėgintuvėlius, neleidžia jiems išvirsti. Skylių dydžiai: Skirtingų dydžių skylės, pritaikytos priemonės skersmens mėgintuvėliams. Ergonomiškas dizainas: Patogūs ir kompaktiški, kad būtų lengvai laikomi ir transportuojami laboratorijos aplinkoje. Lengva priežiūra: Stovai turi būti lengvai valomi ir dezinfekuojami. Funkcionalumas ir naudojimas: Pritaikymas: Tinkami naudoti biologijos, chemijos ir kituose laboratoriniuose eksperimentuose. Moduliniai stovai (pageidaujama): Galimybė stovelius sujungti arba statyti ant kito, norint sudėti daugiau mėgintuvėlių. Atsparumas dezinfekcijai: Tinkami dažnam valymui ir sterilizavimui autoklave ar kitomis dezinfekavimo priemonėmis. | 16 | vnt |
| Stiklinaitės 100 ml. | Cheminė stiklinė 100 ml Tipas: Aukštos kokybės 3.3 borosilikatinis stiklas. Savybės: Atsparus aukštai temperatūrai, chemikalams ir termiškai staigmeniui. Dizainas ir konstrukcija: Forma: Žemos formos su snapeliu. Gradavimas: Aiškiai matoma gradavimo skalė, su patvariais, nenusidėvinčiais žymėjimais. Skalės tikslumas: Atitinka DIN 12331 ir ISO 3819 standartas. Snapelis: Sukurtas taip, kad būtų užtikrintas lengvas ir saugus skysčių pilstymas. Talpa: Tūris: 100 ml. Gradavimo intervalai: 10 ml žingsniai. Tikslumas: ±5% tūrio. Matmenys: Skersmuo: Apytiksliai 50 mm. Aukštis: Apytiksliai 80 mm. Atsparumas ir saugumas: Sterilizacija: Galima autoklavuoti iki 121 °C. Aukštos temperatūros naudojimas: Tinka naudoti ne mažiau kaip iki 121 °C. Sertifikavimas ir ženklinimas: CE ženklinimas: Produkto atitikimas ES saugumo ir kokybės reikalavimams. | 70 | vnt |
| Pipetės | Graduotos pipetės, 3 ml Medžiaga: Tipas: Aukštos kokybės medicininis polistirenas (PS) arba lygiavertė skaidri, netoksiška plastikinė medžiaga. Savybės: Skaidrus, leidžiantis lengvai stebėti skystį, atsparus chemikalams. Dizainas ir matmenys: Talpa: 3 ml. Gradavimas: Aiškiai matoma ir tiksli gradavimo skalė su žingsniais kas ±0,5 ml. Forma: Tiesi, viengubai sumenkinantis galas lengvam skysčio paėmimui ir išleidimui. Sertifikavimas ir atitikimas: CE ženklinimas: Produkto atitikimas ES saugumo ir kokybės reikalavimams. Sterilizacija: Pipetės turi būti nesterilios, bet galimas sterilios versijos užsakymas. Funkcionalumas: Naudojimas: Tinka mėginių paimti, pritaikomos laboratorijose, mokyklose ir medicininiuose tyrimuose. Atsparumas: Pipetės turi būti atsparios mechaniniam suspaudimui ir neprarasti formos naudojimo metu. | 1 | Pak. |
| Vonelės | Medžiaga: Aukštos kokybės polipropilenas arba nerūdijantis plienas, atsparus chemikalams ir mechaniniam poveikiui. Talpa: Nuo 1 litro iki 2 litrų (tiekėjas turi pasiūlyti įvairių talpų pasirinkimus). Atsparumas: Atsparios aukštoms temperatūroms iki 120°C ir agresyviems cheminiams reagentams, medžiagų laboratorijose. Konstrukcija ir kokybė: Tvirtumas: Vonelės turi būti tvirtos ir atsparios ilgo naudojimo, neprarandančios formos ir savybių metu. Dizainas: Ergonomiškas dizainas su patogiomis rankenomis, leidžia lengvai nešti ir perkelti voneles, net kai jos yra pripildytos. Neslidus dugnas: Vonelės turi būti su neslidžiu dugnu, kuris užtikrina stabilumą darbo vietoje ir sumažina slydimo riziką. Funkcionalumas ir naudojimas: Naudojimo sritys: Tinkamos naudoti įvairiuose biologijos laboratoriniuose eksperimentuose ir procedūrose, susijusiuose su reagentais, chemikalais ir mėginiais. Lengvas valymas: Vonelės turi būti lengvai valomos ir sterilizuojamos (tinkamos autoklavavimui arba kitoms sterilizavimo metodikoms). Cheminis atsparumas: Tinkamos naudoti su įvairiais laboratoriniais chemikalais ir reagentais, užtikrinant medžiagų saugumą ir ilgaamžiškumą. Papildomos funkcijos: Svoris ir mobilumas: Lengvos ir kompaktiškos, tinkamos nešioti ir laikyti laboratorinėje aplinkoje. Sertifikatai: Produktas turi atitikti ES saugos ir kokybės standartus, pvz., CE sertifikavimą. | 16 | vnt |
| Objektiniai stikleliai | Objektiniai stikleliai biologijos laboratorijai Medžiaga: Tipas: Aukštos kokybės stiklas. Savybės: Skaidrus, be įtraukų ir burbuliukų, užtikrinant aiškų vaizdą mikroskopuojant. Dizainas ir matmenys: Matmenys: Standartiniai matmenys, pvz., ne mažiau 76 mm ilgio ir ne mažiau 26 mm pločio. Storis: ne mažiau kaip 1,0 – 1,2 mm. Kraštai: Tolygiai apdoroti, nesiaiškinantys, saugūs naudoti. Sertifikavimas ir atitikimas: CE ženklinimas: Produkto atitikimas ES saugumo ir kokybės reikalavimams. Naudojimas ir funkcionalumas: Praktiškumas: Tinka naudoti visų tipų mikroskopams, tinka mokyklinėms ir profesinėms biologijos laboratorijoms. Pritaikymas: Tinka tiek šviesos, tiek elektroniniam mikroskopui. | 1 | Pak. |
| Dengiamieji stikleliai | Dengiamieji stikleliai Medžiaga: Tipas: Aukštos kokybės sodinio kalkinio stiklo arba borosilikatinio stiklo. Savybės: Skaidrus, be defektų, užtikrinantis aukštą vaizdo kokybę ir minimalų šviesos iškraipymą. Dizainas ir matmenys: Išmatavimai: Ne mažiau kaip 22 mm x 22 mm. Storis: Paprastai nuo 0,13 mm iki 0,17 mm, Sertifikavimas ir atitikimas: CE ženklinimas: Produkto atitikimas ES saugumo ir kokybės reikalavimams. Naudojimas ir funkcionalumas: Pritaikymas: Tinka naudoti biologijos ir medicinos laboratorijose. Savybės: Aukštas skaidrumas ir mažas šviesos sugerties koeficientas. | 1 | Pak. |
| Graduotos stiklinės po 200 ml. | Talpa: 200 ml. Medžiaga: Pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparios cheminėms medžiagoms, temperatūros pokyčiams bei šiluminiam smūgiui. Stiklo kokybė: Aiškiai skaidrus stiklas, be matomų defektų, tokių kaip oro burbuliukai, įtrūkimai ar paviršiaus nelygumai. Storis: Storos sienelės, užtikrinančios tvirtumą ir atsparumą mechaniniams pažeidimams. Graduota skalė: Aiškiai matoma, su padalomis kas 10 ml, leidžiantis tiksliai matuoti skysčio tūrį. Atsparumas temperatūroms: Atsparios aukštoms temperatūroms iki 400°C, tinka šildymo ir šaldymo procedūroms. Cheminis atsparumas: Atsparios cheminiams reagentams, korozijai ir agresyviems tirpalams, medžiagų laboratorijose. Konstrukcija ir kokybė: Tvirtumas: Stiklinės turi būti pagamintos taip, kad būtų tvirtos, atsparios mechaniniams pažeidimams ir tinkamam ilgalaikiam naudojimui. Ergonomiškas dizainas: Patogiai laikyti ir lengvai naudoti, net esant intensyviam laboratoriniam darbui. Paviršiaus kokybė: Lygus paviršius, užtikrinantis lengvą valymą ir sterilizavimą (tinkamos valymui autoklave arba cheminėmis medžiagomis). Funkcionalumas ir naudojimas: Pritaikymas: Tinkamos naudoti įvairiuose laboratoriniuose eksperimentuose, pavyzdžiui, chemijoje, biologijoje, fizikoje. Valymas ir sterilizavimas: Lengvai valomos, tinka sterilizacijai autoklave arba naudojant cheminius valymo tirpalus. Suderinamumas: Tinka naudoti su įvairiais laboratoriniais chemikalais ir reagentais, nes medžiaga yra atspari tiek cheminėms reakcijoms, tiek mechaniniams poveikiams. Papildomi reikalavimai: Sertifikatai: Produktai turi atitikti ES saugos ir kokybės standartus (pvz., CE ženklinimas). | 16 | vnt |
| Grūstuvė su grūstuvėliu | Medžiaga: Pagamintas iš aukštos kokybės granito, kuris yra itin tvirtas ir ilgaamžis. Skersmuo: 15 cm, užtikrinti pakankamą grūdimui skirtą paviršių. Aukštis: Ne mažesnis kaip 15 cm, suteikiantis stabilumą ir patogumą grūsti. Svoris: Apie 2,5 kg, pakankamai sunkus, kad užtikrintų stabilumą naudojant. Konstrukcija ir kokybė: Tvirtumas ir atsparumas: Grūstuvėlis turi būti naudojamas iš tvirto granito, atsparaus dėvėjimuisi, kuris ilgai išlaiko savo savybes net po dažno. Vidinis paviršius: Šiurkštus vidinis paviršius, skirtas efektyviam ir vienodam medžiagų grūdimui bei smulkinimui. Ergonomiškas dizainas: Patogi forma, suteikianti komfortą naudoti ilgesnį laiką be rankų nuovargio. Funkcionalumas ir naudojimas: Naudojimo paskirtis: Tinkamas įvairių medžiagų, tokių kaip prieskoniai, žolės, vaistažolės, vaistiniai augalai, riešutai ir kiti ingredientai, grūdimui bei smulkinimui. Priežiūra: Lengvai valomas ir prižiūrimas, paviršiai turi būti atsparūs dėmėms ir cheminiams poveikiams, naudojant tiek maistines medžiagas, tiek kitas chemines medžiagas. Stabilumas: Grūstuvėlis turi būti stabilus naudojimo metu, neslystantis ant įvairių darbo paviršių, užtikrinantis saugumą. Papildomos savybės: Slydimui atspari bazė: Grūstuvėlis turi turėti neslidžią bazę arba guminius padukus, kad užtikrintų stabilumą ant laboratorinių ar kitų darbinių paviršių. Atsparumo temperatūrai: Tinkamas naudoti tiek karštoms, tiek šaltoms medžiagoms. Garantija ir saugumas: Sertifikatai: Produktas turi atitikti ES standartus ir turėti CE ženklinimą. | 16 | vnt |
| Pincetas | Medžiaga: Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparaus korozijai ir cheminiams reagentams. Pincetų ilgis: Apie 10 cm ( ±0.1 cm), užtikrinantis patogų darbo laboratorijos ir preciziškos manipuliacijos. Svoris: Apytiksliai 0,007 kg, pakankamai lengvas patogus naudojimui ilgą laiką. Minkšti galai: Pincetas turi minkštus arba apvalius galus, kurie apsaugotus objektus nuo pažeidimo, užtikrina švelnų laikymą ir tvarkymą. Konstrukcija ir kokybė: Tvirtumas ir atsparumas: Pincetas būti tvirtas, atsparus korozijai ir cheminėms medžiagoms, ilgai patikimos būklės net ir naudojant su agresyviomis medžiagomis. Ergonomika: Ergonomiškas dizainas, užtikrinantis patogų laikymą ir lengvą valdymą net ilgą laiką naudojant. Paviršiaus kokybė: Lygus paviršius leidžia lengvai valyti ir sterilizuoti pincetus autoklave arba cheminiais reagentais, užtikrinant higieną laboratorijoje. Funkcionalumas ir naudojimas: Pritaikymas: Tinkami naudoti įvairiuose biologiniuose, medicininiuose ir chemijos tyrimuose bei eksperimentuose, kur reikalingas preciziškas objektų tvarkymas. Priežiūra: Lengvai valomi ir prižiūrimi, užtikrinant ilgaamžiškumą ir sterilumą laboratorijoje. Papildomos savybės: Paviršiaus apdorojimas: Pincetai gali būti papildomai apdoroti taip, kad būtų atsparūs pirštų atspaudams ir dėmėms, pagerinant naudojimo patogumą ir estetiką. Slydimui atsparūs galai: Pincetai gali turėti slydimui atsparius galus, užtikrinant patikimą objekto laikymą ir tikslų valdymą. Sertifikatai: Produktas turi atitikti ES standartus, turėti CE ženklinimą, užtikrinant jo kokybę ir saugumą. | 16 | vnt |
| Petri lėkštutės | Medžiaga: Aukštos kokybės borosilikatinis stiklas arba polistirenas, atsparus cheminėms medžiagoms ir fiziniams pažeidimams. Skersmuo: ne mažiau kaip 90 mm, tinka įvairiems biologiniams tirimams ir ląstelių auginimo procedūroms. Aukštis: ne mažesnis nei 15 mm, suteikiantis pakankamai vietos mėginiams ir terpėms. Paviršiaus skaidrumas: Skaidrus paviršius leidžia lengvai stebėti augančius organizmus bei biologinius procesus be trikdžių. Konstrukcija ir kokybė: Dangteliai: Kiekviena lėkštutė turi būti su dangteliu, užtikrinančiu sterilumą ir apsaugą nuo užteršimo. Atsparumas chemikalams ir sterilizacijai: Lėkštutės turi būti atsparios cheminiams reagentams, aukštai temperatūrai bei sterilizacijai autoklave (iki 121°C), todėl tinkamas pakartotinis naudojimui. Lygi apdaila: Lygus ir švarus paviršius užtikrina tikslų, patikimą bei patogų naudoti būti paviršiaus defektų. Funkcionalumas ir naudojimas: Naudojimas: Tinkamos įvairiems biologiniams, mikrobiologiniams ir medicininiams tirimams, įskaitant ląstelių auginimą, bakterijų ir mikroorganizmų stebėjimą. Valymas ir sterilizavimas: Lengvai valomos ir sterilizuojamos, tinkamos naudoti pakartotinai, jei naudojama stiklinė versija. Papildomos savybės: Paviršiaus atsparumas: Turi būti atsparios dėmėms, įbrėžimams ir įvairioms cheminėms medžiagoms, kurias naudojo tyrimuose. Sterilizavimas: Jei tai stiklinės lėkštutės, jos turi būti tinkamos sterilizuoti autoklave ir atsparios temperatūrų pokyčiams, siekiantiems iki 121°C. Garantija ir sertifikatai: Sertifikatai: Produktai turi atitikti ES saugos ir kokybės standartus, turėti CE ar kitą reikalingą sertifikavimą. | 16 | vnt |
| Magnetinė maišyklė su kaitlente | Maksimalus maišymo tūris: Minimalus maišomas skysčio tūris: ne mažiau kaip 2 litrai, užtikrinantis, kad maišyklė būtų tinkama tiek mažiems, tiek dideliems skysčių kiekiams. Maišymo greičio diapazonas: Mažiausias greitis: Ne mažiau kaip 50 aps./min. Didžiausias greitis: Ne mažesnis kaip 1500 aps./min. Tikslus greičio valdymas: Suteikiama galimybė reguliuoti apsisukimus pagal eksperimentinius poreikius, siekiant optimaliai valdyti maišymo procesą. Kaitinimo plokščių savybės: Kaitinimo galia: Ne mažesnė kaip 500 W, užtikrinanti greitą ir veiksmingą kaitinimą. Temperatūros diapazonas: Nuo 50 °C iki ne mažiau kaip 300 °C, tinkamas įvairiems laboratoriniams tyrimams. Kaitinimo plokštės medžiaga: Atspari korozijai ir cheminėms medžiagoms, pvz., keramika arba aliuminio lydinys, užtikrinanti ilgaamžiškumą ir lengvą valymą. Valdymo sistema: Kaitinimo ir maišymo reguliavimas: Atidžiai kontroliuojamas per analoginę arba skaitmeninę sąsają, kad būtų lengva valdyti procesus. Atskiri reguliavimo elementai: Kiekvienai funkcijai (temperatūra ir greitis) turėtų būti atskiros rankenėlės ar ekranai, kad būtų užtikrintas paprastas ir efektyvus naudojimas. Ekranas: Skaitmeninis ekranas: (jei yra) rodantis realų maišymo greitį ir temperatūrą, palengvinantis eksperimentų stebėjimą. Indikatoriai: Aiškiai matomi indikatoriai, nurodantys, kada kaitlentė veikia ir pasiekia nustatytą temperatūrą. Apsauga nuo perkaitimo Automatinė apsauga nuo perkaitimo: Įrengta funkcija, kuri užtikrina, kad įrenginys automatiškai išsijungs viršijus nustatytą temperatūrą, apsaugant nuo perkaitimo. Magnetinis maišiklis: Maišymo magnetas: Komplekte turi būti bent vienas maišymo magnetas. Magnetinis stiprumas: Magnetas turi būti pakankamai stiprus, kad užtikrintų stabilų maišymą esant dideliam skysčio tūriui. Korpusas ir medžiagos: Medžiagos: Prietaiso korpusas turi būti pagamintas iš tvirtos, cheminėms medžiagoms atsparios medžiagos, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir apsaugą nuo korozijos. Dizainas: Kompaktiškas ir pritaikytas laboratoriniam naudojimui, patogus laikyti ir transportuoti. Elektros reikalavimai: Maitinimo įtampa: 220–240 V, 50–60 Hz (Europos standartinė elektros įtampa), užtikrinanti prietaiso tinkamumą naudoti Europoje. Energijos sąnaudos: Atitinka numatytus techninius reikalavimus, garantuojantys mažą energijos suvartojimą. Papildomi reikalavimai: Naudojimas ilgalaikiuose eksperimentuose: Prietaisas turi būti tinkamas naudoti ilgą laiką be nuolatinės priežiūros. Lengva valyti: Kaitinimo paviršius turi būti atsparus kasdienėms laboratorinėms sąlygoms ir lengvai valomas. Saugumas ir atitiktis: CE ženklinimas: Prietaisas turi atitikti CE ir kitus tarptautinius saugumo standartus. Apsauga nuo perkaitimo: Saugos funkcijos turi būti įdiegtos pagal laboratorinius standartus, siekiant apsaugoti prietaisą ir naudotojus. | 16 | vnt |
| Mikroskopai | Bendrosios charakteristikos: Galvutė: Monokuliarinė. Tubuso palinkimo kampas: 45°. Tubuso apsisukimo kampas: 360°. Okuliaras: Plataus lauko, 10X didinimas. Optinė sistema: Objektyvų apsodas: 3 objektyvų revolverinis. Achromatiniai objektyvai: - 4X/0,10 - 10X/0,25 - 40X / 0,65 (su amortizacija) Bendrasis didinimas: 40x, 100x, 400x. Apšvietimas ir filtrai: - LED apšvietimas: Dvigubas, iš apačios ir viršaus, 3W. - Filtrų rinkinys: 6 filtrų sukamas rinkinys. Mechaninis staliukas: - Matmenys: ne mažesnis nei 90x90 mm. - Fokusavimo sistema: Bendraašė. Konstrukcija ir medžiaga: - Gaubtas: Nuimamas, apsaugantis nuo dulkių. - Korpusas: Tvirtas, patvarus, tinkamas naudoti mokymosi ir mokslinių tyrimų aplinkose. CE ženklinimas ir sertifikatai: Atitiktis: Atitinka ES reglamentuotas saugumo ir kokybės normas. Visos mikroskopo dalys privalo būti paženklintos CE ženklu. | 16 | vnt |
| Svarstyklės | Maksimali sveriama masė: Didžiausias svoris: Ne mažesnis kaip 1000 g, kad svarstyklės būtų tinkamos įvairiems laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. Skiriamoji geba (tikslumas): Tikslumas: Ne didesnis kaip 0,1 g, užtikrinant itin tikslius svėrimo rezultatus. Matavimo vienetai: Matavimo vienetai: Galimybė pasirinkti gramus (g), miligramus (mg) ir kilogramus (kg) pagal eksperimento poreikius. Kalibravimas: Kalibravimas: Automatinis arba pusiau automatinis kalibravimas, užtikrinantis tikslią pradinę svėrimo padėtį. Ekranas: Skaitmeninis ekranas: Su apšvietimu, leidžiantis lengvai matyti matavimo rodmenis bet kokio apšvietimo sąlygomis Maitinimas: Elektros tiekimas: Galimybė maitinti iš elektros tinklo (220–240 V, 50 Hz) arba naudoti įkraunamą akumuliatorių (akumuliatorius turi būti pridedamas prie komplektacijos). Konstrukcija: Medžiagos: Svarstyklės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba aliuminio lydinio, atsparios cheminiams poveikiams ir smūgiams. Svėrimo platformos dydis: Ne mažesnis nei 10 cm x 10 cm (priklausomai nuo modelio). Stabilumas: Svarstyklės turi būti stabilios, su reguliuojamomis kojelėmis ir burbuliniu gulsčiuku, leidžiančiu tiksliai išlyginti svarstykles. Papildomos funkcijos: Tara: Taros funkcija (nulinio svorio nustatymas) leidžia sverti net ir didesniuose induose esančius mėginius. Automatinis išsijungimas: Svarstyklės išsijungia po tam tikro neveikimo laiko, taupant energiją. Sąsajos: Galimybė prijungti svarstykles prie kompiuterio ar laboratorinės duomenų rinkimo sistemos per USB arba RS232 jungtį. Apsaugos ir atsparumas: Apsaugos klasė: IP54 arba aukštesnė, užtikrinanti apsaugą nuo dulkių ir vandens purslų. Elektromagnetinis atsparumas: Atsparios išoriniams elektros trikdžiams ir kitiems faktoriams, galintiems turėti įtakos matavimo tikslumui. Papildoma informacija: Svoris: Ne daugiau kaip 5 kg (priklausomai nuo modelio).. Sertifikatai: Sertifikatai: Svarstyklės turi būti sertifikuotos pagal CE ar kitus lygiaverčius tarptautinius kokybės standartus. Komplektacija: - Svarstyklės su svėrimo platforma. - Maitinimo laidas. - Įkraunamas akumuliatorius (jei numatyta). - Kalibravimo svoriai (gali būti įsigyjami atskirai arba pridedami prie komplekto). - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | 16 | vnt |
| Fosilijų komplektas | Komplekto sudėtis: Fosilijų skaičius Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 įvairių fosilijų. Fosilijų įvairovė: Rinkinys turi atspindėti įvairius geologinius periodus ir organizmų grups (pavyzdžiui, augalai, bestuburiai, stuburiniai). Identifikacija: Kiekviena fosilija turi būti aiškiai identifikuota, nurodant mokslinį pavadinimą, kilmę ir amžių. Techninės savybės: Autentiškumas: Fosilijos turi būti natūralios ir autentiškos, tinkamos mokslinės ir edukaciniam tyrimui. Fosilijų struktūra: Turi būti gerai matoma ir pakankamai detalizuota, kad būtų galima atlikti mokslinę analizę. Katalogas: Su rinkiniu turi būti pateikiamas aprašomasis katalogas lietuvių kalba, nurodantis kiekvienos fosilijos amžių, kilmę ir kitus svarbius duomenis. Papildomi reikalavimai: Edukacinė vertė: Rinkinys turi būti tinkamas naudoti mokyklinėse ir universiteto lygio laboratorijose, taip pat moksliniams tirimams. Fosilijų autentiškumo įrodymai: Komplektas turi būti su dokumentais, įrodančiais fosilijų kilmę ir autentiškumą. | 16 | vnt |
| Augalų mikropreparatai | Komplekto sudėtis: Mikropreparatų kiekis rinkinyje: Ne mažiau kaip 25 vnt. Preparatų įvairovė: Rinkinyje turi būti pavyzdys, atspindinti įvairias augalų grupes (pvz., dumbliai, samanos, sporiniai augalai, žiediniai augalai) bei jų anatomines ypatybes (pvz., šaknų, stiebų, lapų audiniai, daiktų, sporos). Identifikacija: Kiekvienas mikropreparatas turi būti aiškiai identifikuotas ir pažymėtas moksliniu pavadinimu. Objektiniai stiklai: Preparatai paruošti ant standartinių 76 mm x 26 mm objektinių stiklelių. Dengiamieji stiklai: Naudojami aukštos kokybės dengiamieji stiklai, užtikrinantys preparatų apsaugą ir ilgaamžiškumą. Kokybė: Preparatai turi būti gerai išlaikyti, be matomų pažeidimų, deformacijų ar kitų defektų, galinčių trukdyti tyrimui. Konstrukcija ir kokybė: Paruošimas: Preparatai paruošti pagal standartines biologijos laboratorijų procedūras, užtikrinant, kad struktūros yra aiškiai matomos mikroskopu. Vaizdo ryškumas: Preparatai turi būti aiškūs ir ryškūs, leidžiantys lengvai atpažinti ląsteles ir audinių struktūras. Laikymo dėžutė: Turi būti tvirta, apsauganti preparatus nuo mechaninių pažeidimų ir dulkėtų aplinkų. Funkcionalumas ir naudojimas: Naudojimas: Tinkami naudoti biologijos pamokose ir tyrimuose, naudoti su standartiniais švietimo mikroskopais (monokuliniais ir binokuliniais). Lankstumas: Preparatai turi būti tinkami mokyklinėms ir laboratorinėms edukacinėms veikloms, užtikrinant jų tinkamumą įvairiems mokymosi lygiams. Aprašymas: Kartu su rinkiniu turi būti pateikiamas mikropreparatų aprašo sąrašas lietuvių kalba, nurodant preparato pavadinimą, kilmę ir tyrimo tikslus. Papildomos funkcijos: Saugumas: Preparatų laikymo dėžutė turi būti su minkštu pamušalu, užtikrinančiu pakankamai apsaugos transportavimo metu. | 1 | vnt |
| Zoologijos mikropreparatai | Rinkinio sudėtis: Mikropreparatų kiekis: Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 25 paruošti mikropreparatai. Temos įvairovė: Preparatai turi atspindėti įvairias zoologijos temas, įskaitant stuburinių ir bestuburių gyvūnų audinius, organus ar kitus biologinius objektus. Paruoškite tematikos: Gyvūnų audiniai: Epitelių, raumenų, raumenų audiniai. Organai ir struktūros: Pavyzdžiai: odos, kvapiųjų medžiagų, plaučių, širdies audiniai. Gyvūnų vystymosi stadijos: Pvz., kiaušinių ir lervų vystymosi stadijos. Specifinės rūšys ar grupės: Pvz., vabzdžių dalių preparatai, žuvų žiaunos, žinduolių organų pjūviai. Kokybė: Preparatai turi būti aiškiai matomi po mikroskopu, struktūros turi būti gerai išsaugotos. Preparatai turi būti tinkamai dažyti, siekiant stebėti audinių ir ląstelių struktūrą. Paruošiamas paruošimas: Preparatai turi būti paruošti ant standartinių objektinių stiklelių (76 x 26 mm). Dengiamieji stikleliai turi apsaugoti preparatą nuo pažeidimo, ilgaamžiškumą. Identifikacija ir aprašai: Kiekvienas preparatas turi būti aiškiai identifikuotas su numeriu arba pavadinimu. Aprašomasis sąrašas: Kartu turi būti pateiktas išsamus preparatų sąrašas su trumpais aprašymais lietuvių kalba. Naudojimo sritis: Preparatai turi būti tinkami naudoti mokyklų, universitetų ir kitose edukacinėse laboratorijose, atliekant mokslinius tyrimus ir laboratorinius darbus. Papildomos funkcijos: Apsaugos mechanizmai: Dėžutė turi būti su papildomais apsaugos elementais, užtikrinančiais preparatų išsaugojimą per ilgą laiką. Plėtimo galimybės: Galimybė papildyti rinkinį naujais mikropreparatais pagal poreikius. | 1 | vnt |
| Magnetinių maišyklių magnetukai | Prekės pavadinimas: Magnetinės maišyklės magnetukai (skirti laboratoriniam naudojimui, magnetinės maišyklės procesams vykdyti). Forma: Galimi įvairių geometrinių formų magnetukai, įskaitant oktaedro ir vientisos formos variantus. Magnetuko forma turi užtikrinti efektyvų maišymą, todėl pageidautina, kad jie būtų stabilūs įvairaus klampumo skysčiuose. Dydis: Magnetukų ilgis gali būti įvairus, priklausomai nuo maišomo skysčio talpos dydžio, pageidaujamas dydžių pasirinkimas nuo 10 mm iki 30 mm. Medžiaga: Pagaminti iš kokybiškos ir atsparios dilimui, bei chemiškai inertiškos medžiagos, pvz., polipropileno arba teflonu dengto metalo, užtikrinančio atsparumą cheminėms medžiagoms ir ilgaamžiškumą laboratorinėje aplinkoje. Tinkamumas naudojimui: Turi būti skirti naudoti su magnetinėmis maišyklėmis, užtikrinant efektyvų ir stabilų skysčio maišymą. Magnetukai turi būti tinkami naudoti įvairioms skysčių klampumo klasėms laboratorinėmis sąlygomis. Atsparumas cheminėms medžiagoms: Magnetukai turi būti atsparūs dažniausiai laboratorijose naudojamoms cheminėms medžiagoms, tokioms kaip rūgštys, šarmai ir organiniai tirpikliai. Darbinė temperatūra: Turi būti tinkami naudoti esant skysčių temperatūrai nuo -10 °C iki 120 °C, išlaikant stabilumą ir maišymo efektyvumą. Papildomos savybės: Turi būti skirti ilgalaikiam naudojimui laboratorinėmis sąlygomis. Paviršius turi būti lygus, užtikrinantis efektyvų skysčio maišymą be atsiskyrimo nuo maišyklės lauko. Magnetukai turi būti lengvai valomi ir sterilizuojami. Komplektacija: Magnetukai turi būti supakuoti taip, kad būtų apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų transportavimo metu. Sertifikatai: Produktas turi atitikti ES reglamentus ir saugumo reikalavimus (pvz., CE ženklinimas). | 20 | vnt |
| Stalinė lempa | Šviesos šaltinis: Tipas: LED šviesos šaltinis arba kita energiją taupanti lempa, pvz., halogeninė, užtikrinanti ilgalaikį ir efektyvų energijos naudojimą. Šviesos srautas: Minimalus šviesos srautas turi būti nuo 800 iki 1000 liumenų, užtikrinant pakankamą apšvietimą laboratoriniam darbui. Spalvinė temperatūra: 4000–6500 K (neutraliai balta arba šaltai balta šviesa), optimali vizualinei koncentracijai ir tinkama laboratorijos aplinkai. Šviesos reguliavimas: Galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą pagal individualius poreikius. Lempos konstrukcija: Stiebas: Lankstus arba reguliuojamas stiebas, leidžiantis keisti lempos aukštį ir kryptį, užtikrinant apšvietimą įvairiose darbo vietos dalyse. Pagrindas: Stabilus, neslystantis pagrindas, užtikrinantis, kad lempa darbo metu būtų stabili ir nejudėtų. Lempos galvutė: Apšvietimo tolygumas: Lempos galvutė turi užtikrinti vienodą, be šešėlių šviesos srautą, kuris tinkamai apšviestų darbo zoną. Reguliavimas: Galvutė turi būti pasukama ir nukreipiama, kad vartotojas galėtų lengvai pritaikyti apšvietimą pagal poreikius. Energijos sąnaudos: Maksimalus galingumas: LED lempoms iki 15 W, o kitiems energiją taupantiems šviesos šaltiniams – analogiškas energijos suvartojimas. Energijos efektyvumo klasė: A+ arba aukštesnė, užtikrinanti mažą energijos suvartojimą. Medžiagos ir dizainas: Atsparumas: Pagaminta iš medžiagų, atsparių cheminėms medžiagoms, šilumai ir mechaniniams pažeidimams, tinkama laboratorijos aplinkai. Spalva: Neutralios spalvos, tokios kaip balta ar pilka, derinamos prie laboratorinės aplinkos. Valdymas: Įjungimas: Lengvai prieinamas įjungimo/išjungimo mygtukas arba jungiklis, pageidautina su lietimui jautriu valdymu arba mechaniniu valdikliu. Maitinimas: Tinklo maitinimas: 220–240 V, 50 Hz, tinkantis standartiniam laboratorijos elektros tiekimui. Laido ilgis: Ne mažesnis kaip 1,5 m, suteikiantis pakankamai laisvės perkelti ir naudoti lempą įvairiose darbo zonose. Saugumas ir sertifikatai: Saugos standartai: Lempa turi atitikti tarptautinius saugumo standartus, pvz., CE arba lygiavertį sertifikatą. Apsaugos funkcijos: Lempa turi būti atspari perkaitimui ir turėti įmontuotą apsaugą nuo elektros šuolių. | 16 | vnt |

Priemonės chemijos eksperimentams:

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt |
| --- | --- | --- | --- |
| Vandens kietumo nustatymo testai | Testų tipas: Indikatorinės juostelės: Skirtos vandens kietumo nustatymui, keičiančios spalvą atsižvelgiant į vandens kietumo lygį. Testų savybės: Pakuotė: Ne mažiau kaip 5 juostelės vienoje pakuotėje. Spalvinė lentelė: Aiškiai suprantama spalvinė lentelė, nurodanti vandens kietumo lygius nuo labai minkšto iki ypatingai kieto. Kietumo matavimas: Nustato kalcio karbonato (CaCO3) koncentraciją vandenyje, nuo mažiau nei 0,7 mol/m³ (labai minkštas vanduo) iki daugiau nei 4,5 mol/m³ (ypatingai kietas vanduo). Dėžutės ir saugojimo sprendimai: Pakuotė: Juostelės pateikiamos patogioje ir tvirtoje pakuotėje, užtikrinančioje saugų transportavimą ir laikymą. CE ženklinimas ir atitiktis: CE ženklinimas: Visos prekės paženklintos CE ženklu. Papildomi reikalavimai: Instrukcijos: Aiškios naudojimo instrukcijos, pateiktos lietuvių kalba, pridedamos prie kiekvienos pakuotės. Mokomoji medžiaga: Informacija apie vandens kietumo įtaką aplinkai ir sveikatai. | 50 | vnt |
| Biuretės ir jų laikikliai | Biurečių savybės: Spalva ir dizainas: Skaidrios biuretės su PTFE (politetrafluoretileno) kraneliu ir piltuvėliu viršuje. Talpa ir matmenys: - 50 ml: Tikslumas ±0,05 ml, gradavimas 0,1 ml. Medžiaga: Aukštos kokybės skaidrus stiklas, atitinkantis ISO 385 standartą. Kranelis: PTFE kranelis, užtikrinantis ilgą tarnavimo laiką ir chemikalų atsparumą. Kalibravimas ir sertifikavimas: - Kalibravimas: Atliktas pagal TD, Ex metodus, užtikrinant aukštą tikslumą. - Sertifikavimas: Kokybės sertifikatas pateikiamas pagal kliento kainą. CE ženklinimas ir atitiktis: - CE ženklas: Visos biuretės paženklintos CE ženklas. Laikiklių savybės: - Medžiaga: Patvarus metalas arba atsparus plastikas, pritaikytas tvirtai laikyti įvairių dydžių biuretes. - Suderinamumas: Laikikliai suprojektuoti taip, kad būtų suderinami su paminėtomis biuretėmis. | 20 | vnt |
| Mėgintuvėliai | Mėgintuvėlių savybės: Tipas ir medžiaga: Stikliniai mėgintuvėliai su kamšteliu, atsparūs aukštoms temperatūroms. Kamštelis: Kamštinės medžiagos. Talpos ir matmenys: - Ne mažesni kaip 19 ml: 16 mm skersmuo, 150 mm ilgis. CE ženklinimas ir atitiktis: CE ženklinimas: Visi mėgintuvėliai paženklinti CE ženklu. | 20 | vnt |
| Mėgintuvėlių stovai | Mėgintuvėlių stovų savybės: Tipas ir medžiaga: Aliuminis mėgintuvėlių stovas. Stabilumas užtikrinamas Z formos konstrukcija. Matmenys ir talpa: - Ilgis: Ne mažesnis kaip 168 mm. - Siužetas: Ne mažesnis kaip 90 mm. - Aukštis: Ne mažesnis kaip 64 mm. - Talpa: Pritaikyta ne mažiau kaip 50 mėgintuvėliams su skersmeniu iki Ø 16 mm. Funkcionalumas ir naudojimas: Ergonomiškas dizainas: Patogu ir saugu naudoti mokymo ir mokslinių tyrimų aplinkose. Suderinamumas: Pritaikytas įvairių dydžių ir formų mėgintuvėliams, padedant užtikrinti tvirtą mėgintuvėlių laikymą. Apsauga ir kokybė: Atsparumas: Aliuminio konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą ir atsparumą korozijai. Paviršiaus apdorojimas: Paviršius yra apdorotas, kad būtų atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. | 15 | Vnt. |
| Centrifūginiai mėgintuvėliai 50 mil. | Savybės: Talpa: 50 ml. Kiekis pakuotėje: 50 vnt. Medžiaga: Aukštos kokybės polipropilenas (PP), atsparus chemikalams ir temperatūros pokyčiams. Graduacija: Aiškiai matomos graduotės su 0,5 ml žingsniu. Forma: Kūgio formos apačia, padedanti efektyviai surenkant nuosėdas. Dangtelis: Varžtinis, sandarus, užtikrinantis skystį nepraleidžiantį sandarumą. Atsparumo savybės: Autoklavavimas: Tinka autoklavavimui iki 121 °C, leidžiantis sterilizacijai. Temperatūros atsparumas: Tinka naudoti temperatūrose nuo -80 °C iki 121 °C. Kokybės ir sertifikavimas: CE ženklas: Visi mėgintuvėliai atitinka reikalavimus ir yra paženklinti CE ženklu. | 1 | Pak. |
| Cheminės stiklinės | Tipas ir medžiaga: Medžiaga: Pagamintos iš 3.3 borosilikatinio stiklo. Forma: Žemos formos stiklinės su snapeliu. Talpos variantai: - 50 ml (15 vnt.) - 100 ml (20 vnt.) - 250 ml (20 vnt.) Funkcijos ir savybės: Gradavimas: Graduotos su aiškiai matomomis graduotėmis. Konstrukcija: Storasienės, užtikrinančios didesnį mechaninį atsparumą ir saugumą naudojant bei plaunant. CE ženklinimas ir atitiktis: CE ženklinimas: Visos prekės paženklintos CE ženklu. | 50 | vnt |
| Chalatai ir apsauginiai akiniai | Medžiaga: Tipas: 100% medvilnė arba medvilnės ir poliesterio mišinys. Savybės: Audinys atsparus chemikalams ir lengvai plaunamas, užtikrinantis komfortą ir kvėpavimą. Dizainas ir savybės: Rankovės: Ilgos rankovės su elastiniais rankogaliais. Užsegimas: Sagos arba užtrauktukas per visą priekį. Kišenės: Dvi šoninės ir viena krūtinės kišenė. Stiprinimas: Ties pečiais ir rankovėmis. Dydžiai: Variacijos: Nuo S iki XXL. Dydis: Pateikti matmenų lentelė, kad būtų galima pasirinkti tinkamą dydį. CE ženklinimas ir atitiktis: E ženklinimas: Paženklinti CE ženklu. Standartai: Atitinka EN 13688 standartą. Apsauginiai akiniai Medžiaga: Pagrindinė: Smūgiams atsparus skaidrus polikarbonatas. Dizainas ir savybės: Forma: Aptakus dizainas užtikrinantis puikų prigludimą ir komfortą. Vaizdas: Panoraminis vaizdas su nesibraižančiu ir nerasojančiu paviršiumi. Nešiojimo galimybės: Galima nešioti virš paprastų akinių. Svoris: Itin lengvi, ne daugiau kaip 27 g. Priedas: Komplekte yra akinių virvelė. Standartai ir sertifikavimas: CE ženklinimas: Paženklinti CE ženklu. | 20 | vnt |
| Mecheninės mikropipetės MikroPetti 05-10 | Tipas ir tūrio diapazonas: Tipas: Mechaninės mikropipetės su kintamu tūriu. Tūrio diapazonas: 0,5–10 µl, tinkamas įvairiems laboratoriniams mėginių ėmimo poreikiams. Tikslumas ir paklaida: Tikslumas: ±1.0% visame tūrio diapazone, užtikrinant tikslius matavimo rezultatus. Atsitiktinė paklaida (CV): ±0.5% visame tūrio diapazone, siekiant patikimumo atliekant pasikartojančius matavimus. Savybės: Autoklavavimas: Pilnai autoklavuojamos prie 121 °C pagal DIN EN 285 standartus, užtikrinant higienišką ir saugų naudojimą. Ergonomiškas dizainas: Pritaikytas tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams vartotojams. Apsauga: Apsaugota nuo tūrio atsitiktinio pakeitimo, užtikrinant stabilų veikimą. Ekranas: Aiškiai matomas 4 skaitmenų ekranas, rodantis nustatytą tūrio vertę. Konstrukcija: Korozijai atsparus stūmoklis ir UV spinduliams atspari konstrukcija, su patogia antgalių išmetimo sistema. Kalibravimas: Kalibravimo galimybės: Lengvai kalibruojama, užtikrinant didelį tikslumą ir patikimumą laboratoriniame darbe. Papildomos funkcijos: Naudojimo patogumas: Patogus naudojimas viena ranka, palengvinant darbo eigą. Ergonomika: Sumažinta nuolat pasikartojančių įtempimų rizika, nes nuspaudimo eiga siekia tik 12,5 mm. Sertifikavimas: Sertifikatas: CE, patvirtinantis atitiktį Europos Sąjungos medicinos įrangos reikalavimams. CE ženklinimas ir atitiktis: CE ženklinimas: Patvirtina produkto atitiktį ES saugumo ir kokybės reikalavimams. | 15 | vnt |
| Mecheninės mikropipetės MikroPetti 5-50 | Tipas ir funkcijos: Tipas: Vieno kanalo, kintamo tūrio mechaninės mikropipetės. Tūrio diapazonas: Nuo 5 µl iki 50 µl, suteikiantis galimybę tiksliai matuoti mažus skysčių kiekius. Tikslumas: Tikslumas (accuracy): ±0,8 %, užtikrinantis aukštą matavimo tikslumą. Atsitiktinė paklaida (precision): ±0,3 %, leidžianti atlikti patikimus ir pasikartojančius matavimus. Dizainas ir konstrukcija: Ergonomiškas dizainas: Prieinamas tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams, kad būtų patogu naudoti. Apsauga: Funkcija, apsauganti nuo tūrio atsitiktinio pakeitimo, kad būtų užtikrintas patikimas tūrio nustatymas. Ekranas: Ryškus 4 skaitmenų ekranas, aiškiai rodantis nustatytą tūrio vertę. Medžiagos ir atsparumas: Stūmoklis: Korozijai atsparus, užtikrinantis prietaiso ilgaamžiškumą. Korpusas: Atsparus UV spinduliams, pilnai autoklavuojamas prie 121 °C (2 bar) pagal DIN EN 285 standartus, užtikrinant sterilumą ir saugų naudojimą laboratorijoje. Papildomos funkcijos: Antgalių numetimo sistema: Patogus antgalių keitimas, skirtas efektyviam darbui. Spalvinis kodavimas: Tūrio skaičiams priskirtos spalvos, kad būtų lengviau atpažinti atitinkamus tūrius. Sertifikavimas: CE ženklinimas: Atitinka ES saugumo ir kokybės reikalavimus, užtikrinant produktų saugumą medicininiuose tyrimuose. | 15 | vnt |
| Sciencethic elektrolizės rinkiniai su plokštelėmis ir elektrodais | Elektrolizės indas: Medžiaga: Skaidrus stiklas arba chemiškai atsparus plastikas Talpa: Ne mažesnė kaip 100 ml Atsparumas: Tinkamas įvairiems tirpalams Elektrodai: Skaičius: Ne mažiau kaip 2 elektrodai Medžiaga: Skirtingos medžiagos, įskaitant grafitą, platiną, nerūdijantį plieną Ilgis: Ne mažesnis kaip 50 mm Keičiamumo sistema: Lengvai keičiami elektrodai Elektrodų laikikliai: Medžiaga: Nerūdijantis metalas arba chemiškai atsparus plastikas Funkcionalumas: Reguliuojami, su galimybe lengvai prijungti ir atjungti elektrodus Funkcionalumas: Eksperimentų įvairovė: Pritaikytas skirtingų elektrolizės procesų tyrimui su įvairiais elektrolitais Stebėjimas: Galimybė stebėti dujų išsiskyrimą ir kitų reakcijos produktų susidarymą Medžiagų atsparumas: Komponentų atsparumas: Atsparūs korozijai, rūgštims, bazėms ir kitoms cheminėms medžiagoms Komplektacija: Įranga: Elektrolizės indas, ne mažiau kaip 2 elektrodai, elektrodų laikikliai Dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, garantijos kortelė Priedai: Apsauginis dėklas elektrodų laikymui Matmenys ir svoris: Matmenys: Kompaktiški, pritaikyti naudoti laboratorijoje Svoris: Ne daugiau kaip 1 kg Garantija ir sertifikatai: Sertifikatai: CE sertifikatas. | 16 | vnt |
| Centrifūga DM0636 su rotoriumi | Modelis ir paskirtis: Modelis: DM0636. Paskirtis: Daugiafunkcinė mažo greičio centrifūga, pritaikyta klinikiniams, biocheminiams ir citologiniams tyrimams. Techninės specifikacijos: Maksimalus greitis: 6000 aps./min., užtikrinantis tinkamą įvairių mėginių centrifugavimą. Maksimalus RCF (santykinė centrifuginė jėga): 4020 × g, leidžianti efektyviai atlikti centrifugavimą. Rotorio talpa: Tinka standartiniams mėgintuvėliams iki 100 ml. Biosealing: Taip, užtikrinamas biologinių medžiagų saugumas, svarbus klinikiniuose ir laboratoriniuose tyrimuose. Rotorio medžiaga: Pagaminta iš aliuminio, užtikrinant patvarumą, ilgaamžiškumą ir lengvą valymą. Ekranas ir valdymas: Ekranas: LCD ekranas, kuris rodo greitį, laiką ir kitus veikimo parametrus, kad būtų paprasta stebėti procesą. Valdymas: Elektroninis valdymas su programuojamomis funkcijomis, leidžiantis nustatyti sukimosi greitį ir laiką pagal tyrimų poreikius. Saugumas ir atitiktis: CE ženklinimas: Atitinka ES saugumo ir kokybės reikalavimus. | 1 | vnt |
| Mėgintuvėliai (25 ml) | Prekės pavadinimas: Mėgintuvėliai laboratoriniam naudojimui, 25 ml talpos. Talpa: 25 ml (±1 ml tikslumas). Medžiaga: Pagaminti iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno ar polistireno). Medžiaga turi būti atspari cheminiams reagentams, dažniausiai naudojamiems laboratorijose, įskaitant rūgštis, šarmus, ir organinius tirpiklius. Atsparumas temperatūrai: Stikliniai mėgintuvėliai turi būti atsparūs temperatūrai apytiksliai nuo -20 °C iki +150 °C. Plastikiniai mėgintuvėliai turi būti atsparūs temperatūrai nuo -20 °C iki +121 °C (tinkami autoklavavimui). Matmenys: Mėgintuvėlio ilgis: nuo 100 mm iki 120 mm. Skersmuo: nuo 15 mm iki 18 mm. Skalė: Mėgintuvėlis gali būti su gradacija (nebūtina), tačiau jei yra, ji turi būti atspari nusidėvėjimui, tiksliai žyminti 5 ml padalas. Forma: Apvalus dugnas arba plokščias dugnas, priklausomai nuo laboratorinių poreikių. Turi būti su lygiais, be šerpetų kraštais, užtikrinančiais saugų naudojimą. Naudojimo paskirtis: Tinkami cheminiams ir biologiniams mėginiams laikyti, maišyti ir šildyti įvairiose laboratorinėse sąlygose. Pakuotė: Mėgintuvėliai turi būti supakuoti taip, kad būtų apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų transportavimo metu, hermetiškame arba sterilizuotame pakete, jei reikalaujama. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES saugumo ir kokybės reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus kokybę įrodančius sertifikatus, pritaikytus laboratoriniam naudojimui. | 100 | vnt |
| Demonstraciniai mėgintuvėliai (72 ml) | Prekės pavadinimas: Demonstraciniai mėgintuvėliai, skirti laboratoriniams eksperimentams ir mokymo procesui, 72 ml talpos. Talpa: 72 ml (±2 ml tikslumas). Medžiaga: Pagaminti iš borosilikatinio stiklo arba skaidraus, chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Medžiaga turi būti atspari cheminiams reagentams, dažniausiai naudojamiems laboratorijose, tokiems kaip rūgštys, šarmai ir organiniai tirpikliai. Atsparumas temperatūrai: Stikliniai mėgintuvėliai turi būti atsparūs temperatūrai apytiksliai nuo -20 °C iki +150 °C, tinkami šildymui atviroje liepsnoje. Plastikiniai mėgintuvėliai turi būti atsparūs temperatūrai nuo -20 °C iki +121 °C, tinkami autoklavavimui. Matmenys: Mėgintuvėlio aukštis: nuo 150 mm iki 180 mm. Skersmuo: nuo 25 mm iki 30 mm. Forma: Apvalus dugnas arba plokščias dugnas, priklausomai nuo eksperimentinių poreikių. Kraštai turi būti lygūs, be aštrių briaunų, užtikrinant saugų naudojimą demonstracijų metu. Skalė: Mėgintuvėlis gali turėti gradaciją (nebūtina), jei ji yra, turi būti aiški, atspari nusidėvėjimui, žyminti 10 ml padalas. Naudojimo paskirtis: Demonstraciniai mėgintuvėliai yra skirti mokymui ir laboratoriniams eksperimentams, kur reikia vizualizuoti cheminius ir biologinius procesus. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus laboratorinio naudojimo kokybę įrodančius sertifikatus. | 20 | vnt |
| Piltuvėliai | Skersmuo: Ne mažesnis kaip 100 mm. Medžiaga: Pagaminti iš borosilikatinio stiklo arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Medžiaga turi būti atspari dažniausiai naudojamiems laboratoriniams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus ir organinius tirpiklius. Konstrukcija: Trumpas kotelis, užtikrinantis lengvą skysčio ar birios medžiagos perėjimą be nuosėdų kaupimosi. Turi būti su lygiais, be aštrių briaunų kraštais, kad būtų saugu ir patogu naudoti. Atsparumas temperatūrai: Stikliniai piltuvėliai turi būti atsparūs temperatūrai nuo -20 °C iki +150 °C, tinka šildyti iki rekomenduojamos temperatūros. Plastikiniai piltuvėliai turi būti atsparūs temperatūrai nuo -20 °C iki +100 °C. Naudojimo paskirtis: Tinkami skysčių ir birių medžiagų perkėlimui laboratorinėse sąlygose. Turi užtikrinti sklandų medžiagų perkėlimą į talpas su siaurais kakleliais, nesukeliant išsiliejimo pavojaus. Papildomos savybės: Piltuvėliai turi būti lengvai plaunami ir atsparūs įprastam laboratoriniam naudojimui. Paviršius turi būti lygus, kad būtų sumažinta užsikimšimo tikimybė. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus laboratorinį saugumą patvirtinančius sertifikatus. | 20 | Vnt. |
| Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml) | Prekės pavadinimas: Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml), skirtos tiksliam skysčių tūrio matavimui laboratorijose. Talpa: 250 ml (±0,15 ml tikslumas). Tikslumo klasė: A klasė, užtikrinanti aukštą matavimo tikslumą laboratoriniams bandymams ir tyrimams. Medžiaga: Kolba pagaminta iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparaus cheminėms medžiagoms ir temperatūros svyravimams. Kamštis pagamintas iš cheminiams reagentams atsparaus plastiko (pvz., polietileno), užtikrinančio sandarumą ir apsaugą nuo išgaravimo. Atsparumas temperatūrai: Kolbos stiklas turi būti atsparus temperatūrai nuo -20 °C iki +150 °C, leidžiantis naudoti kolbas plačioje temperatūrų skalėje. Kamštis turi būti atsparus temperatūrai nuo -20 °C iki +80 °C, užtikrinant sandarumą ir nesideformuojant įprastinėmis laboratorinėmis sąlygomis. Kalibravimas: Kolbos turi būti kalibruotos pagal „užpildymo“ (IN) metodą esant +20 °C temperatūrai. Kalibravimo žyma turi būti aiški ir atspari nusidėvėjimui. Forma ir konstrukcija: Kolbos kaklelis turi būti siauras, su aiškiai pažymėta žyma, užtikrinančia tikslų užpildymą iki reikiamos talpos. Kolba turi turėti plokščią pagrindą stabilumui ant laboratorinių paviršių. Kamščio savybės: Kamštis turi būti sandarus, lengvai nuimamas ir uždedamas, skirtas naudoti pakartotinai. Kamščio paviršius turi būti lygus, kad užtikrintų patogų valymą ir sandarumą. Naudojimo paskirtis: Kolbos skirtos tiksliam skysčių tūrio matavimui laboratorijose, naudojamos chemijos, biologijos ir kitose mokslų srityse, kur reikalingas itin tikslus tūrio nustatymas. Kokybės standartai: Kolbos turi atitikti Europos Sąjungos kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą ar kitus laboratoriniam naudojimui taikomus sertifikatus. | 16 | Vnt. |
| Stiklinės maišymo lazdelės (200 mm) | Prekės pavadinimas: Stiklinės maišymo lazdelės, skirtos skysčių ir tirpalų maišymui laboratorijose, 200 mm ilgio. Ilgis: 200 mm (±5 mm tikslumas). Medžiaga: Pagaminta iš borosilikatinio stiklo, kuris yra atsparus cheminiams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus ir organinius tirpiklius. Stiklas turi būti atsparus temperatūros svyravimams, siekiant užtikrinti, kad lazdelė nesulūžtų dėl staigių temperatūros pokyčių. Skersmuo: Skersmuo turi būti nuo 6 mm iki 8 mm, užtikrinant patogų ir efektyvų maišymą. Konstrukcija: Abi lazdelės galai turi būti apvalūs, užapvalinti, be aštrių briaunų, kad būtų saugu naudoti ir išvengti mėgintuvėlių ar kitų indų subraižymo. Paviršius turi būti lygus ir be jokių pažeidimų, kad būtų lengva valyti ir išvengti kryžminės taršos. Naudojimo paskirtis: Skirta skysčių, tirpalų ir reagentų maišymui įvairiose laboratorinėse aplinkose, taip pat cheminėse ir biologinėse reakcijose. Atsparumas temperatūrai: Turi būti atspari iki +300 °C temperatūrai, kad būtų tinkama maišyti šildomus tirpalus. Atspari iki -20 °C temperatūrai, leidžiant naudoti maišant šaltus tirpalus. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti Europos Sąjungos kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus kokybės sertifikatus, tinkamus laboratoriniam naudojimui. | 30 | Vnt. |
| Vienkartinės pirštinės (M dydžio) | Prekės pavadinimas: Vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti laboratorijose, sveikatos priežiūroje ir maisto pramonėje, M dydžio. Dydis: M (vidutinis). Medžiaga: Pagamintos iš nitrilo, latekso arba vinilo. Storis: Pirštinės storis turi būti nuo 0,05 mm iki 0,12 mm (priklausomai nuo medžiagos), užtikrinantis pakankamą apsaugą ir jautrumą. Atsparumas chemikalams: Pirštinės turi būti atsparios pagrindiniams laboratorijoje naudojamiems chemikalams, pvz., silpniems rūgščių ir šarmų tirpalams. Nitrilinės pirštinės turi būti itin atsparios cheminėms medžiagoms ir alyvoms. Paviršiaus tekstūra: Vidinis paviršius turi būti lygus, nesukeliantis diskomforto dėvint ilgą laiką. Alergenai: Pirštinės neturi turėti latekso baltymų (jei naudojamos lateksinės pirštinės, jos turi būti be pudros), kad būtų sumažinta alerginių reakcijų rizika. Naudojimo paskirtis: Skirtos apsaugoti rankas nuo biologinių ir cheminių pavojų laboratorijose, sveikatos priežiūroje ar maisto pramonėje, taip pat bendram naudojimui, kur reikia apsaugos ir higienos. Sertifikatai: Pirštinės turi atitikti ES saugumo ir kokybės standartus, turėti CE ženklinimą arba kitus tarptautinius kokybės sertifikatus (pvz., EN 455 medicininėms | 5 | Pak. |
| Vienkartinės pirštinės (L dydžio) | Prekės pavadinimas: Vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti laboratorijose, sveikatos priežiūroje ir maisto pramonėje, L dydžio. Dydis: L (didelis). Medžiaga: Pagamintos iš nitrilo, latekso arba vinilo. Storis: Pirštinės storis turi būti nuo 0,05 mm iki 0,12 mm (priklausomai nuo medžiagos), užtikrinantis pakankamą apsaugą ir jautrumą. Atsparumas chemikalams: Pirštinės turi būti atsparios pagrindiniams laboratorijoje naudojamiems chemikalams, pvz., silpniems rūgščių ir šarmų tirpalams. Nitrilinės pirštinės turi būti itin atsparios cheminėms medžiagoms ir alyvoms Paviršiaus tekstūra: Vidinis paviršius turi būti lygus, nesukeliantis diskomforto dėvint ilgą laiką. Alergenai: Pirštinės neturi turėti latekso baltymų (jei naudojamos lateksinės pirštinės, jos turi būti be pudros), kad būtų sumažinta alerginių reakcijų rizika. Naudojimo paskirtis: Skirtos apsaugoti rankas nuo biologinių ir cheminių pavojų laboratorijose, sveikatos priežiūroje ar maisto pramonėje, taip pat bendram naudojimui, kur reikia apsaugos ir higienos. Sertifikatai: Pirštinės turi atitikti ES saugumo ir kokybės standartus, turėti CE ženklinimą arba kitus tarptautinius kokybės sertifikatus (pvz., EN 455 medicininėms | 5 | Pak. |
| Buteliukai su užsukamu dangteliu (100 ml.) | Prekės pavadinimas: Laboratoriniai buteliukai su užsukamu dangteliu, skirti reagentams ir skysčiams laikyti, 100 ml talpos. Talpa: 100 ml (±5 ml tikslumas). Medžiaga: Pagaminti iš chemiškai atsparaus borosilikatinio stiklo, tinkamo naudoti laboratorijoje, atsparaus temperatūros svyravimams. Dangtelis pagamintas iš cheminiams reagentams atsparaus plastiko (pvz., polipropileno), su hermetiška tarpine, užtikrinančia sandarumą ir apsaugą nuo nuotėkio. Atsparumas temperatūrai: Buteliukas turi būti atsparus temperatūrai ne mažesnei kaip nuo -20 °C iki +150 °C, leidžiant laikyti medžiagas plačioje temperatūrų skalėje. Dangtelis turi būti atsparus temperatūrai ne mažesnei kaip nuo -20 °C iki +80 °C, neprarandant sandarumo. Sandarumas: Dangtelis turi užtikrinti visišką sandarumą, kad būtų išvengta reagentų garavimo ar išsiliejimo. Hermetiška tarpinė turi būti chemiškai atspari, kad nesugertų ir nereaguotų su laikomu turiniu. Konstrukcija: Skaidrus buteliuko stiklas, leidžiantis matyti viduje esantį turinį. Buteliuko kaklelis turi būti pritaikytas patogiam užpildymui ir išpylimui, nesukeliant išsiliejimo pavojaus. Naudojimo paskirtis: Skirtas reagentams ir skysčiams laikyti, naudoti chemijos, biologijos laboratorijose, mokymo įstaigose ir kitose mokslo srityse, kur reikia tiksliai matuoti ir saugoti skysčius. Matavimo žymės: Pageidautina, kad buteliukas būtų su gradacijomis (nebūtina), kurios būtų aiškios ir atsparios nusidėvėjimui, žyminčios bent kas 20 ml. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti Europos Sąjungos kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus kokybę patvirtinančius sertifikatus, tinkamus laboratoriniam naudojimui. | 50 | Vnt. |
| Mentelė birioms medžiagoms | Prekės pavadinimas: Laboratorinė mentelė birioms medžiagoms, skirta tiksliai dozuoti ir perkelti miltelius, granules ar kitokias birias medžiagas. Medžiaga: Pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Medžiaga turi būti atspari rūgštims, šarmams ir daugumai laboratorijoje naudojamų chemikalų, taip pat būti atspari korozijai. Konstrukcija ir dizainas: Mentelė turi būti tiesi arba lenkta (priklausomai nuo poreikių), su viena arba dviem funkcionaliais galais (pvz., mentelės ir mikrosemčiu). Paviršius turi būti lygus, kad būtų išvengta medžiagų prilipimo ir užtikrintas lengvas valymas. Matmenys: Bendras ilgis: nuo 150 mm iki 250 mm, kad būtų patogu naudoti įvairių dydžių indams. Plotis: mentelės paviršius turi būti nuo 5 mm iki 15 mm pločio, užtikrinant tikslų birios medžiagos perkėlimą. Ergonomika: Rankena turi būti patogi laikyti, užtikrinanti stabilų ir saugų naudojimą. Pageidautina, kad mentelė būtų lengva, kad būtų galima lengvai ir tiksliai perkelti mažus medžiagų kiekius. Naudojimo paskirtis: Mentelė skirta tiksliam birių medžiagų, tokių kaip milteliai, granulės ar kristalai, perkėlimui laboratorinėse sąlygose. Naudojama chemijos, biologijos, farmakologijos ir kitose laboratorijose. Papildomos savybės: Lengvai sterilizuojama ir plaunama. Neturi aštrių briaunų, kad būtų saugu naudoti. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti Europos Sąjungos kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus tarptautinius kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą laboratoriniam naudojimui. | 20 | Vnt. |
| Buteliukai su užsukamu dangteliu (500 ml) | Talpa: 500 ml (±5% tolerancija) Medžiaga: Aukštos kokybės borosilikatinis stiklas 3.3, atsparus cheminėms medžiagoms ir temperatūros pokyčiams Kaklelio tipas: Sriegis GL 45, atitinkantis ISO 4796 standartą Dangtelis: Mėlynos spalvos polipropileno (PP) užsukamas dangtelis su sandarinimo žiedu, užtikrinantis sandarumą Matmenys: Aukštis: ne mažiau kaip 176 mm Pagrindo skersmuo: ne mažiau kaip 86 mm Temperatūrinis atsparumas: Autoklavuojamas iki 134 °C Naudojimo paskirtis: Skirtas laboratoriniam naudojimui, reagentų, tirpalų ir kitų cheminių medžiagų laikymui Kokybės standartai: Pagamintas laikantis ISO 4796 standartas Papildomos savybės: Atsparus cheminėms medžiagoms Lengvai valomas Tinkamai sterilizavimui autoklave | 11 | vnt |
| Druskos rūgštis | Prekės pavadinimas: Druskos rūgštis, skirta laboratoriniam, pramoniniam ir buitiniam naudojimui. Koncentracija: Druskos rūgšties tirpalas, kurio koncentracija yra nuo 30% iki 36%, priklausomai nuo tiekėjo galimybių. Grynumas: Mažiausias grynumo lygis: 99%. Neturi turėti priemaišų, kurios galėtų paveikti eksperimentus arba pramoninius procesus. Fizikinės ir cheminės savybės: Spalva: Skaidri arba šiek tiek gelsva. Kvapas: Aitrus, būdingas rūgštims. pH: Ypatingai žemas, žemiau 1 (esant koncentruotai formai). Tankis: Apie 1.15–1.19 g/cm³ (esant 30-36% koncentracijai). Pakuotė: Supakuota į cheminėms medžiagoms atsparius plastikinius arba stiklinius konteinerius, užtikrinančius sandarumą ir apsaugą nuo nuotėkio. Pakuotė turi būti paženklinta su saugumo įspėjimais ir instrukcijomis. Naudojimo paskirtis: Skirta naudoti laboratorijose cheminiams bandymams, pramonėje paviršių valymui ir apdorojimui, vandens apdorojimui, taip pat namų ūkyje (atskiestai) rūdžių, kalkių ir kitų nuosėdų šalinimui. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: turi turėti GHS (Globally Harmonized System) ženklus, rodančius, kad produktas yra ėsdinantis ir gali sukelti sunkų cheminį nudegimą bei akių pažeidimus. Etiketėje turi būti aiškiai pažymėtos rizikos frazės (pvz., H290, H314) ir atsargumo frazės (pvz., P280, P301+P330+P331). Tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, su informacija apie riziką, pirmąją pagalbą, saugojimą ir šalinimą. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą ir atitikti tarptautinius cheminėms medžiagoms taikomus kokybės ir saugos sertifikatus. | 5 | l |
| Vario II sulfatas | Prekės pavadinimas: Vario (II) sulfatas pentahidratas, skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CuSO₄ · 5H₂O Grynumas: ne mažiau kaip 98%, tinkamas naudoti techniniais ir moksliniais tikslais. Fizikinės savybės: Forma: Mėlynos spalvos kristalai. Molekulinė masė: 249.68 g/mol. Tirpumas: Tirpsta vandenyje, sudaro mėlyną tirpalą. Tankis: 2.284 g/cm³ (kietos formos). Lydymosi temperatūra: praranda vandenį esant maždaug 110 °C temperatūrai ir tampa bevandenis. Naudojimo paskirtis: Skirtas naudoti chemijos, biologijos, ekologijos laboratorijose ir pramonėje. Naudojamas kaip reagentas cheminėse reakcijose, vario jonų šaltinis, elektrocheminiuose eksperimentuose, žemės ūkio ir vandens valymo procesams. Pakuotė: Supakuotas į sandarų, drėgmei ir chemiškai atsparų konteinerį, užtikrinantį apsaugą nuo drėgmės ir išsiliejimo. Pakuotėje turi būti nurodytas grynumo procentas ir įspėjimai apie pavojų. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: turi turėti GHS ženklinimą, nurodantį, kad produktas gali būti pavojingas sveikatai ir aplinkai. Etiketėje turi būti rizikos frazės, pvz., H302 (kenksmingas prarijus) ir H319 (smarkiai dirgina akis), bei atsargumo frazės, pvz., P264, P270. Saugos duomenų lapas (SDS) pagal ES reglamentus, pateikiantis informaciją apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Laikymo sąlygos: Laikyti sandarioje pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Saugoti nuo drėgmės, kad būtų išvengta kristalų irimo bei efektyvumo sumažėjimo. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugos reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus tarptautinius standartus, įrodančius tinkamumą laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. | 3 | kg |
| Kalio chloridas | Prekės pavadinimas: Kalio chloridas (KCl), skirtas laboratoriniam, maisto pramonės ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: KCl Grynumas: ne mažiau kaip 99%, tinkamas naudoti maisto pramonėje (E508 maisto klasė) ir laboratoriniams tyrimams. Fizikinės savybės: Forma: Bespalviai kristalai arba baltos spalvos milteliai. Molekulinė masė: 74.55 g/mol. Tirpumas: Tirpsta vandenyje (apie 34 g/100 ml prie 20 °C), sudaro neutralų tirpalą. Tankis: 1.98 g/cm³. Lydymosi temperatūra: 770 °C. Naudojimo paskirtis: Naudojamas maisto pramonėje kaip maisto priedas (E508), druskos pakaitalas, skonio stipriklis. Naudojamas laboratorijose chemijos eksperimentams, tirpalų paruošimui, elektrocheminiams procesams ir vandens minkštinimui. Naudojamas pramonėje trąšų gamyboje kaip kalio šaltinis. Pakuotė: Supakuotas į hermetišką ir chemiškai atsparią pakuotę, apsaugančią nuo drėgmės ir išorinio poveikio. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, maisto klasės žyma (E508) ir saugos įspėjimai. Sauga ir ženklinimas: Produktas turi atitikti ES pavojingumo ženklinimo reikalavimus, jei taikoma. Etiketėje turi būti aiškios naudojimo instrukcijos ir atsargumo frazės. Saugos duomenų lapas (SDS) pagal ES reglamentus, pateikiantis informaciją apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, sandarioje pakuotėje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių. Vengti kontakto su rūgštimis ir oksidatoriais. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugos reikalavimus, turėti CE ženklinimą, jei taikoma, arba kitus tarptautinius standartus, užtikrinančius tinkamumą maisto pramonės, laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. | 1 | kg |
| Vandenilio peroksidas 35% | Prekės pavadinimas: Vandenilio peroksidas 35% tirpalas, skirtas pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: H₂O₂ Koncentracija: 35% (±1%) Fizikinės savybės: Forma: Skaidrus, bespalvis skystis. Kvapas: Silpnas, būdingas oksidatoriams. Tankis: Apie 1.13 g/cm³ (esant 20 °C). pH: Labai rūgštus, žemiau 4. Lydymosi temperatūra: -33 °C Virimo temperatūra: 108 °C Naudojimo paskirtis: Naudojamas laboratorijose kaip oksidatorius, reagentas įvairiose cheminėse reakcijose. Naudojamas pramonėje paviršių dezinfekcijai, vandens apdorojimui, tekstilės balinimui ir įvairiems sintezės procesams. Netinkamas naudoti maisto pramonėje ar tiesioginiam sąlyčiui su maistu dėl didelės koncentracijos. Pakuotė: Supakuotas į cheminėms medžiagoms atsparų plastikinį arba nerūdijantį indą, užtikrinantį sandarumą ir apsaugą nuo šviesos. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir su apsauginiu uždarymu, kad būtų užtikrinta sauga transportavimo ir laikymo metu. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: turi turėti GHS ženklinimą, nurodantį, kad produktas yra oksidatorius ir stipriai korozinis. Etiketėje turi būti rizikos frazės, pvz., H271 (gali sukelti gaisrą arba sprogimą; stiprus oksidatorius) ir H314 (sukelia sunkius odos nudegimus ir akių pažeidimus), bei atsargumo frazės, pvz., P280, P301+P330+P331. Tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, su išsamia informacija apie pavojus, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Laikymo sąlygos: Laikyti sandariai uždarytame ir tamsiame inde, vėsioje ir sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Saugoti atokiai nuo degiųjų medžiagų, metalų, rūgščių, šarmų ir kitų reaguojančių medžiagų, kurios gali sukelti pavojingas reakcijas. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą ar kitus tarptautinius saugos ir kokybės standartus, patvirtinančius tinkamumą pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. | 5 | l |
| Natrio vandenilio karbonatas | Prekės pavadinimas: Natrio vandenilio karbonatas (NaHCO₃), maisto klasės (E500(ii)), skirtas pramoniniam, laboratoriniam ir maisto pramonės naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: NaHCO₃ Grynumas: Ne mažiau kaip 99% Fizikinės savybės: Forma: Balti kristaliniai milteliai arba smulkūs kristalai. Kvapas: Bekvapis. Molekulinė masė: 84.01 g/mol. Tirpumas: Tirpsta vandenyje (9.6 g/100 ml prie 20 °C), sudaro šiek tiek šarminį tirpalą. pH (1% tirpalo): Apie 8.3 Naudojimo paskirtis: Naudojamas maisto pramonėje kaip rūgštinimo reguliatorius, maisto priedas ir kepimo miltelių sudedamoji dalis (E500(ii)). Naudojamas laboratorijose kaip reagentas cheminėms reakcijoms ir buferinėms sistemoms. Naudojamas pramonėje vandens minkštinimui, valymo priemonėse ir kaip neutralizuojantis agentas rūgščių išsiliejimo atveju. Pakuotė: Supakuotas į drėgmei ir cheminiams poveikiams atsparų maišą arba plastikinę talpyklą, apsaugančią nuo produkto sugadinimo transportavimo ir laikymo metu. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas ir maisto klasės žyma (E500(ii)). Sauga ir ženklinimas: Produktas laikomas mažai pavojingu, tačiau turi būti naudojamas pagal nurodymus. Ant etiketės turi būti pateikti saugos duomenys ir saugaus naudojimo instrukcijos. Tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, kuriame nurodyta informacija apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo drėgmės ir stiprių rūgščių, su kuriomis gali reaguoti. Produktas turi būti laikomas sandariai uždarytoje pakuotėje, kad būtų išvengta drėgmės poveikio ir grynumo sumažėjimo. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus tarptautinius kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą maisto pramonės, laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. | 5 | kg |
| Natrio jodidas | Prekės pavadinimas: Natrio jodidas (NaI), skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: NaI Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, analitinės klasės (angr), tinkamas tiksliesiems laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. Fizikinės savybės: Forma: Balti kristaliniai milteliai arba granulės. Kvapas: Bekvapis. Molekulinė masė: 149.89 g/mol. Tirpumas: Tirpsta vandenyje (184 g/100 ml prie 20 °C) ir daugelyje organinių tirpiklių. Tankis: 3.67 g/cm³. Lydymosi temperatūra: 651 °C. Naudojimo paskirtis: Naudojamas laboratorijose kaip reagentas įvairiose cheminėse reakcijose, ypač organinėje chemijoje, sintezėms ir analizėms. Naudojamas pramonėje kaip jodo šaltinis ir chemijos gamybos procesuose. Taip pat naudojamas farmacijoje, medicininių junginių sintezėje, optinėse ir radiacinės saugos medžiagose. Pakuotė: Supakuotas į sandarų, šviesai atsparų konteinerį (pvz., gintarinio stiklo arba nepermatomo plastiko butelį), ar kitą sandarią pakuotę, apsaugančią nuo drėgmės ir oksidacijos. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, partijos numeris ir tinkamumo naudoti data. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: turi turėti GHS ženklinimą, nurodantį, kad produktas gali būti kenksmingas prarijus ir gali sudirginti akis bei odą. Etiketėje turi būti rizikos frazės, pvz., H302 (kenksmingas prarijus) ir H319 (dirgina akis), bei atsargumo frazės, pvz., P280, P301+P330+P331. Tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, su informacija apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Laikymo sąlygos: Laikyti vėsioje, sausoje ir tamsioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių, kad būtų išvengta produkto oksidacijos ir irimo. Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje, apsaugotoje nuo drėgmės ir ore esančių oksiduojančių medžiagų. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą ar kitus tarptautinius kokybės sertifikatus, užtikrinančius tinkamumą laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. | 25 | g |
| Geležies II chloridas | Prekės pavadinimas: Geležies (II) chloridas tetrahidratas (FeCl₂ · 4H₂O), skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: FeCl₂ · 4H₂O Grynumas: ne mažiau kaip 99%, analitinės klasės (gr), tinkamas laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. Fizikinės savybės: Forma: Žalsvai pilki arba šviesiai žalsvi kristalai. Kvapas: Bekvapis. Molekulinė masė: 198.81 g/mol. Tirpumas: Gerai tirpsta vandenyje (apie 70 g/100 ml prie 20 °C), sudaro silpnai rūgštų tirpalą. Tankis: 1.93 g/cm³ (kietos formos). Lydymosi temperatūra: Skaidomas kaitinant virš 105 °C, kur praranda vandenį. Naudojimo paskirtis: Naudojamas laboratorijose kaip reagentas cheminėms reakcijoms, įskaitant redukcines reakcijas ir geležies junginių sintezę. Naudojamas pramonėje kaip koaguliantas vandens valymui, spausdinimo ir dažų pramonėje, nuotekų apdorojimui. Taip pat naudojamas metalų apdirbimo procesuose, graviravimui ir kaip priedas elektrocheminiuose procesuose. Pakuotė: Supakuotas į sandarų, drėgmei atsparų indą, kuris apsaugo nuo produkto oksidacijos ir irimo. Pakuotė turėtų būti skaidri arba tamsaus plastiko ar stiklo, siekiant apsaugoti nuo šviesos poveikio. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, partijos numeris ir galiojimo data. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: turi turėti GHS ženklinimą, nurodantį, kad produktas gali dirginti odą, akis ir kvėpavimo takus. Etiketėje turi būti rizikos frazės, pvz., H302 (kenksmingas prarijus) ir H315 (dirgina odą), bei atsargumo frazės, pvz., P280, P302+P352. Tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, su informacija apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, sandarioje talpykloje, kad būtų apsaugotas nuo drėgmės ir ore esančių oksiduojančių medžiagų. Laikyti atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių, nes produktas gali prarasti savo kristalizacijos vandenį ir oksiduotis. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą ar kitus tarptautinius kokybės sertifikatus, užtikrinančius tinkamumą laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. | 500 | g |
| Varinė viela | Prekės pavadinimas: Varinė viela, skirta elektros ir elektronikos darbams, pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Medžiaga: Grynas varis (ne mažiau kaip 99,9% grynumo), užtikrinantis puikų elektros laidumą ir atsparumą korozijai. Skersmuo: Skersmuo gali būti nuo 0,1 mm iki 1 mm, Tikslus skersmuo turi būti nurodytas ant pakuotės. Laidumo savybės: Varinė viela turi pasižymėti puikiu elektros laidumu, atitinkančiu tarptautinius standartus. Specifinė vario varža: apie 1,68 µΩ·cm (20 °C). Mechaninės savybės: Viela turi būti lygios tekstūros, be plyšimų, įtrūkimų ar deformacijų. Vielos paviršius turi būti švarus, be oksidacijos požymių, užtikrinant ilgalaikį naudojimą ir kokybišką elektros kontaktą. Ilgis: Viela tiekiama ritėse, kurių ilgis gali skirtis priklausomai nuo skersmens ir tiekėjo, tačiau turi būti nurodytas ant pakuotės (pvz., 12 m, 50 m ir kt.). Naudojimo paskirtis: Viela skirta elektros instaliacijoms, elektronikos komponentų gamybai, pramoniniams įžeminimo darbams, taip pat tinka naudoti laboratoriniams bandymams. Gali būti naudojama kaip transformatorių apvijų, induktorių ir kitų elektromagnetinių komponentų medžiaga. Pakuotė: Viela turi būti supakuota ant ritės arba susukta į tvarkingą rišulį, užtikrinant, kad transportavimo metu ji išliktų be įlinkių ar pažeidimų. Ant pakuotės turi būti nurodytas vielos skersmuo, ilgis ir medžiagos grynumas. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugos reikalavimus, jei taikoma, turėti CE ženklinimą ar kitus tarptautinius kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą elektros ir pramoniniam naudojimui. | 4 | m |
| Geležies drožlės | Prekės pavadinimas: Geležies drožlės, skirtos laboratoriniam, mokomajam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Grynumas: Ne mažiau kaip 98% geležies (Fe). Priemaišos: Minimalios priemaišos, nesudarančios didelės įtakos eksperimentiniams ir pramoniniams procesams. Fizikinės savybės: Forma: Smulkios, plokščios arba nelygios drožlės, tinkamos vizualiniams eksperimentams ir cheminėms reakcijoms. Spalva: Pilkai sidabrinė, būdinga metalinei geležiai. Dalelių dydis: Apie 0.5–3 mm (galimi nedideli dydžio nuokrypiai, priklausomai nuo tiekėjo). Magnetinės savybės: Drožlės turi stiprų magnetinį pritraukimą, tinkamos magnetizmo tyrimams. Naudojimo paskirtis: Skirtos mokomajam naudojimui demonstraciniuose eksperimentuose, pavyzdžiui, parodant magnetizmo, oksidacijos ir redukcijos reakcijas. Naudojamos chemijos laboratorijose eksperimentams su geležimi bei fizikiniams ir cheminiams tyrimams. Tinka pramoniniam ir tyrimų naudojimui, kur reikalinga gryna geležis arba jos reakcijos su kitomis cheminėmis medžiagomis. Pakuotė: Supakuota į sandarų plastikinį arba metalinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir oksidacijos. Pakuotės etiketėje turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir naudojimo instrukcijos. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: ant pakuotės turi būti nurodyta, kad produktas yra metalinė medžiaga ir gali reaguoti su stipriomis rūgštimis bei sukelti žiežirbas. Saugos duomenų lapas (SDS) pagal ES reglamentus, pateikiantis informaciją apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus tarptautinius kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą moksliniam, mokomajam ir pramoniniam naudojimui. | 4 | pak |
| Magnio metalo milteliai | Prekės pavadinimas: Magnio metalo milteliai, skirti laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: Mg Grynumas: Ne mažiau kaip 99,8% magnio. Fizikinės savybės: Forma: Smulkūs milteliai. Dalelių dydis: ≤ 45 µm (atitinka 325 tinklelių arba 0,045 mm daleles), leidžiantis vienodą paskirstymą ir reakcijų stabilumą. Spalva: Sidabrinė-pilka, būdinga grynam magniui. Tankis: Apie 1,74 g/cm³. Naudojimo paskirtis: Skirtas chemijos ir metalurgijos laboratorijose reakcijų tyrimams ir analizei. Naudojamas pramoniniuose procesuose, įskaitant metalurgiją, lydinių gamybą, taip pat kaip reduktorius cheminėse reakcijose. Tinka naudojimui moksliniams tyrimams ir švietimo eksperimentams, kur demonstruojamos cheminės reakcijos, pvz., degimas ir oksidacija. Pakuotė: Supakuotas į sandarų ir hermetišką metalinį arba chemiškai atsparų plastikinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir deguonies poveikio, kad būtų išvengta oksidacijos ir savaiminio užsiliepsnojimo. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, dalelių dydis ir naudojimo instrukcijos. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: turi turėti GHS ženklinimą, nurodantį, kad produktas yra lengvai užsidegantis ir reaguoja su vandeniu. Etiketėje turi būti rizikos frazės, pvz., H250 (savaime užsidega ore) ir H260 (vandeniu reaguoja, išskirdamas degias dujas), bei atsargumo frazės, pvz., P210, P222. Tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, su išsamia informacija apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugos reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus tarptautinius kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. | 250 | g |
| Koncentruota (ledinė) acto rūgštis | Prekės pavadinimas: Koncentruota ledinė acto rūgštis, 99%, maisto klasės (E260), skirta pramoniniam, laboratoriniam ir maisto pramonės naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CH₃COOH Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, tinkama maisto klasės (E260) reikalavimams. Fizikinės savybės: Forma: Skaidrus, bespalvis skystis. Kvapas: Aitrus, būdingas acto rūgščiai. Tankis: Apie 1.049 g/cm³ (20 °C). Lydymosi temperatūra: 16.6 °C (esant žemesnei temperatūrai kietėja į kristalus, todėl vadinama „ledine“ acto rūgštimi). Virimo temperatūra: 118.1 °C. Naudojimo paskirtis: Naudojama maisto pramonėje kaip konservantas, rūgštingumo reguliatorius ir skonio stipriklis (E260). Naudojama laboratorijose kaip reagentas ir tirpiklis cheminėse reakcijose bei analizėse. Taip pat naudojama pramoniniuose procesuose, dažų, tirpiklių, vaistų ir kitų chemijos produktų gamyboje. Pakuotė: Supakuota į cheminėms medžiagoms atsparų plastikinį arba stiklini indą, užtikrinantį sandarumą ir apsaugą nuo išgaravimo. Ant pakuotės turi būti nurodyta produkto pavadinimas, grynumas, maisto klasės žyma (E260) ir saugos įspėjimai. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: turi turėti GHS ženklinimą, nurodantį, kad produktas yra ėsdinantis ir pavojingas sveikatai. Etiketėje turi būti rizikos frazės, pvz., H314 (sukelia stiprius odos nudegimus ir akių pažeidimus) ir H226 (degus skystis), bei atsargumo frazės, pvz., P280, P303+P361+P353. Tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, su išsamia informacija apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus tarptautinius kokybės sertifikatus, užtikrinančius tinkamumą maisto pramonės, laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. | 5 | l |
| Negesintos kalkės | Prekės pavadinimas: Negesintos kalkės (kalcio oksidas), skirtos pramoniniam, statybiniam ir žemės ūkio naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CaO Grynumas: Ne mažiau kaip 90% kalcio oksido, minimalios priemaišos, kurios neturi įtakos pagrindinėms savybėms. Fizikinės savybės: Forma: Balti arba pilkšvai balti milteliai arba granulės. Kvapas: Bekvapis. Tankis: Apie 3.3–3.4 g/cm³. Lydymosi temperatūra: Apie 2,572 °C. Reaktyvumas: Reaguoja su vandeniu, sudarydamas kalcio hidroksidą (Ca(OH)₂) ir išskirdamas šilumą. Naudojimo paskirtis: Naudojamos statybose kalkių skiediniams ir tinkams gaminti. Naudojamos žemės ūkyje dirvožemio kalkinimui ir rūgštingumo mažinimui. Naudojamos pramonėje vandens valymui, nuotekų apdorojimui, metalo apdirbimo ir kitose cheminėse reakcijose. Pakuotė: Supakuota į drėgmei atsparų maišą ar kibirą, apsaugantį nuo oro ir drėgmės, kad būtų išvengta reakcijos su vandeniu ir produkto savybių praradimo. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas ir įspėjimai apie saugų naudojimą. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: turi turėti GHS ženklinimą, nurodantį, kad produktas yra ėsdinantis ir gali kelti pavojų sveikatai. Etiketėje turi būti rizikos frazės, pvz., H314 (sukelia stiprius odos nudegimus ir akių pažeidimus) ir H335 (gali dirginti kvėpavimo takus), bei atsargumo frazės, pvz., P280, P305+P351+P338. Tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, pateikiant informaciją apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugos reikalavimus, turėti CE ženklinimą ar kitus kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą statybiniam, pramoniniam ir žemės ūkio naudojimui. | 4 | kg |
| Lakmuso popierėliai (neutralūs) | Prekės pavadinimas: Lakmuso popierėliai (neutralūs), skirti pH lygio nustatymui laboratorijose, mokymo įstaigose ir pramoniniam naudojimui. Popierėlio savybės: Neutralus lakmusas, reaguojantis į pH pokyčius, keičiantis spalvą esant skirtingoms rūgštinėms arba šarminėms sąlygoms. pH diapazonas: 4–10, parodantis rūgštines ir šarmines reakcijas, keičiant spalvą (mėlyna rūgštinėms, raudona šarminėms). Popierėlio plotis: 5–7 mm, užtikrinantis pakankamą paviršių skysčių mėginiams ir patogų naudojimą. Ilgis: Kiekvienas popierėlis apie 50 mm. Naudojimo paskirtis: Skirtas greitam ir patogiam skysčių ir tirpalų pH nustatymui laboratorijose, mokyklose, chemijos ir biologijos pamokose, taip pat pramonės įmonėse. Tinka naudoti maisto pramonėje, vandens kokybės kontrolėje ir kitose srityse, kur reikia greito pH nustatymo. Pakuotė: Supakuoti į drėgmei atsparią dėžutę arba plastikinį laikiklį, užtikrinantį patogų laikymą ir apsaugą nuo išorinių veiksnių. Pakuotėje yra ne mažiau kaip 100 lakmuso popierėlių. Ant pakuotės turi būti nurodytas naudojimo instrukcija, pH spalvų skalė ir saugojimo sąlygos. Sauga ir ženklinimas: Produktas nėra pavojingas sveikatai ir neskleidžia kenksmingų garų. Etiketėje turi būti pateikta informacija apie pH reikšmes ir spalvų skalę, leidžianti greitai įvertinti rezultatus. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės reikalavimus ir turėti atitinkamus kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą laboratoriniam, mokomajam ir pramoniniam naudojimui. | 2 | Pak. |
| Universalusis indikatorius | Prekės pavadinimas: Universalus pH indikatorius, skirtas skysčių ir tirpalų pH lygiui nustatyti laboratorijose, mokyklose ir pramoniniam naudojimui. Indikatoriaus savybės: pH diapazonas: nuo 1 iki 12, užtikrinantis platų rūgščių ir šarmų spektrą. Spalvų skalė: Indikatoriaus spalvų skalė apima atitinkamas pH vertes nuo 1 iki 12, leidžianti tiksliai nustatyti rūgštinį, neutralų arba šarminį tirpalo pobūdį. Indikatoriaus popierėlio matmenys: 5–7 mm pločio, 50 mm ilgio, užtikrinantys pakankamą paviršiaus plotą tirpalui įvertinti. Naudojimo paskirtis: Naudojamas laboratorijose, mokyklose, chemijos ir biologijos pamokose, taip pat pramonės įmonėse greitam ir patogiam skysčių ir tirpalų pH nustatymui. Tinka naudoti maisto pramonėje, vandens kokybės tyrimams, mokymo ir demonstraciniuose eksperimentuose, kur reikalingas greitas ir vizualus pH vertės įvertinimas. Pakuotė: Supakuota į drėgmei atsparią dėžutę arba plastikinį laikiklį, apsaugantį popierėlius nuo aplinkos poveikio ir užtikrinant patogų naudojimą. Pakuotėje yra ne mažiau kaip 100 vienetų indikatoriaus popierėlių. Ant pakuotės turi būti pateikta aiški pH spalvų skalė, leidžianti greitai ir lengvai palyginti bei nustatyti pH vertę. Sauga ir ženklinimas: Produktas nėra pavojingas sveikatai ir neskleidžia kenksmingų garų. Etiketėje turi būti nurodyta pH spalvų skalė, pakuotės turinys ir naudojimo instrukcija. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugos reikalavimus bei turėti atitinkamus kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą laboratoriniam, mokomajam ir pramoniniam naudojimui. | 5 | pak |
| Aliuminis oksidas | Prekės pavadinimas: Aliuminio oksidas (Al₂O₃), skirtas laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: Al₂O₃ Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, tinkamas analitinės klasės reikalavimams. Fizikinės savybės: Forma: Balti, smulkūs milteliai arba kristalinė forma. Molekulinė masė: 101.96 g/mol. Tankis: 3.95–4.1 g/cm³. Lydymosi temperatūra: 2,072 °C. Netirpus vandenyje, tačiau chemiškai inertiškas ir atsparus daugeliui rūgščių bei šarmų. Naudojimo paskirtis: Naudojamas laboratorijose kaip adsorbentas chromatografijai, kaip katalizatoriaus medžiaga ir reagentas cheminėse reakcijose. Plačiai naudojamas pramonėje keramikos, abrazyvinių medžiagų, ugniai atsparių dangų gamybai, taip pat optinių ir elektroninių prietaisų gamyboje. Taip pat tinka moksliniams tyrimams ir analitiniams darbams, kur reikalingas didelis cheminis stabilumas. Pakuotė: Supakuotas į hermetišką, chemiškai atsparų plastikinį arba metalinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir taršos. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir naudojimo instrukcijos. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: produktas nėra pavojingas, tačiau gali dirginti kvėpavimo takus, akis ir odą esant ilgalaikiam sąlyčiui. Etiketėje turi būti nurodytos rizikos frazės, pvz., H335 (gali dirginti kvėpavimo takus), ir atsargumo frazės, pvz., P261, P305+P351+P338. Tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, pateikiant informaciją apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugos reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. | 500 | g |
| Cinko oksidas | Prekės pavadinimas: Cinko oksidas (ZnO), skirtas laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: ZnO Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, atitinka analitinės klasės reikalavimus. Fizikinės savybės: Forma: Balti smulkūs milteliai. Molekulinė masė: 81.38 g/mol. Tankis: 5.606 g/cm³. Lydymosi temperatūra: 1975 °C (suyra prieš lydymąsi). Netirpus vandenyje, tačiau tirpsta rūgštyse ir šarmuose, veikia kaip amfoterinis oksidas. Naudojimo paskirtis: Naudojamas laboratorijose kaip reagentas, adsorbentas ir cheminis junginys įvairiose reakcijose. Plačiai taikomas pramonėje dažų, keramikos, gumos, kosmetikos, farmacijos gamyboje ir kaip UV apsaugos priedas. Tinka naudoti moksliniams tyrimams, kuriuose reikalingas cheminis stabilumas ir šviesos bei šilumos atsparumas. Pakuotė: Supakuotas į sandarų, drėgmei atsparų plastikinį ar stiklinį indą, kuris apsaugo nuo taršos ir cheminių savybių praradimo. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir naudojimo instrukcijos. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: produktas yra nedidelio pavojingumo, tačiau ilgalaikis kontaktas gali dirginti kvėpavimo takus. Etiketėje turi būti rizikos frazės, pvz., H335 (gali dirginti kvėpavimo takus), ir atsargumo frazės, pvz., P261, P305+P351+P338. Tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, pateikiant informaciją apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugos reikalavimus, turėti CE ženklinimą arba kitus kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. | 500 | g |
| Galežies II sulfatas | Prekės pavadinimas: Geležies (II) sulfatas heptahidratas (FeSO₄ · 7H₂O), skirtas pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: FeSO₄ · 7H₂O Grynumas: Ne mažiau kaip 98%, techninės klasės (tech grade), tinkamas pramonės ir mokslinių tyrimų poreikiams. Fizikinės savybės: Forma: Žalsvai mėlyni kristalai arba kristaliniai milteliai. Molekulinė masė: 278.02 g/mol. Tankis: Apie 1.89 g/cm³. Lydymosi temperatūra: Skaidomas kaitinant, išskiriant kristalizacijos vandenį ir galiausiai suskaidant geležies sulfato junginį. Tirpumas: Tirpsta vandenyje (apie 29 g/100 ml prie 20 °C), sudaro silpnai rūgštų tirpalą. Naudojimo paskirtis: Naudojamas pramonėje kaip reduktorius, vandens valymo ir nuotekų apdorojimo priemonė, taip pat naudojamas dirvožemio pH mažinimui ir trąšoms gaminti. Naudojamas laboratorijose kaip reagentas, įskaitant įvairias analitines ir sintetines reakcijas. Plačiai naudojamas žemės ūkyje geležies papildams dirvožemyje, siekiant pagerinti augalų augimą ir chlorozės prevencijai. Pakuotė: Supakuotas į drėgmei atsparų plastikinį arba popierinį maišą, kuris apsaugo nuo aplinkos drėgmės ir oksidacijos. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir saugos instrukcijos. Sauga ir ženklinimas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: turi turėti GHS ženklinimą, nurodantį, kad produktas gali dirginti akis ir odą bei gali kelti pavojų aplinkai (ypač vandens organizmams). Etiketėje turi būti rizikos frazės, pvz., H315 (dirgina odą), H319 (smarkiai dirgina akis), H411 (toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus), ir atsargumo frazės, pvz., P273, P280. Tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentus, su išsamia informacija apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugos reikalavimus, turėti CE ženklinimą ar kitus kokybės sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą pramoniniam, žemės ūkio ir laboratoriniam naudojimui. | 5 | kg |
| Spiritas 96 % | Prekės pavadinimas: Spiritas 96% (etanolis, C₂H₅OH), skirtas pramoniniam, laboratoriniam ir dezinfekcijos naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: C₂H₅OH Grynumas: 96% etanolio Denatūruotas pagal standartą DENAT 5F (priklausomai nuo tiekėjo gali būti kitoks standartas). Fizikinės savybės: Forma: Skaidrus, bespalvis skystis. Kvapas: Būdingas alkoholiui. Tankis: Apie 0,79 g/cm³ (esant 20 °C). Virimo temperatūra: Apie 78 °C. pH: Neutralus arba šiek tiek rūgštinis, nuo denatūravimo priemaišų. Naudojimo paskirtis: Naudojamas laboratorijos kaip tirpiklis, reagentas ir dezinfekcinė priemonė. Tinka naudoti pramonėje, dažų, kosmetikos ir kitų cheminių produktų gamyboje. Tinkamos dezinfekcijos ir paviršių valymui (priklausomai nuo priemaišų ir denatūravimo agento, atsižvelgiant į saugos reikalavimus). Pakuotė: Pakuotės tūris: 1 l arba kitos talpos, priklausomai nuo tiekėjo. Supakuotas į chemiškai atsparų ir sandarų plastikinį arba stiklinį indą, apsaugantį nuo išgaravimo ir išsiliejimo. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, denatūravimo standartas, saugos įspėjimai ir naudojimo instrukcija. Sauga ir ženklas: Pavojingumo ženklinimas pagal ES reikalavimus: turi turėti GHS ženklinimą, nurodantį, kad produktas yra degus ir pavojingai sveikatai. Etikėje turi būti rizikos frazės, pvz., H225 (labai degus skystis ir garai), H319 (dirgina akis), ir atsargumo frazės, pvz., P210, P233. Tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapą (SDS) pagal ES reglamentą, pateikiant informaciją apie riziką, pirmąją pagalbą, laikymo sąlygas ir šalinimą. Laidymo sąlygos: Laikyti sandariai uždarytame inde, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atokiai nuo oksidatorių, stiprių rūgščių ir kitų reaktyvių cheminių medžiagų, kad būtų išvengta pavojingų reakcijų. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugos reikalavimus, turi CE ženklinimą ir, jei taikomas, kitų kokybės sertifikatus, užtikrinant tinkamumą laboratoriniam, pramoniniam ir dezinfekciniam naudojimui. | 10 | l |

Priemonės fizikos eksperimentams:

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Termometras stiklinis (nuo -10 iki 1100 C) | Matavimo intervalas ir tikslumas: Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -10 °C iki 1100 °C. Tikslumas: ± 1 °C arba geresnis. Skalės padalų vertė: 1 °C arba smulkesnė, užtikrinanti tikslų matavimą. Medžiaga ir konstrukcija: Termometras turi būti pagamintas iš aukštos kokybės, karščiui atsparaus borosilikatinio arba kito specialaus stiklo. Viduje esanti skysčio kolonėlė turi būti atspari aukštai temperatūrai ir sudaryta iš netoksiškos medžiagos (pvz., gyvsidabrio alternatyvos, kaip alkoholis arba spalvoti organiniai skysčiai). Termometro skalė turi būti aiški, lengvai įskaitoma ir patvari. Matmenys ir tvirtinimas: Bendras termometro ilgis: nuo 300 mm iki 400 mm, kad būtų patogu naudoti ir tiksliai matuoti. Termometras turi būti su skylute arba laikikliu, pritaikytu tvirtinimui laboratoriniame stende arba ant laikiklio. Termometro skersmuo turi būti nuo 5 mm iki 10 mm, kad būtų tvirtas, bet lengvai valdomas. Saugumo reikalavimai: Termometras turi būti chemiškai inertiškas ir atsparus korozijai, tinkamas naudoti su įvairiais skysčiais ir reagentais. Prietaisas turi atitikti CE arba kitus lygiaverčius saugos ir kokybės standartus. Papildomi reikalavimai: Turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, apimančios matavimo metodiką ir priežiūros rekomendacijas. | 15 | Vnt. |
| Spyruoklinis dinamometras, 10N | Bendrosios savybės: Maksimali jėga: 10 N (niutonai). Skalės gradavimas: Graduacija kas 0.1 N. Matavimo tikslumas: apie 2% maksimalios skalės vertės. Konstrukcija ir medžiagos: Korpuso medžiaga: Aukštos kokybės plastikas arba metalas, užtikrina ilgalaikį naudojimą ir atsparumą mechaniniam pažeidimui. Spyruoklė: Aukštos kokybės, atspari nuovargiui ir ilgai išlaikanti savo savybes. Indikatorius: Lengvai skaitomas, aiškus ir tikslus rodyklės arba skaitmeninis indikatorius. Funkcionalumas: Nulio reguliavimas: Galimybė lengvai ir greitai nustatyti nulį prieš pradedant matavimą. Pakabinimo kabliukas: Tvirtas ir patikimas kabliukas pakabinimui, leidžiantis lengvai prijungti matuojamus objektus. Saugos ir atsparumo savybės: Apsaugos mechanizmas: Įmontuotas apsaugos mechanizmas nuo per didelės apkrovos, išsaugantis įrangos veikimą ilgesniam laikui. Atsparumas korozijai: Visos metalinės dalys yra apdorotos siekiant užtikrinti atsparumą korozijai. Pakuotė ir priedai: Pridedamos instrukcijos: Aiškios ir suprantamos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. | 15 | vnt. |
| Analoginis multimetras AM51 | Matavimo diapazonai: Nuolatinė įtampa (DCV): 100 mV – 600 V Kintamoji įtampa (ACV): 10 V – 600 V Nuolatinė srovė (DCA): 50 µA – 1 A Kintamoji srovė (ACA): 3 mA – 3 A Varža (Ω): x1, x10, x100 Vidinė varža: 20 kΩ/V (DC) 6,67 kΩ/V (AC) Tikslumas: 2,5 klasės tikslumas, užtikrinantis pakankamai tikslius matavimus bendriems ir edukaciniams tikslams. Funkcijos: Testavimo tęstinumo funkcija, leidžianti patikrinti jungčių tęstinumą su garsiniu signalu. Aiškus ir lengvai įskaitomas analoginis ekranas su spalvotais žymėjimais, kurie padeda atskirti skirtingus matavimo diapazonus. Apsauga nuo perkrovos, užtikrinanti saugų matavimą. Fizinės savybės: Matmenys: apie 98 mm x 138 mm x 35 mm, užtikrinant kompaktiškumą ir mobilumą. Svoris: apie 0,25 kg, lengvas ir patogus naudoti. Maitinimas: 1 x 1,5 V baterija, užtikrinanti patikimą energijos tiekimą. Naudojimo aplinka: Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C. Santykinė drėgmė: ne daugiau kaip 80 % (be kondensacijos). Saugumo reikalavimai: Prietaisas turi atitikti CE sertifikavimo reikalavimus arba lygiaverčius saugos standartus. Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo, apsauganti prietaisą ir naudotoją nuo netinkamo baterijos įdėjimo. Papildomi reikalavimai: Turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, apimančios saugos įspėjimus ir eksploatacijos rekomendacijas. | 2 | Vnt. |
| Svarstyklės | Matavimo diapazonas ir tikslumas: Matavimo diapazonas: nuo 0,1 g iki 500 g, kad būtų galima tiksliai matuoti įvairių objektų masę. Tikslumas: ± 0,1 g, užtikrinantis aukšto tikslumo matavimus. Rezoliucija: ne didesnė kaip 0,1 g, leidžianti tiksliai fiksuoti mažus masės pokyčius. Ekranas ir valdymas: Skaitmeninis LCD ekranas: aiškiai matomas, su apšvietimu, kad būtų lengva skaityti matavimo rezultatus esant įvairioms apšvietimo sąlygoms. Valdymo mygtukai: paprastas valdymas, įskaitant funkcijas, kaip taros nustatymas, kalibravimas ir vienetų keitimas. Vienetų pasirinkimas: galimybė keisti matavimo vienetus tarp gramų (g), miligramų (mg), uncijų (oz), ir karatų (ct). Savybės ir funkcijos: Taros funkcija: leidžia atimti tara (tuščios talpos masę) ir matuoti grynąją masę. Automatinis kalibravimas: galimybė automatiškai kalibruoti svarstykles, kad būtų užtikrintas tikslumas. Perkrovos ir baterijos indikatoriai: rodo, kai prietaisas yra perkrautas arba kai reikia pakeisti bateriją. Automatinis išsijungimas: prietaisas automatiškai išsijungia po tam tikro neveikimo laiko, siekiant taupyti energiją. Fizinės savybės: Maitinimas: maitinamas iš tinklo arba naudojant AA/AAA baterijas, užtikrinant mobilumą ir galimybę naudoti įvairiose vietose. Plokštelės dydis: ne mažesnė kaip 120 mm skersmens, kad būtų galima tiksliai matuoti įvairių dydžių objektus. Korpuso medžiaga: pagamintas iš tvirto ir chemiškai atsparaus plastiko arba nerūdijančio plieno, užtikrinant ilgaamžiškumą ir atsparumą laboratorinėms sąlygoms. Bendri matmenys: ne didesni kaip 200 mm x 250 mm x 80 mm, kompaktiškas dizainas, pritaikytas darbui laboratorinėse erdvėse. Saugumo reikalavimai: Svarstyklės turi atitikti CE ženklinimo arba lygiaverčius saugos standartus. Prietaisas turi apsaugą nuo elektros perkrovų, užtikrinant saugų naudojimą laboratorinėmis sąlygomis. Papildomi reikalavimai: Turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, apimančios prietaiso kalibravimą, taros nustatymą ir saugos rekomendacijas. | 2 | Vnt. |
| Multimetras M-830B | Įtampos matavimas: DC įtampa: nuo 200 mV iki 1000 V, leidžianti matuoti mažą ir dideles nuolatinės įtampos vertes. AC įtampa: nuo 200 mV iki 750 V, tinkama matuoti įvairias kintamosios įtampos vertes. Srovės matavimas: DC srovę: nuo 200 µA iki 10 A, leidžianti atlikti įvairius nuolatinės srovės matavimus. Varžos matavimas: Varža: nuo 200 Ω iki 2 MΩ, suteikiant galimybę matuoti mažas ir dideles varžos reikšmes. Papildomos funkcijos: Diodų testavimas: galimybė testuoti diodus ir kitus puslaidininkinius komponentus. Fizinės savybės ir maitinimas: Ekranas: skaitmeninis LCD ekranas su 3½ skaitmenų rodmenimis, užtikrinantis aiškų duomenų matomumą. Matmenys: kompaktiškas dizainas, ne didesnis kaip 138 mm x 69 mm x 31 mm. Maitinimas: 9V baterija (6F22), užtikrinanti ilgą naudojimo laiką. Apsauga nuo perkrovos: integruota apsauga, leidžianti išvengti prietaiso pažeidimo dėl viršytų leistinų ribų. Saugumo reikalavimai: Multimetras turi atitikti CE arba lygiavertį saugos sertifikavimą, užtikrinant naudojimo saugumą. Izoliacija turi būti pakankamai, kad apsaugotų naudotoją nuo elektros smūgio dirbant su aukštos įtampos prietaisais. Papildomi reikalavimai: Instrukcijos: turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, apimančios visas pagrindines funkcijas ir saugos nurodymus. | 10 | Vnt. |
| Miliampermetras (laboratorinis) | Bendrosios charakteristikos: Prietaiso tipas: Miliampermetras Matavimo diapazonas: Srovės matavimas: nuo 0 mA iki 500 mA Tikslumas: Matavimo tikslumas: ne mažesnis kaip ±0,5% Ekranas: Ekranas turi rodyti matavimo rezultatų milimetrais (mA) Kalibravimas: Milimpermetras turi būti automatinio arba rankinio kalibravimo Kalibravimo sertifikatas turi būti įtrauktas į komplektą Medžiaga: Prietaiso korpusas turi būti kokybiškas iš aukštos kokybės plastiko arba metalo, atsparaus smūgiams ir cheminiams reagentams Maitinimas: Prietaisas turi būti maitinamas iš tinklo (220 V) arba naudoti baterijas Jei naudojamas baterijos, jų tipas ir kiekis turi būti nurodytas, o baterijos turi būti įtrauktos į komplektą Papildomos savybės: Prietaisas turi turėti apsaugą nuo perkrovos Ergonomiškas dizainas, leidžiantis patogiai naudoti prietaisą laboratorijos sąlygomis Sertifikavimas: Prekės turi būti paženklintos CE ženklu | 10 | Vnt. |
| Slankmatis | Matavimo diapazonas: Matavimo ilgis: nuo 0,01 mm iki 150 mm (kiti diapazonai taip pat gali būti siūlomi) Tikslumas: Matavimo tikslumas: ne mažesnis kaip ±0.02 mm arba geresnis Medžiaga: Korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas arba aukštos kokybės tvirtas plastikas Atsparumas korozijai, smūgiams ir cheminiams poveikiams Įrankio tipas: Įrankio tipas: mechaninis arba skaitmeninis. Skaitmeniniame modelyje ekranas turi būti aiškus ir lengvai skaitomas, su apšvietimu Kalibravimas: Pradinis kalibravimas atliekamas gamykloje Kalibravimo sertifikatas turi būti įtrauktas į komplektą Funkcijos ir savybės: Nulio nustatymo funkcija visuose diapazonuose Duomenų išsiuntimo funkcija (USB ar Bluetooth) skaitmeniniams modeliams Gylis matavimo galimybė Priedai: Apsauginis dėklas Priedai matavimui, pavyzdžiui, aukščio matavimo priemonė Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis Apsauga ir saugumo reikalavimai: Apsauga nuo dulkių ir drėgmės | 2 | Vnt. |
| Mikrometras | Matavimo diapazonas ir tikslumas: Matavimo diapazonas: Nuo 0 mm iki 25 mm Matavimo tikslumas: Ne mažesnis kaip ±0,01 mm Medžiaga ir konstrukcija: Medžiaga: Aukštos kokybės nerūdijantis plienas arba tvirtas metalo lydinys Apdaila: Korozijai atspari danga, užtikrinanti ilgaamžiškumą ir patvarumą Skalė ir rodmuo: Tipas: Skaitmeninis arba analoginis Ekrano tipas: (Skaitmeniniams modeliams) Aiškus, apšviestas LCD ekranas Funkcionalumas: Nulio nustatymo funkcija: Leidžia lengvai nustatyti pradinę skalę į nulį Ergonomika ir naudojimas: Dizainas: Ergonomiškas, patogus naudoti ilgesnį laiką Papildomos savybės: Apsauga nuo dulkių ir drėgmės: Atsparus paprastas laboratorijos aplinkos veiksniams Kalibravimas: prieš pristatymą kalibruotas; kalibravimo sertifikatas pateiktas kartu su preke | 3 | Vnt. |
| Penkiakampis metalų šilumos laidumui tirti | Konstrukcija ir medžiagos: Penkiakampė plokštė turi būti pagaminta iš penkių skirtingų metalų juostų, sujungtų centre, kad būtų galima lyginti jų šilumos laidumą. Metalai turi būti šie: varis, aliuminis, plienas, žalvaris, ir geležis. Kiekvieno metalo juostos ilgis: ne mažiau kaip 10 cm, plotis: ne mažiau kaip 2 cm, ir storis: ne mažiau kaip 0,5 cm. Centrinė jungtis turi užtikrinti šilumos pasklidimą vienodomis sąlygomis į visas juostas. Šilumos šaltinis: Prietaisas pritaikytas naudoti su įvairiais šilumos šaltiniais, tokiais kaip alkoholio lempa arba elektrinis kaitintuvas. Šilumos šaltinis neturi būti integruotas į prietaisą, kad jis galėtų būti naudojamas pagal įvairius eksperimentinius poreikius. Matavimo savybės: Kiekvienas strypas turi būti su specialiomis vietomis, leidžiančiomis tvirtinti temperatūros jutiklius arba naudoti termoelementus. Temperatūros pokyčius ant kiekvieno metalo strypo galo turi būti lengva stebėti, leidžiant tiksliai palyginti šilumos laidumą. Saugumo reikalavimai: Metalai turi būti tvirtai pritvirtinti prie centrinio mazgo, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas. Prietaisas turi būti stabilus, kad išvengtų judėjimo eksperimentų metu, taip pat turi būti atsparus vibracijai. Produktas turi atitikti CE arba lygiavertės saugos sertifikavimo reikalavimus. Papildomi reikalavimai: Turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, apimančios eksperimentų metodiką, šilumos laidumo teoriją ir praktines rekomendacijas. | 8 | Vnt. |
| Poliarizacijos filtrai 50 x 50 karpomi 2 vnt. | Dydis ir forma: Filtrai turi būti 50 x 50 mm matmenų. Filtrai yra lankstūs ir karpomi, todėl galima lengvai pritaikyti juos skirtingų dydžių ir formų optiniams prietaisams. Pateikiami kaip 2 vnt. komplektas. Optinės savybės: Poliarizacijos efektyvumas: ne mažesnis nei 99 %, užtikrinantis didelį šviesos poliarizacijos laipsnį. Šviesos pralaidumas: 35 % ± 5 %, kad būtų išlaikytas optimalus šviesos pralaidumo ir poliarizacijos efektyvumo balansas. Bangos ilgio diapazonas: nuo 400 nm iki 700 nm, leidžiantis efektyviai filtruoti šviesą visame matomame spektre. Medžiaga ir struktūra: Filtrai pagaminti iš patvaraus polimerinio pagrindo, atsparaus įbrėžimams ir lengvai karpomo. Filtrai yra padengti apsaugine plėvele, kurią galima pašalinti prieš naudojimą. Turi būti atsparūs temperatūros pokyčiams nuo -10 °C iki +60 °C, užtikrinant ilgaamžiškumą įvairiomis aplinkos sąlygomis. Saugumo reikalavimai: Produktai turi būti pagaminti iš netoksiškų medžiagų, kurios yra saugios naudoti edukaciniuose taikymuose. Filtrai turi atitikti CE arba lygiavertį sertifikavimą, patvirtinantį, kad produktas atitinka ES saugos standartus. Papildomi reikalavimai: Turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, apimančios montavimo ir karpymo instrukcijas bei patarimus dėl priežiūros. | 8 | Vnt. |
| Rankinė vakuuminė pompa | Pagrindinės savybės: Siurbimo pajėgumas: ne mažesnis kaip 0,8 bar (80 kPa), užtikrinantis efektyvų vakuumo sukūrimą. Manometras, galintis tiksliai matuoti vakuumo lygį nuo 0 iki -1 bar (100 kPa). Talpa: pompa turi turėti talpą bent 50 ml, kad būtų galima dirbti su skirtingais skysčių kiekiais. Medžiaga ir konstrukcija: Korpusas ir rankena turi būti pagaminti iš patvaraus plastiko arba metalo, atsparaus cheminiams reagentams. Manometras su aiškia ir lengvai įskaitoma skale, kuri užtikrina tikslius matavimus vakuumo sąlygomis. Žarnos jungtis, suderinama su standartiniais laboratoriniais vakuuminiais vamzdeliais (vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 6 mm). Naudojimo charakteristikos: Ergonomiška rankena, leidžianti lengvai sukurti vakuumą be didelių pastangų. Pompa turi būti lengvai valoma ir tinkama naudoti su įvairiais skysčiais ir dujomis. Turi turėti vienpusį vožtuvą, leidžiantį efektyviai išlaikyti sukurto vakuumo lygį be grįžtamojo oro srauto. Saugumo reikalavimai: Produktas turi atitikti CE arba lygiavertį saugos sertifikavimą, užtikrinantį jo saugumą naudoti įvairiose aplinkose. Naudojimo instrukcijose turi būti pateikti saugos nurodymai, kaip išvengti galimo per didelio vakuumo sukėlimo ir prietaiso sugadinimo. Papildomi reikalavimai: Komplekte turi būti instrukcijos lietuvių kalba, apimančios pompos naudojimo ir priežiūros rekomendacijas. | 1 | Vnt. |
| Trinties blokas 4 skirtingų paviršių | Konstrukcija ir medžiagos: Blokas turi keturis skirtingus paviršius, pagamintus iš skirtingų medžiagų, tokių kaip mediena, guma, plastikas, ir metalas (ar kitos tinkamos medžiagos), leidžiančius lyginti jų trinties savybes. Bloko bendri matmenys: ilgis 10 cm ± 1 cm, plotis 5 cm ± 0,5 cm, aukštis 2 cm ± 0,5 cm, užtikrinant, kad blokas būtų patogus naudoti ir laikyti. Paviršiaus savybės: Kiekvienas paviršius turi būti su aiškiai pažymėta medžiaga, kad mokiniai galėtų lengvai atpažinti skirtingas medžiagas. Paviršiai turi būti pakankamai lygūs, tačiau atspindėti tipinius medžiagos trinties savybes, kad būtų galima atlikti tikslius matavimus. Naudojimo charakteristikos: Blokas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų galima naudoti kartu su dinamometru arba jėgos matuokliu, matuojant trinties jėgas tarp bloko ir horizontalios plokštumos. Kiekvienas paviršius turi būti pakankamai atsparus, kad atlaikytų daugybę bandymų nesideformuodamas ir neprarastų trinties savybių. Saugumo reikalavimai: Visos medžiagos turi būti netoksiškos ir saugios naudoti edukacinėje aplinkoje. Produktas turi būti pagamintas iš tvirtų medžiagų, atsparių smūgiams ir mechaniniam poveikiui. Papildomi reikalavimai: Turi būti pateiktos trinties bloko naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, įskaitant patarimus dėl trinties koeficiento matavimų. | 15 | Vnt. |
| 100 gr. masės svarsčių rinkinys su kabliukais | Svorio specifikacijos: Bendras masės diapazonas: 100 g, sudarytas iš atskirų svarelių, kuriuos galima derinti įvairioms svorio vertėms. Svorio pasirinkimas: rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šeįši vienodo svorio elementai. Tikslumas: ± 0,5 % arba geresnis, kad būtų užtikrintas tikslus svorio matavimas ir kalibravimas. Medžiaga ir konstrukcija: Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba kitos atsparios medžiagos, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir atsparumą korozijai. Svareliai turi būti pažymėti jų masės vertėmis, kad būtų lengvai atpažįstami ir skiriami. Kiekvienas svarelis turi būti su patvariu metaliniu kabliuku, leidžiančiu lengvai pakabinti ir sujungti su kitais svoriais arba pritvirtinti prie dinamometro. Matmenys ir pritaikymas: Kiekvieno svarelio matmenys turi būti pakankamai kompaktiški, kad būtų patogu naudoti tiek ant stalo, tiek kitose laboratorinėse sąlygose. Kabliukai turi būti pakankamai tvirti, kad atlaikytų įvairias apkrovas ir leistų juos saugiai kabinti ant laikiklių ar kitų prietaisų. Naudojimo sąlygos ir saugumas: Svareliai turi būti tinkami naudoti standartinėje laboratorinėje aplinkoje, atsparūs mechaniniams pažeidimams. Kabliukai ir jungtys turi būti patikimi, kad būtų išvengta netikėto svarelių atsiskyrimo naudojimo metu. Medžiagos turi būti netoksiškos ir saugios naudoti mokyklos ar laboratorijos aplinkoje. | 7 | Vnt. |
| Liniuotė milimetrinė 0.5 m | Matmenys ir žymėjimai: Ilgis: 500 mm (0,5 m), leidžiantis matuoti nuo 0 iki 50 cm. Padalos: milimetrinės padalos per visą ilgį su žymėjimais kas 10 mm, kad būtų lengva matuoti ir skaityti matavimo rezultatus. Skalė: abipusė (jei yra), su centimetrais ir milimetrais, kad būtų užtikrintas universalumas įvairiems matavimams. Medžiaga ir atsparumas: Medžiaga: pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, aliuminio arba kieto plastiko, atsparaus smūgiams ir lankstymui. Atsparumas korozijai: jei pagaminta iš metalo, liniuotė turi būti atspari korozijai, kad ilgai tarnautų net ir intensyviai naudojant. Matavimo paviršiaus aiškumas: padalos ir žymėjimai turi būti atsparūs dilimui ir lengvai įskaitomi, kad užtikrintų ilgalaikį naudojimą. Naudojimo savybės: Tikslumas: ne didesnė kaip ± 0,5 mm paklaida per visą ilgį, kad būtų užtikrintas tikslus matavimas. Stabilumas: liniuotei naudojama medžiaga turi būti atspari lenkimui ir išlaikyti savo formą, kad būtų galima atlikti tikslius matavimus ant lygių paviršių. Fiksavimo taškai (jei yra): gali būti su skylutėmis ar kitais fiksavimo taškais, leidžiančiais pritvirtinti prie darbastalio ar naudojant matavimo metu. Saugumo ir kokybės reikalavimai: Kraštai: turi būti lygūs ir užapvalinti, kad būtų išvengta įpjovimo rizikos naudojant. CE ženklinimas: prietaisas turi atitikti ES saugumo standartus, patvirtintus CE ženklinimu, arba lygiaverčius saugos standartus. Netoksiškos medžiagos: pagaminta iš medžiagų, saugių naudoti edukacinėse aplinkose, netoksiškų ir ekologiškai saugių. | 15 | Vnt. |
| Skirtingo tūrio kūnai Archimedo dėsniui tirti | Kūnų formos ir matmenys: Rinkinį turi sudaryti bent trijų skirtingų tūrių kūnai. Kiekvieno kūno tūris turi būti aiškiai pažymėtas, kad būtų galima lengvai identifikuoti ir naudoti matavimo metu. Kūnų tūris: turi būti kuo didesnis įvairių tūrių spektras, tinkamas Archimedo dėsniui tirti. Medžiaga ir tankis: Kūnai pagaminti iš skirtingų medžiagų, pavyzdžiui, aliuminio, plieno, plastiko ar medienos, kad būtų galima tyrinėti skirtingų tankių įtaką plūdrumui. Kiekvieno kūno tankis turi būti nurodytas arba lengvai nustatomas, kad būtų galima apskaičiuoti plūdrumo jėgą, veikiantį kūną panardinus į vandenį. Kūnai turi būti atsparūs vandeniui ir neturi sugerti vandens. Kabliukai ir pakabinimo elementai: Kiekvienas kūnas turi būti su patikimu kabliuku arba žiedu, kad būtų galima lengvai pakabinti ir panardinti į skystį naudojant dinamometrą. Kabliukai turi būti atsparūs korozijai, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba kito chemiškai atsparaus metalo. Fizinės savybės ir matmenys: Kūnų paviršiai turi būti lygūs, be aštrių briaunų ar paviršiaus pažeidimų, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas. Kiekvienas kūnas turi būti pakankamai tvirtas, kad atlaikytų dažną panardinimą ir pakabinimą be deformacijų. Kūnų svoris turi būti pritaikytas lengvam panardinimui į vandenį, kad būtų galima atlikti įvairius eksperimentus. Saugumo reikalavimai: Visi komponentai turi būti pagaminti iš netoksiškų medžiagų ir atitikti CE arba lygiaverčius saugos standartus, užtikrinančius saugų naudojimą edukacinėje aplinkoje. Visi kraštai ir paviršiai turi būti užapvalinti, kad būtų išvengta sužeidimų eksperimentų metu. | 15 | Vnt. |
| Ritė. Srovių magnetinei sąveikai tirti | Pavadinimas : Indukuotoji ritė. Induktyvumas : ne mažiau kaip 10 mH ir ne daugiau kaip 100 mH. Nominali srovė : ne mažiau kaip 0,5 A ir ne daugiau kaip 2 A. Maksimali darbinė įtampa : ne daugiau kaip 24 V. Medžiaga : Ritės apvija turi būti iš aukštos kokybės varinės vielos su izoliacija, atsparia ilgalaikei apkrovai. Korpusas : turi būti tvirtas, stabilus ir atsparus mechaniniam poveikiui, išauginti iš mažiau kaip vidutinio stiprumo plastiko arba analogiškos medžiagos. Prietaiso matmenys : turi būti ne didesni kaip 120x120x120 mm, kad būtų patogu laikyti klasėje ir atlikti laboratorinius bandymus. Pajungimas : turi būti su prijungimo gnybtais, pritaikytas patogiam ir saugiam prijungimui prie elektros grandinės, taip pat numatytas saugiam prijungimui prie voltmetro arba ampermetro. Papildomos funkcijos ir reikalavimai : Naudojimas : turi būti tinkamas edukaciniams bandymams, demonstruojant elektromagnetinės indukcijos reiškinį bei kintamosios srovės pritaikymą. Komplektacija : turi būti pateikta su visa reikalinga dokumentacija (naudojimo instrukcija, techninės priežiūros nurodymai, saugos informacija). | 15 | Vnt. |
| Pasagiškas laboratorinis magnetas | Dydis ir forma: Forma: klasikinė pasagos formos konstrukcija, užtikrinanti patogų laikymą ir stabilų magnetinio lauko veikimą. Matmenys: aukštis nuo 80 mm iki 120 mm, o plotis tarp magneto polių – ne mažesnis kaip 50 mm, kad būtų patogus naudoti įvairiuose eksperimentuose. Polių žymėjimas: aiškiai pažymėtas Šiaurės (N) ir Pietų (S) polių žymėjimas, kad būtų lengviau identifikuoti magnetines sritis eksperimentų metu. Magnetinės savybės: Traukos jėga: ne mažesnė kaip 20 N, užtikrinant pakankamą stiprumą įvairiems laboratoriniams bandymams ir demonstruojant stiprią magnetinę sąveiką. Magnetinė medžiaga: pagamintas iš nuolatinio magneto medžiagos, pvz., alnico (aliuminio-nikelio-kobalto lydinys), užtikrinančio stabilų ir ilgalaikį magnetinį lauką. Magnetinis laukas: turi būti pakankamai stiprus, kad būtų galima laikyti mažus metalinius daiktus, tokius kaip plieninės sąvaržėlės, vinukai ar mažos sraigtinės poveržlės. Apsauga ir korpusas: Danga: poliai turi būti padengti apsauginiu sluoksniu arba įvilkti į plastiko ar gumos apsaugą, kad būtų išvengta paviršiaus pažeidimų ir korozijos. Apsauginės galvutės: abiejuose magneto galuose turėtų būti apsauginės dangteliai arba galvutės, užtikrinančios saugų naudojimą ir sumažinančios paviršiaus subraižymo riziką. Tvirtas korpusas: magnetas turi būti atsparus mechaniniams pažeidimams, tinkamas ilgalaikiam naudojimui laboratorinėmis sąlygomis. Naudojimo sąlygos ir saugumas: CE ženklinimas: prietaisas turi atitikti ES saugos standartus, patvirtintus CE ženklinimu arba lygiaverčiu sertifikavimu, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas. Netoksiškos medžiagos: magnetas turi būti pagamintas iš netoksiškų ir ekologiškai saugių medžiagų, tinkamų edukaciniam naudojimui. | 15 | Vnt. |
| Laboratorinė ritė su šerdimi | Bendrosios charakteristikos: Prietaiso tipas: Laboratorinė ritė su šerdimi Panaudojimas: Mokslinių ir edukacinių eksperimentų vykdymui Ritės parametrai: Šerdies medžiaga: Minkštojo geležies arba feromagnetinė šerdis Šerdies forma: Cilindrinė arba stačiakampė Vielos tipas: Vario viela Vielos skersmuo: Mažiausiai 0,5 mm Ritės skaičius: Mažiausiai 500 apvijų Elektrinės charakteristikos: Nominali srovę: Iki 2 A Maksimali darbinė įtampa: Iki 12 V Varža: Specifikuoti naudoti pagal prietaiso charakteristikas (pvz., 1-10 Ohm) Matmenys ir dizainas: Matmenys: Tikslūs matmenys nurodyti pagal panaudojimą Konstrukcija: Stabilus ir tvirtas montavimas, galimybė lengvai pritvirtinti prie eksperimento stendo Apsaugos apvadas arba dėklas: Apsaugantis vielos vyniojimą ir šerdį Sąsajos ir priedai: Jungtys: Standartizuotos jungtys Priedai: Rinkinyje turi būti pridedamos detalės naudojimo instrukcijos ir pavyzdžiai eksperimentams Apsauga ir saugumo reikalavimai: Apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo Atitiktis saugos standartai (pvz., CE, RoHS) | 10 | Vnt. |
| Spyruoklių rinkinys | Spyruoklės: Kiekis rinkinyje: Ne mažiau kaip 5 skirtingo standumo spyruoklės. Medžiaga: Nerūdijantis plienas arba aukštos kokybės metalų lydinys. Standumo koeficientai: Aiškiai pažymėti ant kiekvienos spyruoklės, skirtingi koeficientai kiekvienai spyruoklei. Matmenys ir svoriai: Spyruoklių ilgis: ne mažiau kaip nuo 5 cm iki 20 cm. Skersmuo: Mažiausiai 1 cm. Apsaugos ir saugos reikalavimai: Saugos instrukcijos: Įtrauktos rekomendacijos saugiam naudojimui. CE sertifikavimas: Produkto atitikimas ES saugos normoms. | 10 | Vnt. |
| Spyruoklinis dinamometras, 20N | Bendrosios savybės: Maksimali jėga: 20 N (niutonai). Skalės gradavimas: Graduacija kas 0,1N arba 0.2 N. Matavimo tikslumas: apie kaip 2% maksimalios skalės vertės Konstrukcija ir medžiagos: Korpuso medžiaga: Aukštos kokybės plastikas arba metalas, užtikrina ilgalaikį naudojimą ir atsparumą mechaniniam pažeidimui. Spyruoklė: Aukštos kokybės, atspari nuovargiui ir ilgai išlaikanti savo savybes. Indikatorius: Lengvai skaitomas, aiškus ir tikslus rodyklės arba skaitmeninis indikatorius. Funkcionalumas: Nulio reguliavimas: Galimybė lengvai ir greitai nustatyti nulį prieš pradedant matavimą. Pakabinimo kabliukas: Tvirtas ir patikimas kabliukas pakabinimui, leidžiantis lengvai prijungti matuojamus objektus. Saugos ir atsparumo savybės: Apsaugos mechanizmas: Įmontuotas apsaugos mechanizmas nuo per didelės apkrovos, išsaugantis įrangos veikimą ilgesniam laikui. Atsparumas korozijai: Visos metalinės dalys yra apdorotos siekiant užtikrinti atsparumą korozijai. Pakuotė ir priedai: Pakuotė: Stiprus ir saugus pakavimas užtikrina, kad įranga atkeliautų be jokių įvykių. Pridedamos instrukcijos: Aiškios ir suprantamos naudojimo instrukcijos lietuvių | 15 | Vnt. |
| Spektro lempų valdymo blokas | Suderinamumas: Lempos tipai: Turi būti suderinamas su įvairių tipų spektro lempomis, įskaitant halogenines, LED, ir kitas Sąsajos: Galimybė jungtis prie standartinių laboratorinių spektrometrų ir kitos matavimo įrangos Valdymo funkcijos: Intensyvumo reguliavimas: Turi leisti keisti šviesos intensyvumą Dažnių diapazonas: Reguliuoti šviesos dažnius pagal eksperimento reikalavimus Elektrinės charakteristikos: Maitinimas: 110/220 V AC, turi turėti galimybę jungtis prie standartinės laboratorijos elektros tinklo Apsauga: Įmontuota apsauga nuo trumpojo jungimo ir perkrovos Sąsajos ir valdikliai: Ekrano tipas: Skaitmeninis ekranas leidžiantis stebėti ir nustatyti parametrus Valdikliai: Intuityvus mygtukai arba lietimui jautrus ekranas reguliavimui Konstrukcija: Medžiaga: Metalas arba aukštos kokybės plastikas Apsauga: Atsparus vandeniui ir dulkėms, tinkamas laboratorijos aplinkai Ergonomija ir dizainas: Montavimas: Lengvai montuojamas ant stalo arba laboratorinio stendo | 1 | Vnt. |
| Jungiamieji laidai kaištis-kaištis skirtingų spalvų | Laidų charakteristikos: Ilgis: Kiekvieno laido ilgis turi būti ne mažesnis kaip 20 cm. Skersmuo: Ne mažesnis kaip 1 mm. Vielos tipas: Varis arba vario lydinys, izoliuotas Izoliacijos medžiaga: Aukštos kokybės PVC arba silikonas Atsparumas: Cheminiams reagentams, temperatūrai, mechaniniam poveikiui Spalvos: Raudona, juoda, mėlyna, žalia, geltona arba įvairiaspalvis. Jungčių specifikacijos: Jungties medžiaga: Nikeliuotas arba auksuotas varis užtikrina gerą elektrinį kontaktą ir ilgaamžiškumą Kaiščiai: Kaištis-kaištis (male-to-male), pritaikytos tvirtam kontaktui ir lengvam jungimui. Pakavimas ir prieinamumas: Pakavimas: Rinkiniai po 50 – 100 vnt., kiekvienoje pakuotėje įvairių spalvų asortimentas Sertifikavimas ir standartai: Atitiktis: CE ženklinimas. Apsauga: Apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo | 4 (jei po 50-65 vnt.) 2 (jei po 100 vnt) | Kompl. |
| Jungiamieji laidai kaištis-lizdas skirtingų spalvų | Laidų charakteristikos: Ilgis: Kiekvienas laidas turi būti ne mažesnis kaip 20 cm ilgio. Skersmuo: Ne mažesnis kaip 1 mm. Vielos tipas: Aukštos kokybės varis arba vario lydinys, izoliuotas Izoliacijos medžiaga: Aukštos kokybės PVC arba silikonas Atsparumas: Atsparus cheminiams reagentams, aukštoms temperatūroms ir mechaniniams veikiai Spalvos: Raudona, juoda, mėlyna, žalia, geltona arba įvairiaspalvis. Jungčių specifikacijos: Jungties medžiaga: Nikeliuotas arba auksuotas varis užtikrina gerą elektrinį kontaktą ir ilgaamžiškumą Jungties tipas: Kaištis-lizdas (male-to-female), pritaikytos tvirtam kontaktui ir lengvam jungimui. Sertifikavimas ir standartai: Atitiktis: CE standartai Apsauga: Apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo | 4 (jei po 50-65 vnt.) 2 (jei po 100 vnt) | Kompl. |
| Multimetro laidai su antgaliais | Laidų charakteristikos: Ilgis: Standartiniai ilgiai nuo 50 cm iki 150 cm Skersmuo: Mažiausiai 3 mm Vielos tipas: Aukštos kokybės vario lydinys, izoliuotas Izoliacija ir medžiaga: Izoliacijos: PVC arba silikonas, atsparus temperatūrai ir mechaniniam poveikiui Atsparumas: Atsparus cheminiams reagentams ir temperatūros svyravimams Antgalių specifikacijos: Medžiaga: Nikeliotas arba auksuotas varis užtikrina gerą elektrinį kontaktą ir ilgaamžiškumą Tipai: Įvairūs antgaliai pritaikyti skirtingiems matavimams, įskaitant zondus, spaustukus ir adatas Jungtys ir adapteriai: Suderinamumas: Suderinami su dauguma rinkoje esamų multimetrų Jungties tipas: Universalūs, tinka tiek standartiniams, tiek specializuotiems multimetrų modeliams Sertifikavimas ir standartai: Atitiktis: CE sertifikavimas. Apsauga: Apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo | 10 | Kompl. |
| Laboratoriniai jungiamieji laidai kaištis-kaištis | Aprašymas ir techniniai reikalavimai : Laido ilgis : ne mažiau kaip 30 cm ir ne daugiau kaip 50 cm. Laido skerspjūvis : ne mažiau kaip 1 mm², tinkamas iki 5 A srovei. Izoliacija : Aukštos kokybės PVC arba silikoninė izoliacija, atspari mechaniniam poveikiui ir atitinkanti laboratorinių sąlygų reikalavimus. Spalvų kodavimas : Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 spalvos, kad būtų galima lengvai atskirti laidus elektros grandinėse. Kištukai : „Bananiniai“ kištukai, padengti auksu arba kita korozijai atsparia danga, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas ir geras elektros kontaktas. Kontaktų kokybė : Kištukai turi užtikrinti patikimą kontaktą, esant elektros apkrovoms, ir būti lengvai prijungiami bei atjungiami nuo prietaisų gnybtų. Papildomos funkcijos ir reikalavimai : Naudojimas : tinkami edukaciniams ir laboratoriniams bandymams, jungiamiesiems elektros grandinių komponentams. Komplektacija : Komplekte turi būti ne mažiau kaip 5 laidai, kiekvienos spalvos. Kokybės ir atitikties standartai : Laidai turi atitikti tarptautinius kokybės ir saugos standartus, tinkamus mokyklų ir laboratorijų naudojimui. Sertifikatų ir kokybės atitikties dokumentai turi būti pateikti kartu su preke. | 10 (jei po 5 vnt.) 5 (jei po 10 vnt.) 4 (jei po 15 vnt.)_ | Kompl. |
| Jungiamieji laidai paprastoms elektros grandinėms tiesti | Aprašymas ir techniniai reikalavimai: Laido ilgis : ne mažiau kaip 20 cm. Laido tipas : dvigyslis laidas (2 laidininkai viename kabelyje). Skerspjūvis : tinkamas mažos srovės grandinėms (detalesnis laido skerspjūvis arba maksimali srovė turi būti nurodyta dokumentacijoje arba atitinkama). Izoliacija : Izoliacija pagaminta iš PVC arba kitos panašios medžiagos, užtikrinančios saugumą ir patvarumą elektros grandinėse. Jungtys : Abiejuose kabelio galuose yra jungtys, pritaikytos paprastoms elektros grandinėms tiesi. Spalvos : Kabelis turi būti aiškiai pažymėtas spalvomis arba ženklinimu, kad būtų lengvati teigiamą ir neigiamą polių jungiamąsias priemones. Papildomos funkcijos ir reikalavimai: Naudojimas : skirtas mažos įtampos ir mažos galios elektros grandinėms jungti, tinka edukaciniams eksperimentams ar mažiems elektronikos projektams. Komplektacija: Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 laidai. Kokybės ir atitikties standartai: Kabelis turi atitikti saugos ir kokybės standartus, tinkamus naudoti mokyklose ar laboratorijose su mažos įtampos elektros grandinėmis. Sertifikatų ir kokybės atitikties dokumentai turi būti pateikti pagal poreikį | 60 | vnt |
| Apšviestimo lempa-šviesos šaltinis | Bendrosios charakteristikos: Tipas: LED arba halogeninė lempa Šviesos šaltinio tipas: Baltos šviesos arba plataus spektro lempa Šviesos intensyvumas: Ne mažiau kaip 1000 liumenų Spalvinė temperatūra: Reguliuojama nuo 4000K iki 6500K Funkcionalumas: Įjungimo/išjungimo funkcija: Intuityvus jungiklis arba nuotolinis valdymas Šviesos reguliavimas: Galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą (dimeris) Apsaugos mechanizmai: Apsauga nuo perkaitimo ir trumpojo jungimo Fiziniai parametrai: Korpuso medžiaga: Aukštos kokybės plastikas arba metalas, atsparus smūgiams ir aukštai temperatūrai Matmenys: Kompaktiški, lengvai transportuojami, pritaikyti naudoti laboratorijoje Svoris: Ne daugiau kaip 2 kg Suderinamumas: Naudojimas: Pritaikytas darbui su įvairiais fizikos laboratorijos eksperimentais Jungtys: Standartinės elektros jungtys, pritaikytos laboratoriniams naudojimui Komplektacija: Apšviestumo lempa-šviesos šaltinis Maitinimo kabelis Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | 1 | Vnt. |
| Matlankis | Bendrosios charakteristikos: Matavimo diapazonas: 0-180 laipsnių Tikslumas: ±1 laipsnis Rezoliucija: 1 laipsnis Medžiaga ir dizainas: Medžiaga: Aukštos kokybės skaidrus plastikas Skaidrumas: Medžiaga turi būti pakankamai skaidri, kad būtų galima matyti matuojamą objektą Korpuso medžiaga: Tvirta ir atspari smūgiams medžiaga Funkcionalumas: Žymėjimas: Aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi laipsnių žymėjimai Skalė: Dvipusė matavimo skalė, 0-180 laipsnių į abi puses Kampų matavimas: Galimybė matuoti tiek vidinius, tiek išorinius kampus Suderinamumas: Kampų matavimas: Galimybė matuoti įvairių laboratorinių prietaisų ir konstrukcijų kampus | 15 | Vnt. |
| Krokodilo jungtis (komlpektas 10) | Bendrosios charakteristikos: Tipas: Krokodilo tipo gnybtai Spalvos: Ne mažiau kaip 5 skirtingos spalvos (pvz., raudona, juoda, žalia, geltona, mėlyna) Kiekis: 10 vnt. komplekte Medžiaga ir konstrukcija: Gnybtų medžiaga: Aukštos kokybės metalo lydinys, atsparus korozijai Izoliacija: PVC arba guma, atspari nusidėvėjimui ir temperatūros pokyčiams Kontaktų medžiaga: Nikeliuoti arba paauksuoti kontaktai, užtikrinantys gerą elektrinį laidumą Fiziniai parametrai: Ilgis: Ne mažiau kaip 200 mm kiekvienos jungties Maksimalus atidarymo plotis: Ne mažiau kaip 10 mm Funkcionalumas: Apsauga: Izoliuoti antgaliai su apsauga nuo slydimo Komplektacija: Krokodilo jungtys: Ne mažiau kaip 10 vnt. Naudojimo instrukcija: Lietuvių kalba | 3 | Kompl. |
| Difrakcinių gardelių rinkinys | Bendrosios charakteristikos: Gardelių skaičius: Ne mažiau kaip 4 vnt. Gardelių tipas: Perdavimui (transmission) ir atspindžiui (reflection) Gardelių charakteristikos: Gardelių linijų skaičius: Įvairūs gardelių linijų tankiai, ne mažiau kaip šie: 100 linijų/mm, 300 linijų/mm, 600 linijų/mm Matmenys: Kiekvienos gardelės matmenys ne mažesni kaip 25 mm x 25 mm Medžiaga: Aukštos kokybės stiklas arba kita optiškai skaidri medžiaga Fiziniai parametrai: Rėmelis: Kiekviena gardelė tvirtai įmontuota į apsauginį rėmelį Paviršiaus kokybė: Be defektų ir įbrėžimų, užtikrinant aukštą difrakcijos efektyvumą Suderinamumas ir naudojimas: Naudojimas: Pritaikytas naudoti su standartiniais laboratoriniais šviesos šaltiniais ir optiniais eksperimentais Kalibravimas: Kiekviena gardelė kalibruota; pateikiami atitinkami kalibravimo sertifikatai Komplektacija: Difrakcinių gardelių rinkinys: Ne mažiau kaip 4 vnt. Apsauginis dėklas: Skirtas saugiam gardelių laikymui Naudojimo instrukcija: Lietuvių kalba | 1 | Vnt. |
| Laikiklis su liniuote difrakcinei gardelei laikyti, nustatant šviesos bangos ilgį | Laikiklio specifikacijos: Medžiaga: Tvirtas ir patvarus metalas arba lygiavertė medžiaga Stabilumas: Užtikrinti difrakcinės gardelės stabilumą įvairiomis sąlygomis, neleidžiant jai judėti eksperimentų metu Mechanizmas: Reguliuojamas difrakcinės gardelės laikymo mechanizmas, leidžiantis tiksliai nustatyti gardelės poziciją Liniuotės specifikacijos: Pritvirtinimas: Integruota arba lengvai pritvirtinama prie laikiklio lgis: Ne mažesnis kaip 30 cm Žymėjimai: Aiškiai matomi ir atsparūs nusidėvėjimui žymėjimai, padalinti milimetrų tikslumu Funkcionalumas: Praktiškumas: Laikiklis su liniuote pritaikytas naudoti su difrakcinėmis gardelėmis šviesos bangos ilgio nustatymo funkcija Keitimo mechanizmas: Mechanizmas užtikrina, kad gardelė būtų lengvai keičiama ir pritvirtinama Naudojimas ir suderinamumas: Pritaikymas: Prietaisas pritaikytas naudojimui fizikos laboratorijose, atliekant įvairius šviesos difrakcijos eksperimentus Techniniai reikalavimai: CE sertifikatai: Užtikrinti, kad produktas atitinka aukštus kokybės ir saugumo standartus | 3 | Vnt. |
| Spektro vamzdelis, vandenilis-helis | Bendrosios charakteristikos: Dujų sudėtis: Vandenilio ir helio mišinys Vamzdelio ilgis: Ne mažesnis nei 10 cm Vamzdelio skersmuo: Ne mažesnis nei 1 cm Medžiaga: Kvarcinis arba borosilikatinis stiklas, atsparus temperatūros pokyčiams ir mechaniniams pažeidimams Sandarinimas: Hermetiškas, užtikrinantis dujų mišinio stabilumą ir ilgalaikį naudojimą Elektrodų charakteristikos: Medžiaga: Aukštos kokybės, atsparūs korozijai elektrodai, įmontuoti abiejuose vamzdelio galuose Techniniai parametrai: Darbinė įtampa: 500-1500 V Dujų slėgis: 0.1-1 Torr (13-133 Pa) Spektrinis diapazonas: Atitinkantis vandenilio ir helio spektrinius linijų ilgius Eksploatavimo trukmė: Ne mažiau kaip 1000 darbo valandų Funkciniai reikalavimai: Naudojimas: Tinka naudojimui su standartinėmis spektrinėmis analizės priemonėmis Sauga: Atitinka visus saugos reikalavimus, įskaitant apsaugą nuo elektros smūgio ir cheminės medžiagos nutekėjimo Integracija: Galimybė lengvai integruoti į esamą laboratorinę įrangą, įskaitant spektrometrus ir fotometrus Sertifikavimas ir atitikimas standartams: Sertifikatai: CE arba kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai | 2 | Vnt. |
| Spektro vamzdelis, Kriptonas | Bendrosios charakteristikos: Dujų sudėtis: Grynas kriptonas Vamzdelio ilgis: Ne mažesnis nei 10 cm Vamzdelio skersmuo: Ne mažesnis nei 1 cm Medžiaga: Kvarcinis arba borosilikatinis stiklas, atsparus temperatūros pokyčiams ir mechaniniams pažeidimams Sandarinimas: Hermetiškas, užtikrinantis dujų stabilumą ir ilgalaikį naudojimą Elektrodų charakteristikos: Medžiaga: Aukštos kokybės, atsparūs korozijai elektrodai, įmontuoti abiejuose vamzdelio galuose Techniniai parametrai: Darbinė įtampa: 500-1500 V Dujų slėgis: 0.1-1 Torr (13-133 Pa) Spektrinis diapazonas: Atitinkantis kriptono spektrines linijas Eksploatavimo trukmė: Ne mažiau kaip 1000 darbo valandų Funkciniai reikalavimai: Naudojimas: Tinka naudojimui su standartinėmis spektrinės analizės priemonėmis Sauga: Atitinka visus saugos reikalavimus, įskaitant apsaugą nuo elektros smūgio ir cheminių medžiagų nutekėjimo Integracija: Galimybė lengvai integruoti į esamą laboratorinę įrangą, pvz., spektrometrus ir fotometrus Sertifikavimas ir atitikimas standartams: Sertifikatai: CE arba kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai | 1 | Vnt. |
| Rezistorių rinkinys | Komplektacija: Rezistorių skaičius: Ne mažiau kaip 300 rezistorių Rezistorių vertės: Nuo 1 Ω iki 1 MΩ Skirtingų vertių skaičius: Ne mažiau kaip 15 skirtingų verčių Rezistorių kiekis kiekvienai vertei: Ne mažiau kaip 20 vnt. kiekvienai vertei Rezistorių specifikacijos: Nominali galia: Ne mažiau kaip 1/4 W (0,25 W) Tolerancija: Ne didesnė kaip ±5%, ±1% tolerancija yra privalumas Spalvų kodavimas: Tarptautinis spalvų kodas pagal rezistorių vertę, aiškiai matomas ant rezistorių Medžiagos ir kokybė: Medžiaga: Aukštos kokybės medžiagos, atsparios drėgmei, aplinkos poveikiui ir ilgalaikiam naudojimui Korpusas: Atsparus šilumos ir mechaniniam poveikiui Funkcionalumas: Naudojimas: Tinkami naudoti įvairiose elektronikos grandinėse, moksliniams tyrimams, laboratoriniams eksperimentams, prototipų kūrimui Identifikacija: Kiekviena vertė lengvai identifikuojama pagal spalvų kodą arba pridedamą specifikacijų sąrašą Saugumo reikalavimai: Izoliacija: Tinkamai izoliuoti, kad būtų išvengta trumpųjų jungimų ir šiluminės pažaidos Papildomi reikalavimai: Sertifikavimas: CE arba kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai | 1 | Kompl. |
| LED lemputė, 1,5W | Bendrosios charakteristikos: Galia: 1,5 W Įtampa: 12V AC/DC Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 120 lm Spalvinė temperatūra: Pasirinktinai 3000K (šiltai balta) arba 6000K (šaltai balta) Lemputės cokolio tipas: G4 Spalvų atgavos indeksas (CRI): Ne mažiau kaip 80 Matmenys ir ilgaamžiškumas: Matmenys: Atitinka G4 standarto lemputės aukščio ir pločio reikalavimus, gali skirtis priklausomai nuo modelio Ilgaamžiškumas: Ne mažiau kaip 15 000 valandų Energijos efektyvumo klasė: A+ arba aukštesnė Medžiagos ir kokybė: Medžiagos: Aukštos kokybės ir saugios medžiagos, atitinkančios aplinkosaugos reikalavimus Funkcionalumas: Suderinamumas: Turi būti suderinama su 12V maitinimo šaltiniais Apšvietimo stabilumas: Užtikrinti stabilų ir efektyvų apšvietimą be mirgėjimo Saugumo reikalavimai: Apsauga: Apsauga nuo perkaitimo ir trumpojo jungimo Sertifikavimas ir atitikimas standartams: Sertifikatai: CE arba kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai. | 16 | Vnt. |
| LED lemputė, 2W | Bendrosios charakteristikos: Galia: 2 W Įtampa: 12V AC/DC Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 210 lm Spalvinė temperatūra: 4100K (neutraliai balta) Lemputės cokolio tipas: G4 Spalvų atgavos indeksas (CRI): Ne mažiau kaip 80 Matmenys ir ilgaamžiškumas: Matmenys: Atitinka G4 standarto lemputės aukščio ir pločio reikalavimus Ilgaamžiškumas: Ne mažiau kaip 15 000 valandų Energijos efektyvumo klasė: A+ arba aukštesnė Medžiagos ir kokybė: Medžiagos: Aukštos kokybės ir saugios medžiagos, atitinkančios aplinkosaugos reikalavimus Funkcionalumas: Suderinamumas: Suderinama su 12V maitinimo šaltiniais Stabilumas: Užtikrina stabilų ir efektyvų apšvietimą be mirgėjimo Saugumo reikalavimai: Apsauga: Turėti apsaugą nuo perkaitimo ir trumpojo jungimo Sertifikavimas ir atitikimas standartams: Sertifikatai: CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai. | 16 | Vnt. |
| LED diodų rinkinys | Bendrosios charakteristikos: Diodų skaičius: Ne mažiau kaip 100 LED diodų Diodų dydžiai: Rinkinys apima 3 mm ir 5 mm LED diodus Spalvų įvairovė: Spalvos: Ne mažiau kaip 5 skirtingos spalvos, įskaitant raudoną, žalią, mėlyną, geltoną ir baltą Techniniai parametrai: Šviesos diodų įtampa: 3 mm LED diodai: Darbinė įtampa ne daugiau kaip 3,5 V 5 mm LED diodai: Darbinė įtampa ne daugiau kaip 3,6 V Šviesos intensyvumas: Ne mažesnis kaip 100 mcd, priklausomai nuo spalvos ir dydžio Ilgaamžiškumas: Ne mažiau kaip 10 000 valandų Apsauga: Viršįtampių apsauga: LED diodai turi būti atsparūs trumpalaikiam viršįtampių poveikiui Medžiagos ir kokybė: Medžiagos: Aukštos kokybės medžiagos, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir efektyvų veikimą Korpusas: Skaidrus arba matinis plastikas, atsižvelgiant į rinkinio tipą Pakuotė: Laikymo sprendimas: Rinkinys pristatomas patogioje laikymo dėžutėje arba organizatoriuje, užtikrinančioje tvarkingą komponentų laikymą ir apsaugą nuo pažeidimų Sertifikavimas ir atitikimas standartams: Sertifikatai: CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai. | 1 | Vnt. |
| Modulinė maketavimo plokštė | Bendrosios charakteristikos: Plokštės tipas: Modulinė maketavimo plokštė (Breadboard) Kontaktų skaičius: Ne mažiau kaip 400 kontaktų Maitinimo bėgiai: Ne mažiau kaip 100 kontaktų (dvi eilutės po 50 kontaktų), skirti maitinimo grandinėms Medžiagos ir kokybė: Kontaktų medžiaga: Fosforinė bronza arba kita aukštos kokybės medžiaga, padengta nikeliu arba auksu, užtikrinanti gerą elektrinį kontaktą ir ilgaamžiškumą Montavimo galimybės: Pritvirtinimas: Lipni nugarėlė, leidžianti plokštę tvirtai pritvirtinti prie įvairių paviršių Funkcionalumas: Daugkartinis naudojimas: Plokštė tinkama daugkartiniam naudojimui, leidžianti lengvai įstatyti ir išimti laidus bei komponentus Patikimumas: Užtikrinti patikimą ir stabilų komponentų kontaktą eksperimentų metu Saugumo reikalavimai: Atsparumas: Plokštė atspari karščiui ir cheminėms medžiagoms, naudojamoms elektronikos projektų metu Saugi naudoti: Neturi aštrių kraštų ar paviršių, kurie galėtų sužeisti vartotoją Sertifikavimas ir atitikimas standartams: Sertifikatai: CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai. | 15 | Vnt. |
| Baterijų laikiklis 2xAA | Bendrosios charakteristikos: Baterijų tipas: AA tipo baterijos (R6) Baterijų skaičius: 2 vnt. Konstrukcija: Laikiklis skirtas dviem AA tipo baterijoms sujungti nuosekliai Medžiagos ir konstrukcija: Korpusas: Pagamintas iš patvaraus ir karščiui atsparaus plastiko, pvz., ABS plastikas Kontaktiniai elementai: Metalai atsparūs korozijai, pavyzdžiui, nikelis ar plienas Laidai: Vario laidai, izoliuoti PVC arba panašia izoliacine medžiaga Kontaktai: Tvirtai pritvirtinti viduje, atsparūs oksidacijai, užtikrinantys gerą elektrinį kontaktą ir ilgalaikį naudojimą Išmatavimai ir techniniai parametrai: Laidų ilgis: Ne mažiau kaip 100 mm Maksimali įtampa: Įtampa atitinkama dviejų AA baterijų naudojimui nuosekliai sujungtų Funkcionalumas: Fiksavimas: Turi užtikrinti tvirtą baterijų fiksavimą, išvengiant netyčinio jų iškritimo Pakeitimas: Lengva baterijų keitimo galimybė, paprasta įdėti ir išimti baterijas Saugumo reikalavimai: Atsparumas: Laikiklis turi būti atsparus smūgiams ir mechaniniams pažeidimams, užtikrinant saugų naudojimą Dizainas: Neturi būti aštrių kraštų ar paviršių, kurie galėtų sužeisti vartotoją Sertifikavimas ir atitikimas standartams: Sertifikatai: CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai. | 16 | Vnt. |
| Baterijų laikiklis 9V | Bendrosios charakteristikos: Baterijų tipas: 9V baterija (6F22, 6LR61) Laikiklio konstrukcija: Skirtas vienai 9V baterijai Jungiklis: Įmontuotas, skirtas patogiam baterijos įjungimui ir išjungimui Medžiagos ir konstrukcija: Korpusas: Pagamintas iš patvaraus ir karščiui atsparaus plastiko, pvz., ABS plastikas Kontaktiniai elementai: Metalai atsparūs korozijai, pavyzdžiui, nikelis ar plienas Laidai: Vario laidai, izoliuoti PVC arba panašia izoliacine medžiaga Kontaktai: Tvirtai pritvirtinti viduje, atsparūs oksidacijai, užtikrinantys gerą elektrinį kontaktą ir ilgalaikį naudojimą Išmatavimai ir techniniai parametrai: Laidų ilgis: Ne mažiau kaip 100 mm Maksimali įtampa: 9V, kai naudojama viena 9V baterija Funkcionalumas: Baterijos fiksavimas: Užtikrinti tvirtą baterijos fiksavimą, išvengiant netyčinio jos iškritimo Baterijos keitimas: Lengva baterijos keitimo galimybė, paprasta įdėti ir išimti bateriją Jungiklio veikimas: Jungiklis turi veikti sklandžiai ir patikimai, leidžiant vartotojui lengvai valdyti baterijos prijungimą prie grandinės Saugumo reikalavimai: Atsparumas: Laikiklis turi būti atsparus smūgiams ir mechaniniams pažeidimams, užtikrinant saugų naudojimą Dizainas: Neturi būti aštrių kraštų ar paviršių, kurie galėtų sužeisti vartotoją Sertifikavimas ir atitikimas standartams: Sertifikatai: CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai. | 16 | Vnt. |
| Baterijų laikiklis 1xAA | Bendrosios charakteristikos: Baterijų tipas: AA tipo baterija (R6, 1.5V) Laikiklio konstrukcija: Skirtas vienai AA tipo baterijai Laidai: Išvedžiai laidai, leidžiantys lengvai prijungti bateriją prie elektronikos grandinės Medžiagos ir konstrukcija: Korpusas: Pagamintas iš patvaraus ir karščiui atsparaus plastiko, pvz., ABS plastikas Kontaktiniai elementai: Metalai atsparūs korozijai, pavyzdžiui, nikelis ar plienas Laidai: Vario laidai, izoliuoti PVC arba panašia izoliacine medžiaga Kontaktai: Tvirtai pritvirtinti viduje, atsparūs oksidacijai, užtikrinantys gerą elektrinį kontaktą ir ilgalaikį naudojimą Išmatavimai ir techniniai parametrai: Laidų ilgis: Ne mažiau kaip 100 mm Maksimali įtampa: 1.5V, kai naudojama viena AA tipo baterija Funkcionalumas: Baterijos fiksavimas: Užtikrinti tvirtą baterijos fiksavimą, išvengiant netyčinio jos iškritimo Baterijos keitimas: Lengva baterijos keitimo galimybė, paprasta įdėti ir išimti bateriją Saugumo reikalavimai: Atsparumas: Laikiklis atsparus smūgiams ir mechaniniams pažeidimams, užtikrinant saugų naudojimą Dizainas: Neturi aštrių kraštų ar paviršių, kurie galėtų sužeisti vartotoją Sertifikavimas ir atitikimas standartams: Sertifikatai: CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai | 16 | Vnt. |
| Garsiakalbis | Bendrosios charakteristikos: Galingumas: Nominali galia ne mažesnė kaip 0,1 W ir ne didesnė kaip 0,5 W. Varža: Ne mažiau kaip 8 Ω ir ne daugiau kaip 32 Ω. Dažnių diapazonas: Ne mažiau kaip nuo 300 Hz iki 10 kHz. Jautrumas: Ne mažiau kaip 80 dB SPL (garso slėgio lygis). Matmenys ir svoris: Matmenys: Įvairūs modeliai, įskaitant: - 24 mm x 15 mm x 4 mm. - 15 mm x 4 mm. - 15 mm x 6 mm x 3 mm. Svoris: Ne daugiau kaip 20 g (priklausomai nuo modelio). Medžiagos ir kokybė: Korpuso medžiaga: Aukštos kokybės plastikas arba metalas, atsparus aplinkos poveikiui ir eksperimentų metu patiriamam mechaniniam stresui. Kontaktiniai elementai: Nikelio arba plieno, atsparūs korozijai. Laidai: Variniai, izoliuoti PVC arba panašia izoliacine medžiaga. Jungtys ir funkcionalumas: Jungtys: Galimybė prijungti garsiakalbį prie standartinių laboratorinių garso šaltinių naudojant vielas su gnybtais arba litavimo taškais. Montavimo galimybės: Lengva integracija į eksperimentines sąrankas; galimybė montuoti ant stovo ar tvirtinti prie eksperimentinių įrankių. Funkcionalumas ir saugumo reikalavimai: Darbinė aplinka: Tinka naudoti laboratorinėje aplinkoje su temperatūros svyravimais nuo 0°C iki 40°C. Apsauga nuo trukdžių: Atsparumas elektromagnetiniams trukdžiams. Resonanso dažnis: Mažas rezonanso dažnis, užtikrinantis tikslius rezultatus garso dažnio tyrimuose. Garso kokybė: Aiški ir kokybiška garso išvestis. Serifikavimas: Sertifikatai: CE arba kiti atitinkami kokybės ir saugos sertifikatai. Komplektacija ir pristatymo sąlygos: Komplektacija: Garsiakalbis (1 vnt.), prijungimo laidai arba gnybtai, naudojimo instrukcija lietuvių kalba, garantijos kortelė. Papildomi reikalavimai: Techninė dokumentacija: Privaloma techninė dokumentacija, įskaitant montavimo ir eksploatavimo instrukcijas. | 16 | Vnt. |
| RF ryšio modulių rinkinys (433 MHz) | Bendrosios charakteristikos: Dažnių diapazonas: 433 MHz Modulio tipas: Imtuvo ir siųstuvo rinkinys Veikimo atstumas: Ne mažiau kaip 10 metrų atviroje erdvėje Modulių parametrai: Imtuvo jautrumas: Ne mažiau kaip -105 dBm Siųstuvo galia: Ne mažiau kaip 10 mW (10 dBm) Moduliacijos tipas: ASK (Amplitude Shift Keying) Elektriniai parametrai: Įtampa: 3.3V – 5V DC Srovės suvartojimas: Imtuvas – ne daugiau kaip 5 mA; Siųstuvas – ne daugiau kaip 40 mA Jungtys ir suderinamumas: Jungtys: Standartiniai pino tipo jungtys, lengvai integruojami su dauguma mikrovaldiklių platformų, pavyzdžiui, Arduino Suderinamumas: Turi būti suderinami su populiariausiomis mikrovaldiklių platformomis (Arduino, Raspberry Pi ir kt.) Medžiagos ir kokybė: Korpuso medžiaga: Aukštos kokybės PCB (Spausdintinė grandinė), atspari korozijai ir aplinkos poveikiui Antenos tipas: Įmontuota PCB antena arba prijungiamoji SMA antena (priklauso nuo modelio) Saugumo ir patikimumo reikalavimai: Apsauga: Atsparūs elektrostatiniam iškrovimui (ESD) Patikimumas: Turi atitikti ilgalaikio naudojimo standartus elektronikos komponentams Sertifikavimas: Sertifikatai: CE ar kiti atitinkami tarptautiniai sertifikatai, užtikrinantys produkto saugumą ir kokybę Komplektacija ir pristatymo sąlygos: Komplektacija: RF siųstuvas (1 vnt.), RF imtuvas (1 vnt.), prijungimo laidai arba antena Pakuotė: Prekė turi būti pristatoma saugioje, apsauginėje pakuotėje | 16 | Vnt |
| Kalorimetras su kaitinimo spirale | Talpa ir konstrukcija: Talpa: Ne mažesnė kaip 150 ml, leidžianti atlikti įvairius skysčių ir mažų kietų kūnų šiluminius bandymus, užtikrinant pakankamą eksperimentų mėginių kiekį. Izoliacija: Dvigubos sienelės konstrukcija su efektyvia šilumos izoliacine medžiaga, pavyzdžiui, polistirenu arba stiklo vata, kad būtų užtikrintas minimalus šilumos praradimas ir didesnis matavimo tikslumas. Vidinis indas: Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba aliuminio, kurie yra atsparūs korozijai ir chemiškai inertiški. Tai užtikrina prietaiso ilgaamžiškumą, lengvą priežiūrą ir valymą po eksperimentų. Kaitinimo spiralė: Medžiaga: Kaitinimo spiralė turi būti pagaminta iš nichromo arba kito aukštai temperatūrai atsparaus lydinio, kuris užtikrina ilgalaikį ir efektyvų šilumos generavimą. Maitinimas: Pritaikyta darbui su 6 V nuolatine įtampa (DC), užtikrinant saugų ir patikimą naudojimą laboratorinėse sąlygose. Galia: Reguliuojama galia iki 100 W, leidžianti atlikti įvairius šilumos tyrimus su skirtingu intensyvumu. Temperatūros matavimas: Temperatūros jutiklis: Integruotas skaitmeninis arba analoginis temperatūros jutiklis, užtikrinantis 0,1 °C tikslumo temperatūros matavimus. Tai leidžia stebėti temperatūrą viso eksperimento metu. Matavimo diapazonas: Nuo -10 °C iki +100 °C, pritaikytas eksperimentams tiek su skysčiais, tiek su kietais kūnais. Saugumo savybės: Apsauga nuo perkaitimo: Prietaisas turi turėti įmontuotą apsaugos nuo perkaitimo sistemą, kuri apsaugo kaitinimo spiralę nuo perkaitimo ir užtikrina saugų naudojimą. Izoliacinė rankena: Rankena turi būti pagaminta iš karščiui atsparios medžiagos, kuri užtikrina saugų prietaiso naudojimą ir transportavimą. CE ženklinimas: Prietaisas turi atitikti CE ar lygiaverčius tarptautinius saugos standartus, užtikrinančius saugumą laboratorinėse sąlygose. Papildomi reikalavimai: Prijungimo galimybės: Prietaisas turi turėti įvesties gnybtus arba lizdus, skirtus prijungti prie nuolatinės įtampos šaltinio arba reguliuojamo maitinimo šaltinio, kad būtų galima tiksliai reguliuoti energijos tiekimą eksperimento metu. Naudojimo instrukcija: Turi būti pateiktos išsamios naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba, įskaitant saugos nurodymus bei eksperimentų rekomendacijas. | 15 | vnt |
| Plokštieji veidrodžiai | Dydis ir forma: Matmenys: Veidrodžiai turi būti stačiakampiai arba kvadratiniai, kurių dydis yra 100 mm x 150 mm ± 10 mm, leidžiantis atlikti įvairius optikos eksperimentus, tokius kaip šviesos atspindys ir lūžis. Storis: Ne mažesnis kaip 2 mm, užtikrinant, kad veidrodžiai būtų pakankamai tvirti, nesideformuotų ir nesulinktų naudojimo metu. Briaunos: Šlifuotos ir užapvalintos, kad būtų saugu naudoti mokyklose ir laboratorijose, išvengiant aštrių kraštų, kurie galėtų sužeisti. Medžiaga ir atspindžio paviršius: Medžiaga: Veidrodžiai pagaminti iš aukštos kokybės stiklo arba optinio akrilo, kuris užtikrina aiškų ir tikslų atspindį, taip padedant geriau suprasti šviesos atspindžio principus. Atspindžio paviršius: Metalizuota danga (pvz., sidabrinė arba aliumininė) su apsauginiu sluoksniu, kuris suteikia veidrodžiui aukštą atspindžio kokybę ir apsaugo nuo oksidacijos bei įbrėžimų. Atspindžio koeficientas: Ne mažesnis kaip 90 %, užtikrinant minimalų šviesos praradimą ir aiškų bei tikslų vaizdo atspindį. Naudojimo savybės: Atsparumas: Veidrodžiai turi būti atsparūs dūžiams, kad būtų saugūs naudoti laboratorijose. Turi būti lengvai valomi, užtikrinant ilgalaikį naudojimą. Šviesos šaltiniai: Tinka naudoti su natūraliu ir dirbtiniu apšvietimu, įskaitant lazerius, diodinius šviesos šaltinius ir kitus šviesos šaltinius. Tvirtinimo galimybės: Galimybė naudoti su įvairiais tvirtinimo elementais ar laikikliais, kad veidrodžiai galėtų būti statomi skirtingais kampais pagal eksperimentinius poreikius. Saugumo reikalavimai: Šlifuoti kraštai: Briaunos turi būti šlifuotos ir užapvalintos, siekiant išvengti aštrių kraštų, užtikrinant saugumą mokiniams ir mokytojams atliekant eksperimentus. Saugos standartai: Veidrodžių medžiagos turi atitikti CE arba lygiaverčius saugos standartus, užtikrinant, kad jos būtų netoksiškos ir saugios naudoti mokyklose. Papildomi reikalavimai: Naudojimo instrukcijos: Turi būti pateiktos lietuvių kalba, įskaitant patarimus dėl naudojimo, priežiūros ir valymo. | 8 | vnt |
| Vandens piltuvėliai | Medžiaga: Laboratorinis plastikas: Polipropilenas (PP) arba polietilenas (PE), užtikrinantis atsparumą įvairiems cheminiams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus, ir organinius tirpiklius. Stiklas: Borosilikatinis stiklas, atsparus karščiui ir chemiškai inertiškas, tinka naudoti su karštais bei agresyviais cheminiais reagentais. Atsparus aukštoms temperatūroms ir terminėms apkrovoms. Medžiagos: Turi būti atsparios mechaniniams pažeidimams ir lengvai valomos, užtikrinant ilgalaikį ir saugų naudojimą laboratorinėse sąlygose. Matmenys ir dydžiai: Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip trys piltuvėliai, kurių skersmenys yra 50 mm, 75 mm, ir 100 mm, užtikrinant universalų pritaikymą įvairiems laboratoriniams procesams. Kaklelio ilgis: Ne mažesnis kaip 50 mm, užtikrinantis skysčių perpilimą į mažo skersmens indus, kolbas ir butelius. Dizainas ir forma: Forma: Plačiašonė forma su plačiu viršumi ir siauru kakleliu, leidžianti patikimai perpilti skysčius be išsiliejimo. Kraštai: Kraštai turi būti lygūs ir užapvalinti, siekiant užtikrinti saugumą ir išvengti aštrių briaunų, kurie galėtų būti pavojingi vartotojams. Naudojimo savybės: Cheminis atsparumas: Piltuvėliai turi būti atsparūs tiek šiltiems, tiek šaltiems skysčiams, esant temperatūrai nuo -20 °C iki +100 °C. Sterilizacija: Plastikiniai piltuvėliai turi būti lengvai sterilizuojami autoklave iki 121 °C, o stikliniai – atsparūs UV spindulių poveikiui. Pritaikymas: Tinka naudoti su įvairių klampumų skysčiais tiek laboratorinėse, tiek švietimo įstaigose. Saugumo reikalavimai: Saugumas: Medžiagos turi atitikti Europos Sąjungos saugos reikalavimus, būti netoksiškos ir tinkamos naudoti švietimo aplinkoje. Atsparumas: Korpusas turi būti atsparus smūgiams ir dūžimams, taip sumažinant skysčių išsiliejimo riziką. Papildomi reikalavimai: Naudojimo instrukcijos: Turi būti pateiktos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba, įskaitant valymo ir sterilizavimo rekomendacijas. | 15 | vnt |
| Krukso radioimetras | Bendrosios charakteristikos: Medžiaga: Aukštos kokybės stiklas, atsparus temperatūros pokyčiams ir mechaniniams pažeidimams, užtikrinantis ilgalaikį radiometro naudojimą mokymuose ir demonstracijose. Matmenys: Aukštis ne mažesnis kaip 15 cm, plotis ne mažesnis kaip 10 cm, kad prietaisas būtų pakankamai didelis eksperimentų demonstravimui, bet kartu kompaktiškas ir patogus naudoti. Vidinė konstrukcija: Keturi lengvi metaliniai arba aliumininiai sparneliai, sumontuoti ant centrinės ašies, kad būtų lengva ir sklandžiai judėti reaguojant į šviesos energiją. Sparnelių paviršius: Viena pusė juoda, kita pusė blizgi (dažniausiai sidabrinė), leidžianti demonstruoti šviesos absorbcijos ir atspindžio poveikį, skirtą šviesos energijos konversijai į mechaninį judesį. Ašis: Pagaminta iš mažo trinties medžiagų, tokių kaip stiklas ar nerūdijantis plienas, užtikrinant lengvą ir laisvą sparnelių sukimosi judėjimą. Vakuumas: Vidinė radiometro erdvė turi būti išretinta iki tinkamo lygio (vakuumas), kad būtų užtikrintas teisingas šviesos poveikio demonstravimas ir sparnelių judėjimas. Stovas ir priedai: Stovas: Stabilus ir tvirtas, pagamintas iš tvirtos medžiagos, užtikrinantis saugų radiometro eksponavimą, pritaikytas tiek demonstracijoms, tiek ilgalaikiam naudojimui. Dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, kuri pateikia aiškias prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukcijas. Funkciniai reikalavimai: Naudojimas: Skirtas mokomiesiems eksperimentams ir demonstracijoms, ypač susijusiems su šviesos spindulių poveikiu ir šilumos energijos transformacija į mechaninį judesį. Integracija: Galimybė naudoti kartu su kitomis laboratorinėmis priemonėmis, tokiais kaip šviesos šaltiniai (lempos, lazeriai) ar spektrometrai, siekiant atlikti platesnius optikos eksperimentus. Ergonomika: Patogus valdymas ir saugus naudojimas mokymo aplinkoje, tinkamas tiek studentams, tiek mokytojams. Saugos ir kokybės standartai: Sertifikavimas: Prietaisas turi atitikti tarptautinius kokybės ir saugumo reikalavimus, tokius kaip CE, RoHS, ISO9001, arba kitus lygiaverčius sertifikatus, užtikrinančius prietaiso saugumą ir aplinkosaugos reikalavimus. | 1 | vnt |
| Rinkinys ,,Elektros variklis“ 7-12 kl. | Komponentai: Elektros variklio modelis su matomu statoriumi ir rotoriu, leidžiantis stebėti variklio veikimą. Maitinimo šaltinis, suderinamas su 4,5–12 V įtampa, pritaikytas eksperimentiniams bandymams. Jungikliai ir laidai, reikalingi variklio prijungimui ir valdymui. Magnetai ir vieliniai ritiniai, leidžiantys tyrinėti elektromagnetinio lauko įtaką variklio veikimui. Veikimo savybės: Variklis turi būti pajėgus sukurti ne mažesnį kaip 1000 aps./min greitį, kai prijungtas prie 6 V įtampos šaltinio. Turėtų būti galimybė reguliuoti greitį ir kryptį, keičiant įtampą bei prijungimo poliškumą. Rinkinys turi būti tinkamas naudoti su įvairiomis maitinimo sistemomis, įskaitant baterijas ir laboratorinius maitinimo šaltinius. Medžiagos ir konstrukcija: Variklio korpusas turi būti pagamintas iš patvarios plastiko ar metalo medžiagos, atsparios karščiui ir mechaniniam poveikiui. Visi komponentai turi būti lengvai surenkami ir išardomi, kad mokiniai galėtų patys atlikti surinkimo ir išardymo eksperimentus. Jungtys ir laidai turi būti pagaminti iš laidžios, bet saugios ir izoliuotos medžiagos, kad būtų išvengta trumpųjų jungčių ir elektros smūgių. Saugumo reikalavimai: Visi komponentai turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus arba lygiaverčius saugumo standartus. Turi būti pateiktos saugos instrukcijos, apimančios informaciją apie rizikos veiksnius, tokius kaip elektros srovės poveikis ir šilumos pavojai. Papildomi reikalavimai: Rinkinys turi būti su išsamiomis instrukcijomis lietuvių kalba, kurios apima variklio veikimo teoriją, eksperimentų metodiką ir surinkimo procesą. | 15 | vnt |
| Kaitinimo plytelė | Prekės pavadinimas: Kaitinimo plytelė, skirta laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Kaitinimo paviršiaus medžiaga: Kaitinimo paviršius turi būti pagamintas iš atsparios keramikos, stiklo keramikos arba nerūdijančio plieno, kuris yra atsparus cheminiams reagentams ir lengvai valomas. Temperatūros diapazonas: Temperatūros reguliavimo diapazonas: nuo +30 °C iki ne mažiau kaip +500 °C. Temperatūros tikslumas: ±2 °C arba geresnis, užtikrinantis stabilų ir tolygų šildymą. Galingumas: Galia: nuo 500 W iki 1000 W (priklausomai nuo modelio), užtikrinanti greitą šildymą. Valdymas: Temperatūros valdymas: reguliuojamas rankiniu būdu arba skaitmeniniu būdu (jei taikoma) su aiškia indikacija. Skaitmeninis valdymo skydelis (jei taikoma), kuris tiksliai rodo esamą ir nustatytą temperatūrą. Kaitinimo paviršiaus plotas: Kaitinimo paviršiaus matmenys: ne mažiau kaip 100 mm x 100 mm, tinkamas įvairių dydžių laboratoriniams indams, pavyzdžiui, kolboms, mėgintuvėliams ir stiklainiams šildyti. Saugumo funkcijos: Apsauga nuo perkaitimo, automatinis išjungimas, jei pasiekiama maksimali temperatūra. Atsparumas dulkėms ir drėgmei, atitinkantis IP21 ar aukštesnį standartą. Neslystantis pagrindas, užtikrinantis stabilumą darbo metu. Įtampa: Įtampa: 220–240 V, 50/60 Hz, pritaikyta standartiniam elektros tinklui. Naudojimo paskirtis: Skirta laboratoriniam naudojimui, pvz., skysčių ir reagentų šildymui, eksperimentams, tirpalų paruošimui. Naudojama chemijos, biologijos, farmakologijos, fizikos laboratorijose ir pramoniniuose tyrimuose. Kokybės ir saugos sertifikatai: Produktas turi atitikti ES saugos reikalavimus, turėti CE ženklinimą ir, jei taikoma, kitus tarptautinius kokybės sertifikatus, užtikrinančius tinkamumą laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. | 2 | vnt |
| Didelio efektyvumo elektrostatinės indukcijos mašina (Wimshurst'o mašina ) | Pirkimo objektas: Didelio efektyvumo elektrostatinės indukcijos mašina, tinkama demonstraciniams elektrostatinės indukcijos eksperimentams, naudojama mokyklų fizikos kabinetuose, laboratorijose ar kitose edukacinėse aplinkose. Veikimo principas ir konstrukcija: Diskų plokštės: Įrenginys turi turėti dvi priešingomis kryptimis besisukančias akrilines arba stiklines diskų plokštes, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 300 mm. Diskai turi būti pagaminti iš medžiagų, užtikrinančių ilgalaikį naudojimą ir minimalų mechaninį nusidėvėjimą. Elektrostatinės indukcijos elementai: Diskai turi būti aprūpinti metaliniais laidininkais arba segmentais, kurie leidžia sukelti elektrostatinę indukciją, taip užtikrinant aukštą įtampą. Šepetėliai ir laikikliai: Šepečiai ir šepetėlių laikikliai turi būti pagaminti iš laidžių medžiagų (pvz., vario arba žalvario), kurie užtikrina efektyvų krūvio perdavimą tarp diskų ir sferinių elektrodų. Medžiagos atsparumas: Visi varžtai, laikikliai ir jungtys turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba kitų medžiagų, atsparių korozijai ir ilgalaikiam eksploatavimui. Elektrinės savybės: Generuojama įtampa: Įrenginys turi sugebėti generuoti ne mažesnę kaip 100 kV įtampą, tinkamą aukštos įtampos eksperimentams. Elektrodai: Mašina turi turėti reguliuojamus sferinius elektrodus, kurių padėtį galima keisti, leidžiant valdyti elektros iškrovą ir eksperimentų parametrus. Kondensatoriai (Leyden'o stiklainiai): Prietaisas turi būti aprūpintas Leyden'o stiklainiais arba aukštos įtampos kondensatoriais, leidžiančiais kaupti generuojamą elektros krūvį ir išlaikyti stabilų iškrovų dažnį. Izoliacija: Visos svarbios mašinos dalys turi būti tinkamai izoliuotos, užtikrinant saugų eksperimentų atlikimą ir naudotojų apsaugą nuo netikėtų krūvio iškrovų. Mechaninės savybės: Rankenos mechanizmas: Rankena turi būti patogiai valdoma, užtikrinanti sklandų ir tolygų diskų sukimosi procesą be mechaninių trukdžių. Stabilumas: Įrenginys turi būti sumontuotas ant tvirto ir stabilaus pagrindo, pagaminto iš tvirto metalo ar kito tvirto ir atsparaus nusidėvėjimui medžiagos. Jungtys ir kontaktai: Visos jungtys ir elektros kontaktai turi būti lengvai pasiekiami, bet tinkamai apsaugoti nuo išorinių trukdžių, taip užtikrinant ilgalaikį naudojimą. Saugos reikalavimai: Apsauga nuo perkrovos: Įrenginys turi turėti įdiegtą apsaugos nuo perkrovos sistemą, kuri apsaugotų naudotojus nuo netyčinio aukštos įtampos kontaktų ar krūvio kaupimosi, užtikrinant saugų naudojimą. Apsauginiai dangčiai: Turi būti integruoti apsauginiai dangčiai ir izoliacinės medžiagos, apsaugančios naudotojus nuo tiesioginio kontakto su aukštos įtampos dalimis, ypač eksperimentuojant su Leyden'o stiklainiais.CE standartai: Prietaisas turi atitikti CE saugumo reikalavimus arba kitus lygiaverčius tarptautinius standartus, užtikrinančius saugų naudojimą. Papildomi reikalavimai: Naudojimo instrukcija: Turi būti pateiktos detalios naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, kurios apimtų įrenginio veikimo principus, saugos nurodymus, eksperimentų vykdymo būdus ir priežiūros rekomendacijas. | 1 | Vnt |
| Kalorimetras | Pagrindinės savybės: Konstrukcija: Kalorimetras turi būti dvigubų sienelių, su vidine ir išorine kamera, užtikrinančia efektyvią šiluminę izoliaciją ir minimalų šilumos praradimą eksperimento metu. Vidinė kamera: Turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba kitos atsparios korozijai ir chemiškai inertiškos medžiagos, siekiant užtikrinti prietaiso ilgaamžiškumą ir saugumą. Išorinis korpusas: Pagamintas iš šilumą izoliuojančio plastiko arba metalo, kad būtų išvengta šilumos praradimo į aplinką. Maišymo mechanizmas: Įrenginyje turi būti integruotas šilumos mainų maišytuvas arba maišymo mechanizmas, užtikrinantis vienodą šilumos pasiskirstymą mėginyje, taip užtikrinant tikslius matavimo rezultatus. Matavimo savybės: Temperatūros jutiklis: Kalorimetras turi būti su integruotu arba prijungiamu skaitmeniniu temperatūros jutikliu, kuris gali tiksliai matuoti temperatūrą diapazone nuo -10 °C iki 150 °C, su ± 0,1 °C tikslumu. Talpa: Prietaiso vidinė kamera turi talpinti ne mažiau kaip 250 ml skysčių ar kietų medžiagų, užtikrinant pakankamą mėginių kiekį šilumos mainų matavimams. Matavimo universalumas: Kalorimetras turi būti tinkamas šilumos mainų matavimams tiek skysčiuose, tiek kietose medžiagose, leidžiant atlikti įvairius eksperimentus su skirtingomis medžiagomis. Techniniai reikalavimai: Graduotė: Prietaisas turi turėti aiškią ir tikslią skysčio lygio graduotę, leidžiančią tiksliai nustatyti mėginio kiekį vidinėje kameroje. Papildomos angos: Kalorimetre turi būti papildomos angos temperatūros jutikliams arba kitiems matavimo prietaisams prijungti, užtikrinant prietaiso universalumą ir galimybę naudoti įvairius matavimo metodus. | 15 | vnt |
| Mini šaldiklis | Prekės pavadinimas: Vertikalus mini šaldiklis, skirtas kompaktiškam šaldymui mažose erdvėse, pritaikytas buičiai, biurui arba laboratorijoms. Tipas: Šaldiklio tipas: Vertikalus, su durelėmis priekyje patogiam turinio pasiekimui. Talpa: Bendras tūris: nuo 30 iki 50 litrų, priklausomai nuo modelio. Energijos klasė: Energijos klasė: ne žemesnė kaip A+ (arba pagal naujus energijos klasifikavimo standartus). Metinės elektros energijos sąnaudos: ne daugiau kaip 200 kWh. Šaldymo temperatūra: Temperatūros diapazonas: nuo -18 °C iki -24 °C, tinkamas ilgalaikiam maisto ir reagentų laikymui. Šaldymo sistema: Statinė arba ventiliuojama šaldymo sistema, užtikrinanti tolygų temperatūros pasiskirstymą. Rankinis atitirpinimas arba automatinė atitirpinimo funkcija. Valdymas: Mechaninis arba elektroninis valdymas su temperatūros reguliavimo funkcija. LED indikatorius (jei taikoma), rodantis veikimo būseną ir temperatūrą. Dizainas ir matmenys: Konstrukcija: įmontuojamas arba laisvai pastatomas modelis, priklausomai nuo poreikių. Matmenys (apytiksliai): aukštis – nuo 50 iki 85 cm, plotis – nuo 40 iki 55 cm, gylis – nuo 40 iki 55 cm. Durys su reversine funkcija (jei taikoma), leidžiančios pritaikyti durų atidarymo kryptį. Triukšmo lygis: Maksimalus triukšmo lygis: ne daugiau kaip 40 dB, užtikrinantis tylų veikimą. Saugumo ir patvarumo funkcijos: Reguliuojamos kojelės stabilumui užtikrinti. Durų uždarymo mechanizmas su geru sandarumu, kad būtų užtikrinta optimali šilumos izoliacija. Kokybės standartai: Produktas turi atitikti ES kokybės ir saugumo reikalavimus, turėti CE ženklinimą ar kitus atitinkamus sertifikatus, patvirtinančius tinkamumą naudoti buityje ar kitose aplinkose. | 1 | vnt |

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Maitinimo šaltinis | Universalus maitinimo šaltinis Įėjimo parametrai: Įėjimo įtampa: 230 V AC ±10% Dažnis: 50/60 Hz Išėjimo parametrai: Išėjimo įtampa: reguliuojama nuo 3 V iki 12 V DC Maksimali išėjimo srovė: 3 A Maksimali išėjimo galia: 36 W Funkcijos ir savybės: Reguliuojama išėjimo įtampa su aiškia indikacija Apsauga nuo perkrovos, trumpojo jungimo ir perkaitimo Efektyvumas: ne mažesnis kaip 80% Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C Drėgmė: iki 80% (be kondensacijos) Fizinės savybės: Korpusas: pagamintas iš tvirto plastiko arba metalo, užtikrinantis ilgaamžiškumą Matmenys: ne didesni kaip 150 mm x 100 mm x 50 mm Svoris: ne daugiau kaip 500 g Jungtys: Įėjimo jungtis: standartinė AC maitinimo jungtis su įžeminimu Išėjimo jungtis: universali DC jungtis su keičiamais antgaliais, pritaikytais įvairiems įrenginiams Sertifikatai ir atitiktis: Atitiktis CE, RoHS ar kitiems ES saugos bei kokybės standartams Pakuotė: Supakuotas į tvirtą dėžutę, apsaugančią nuo mechaninių pažeidimų transportavimo metu Pakuotėje turi būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba Naudojimo paskirtis: Tinka naudoti laboratorijose, mokymo įstaigose, elektronikos dirbtuvėse ir kitose srityse, kur reikalingas stabilus reguliuojamas DC maitinimo šaltinis | 1 | vnt |

Garantija: Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai: Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis.

Pristatymo terminai: Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau  kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Šilutės pirmoji gimnazija, K. Kalinausko g. 2, LT- 99130, Šilutė.