ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Tiekėjo klausimas:

„1. Ar gatvė yra registruotas statinys?

2. Ar lietaus nuotekų tinklai yra registruotas statinys?

3. Prašome patikslinti Statinio projektavimo užduoties 9 p. Statinio projekto rengimo etapas. Ar turės būti rengiamas vienas projektas (BD, S, LN, E, SO), ar turės būti rengiami du atskiri projektai - gatvei ir lietaus nuotekų tinklams.“

Atsakymas:

1. Gimnazijos gatvės statinio Un. numeris yra 4400-4483-6931.

2. Lietaus nuotekų tinklų Un. Nr. 4400-6144-2739.

3. Jeigu vienu projektu galima suprojektuoti Projektavimo užduotyje nurodytus darbus (gauti statybą leidžiantį dokumentą, kam yra privaloma gauti pagal Statybos įstatymą) ir po statybos darbų atliktį jų teisinę registraciją, tada gali būti rengimas vienas projektas. Jei to negalima padaryti, tuomet turės būti rengiami 2 atskiri projektai (gatvei ir lietaus tinklams). Projektavimo užduotis gali būti tikslinama projektavimo eigoje jei atsirastų nenumatytų kliūčių.