TVIRTINU:

PROJEKTO RENGIMO UŽDUOTIS

- Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288740810, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai.

- Statinio projekto pavadinimas: Raseinių r. sav. Viduklės mstl. Gamyklos g. 1 daugiabučio namo kiemo aikštelės įrengimo naujos statybos projektas ir projekto vykdymo priežiūros paslauga.

- Statinio adresas: Raseinių r. sav., Viduklės mstl., Gamyklos g. 1 kiemo teritorija;

- Projekto rengimo etapas: Naujos statybos projektas;

- Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai, Kitos paskirties inžineriniai statiniai;

- Statinio projekto stadija: Naujos statybos projektas;

- Statinio statybos rūšis: Nauja statyba;

- Statinio kategorija: Nesudėtingieji II gr. statiniai;

- Finansavimas: Savivaldybės biudžeto lėšomis;

- Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pravažiavimas vienos ar dviejų eismo juostų – pagal galimybes;

Automobilių stovėjimo aikštelės/vietos – pagal galimybes.

12.	Projekto tikslas:

Pagerinti gyventojams kiemo infrastruktūrą;

Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles;

Teritorijos apželdinimas;

Mažosios architektūros elementų įrengimas;

Suprojektuoti vaikų žaidimo aikštelę ( 5 - 10 metų vaikams).

13.	Nurodymai objektui projektuoti:

Darbų pradžia ir pabaiga – ties Gamyklos g. įvažiavimu;

Kieme suprojektuoti saugų privažiavimą prie daugiabučio pastato ir automobilių stovėjimo vietas pagal galimybes;

Projektas turi apimti visą kiemo teritoriją iki laiptinių, pastatų ir jų dalių (pandusų, atraminių sienučių);

Eismo reguliavimo priemonės: kelio ženklais ir horizontaliuoju ženklinimu;

Kiemo dangos konstrukciją projektuoti minimalią, nes kiemo teritorijoje sunkaus transporto eismas neplanuojamas;

Lietaus nuotekų tinklai neprojektuojami;

Projekte įvertinti greitosios ir gaisrinės privažiavimo reikalavimus;

Aptarti projektinius pasiūlymus su gretimybėmis, įvertinti gretimų ir besiribojančių sklypų poreikius, pateikti projektinius pasiūlymus atsižvelgiant į poreikius ir galimybes;

Projekte numatyti priemonių įgyvendinimą, pagal gautas projektavimo sąlygas.

14.	Nurodymai inžinerinių tinklų projektavimui:

Projekte įvertinti šilumos, elektros tinklų padėtį ir gylį. Sprendinius parinki tokius, kad nereikėtų iškelti esamų tinklų.

15.	Kiti nurodymai:

Parengti topografinę geodezinę nuotrauką;

Atlikti geologinius tyrimus pagal poreikį;

16.	Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

LR kelių įstatymas;

LR statybos įstatymas;

LR geodezijos ir kartografijos įstatymas;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;

Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“;

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės;

R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“;

Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą;

17.	Nurodymai statinio projekto derinimui:

Projektą derinti teisės aktų nustatyta tvarka;

Pirmiausia projekto sprendinius suderinti su užsakovu;

Projekto sprendinius pristatyti gyventojas, bei pagal galimybes įvertini jų poreikius.

Statinio statybos projektą parengti 4 (keturiais) egzemplioriais: 2 (du) egzemplioriai popierine forma ir 2 (du) egzempliorius skaitmenine forma (USB laikmenoje) (tekstinius dokumentus ir brėžinius dwg ir pdf formatu). Papildomai pateikti statybos darbų Ekonominę dalį Excel formatu (sustambintos sąmatos).

18.	Nurodymai statinio projekto rengimo eiliškumui:

Parengtus statinio projektinius pasiūlymus pateikti užsakovui peržiūrai;

Parengtą statinio projektą pateikti gyventojų peržiūrai;

Parengtą ir su gyventojais aptartą statinio projektą pateikti užsakovui pritarimui projekto pasiūlymams gauti;

Parengė:

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus

Vyresnysis specialistas

Artūras Kosa

Projektuojamos kiemo aikštelės teritorija