Suinteresuotiems tiekėjams    			2025 m. vasario 26 d.

Siuntimas CVP IS priemonėmis

Dėl PirkimO „ICP METALŲ NUSTATYMUI“ (PIRKIMO NR.1169016) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAAIŠKINIMO, PATIKSLINMO

Pirkimo komisija, atsižvelgdama į bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punkto nuostatas, kad  Perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, paaiškina ir patikslina pirkimo sąlygų 2 Priedo _Techninė specifikacija punktus:

Techninės specifikacijos Eilės Nr. 1.6  Sistemos techniniai funkciniai ir efektyvumo parametrai

Ketvirtas punktas:

Generatorius turi veikti optimaliame galios rėžime, kurio žemutinė riba ne didesnė kaip 1000W, o viršutinė ne mažesnė kaip 1500 W su ne didesniu kaip 1 W žingsniu. Galios stabilumo nuokrypis < 0.1% . Neturi būti naudojami galios stiprinimo vamzdeliai.

Tikslinamas ketvirtas punktas:

- Generatorius turi veikti optimaliame galios rėžime, kurio žemutinė riba ne didesnė kaip 1000 W, o viršutinė ne mažesnė kaip 1500 W su ne didesniu kaip 10 W žingsniu. Galios stabilumo nuokrypis < 0.1% . Neturi būti naudojami galios stiprinimo vamzdeliai.

Dvyliktas punktas:

Sukomplektuota su deglu – Scott tipo purškimo kamera, kryžminio srauto purkštuku ir papildomu deglu su koncentriniu purkštuku, ciklonine purškimo kamera, kad galėtų matuoti kaip organinius taip ir vandeninius, rūgštinius tirpalus.

Paaiškinamas dvyliktas punktas:

# Gali būti siūlomos kitokios lygiavertės technologijos, tinkančios darbui su koncentruotomis HCl ir HNO3 rūgštimis.

# Specialiųjų pirkimo  sąlygų 2.3. punkte numatyta „Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Techninėje specifikacijoje apibūdinant perkamą objektą 1 Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Tryliktas punktas:

Su kryžminio srauto purkštuku turi būti galimi rutininiai matavimai su ne mažiau kaip 30% HCl, HNO3 ir ne mažiau kaip 20 % HF.

Paaiškinamas tryliktas  punktas:

Su kryžminio srauto purkštuku arba lygiaverte sistema turi būti galimybė atlikti rutininius matavimus su ne mažiau kaip 30% HCl, HNO3 ir ne mažiau kaip 20 % HF.

# Specialiųjų pirkimo  sąlygų 2.3. punkte numatyta „Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Techninėje specifikacijoje apibūdinant perkamą objektą 1 Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Techninės specifikacijos Eilės Nr. 1.7 Fizikiniai parametrai, išoriniai matmenys:

Fizikiniai parametrai – galia 200-230 VAC, 20A, 2800 VA, 50 Hz (±1%); išmatavimai ne didesni kaip 100 cm x 80 cm (P x G)

Tikslinamas Techninės specifikacijos Eilės Nr. 1.7 Fizikiniai parametrai, išoriniai matmenys:

Fizikiniai parametrai – 230 VAC (± 10 %); 16 A, (± 1A); 50 Hz (±1%);  išmatavimai ne didesni kaip 100 cm x 80 cm (P x G)

Informuojame, kad teikiant pasiūlymus pirkimui naudoti PATIKSLINTAS Pirkimo sąlygų 2 priedas _Techninė specifikacija

Pridedamas.

PATIKSLINTAS pirkimo  sąlygų 2 Priedas _Techninė  specifikacija

Pagarbiai pirkimo komisija

Vytautas Lekstutis Tel. +370  65636829; El. p. vytautas.lekstutis@vanduo.lt