Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešojo pirkimo objektas – metodikos, konsultavimo ir kitų dokumentų parengimo paslaugos, skirtos efektyviai, veiksmingai ir tinkamai įgyvendinti bandomuosius daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) organinėmis medžiagomis projektus pagal Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ 2 veiklos „Organinė renovacija“ 2.2 poveiklę „Dotacijos įgyvendinti bandomuosius daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) organinėmis medžiagomis projektus“ (toliau bendrai vadinama – Paslaugos).

2. Viešojo pirkimo tikslas – atrinkti Paslaugos teikėją, kuris  atliktų šioje techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis.

3. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija).

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

-

4. Paslaugų tikslinės grupės: Perkančioji organizacija ir Perkančiosios organizacijos pavedimu – Projekto partneriai, kurie kartu, partnerystės sutarties pagrindu, įgyvendina daugiabučių gyvenamųjų ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais projektus.

# 5. Paslaugų teikimo laikotarpis: 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. vasario 28 d.

6. Planuojamos Paslaugų apimtys:

6.1. projektų (3 daugiabučių ir 5 viešųjų pastatų, kurie įgyvendinami Perkančiosios organizacijos), atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais, įgyvendinimo metodikos parengimas ir pristatymas atitinkantis techninės specifikacijos 7.1 p. ir 7.2 p. nustatytus reikalavimus- Šiai paslaugų daliai- tiekėjui sumokama už tinkamai suteiktą paslaugą- atitinkančią techninės specifikacijos 7.1 p. ir 7.2 p. nustatytus reikalavimus.

6.2. konsultacijų teikimas ir (ar) dokumentų parengimas techninės specifikacijos 7.3 – 7.7 p. nurodyta apimtimi. Šiai paslaugų daliai numatytas preliminarus 625 - darbo valandų skaičius (per 12 mėnesių). Perkančioji organizacija apmoka tik už faktiškai suteiktas Paslaugas (išdirbtas konsultanto (-ų) darbo valandas) ir neįsipareigoja išpirkti viso valandų skaičiaus.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

7. Paslaugų sričių detalizavimas:

| # Paslaugų sritis | # Paslaugų turinys |
| --- | --- |
| # 7.1.Parengti metodines rekomendacijas serijiniam daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui (modernizavimui) naudojant skydus remiantis bandomųjų parodomųjų projektų įgyvendinimo patirtimi. | Metodinės rekomendacijos rengiamos išstudijavus bandomųjų projektų vykdymo patirtį, detaliai išnagrinėjant visų bandomųjų pastatų (3 daugiabučių ir 5 viešųjų pastatų) projektų vykdymo procesus įvykusius prieš pradedant projektavimo procesą ir tęsiantis iki statybos užbaigimo proceso. Išvados turi būti formuojamos pasiremiant ir užsienio patirtimi. I. Įvadas 1.1. Tikslas ir uždaviniai (apimtis) Apibrėžti dokumento tikslą ir taikymo sritį. Aprašyti, kokiu tikslu rengiamos šios metodinės rekomendacijos. Akcentas į tai, kad tikslas yra skatinti arba papildyti esamą renovacijos programą dar viena šiltinimo technologija – sienų, stogo šiltinimą gamykloje pagamintais skydais. 1.2. Aktualumas ir nauda Paaiškinti šių metodinių rekomendacijų tikslą ir naudą. 1.3. Teisinis ir reglamentinis kontekstas. Apžvelgti su pastatų atnaujinimu (modernizavimu) susijusius teisės aktus (Įvardijami vyriausybės strategijos pastatų sektoriuje pagrindiniai normatyvai, pastatų atnaujinimą (modernizavimą) reglamentuojantys įstatymai, pagrindiniai statybos reglamento aspektai, energinio sertifikavimo teisės aktai, gaisrinės saugos, statybos produktų sertifikavimo teisės aktai.) II. Bendra informacija. 2.1. Apibrėžimai ir terminai. Išsamiai paaiškinti inicijavimo, finansavimo, projektavimo, gamybos, statybos rangos darbų vykdymo procesuose pagrindinius naudojamus terminus. 2.2. Skydinės renovacijos technologijos aprašymas. 2.2.1. Gamykloje pagamintų skydų rūšys ir jų charakteristikos. Apibūdinti skirtingus skydų tipus ir jų technines savybes. 2.2.2. Technologinės galimybės ir apribojimai. 2.2.3. Ekologinis aspektas, gamybos ir kokybės aspektai. Skirtumai tarp įprastinių renovacijos technologijų (Tinkuojamas/Ventiliuojamas fasadai). Papildomai pateikiama vaizdinė informacija. 2.3. Bandomasis projektas. Esmė, tikslai, numatyti pasiekti rodikliai, apimtis, projekto dalyviai, terminai. Aprašomi numatyti atnaujinti pastatai bandomajame projekte, jų tipai, rodikliai, funkcijos, jų situacija prieš atnaujinimą (modernizavimą). Pateikiamos projektų nuotraukos/vaizdinė informacija prieš įgyvendinimą. III. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais projektavimo procesas. Aprašomi bandomųjų pastatų projektavimo eiga, priešprojektinių tyrimų atlikimas. Išdėstoma, kokie veiksmai buvo atliekami vykdant kiekvieno bandomojo projekto priešprojektiniuose procesuose ir rengiant pačius techninius darbo projektus, gamybos projektus. 3.1. Pasirengimas atnaujinti pastatą skydais ir pastato (viešojo ar daugiabučio) atnaujinimo (modernizavimo) projekto plano sudarymas 3.2. Atnaujinimo (modernizavimo) skydais procesas ir jo kontrolė 3.3. Pastato būklės įvertinimas ir reikalingų pastato ar jo dalių tyrimų apimtis 3.4. Informacinio modeliavimo metodų taikymas ir apimtis atnaujinant (modernizuojant) pastatą skydais, pastato skenavimas. Tyrimo metodų parinkimas Aprašomas pastato tyrimų poreikis. Išdėstomi žingsniai pastato esamai būklei nustatyti, aprašomas pastato atitvarų esamos būklės įvertinimo poreikis. Nurodoma, kokiose vietose kyla didžiausi iššūkiai. Akcentuojama, kokia kvalifikacija reikalinga tokių tyrimų atlikimui. 3.5. Reikalingų duomenų ir informacijos apie pastatą atnaujinant (modernizuojant) skydais apimtis 3.6. Prielaidos leidžiančios nustatyti, kad pastatui atnaujinti (modernizuoti) tinkama skydų technologija Aprašoma, kokio tipo pastatai turėtų būti tinkamiausi skydinei renovacijai. Papildomai pateikiama vaizdinė informacija, pastatų pavyzdžių informacija. 3.7. Investicijų plano ir energinio vartojimo audito rengimas Aprašoma atnaujinimo (modernizavimo) investicinio plano rengimo, energijos vartojimo auditų rengimo tvirtinimo, paraiškų teikimo tvarka ir daugiabučiams ir viešiesiems pastatams. 3.8. Pasirengimas projektavimui ir reikiamų dokumentų apimtis tinkamam techninės užduoties parengimui ir projektavimui 3.9.Projektavimas ir pagrindiniai aspektai rengiant techninį darbo projektą pastato atnaujinimui (modernizavimui) skydais Struktūriškai išdėstoma, kokie būtini atlikti veiksmai pradedant projektavimą: t.y. sklypo grunto tyrimai/geodezijos matavimai. Aprašomas pastato erdvinis 3D, geometrinių taškų nuskaitymas - skenavimo būtinumas. Aprašomi pastato skenavimo metodai, tokie kaip fotogrametrija, taškų skenavimas, lazerinis skenavimas. Aprašomas BIM naudojimas, privalumai. Papildomai pateikiama vaizdinė informacija, schemos. Struktūrai išdėstomos ir aprašomos techninio projekto dalys: techninis darbo projektas, gamybos projektas. Aprašomos projektuojamos pastato dalys, jų detalės: 3.9.1 Projektiniai sprendiniai ir jų įgyvendinimas, 3.9.2 Neįgyvendinti projektiniai sprendiniai ir priežastys IV. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais gamybos ir rangos darbų procesas. Aprašoma bandomųjų pastatų rangos darbų eiga. 4.1 Statybos rangos darbų procesas atnaujinant (modernizuojant) pastatą skydais, skydų gamyba 4.2 Dokumentacija ir informacija perduodama skydų gamybai, gamybos ir montavimo brėžiniai Aprašomas būtinasis skydų gamybos procesas nuo skydų gamybos darbo projekto integravimo į skydų gamybos technologinę liniją ir gamybinės linijos procesus. Aprašoma, kokios medžiagos turėtų būti naudojamos skydo karkasui, tarpinėse skydo dalyse, šiltinimo dalyje, apdailoje. Nurodoma, koks ekonomiškai, logistiškai ir techniškai naudingiausias skydo dydis, konstrukcija ir medžiagiškumas. Pateikiamos medžiagų schemos, vaizdinė informacija. 4.3 Skydų tvirtinimas ir mechanizmai objekte, technologiniai mazgai Pateikiami bandomųjų pastatų atnaujinime (modernizavime) naudoti techniniai sprendiniai ir technologiniai mazgai. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas naudojant modulius skydus: Sutapdinto stogo apšiltinimas; Šlaitinio stogo atnaujinimas skydais su šlaito apšiltinimu. Šlaitinio stogo atnaujinimas skydais su perdangos apšiltinimu Galimi inovatyvūs sprendimai, aukštų pristatymo sprendiniai. Skydų montavimo prie stogo detalių sprendiniai Pateikiami svarbiausi pogrupių sprendiniai, atsižvelgiant į šiuo metu esančius reikalavimus šilumos laidumo charakteristikoms atnaujinamiems pastatams ir perspektyviniai reikalavimai. Pateikiama U skaičiavimo metodika. Papildomai pateikiami šių sprendinių įrengimo (Lietaus vandenų nuvedimo nuo stogo sistemos sutvarkymas ar įrengimas) charakteringi mazgai. Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas moduliniais skydais, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Sienų šiltinimas moduliniais skydais sistemos; Kombinuojamos skydais ir įprastinės technologinės sistemos. Cokolio šiltinimo sistemos. Galimi inovatyvūs sprendimai. Skydų montavimo prie sienos detalių sprendiniai Pateikiami svarbiausi pogrupių sprendiniai, atsižvelgiant į šiuo metu esančius reikalavimus šilumos laidumo charakteristikoms atnaujinamiems pastatams ir perspektyviniai. Pateikiama U skaičiavimo metodika. Papildomai pateikiami šių sprendinių įrengimo (Dujotiekio, elektros ar kitų sistemų ir įrenginių atitraukimas, tvirtinimas ar atstatymas apšiltinus moduliniais skydais )charakteringi mazgai. Balkonų ar lodžijų įstiklinimo sprendiniai skydinėje renovacijoje Aprašomos balkonų stiklinimo ir skydų montavimo galimybės, techniniai sprendiniai. Galimi inovatyvūs sprendimai, balkonų platinimo, balkonų pristatymo sprendiniai. Pateikiami svarbiausi pogrupių sprendiniai. Papildomai pateikiami šių sprendinių įrengimo charakteringi mazgai. Lauko durų ir tambūro durų keitimas Lauko durų keitimas projektuojant kartu su sienų skydu. Galimi inovatyvūs sprendimai. Pateikiami svarbiausi pogrupių sprendiniai. Papildomai pateikiami šių sprendinių įrengimo charakteringi mazgai. Patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Langų keitimas kombinuojant su skydo keitimu. Lango angų platinimas ar modifikavimas. Galimi inovatyvūs sprendimai. Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas: Natūralaus vėdinimo Priverstinio vėdinimo Vėdinimas su šilumogražiniais (rekuperacijos) įrenginiais Galimi inovatyvūs sprendimai. Pateikiami svarbiausi pogrupių sprendiniai. Papildomai pateikiami šių sprendinių įrengimo charakteringi mazgai. 4.4 Rangos darbų vykdymas, techninė priežiūra, kontrolė Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų organizavimas: a)darbų planavimas ir grafikai (aprašyti kaip planuoti darbus ir sudaryti grafikus) b) Darbų vykdymo seka (aprašyti kokia tvarka atliekami darbai) c)darbų kontrolė ir kokybės užtikrinimas 4.4 Statybos užbaigimo procesas V. Viešųjų pirkimų vykdymas 5.1 Pirkimų poreikis; 5.2. Pirkimų vykdymas perkančiosioms organizacijoms; 5.3. Pirkimų vykdymas neperkančiosioms organizacijoms; Aprašomi bandomuosiuose projektuose vykdyti pirkimų procesai, išskiriant pirkimus vykdant perkančiajai ir neperkančiajai organizacijai. Išskiriamos galimybės projektavimo pirkimą vykdyti kartu su rangos darbų pirkimu arba šiuos pirkimus atskiriant. Įvertinami teigiami ir neigiami aspektai. Akcentuojama į ką turi būti atkreipiamas dėmesys rengiant technines užduotis pirkimams. Remiantis bandomųjų projektų vykdymo patirtimi pateikiamos išvados, kokios techninės užduoties dalys reikalauja didžiausio dėmesio. VI. Išvados, patirtys, rekomendacijos 6.1 Kilę iššūkiai atnaujinant (modernizuojant) bandomuosius pastatus skydais 6.2. Klaidos bei siūlymai sumažinant klaidų tikimybę įgyvendinant pastatų atnaujinimą (modernizavimą) skydais Aprašoma sėkminga projekto vykdymo atsakomybių struktūra – kas turėtų būti atsakingas projekto dokumentacijos parengime, kas turėtų būti atsakingas skydų gamybos procese ir, kas atsakingas skydų montavimo/rangos darbų atlikimo procese. Pateikiamos atsakomybių schemos. 6.3. Teisės aktų reikalavimai ir (ar) jų pakeitimai, atsižvelgiant į atnaujinimo (modernizavimo) skydais ypatumus PRIEDAI (pvz. Techninių dokumentų pvz. , skaičiavimo metodikos, teisinės nuostatos ar reglamentai ir pan. # *atsižvelgiant į tai, kad metodika siekiama didinti subjektų, dalyvaujančių pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skydais procese, kompetencija, metodikoje taip pat turi būti pateikti dokumentų rengimo pavyzdžiai, lentelės ar vizualizacija, kurią procesų dalyviai galėtų naudotis įgyvendinant minėtus projektus ir naudoti kaip Mokomąja medžiaga. |
| 7.2. Parengtos metodikos pristatymas | # Pagrindinės pagal šią Paslaugų sritį teikiamos paslaugos: - parengtos metodikos pristatymas Perkančiosios organizacijos patalpose Vilniuje arba nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą, arba Perkančiosios organizacijos rengiamų renginių ar mokymu metu su procesu susijusiems dalyviams. |
| # 7.3. Konsultavimas bei pasiūlymų teikimas Perkančiajai organizacijai ir Projekto partneriams rengiamo techninio darbo projekto etape ir techninio darbo projekto įgyvendinimo ir projekto vykdymo priežiūros etapuose | # Pagrindinės pagal šią Paslaugų sritį teikiamos konsultavimo ir dokumentų parengimo paslaugos, susijusios su: - pagalba vertinant tiekėjų pateiktus pasiūlymus viešajame pirkime pagal Projekto partnerio parengtas pirkimų sąlygas ir techninę užduotį; - Esant reikalui dalyvavimas Projekto partnerių organizuojamuose viešųjų pirkimų komisijos posėdžių metu dėl atrinktų 8 pastatų - ir statybos darbų pirkimų stebėtojo teisėmis (tuose posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami su techniniais reikalavimais susiję klausimai); - Dalyvavimas projektų vykdymo priežiūros vykdyme atnaujinamuose (modernizuojamose) daugiabučiuose gyvenamuosiuose ir viešuosiuose pastatuose ir rekomendacijų teikimas šiais klausimais, jei projekto partneris pateikia raštišką sutikimą tokiai ekspertinei pagalbai vykdyti. # Pagrindinės pagal šią Paslaugų sritį teikiamos konsultavimo ir dokumentų parengimo paslaugos, susijusios su: - atrinktų pastatų įvertinimas prieš rengiant 1 punkte nurodytą užduotį bei galimybės juos atnaujinti (modernizuoti) skydais ir techninių rizikų nustatymas juos įgyvendinant, rekomendacijų parengimas pastatų atnaujinimui (modernizavimui) skydais atrinkimui; - Pagalba rengiant rangos darbų techninę specifikaciją, atsižvelgiant į skydų montavimo technologiją. - Projekto partnerių atnaujinamų pastatų darbų sekimas, analizė ir faktų fiksavimas. |
| 7.4. Kitos techninės dokumentacijos parengimas ir (ar) konsultacijų teikimas susijusios su daugiabučių gyvenamųjų ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais projektų įgyvendinimu | # Pagrindinės pagal šią Paslaugų sritį teikiamos konsultavimo ir dokumentų parengimo paslaugos, susijusios su: - pagalba ir (ar) konsultacijų teikimas Perkančiajai organizacijai rengiant metodiką, skirtą ateities daugiabučių gyvenamųjų ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais projektų įgyvendinimui; - siūlymų ir rekomendacijų teikimas dėl techninių sprendinių įgyvendinimo ir jų projektavimo žemiau nurodytose srityse: - pastatų šilumos tiltelių suskaičiavimas; - pastato tyrimų ar ekspertizės poreikis, jei planuojama pastatą atnaujinti (modernizuoti) skydais; - skydų montavimo technologija; - technologinis skydo montavimo procesas aspektai kylančio rizikos ir galimos šių rizikų valdymo priemonės; - pastato balkonų atnaujinimas naudojant skydais atnaujinimo technologiją (balkonų platinimas, stiprinimas) kokie sprendiniai; - plokščio stogo šiltinimo skydais galimi techniniai sprendimai; - šlaitinio stogo šiltinimo skydais galimi techniniai sprendimai; - plokščio stogo perdarymo spendimai į šlaitinį stogą jo sprendiniai; - pastato cokolio šiltinimo sprendimai fasadą šiltinant skydais. |
| # 7.5. Konsultavimas ir rekomendacijų teikimas dėl probleminių klausimų sprendimo iškilusių įgyvendinant daugiabučių gyvenamųjų ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais projektus | # Pagrindinės pagal šią Paslaugų sritį teikiamos konsultavimo ir dokumentų parengimo paslaugos, susijusios su: - konsultacijų ir (ar) rekomendacijų teikimas iškilusių probleminių klausimų sprendimui. |
| 7.6. Konsultavimas ir pagalbos teikimas Perkančiajai organizacijai ir Projekto partneriams, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM) daugiabučių gyvenamųjų ir viešųjų pastatų atnaujinime (modernizavime) skydais. | # Pagrindinės pagal šią Paslaugų sritį teikiamos konsultavimo ir dokumentų parengimo paslaugos, susijusios su: - BIM reikalavimų taikymas daugiabučių gyvenamųjų ir viešųjų pastatų atnaujinime (modernizavime) skydais, pastatų skenavimas ir skenavimo apimtys; |
| 7.7. Konsultavimas ir ekspertinės nuomonės teikimas gamykloje pagamintų skydų pritaikymui atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius gyvenamuosius ir viešuosius pastatus. | # Pagrindinės pagal šią Paslaugų sritį teikiamos konsultavimo ir dokumentų parengimo paslaugos, susijusios su skydinės renovacijos technologijos pritaikomumu pastatų renovacijoje. |

# 8. Techninės specifikacijos 7 punkte pateikiamas paslaugų sričių (užduočių) sąrašas ir turinys yra preliminarus, kuris Sutarties įgyvendinimo metu Perkančiosios organizacijos pagal poreikį gali būti keičiamas. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pateikti užduočių pagal visas šios techninės specifikacijos 7.3-7.7 papunkčiuose  nurodytas paslaugų sritis.