| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ |  |
| --- | --- |
| SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS | 2025-02-26 Nr. DKDP 25-01-04 |
| DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO UAB „Utenos šilumos tinklai“ atliekant mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu „Dūmų kanalo futeruotės remonto darbų pirkimas 25-01“ (skelbimas CVP IS apie pirkimą paskelbtas 2025-02-19, pirkimo ID 1273958, toliau – Pirkimas), tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus. Tiekėjo klausimai: „Ar galite pateikti papildomą informaciją: nurodyti krosnies tipą; pateikti išvirtusios sienos brėžinį; ar galima darbus atlikti dviem pamainom ar tik viena pamaina?“. Atsakymas: Pirkimo objektas yra dūmų kanalo futeruotės remonto darbai, ne krosnies. Išvirtusios sienos brėžinių neturime, pridedame išvirtusios sienos nuotraukas. Išvirtusios sienos matmenys nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.1.1 punkte. Galima darbus atlikti dviem pamainom. |  |

Pirkimo sekretorius			Ernestas Masla