SPECIALIOS PASKIRTIES PASTATO, VYTAUTO G. 4A TRAKŲ R., LENTVARIS,  
STATYBOS DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas/Perkančioji organizacija) atlieka Specialiosios paskirties pastato - gaisrinės, inžinerinių tinklų, išvažiavimo į Vytauto g. 4A Trakų r., Lentvaris, statybos darbų pirkimą.

 	Adresas: Vytauto g. 4A, Trakų r., Lentvaris;
 	Statinio paskirtis: Specialioji; 
 	Statinio kategorija: Neypatingasis statinys; 
 	Statinių klasifikatorius: 7.16 specialiosios paskirties pastatai – pastatai skirti specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti pastatai); 
 	Bendras pastato plotas: 226,09 m²;
 	Tūris: 1369 m³;
 	Lauko vandentiekio tinklai: 72,00 m + 68,30 m;
 	Lauko buitinių nuotekų tinklai: 7,15 m + 36,35 m;
 	Lauko lietaus nuotekų tinklai: 11,40 m + 45,65 m + 242,70 m;
 	Kiemo aikštelės: 70 m² + 470 m² + 120 m²;
 	Tvora: 175,00 m.

2. Darbai atliekami pagal UAB “Statybos projektų valdymas” 2024 m. parengtą techninį darbo projektą Nr. SPV-021-007-TDP.
3. Detali informacija apie perkamus darbus pateikiama nurodytame Techniniame darbo projekte.
4. Teikdamas pasiūlymą dalyvis turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal techninio darbo projekto technines specifikacijas, parengtus brėžinius ir darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti visas rangos darbų išlaidas ir visus mokesčius. Dalyvis turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
5. Darbų atlikimo terminas 24 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
6. Statybvietė Rangovui perduodama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo.
7. Darbų atlikimo vieta – Vytauto g. 4A Trakų r., Lentvaris
8. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje ar techniniame darbo projekte galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.