UAB Kuršėnų vandenys

Supaprastintas atviras konkursas „Nuotekų valyklos, Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 1114246).

TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAI

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiojo subjekto atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekto NT dalies aiškinamajame rašte rašoma, kad valymo įrenginių korpusas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, tačiau kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad korpusas PP. Koks valymo įrenginius korpuso medžiagiškumas? | Vadovautis Techninio projekto sprendiniais. Tiekėjo klausime yra kalbama apie techniniame projekte nurodytus skirtingus įrenginius, todėl skiriasi ir medžiagiškumas: - NT dalies Aiškinamojo rašto 5.3 skyrelyje yra nurodytas technologiniame pastate statomas parengtinio nuotekų valymo kompleksinis įrenginys, kurio korpusas iš nerūdijančio plieno; - o Aiškinamojo rašto 5.4 skyrelyje (ir Kiekių žiniaraščio 4.8 eilutėje) yra nurodyti biologinio nuotekų valymo įrenginiai, kurie gaminami iš polipropileno. |
| 2 | Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 1.1 punkte rašoma, kad Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas*, per paskutinius 2 finansinius metus su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 450 000 Eur be PVM. Šiam reikalavimui pagrįsti reikia pateikti vadovo ir buhalterio pasirašytą pažymą ir atitinkamas banko pažymas, pagrindžiančias pajamų gavimą. Prašome paaiškinti, apie kokias banko pažymas kalbama? Bankas mato tik bendrus pavedimus (nežino, kiek konkrečiai pajamų gauta iš valyklų statybos). Prašome panaikinti reikalavimą pateikti banko pažymas. | Pirkimo sąlygose nurodyti prašomi pateikti dokumentai aprašyti pagal 2017-06-29 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. 1S-105 "Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo", konkrečiai - pagal 12.4. p. Prašome skaityti bei vertinti pirkimo dokumentus sistemiškai, t. y. kvalifikaciniam reikalavimui 1.1 pagrįsti, be banko pažymos, reikalinga pateikti ir pažymą, kuri parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede pateiktą formą. 13 priede pateiktoje formoje nurodyta, jog Jūs turite užpildyti ir pateikti su konkrečių sutarčių vykdymu susijusius duomenis (įskaitant ir pagrindimą, jog su pirkimu susijusi veikla konkreti veikla* buvo atlikta tinkamai - pateikiant užsakovo pažymą ar statybos dabų užbaigimą patvirtinantį dokumentą). Taigi, iš 13 priede pateiktos informacijos turėtų būti aiškiai suprantama pagal kokią sutartį gavote pajamų, o banko išrašai prašomi pateikti, kad pagrįstumėte 13 priede nurodytos informacijos tikrumą (pajamų gavimo faktą). * - laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra nuotekų valyklų naujos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) renovacijos ir (ar) kapitalinio remonto darbai, įskaitant sumontuotos įrangos vertę. |
| 3. | Prašome patvirtinti, ar lietaus nuotekų valymo įrenginiai su komplektuota įranga bus laikomi technologiniais įrenginiais? | Statybos techniniuose reglamentuose STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ ir STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ nėra atskiriamos buitinių nuotekų valyklos ir paviršinių (lietaus) nuotekų valyklos, taip pat ir pirkimo dokumentuose nustatytuose kvalifikacijos reikalavimuose nėra išskirta, kad reikalavimai dėl pagrindinių darbų siejami tik su buitinių nuotekų valyklomis. Paaiškiname, jog atliktų „nuotekų valyklų“ darbų kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti – tinkamai atliktais bus laikomi tokie darbai, kaip jie aiškinami bei suprantami pagal Statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, kur pateikiamas bendras nuotekų valyklų apibrėžimas (10.44. p.). Šiame apibrėžime nėra aiškiai atskiriamos buitinės ar lietaus nuotekos, todėl „lietaus nuotekų valymo įrenginius su sukomplektuota įranga“ Perkantysis subjektas laikytų atitinkančiu kvalifikaciniu reikalavimus, grindžiant atliktus „nuotekų valyklų“ darbus. Pažymime, jog teikiame apibendrintą atsakymą, kadangi nebuvo nurodyta konkreti pirkimo dokumentų vieta, į kurią orientuotas šis klausimas. Taip pat pastebime, jog šis atsakymas nėra pirkimo sąlygų keitimas, o tik esamų pirkimo dokumentų paaiškinimas. |
| 4. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies excel žiniaraštyje nėra darbų eilučių šiam darbui, kuris numatytas techniniame projekte "Žvyro -skaldos dangos su pasluoksniais įrengimas - 356 m2" (SŽ, 1.7.p). Prašome pakoreguoti excel žiniaraščius, kad jie atitiktų projekte numatytus darbų kiekius. | Pakoreguotas excel žiniaraštis. Įtrauktas papildomas punktas Nr. 38 „Žvyro-skaldos danga su pasluoksniais ir jos įrengimas. Įskaitant grunto transportavimą ir pakrovimą, grunto tankinimą ir paviršiaus išlyginimą, geotekstilę ir jos paklojimą, apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimą naudojant savaeigius plentvolius“ - 356 m2. Vadovautis excel žiniaraščio aktualia redakcija: „1.SP dalis(2)_KOREGUOTAS_02-26.xlsx“ |
| 5. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies excel žiniaraštyje poz.16 neteisingai nurodytas kiekis, turi būti 0,6741 (100m3). Prašome pakoreguoti excel žiniaraščius | Pakoreguota excel žiniaraščių eilutė Nr.6 nurodant patikslintą kiekį. Vadovautis excel žiniaraščio aktualia redakcija: „1.SP dalis(2)_KOREGUOTAS_02-26.xlsx.“ |
| 6. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies excel žiniaraštyje poz.17, 18 neteisingai nurodytas kiekis, turi būti 1,91 (100m2). Prašome pakoreguoti excel žiniaraščius | Pakoreguotos excel žiniaraščių eilutės Nr.12 - 18 nurodant patikslintus kiekius. Vadovautis excel žiniaraščio aktualia redakcija: „1.SP dalis(2)_KOREGUOTAS_02-26.xlsx“ |