TVIRTINU

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius

Andrius Žukas

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGŲ APRAŠAS

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI |
| IV. | TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE |
| V. | PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS |
| VI. | PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS |
| VII. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| VIII. | KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| IX. | SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS |
| X. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |
| XI. | PASIŪLYMŲ VERTINIMAS |
| XII. | PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO |
| XIII. | INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ |
| XIV. | PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS |
|  | PRIEDAI: |

1 priedas – Pasiūlymo forma;

2 priedas – Techninė specifikacija I pirkimo daliai;

3 priedas – Techninė specifikacija II pirkimo daliai;

4 priedas – Techninė specifikacija III pirkimo daliai;

5 priedas – Techninė specifikacija IV pirkimo daliai;

6 priedas – Techninė specifikacija V pirkimo daliai;

7 priedas – Techninė specifikacija VI pirkimo daliai;

8 priedas – Techninė specifikacija VII pirkimo daliai;

9 priedas – Techninė specifikacija VIII pirkimo daliai;

10 priedas – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas;

11 priedas – Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašo forma;

12 priedas – Rangos sutartis (projektas).

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda, tel. (0 46) 39 60 66, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823) (toliau – Perkančioji organizacija), numato pirkti švietimo įstaigų vidaus patalpų paprastojo remonto darbus.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintoje Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje (aktualioje redakcijoje).

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiuo konkurso sąlygų aprašu.

- Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) https://viesiejipirkimai.lt. Pirkimas vykdomas CVP IS elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS adresu: https://viesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama.

- Nuorodos į išankstinį informacinį skelbimą, paskelbtą Europos Sąjungos leidinių biuro, taip pat paskelbtą CVP IS, kituose leidiniuose ir internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto: išankstinio informacinio skelbimo apie šį pirkimą nebuvo.

- Informacija apie numatomą skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą: šiame pirkime Perkančioji organizacija nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

- Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

- Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

- Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

  - skelbimas apie pirkimą;

  - konkurso sąlygų aprašas (kartu su priedais);

  - pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu jų bus).

- Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Statinių administravimo skyriaus vyr. specialistė Vida Ovaltaitė-Girčienė, tel.  +37066105244, el. p. vida.ovaltaite@klaipeda.lt; dėl klausimų, susijusių su viešojo pirkimo procedūromis – Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja Milda Butkuvienė, tel. +37046445511, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – švietimo įstaigų vidaus patalpų paprastojo remonto darbai. Pirkimo objektas skaidomas į 8 atskiras pirkimo dalis:

  - I pirkimo dalis – Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos, Panevėžio g. 2, laiptinės remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Tiekėjų pasiūlymų kainos šiai pirkimo daliai negali viršyti 60 000,00 Eur su PVM (arba 49 586,78 Eur be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami. Preliminarūs kiekiai sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami neviršijant 70 000,00 Eur su PVM sumos (arba 57 851,24 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

  - II pirkimo dalis – Klaipėdos „Vitės“ progimnazijos, J. Janonio g. 32, laiptinės remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Tiekėjų pasiūlymų kainos šiai pirkimo daliai negali viršyti 60 000,00 Eur su PVM (arba 49 586,78 Eur be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami. Preliminarūs kiekiai sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 70 000,00 Eur su PVM sumos (arba 57 851,24 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

  - III pirkimo dalis – Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos, Gedminų g. 5, antro ir trečio aukštų akustinių pakabinamų lubų koridoriuose įrengimo darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Tiekėjų pasiūlymų kainos šiai pirkimo daliai negali viršyti 50 000,00 Eur su PVM (arba 41 322,31 Eur be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami. Preliminarūs kiekiai sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 55 000,00 Eur su PVM sumos (arba 45 454,55 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

  - IV pirkimo dalis – Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos, Baltijos pr. 53 pirmojo, antrojo ir trečiojo aukštų koridorių remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Tiekėjų pasiūlymų kainos šiai pirkimo daliai negali viršyti 110 000,00 Eur su PVM (arba 90 909,09 Eur be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami. Preliminarūs kiekiai sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 120 000,00 Eur su PVM sumos (arba 99 173,55 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

  - V pirkimo dalis – Klaipėdos Vydūno gimnazijos, Sulupės g. 26, valgyklos ir laiptinės remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Tiekėjų pasiūlymų kainos šiai pirkimo daliai negali viršyti 100 000,00 Eur su PVM (arba 82 644,63 Eur be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami. Preliminarūs kiekiai sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 110 000,00 Eur su PVM sumos (arba 90 909,09 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

  - VI pirkimo dalis – Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“, Mogiliovo g. 2, laiptinės ir koridoriaus remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Tiekėjų pasiūlymų kainos šiai pirkimo daliai negali viršyti 45 000,00 Eur su PVM (arba 37 190,08 Eur be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami. Preliminarūs kiekiai sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 50 000,00 Eur su PVM sumos (arba 41 322,31 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

  - VII pirkimo dalis – Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“, Reikjaviko g. 5, neformaliojo ugdymo patalpų/sporto salės remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Tiekėjų pasiūlymų kainos šiai pirkimo daliai negali viršyti 35 000,00 Eur su PVM (arba 28 925,62 Eur be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami. Preliminarūs kiekiai sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 40 000,00 Eur su PVM sumos (arba 33 057,85 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

  - VIII pirkimo dalis – Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“, Žardininkų g. 10, laiptinės remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Tiekėjų pasiūlymų kainos šiai pirkimo daliai negali viršyti 27 000,00 Eur su PVM (arba 22 314,05 Eur be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami. Preliminarūs kiekiai sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 30 000,00 Eur su PVM sumos (arba 24 793,39 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

- Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėse specifikacijose (konkurso sąlygų aprašo 2-9 priedai). Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje, ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Prievolių įvykdymo terminai bei kitos pirkimo sutarties sąlygos nurodytos konkurso sąlygų aprašo 12 priede.

- Šis pirkimas skaidomas į dalis, todėl tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Dėl kiekvienos pirkimo dalies bus sudaroma atskira pirkimo sutartis, išskyrus, jei tas pats tiekėjas laimėtoju nustatomas kelioms pirkimo dalims, tokiu atveju sudaroma viena sutartis dėl visų jo laimėtų dalių.

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes:

  - pagal Aprašo 4.1 p. pirkimo objektas apima produktus, kurie yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše. Techninėse specifikacijose nustatomi reikalavimai, šių reikalavimų vykdymo kontrolė bei sutartyje nustatomos sankcijos už šių reikalavimų nesilaikymą;

  - pagal Aprašo 4.3 p. sutartyje nustatomas reikalavimas tiekėjui atliekamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Sutartyje nustatomi reikalavimai, šių reikalavimų vykdymo kontrolė bei sankcijos už šių reikalavimų nesilaikymą.

- Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) paslaugomis argumentai, kaip numatyta VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 1 punkte: perkant paprastojo remonto darbus per CPO.LT katalogą reikalingas projektas, o šiuo atveju projektai nėra parengti, darbai perkami pagal Technines specifikacijas.

# III SKYRIUS

# TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 10 priede nustatytos formos užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 str. nustatytus reikalavimus. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo). Atkreipiamas dėmesys, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, gauti iš institucijų, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi priimtinais. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą.

  - Tiekėjas šalinamas iš viešųjų pirkimų procedūros, jeigu:

| Eil. Nr. | Tiekėjų pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 17.1.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu Perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 17.1.2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 17.1.3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) Tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) Įsiskolinimo suma neviršija 50 EUR; 3) Tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu Perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ aktualius paskutinei pasiūlymų pateikimo termino dienai tuo atveju, kai pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jeigu Perkančioji organizacija turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo reikalauja pateikti pažymas, patvirtinančias Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, duomenys aukščiau nurodytoje nacionalinėje duomenų bazėje, adresu bus tikrinami pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pateikimo dienai. Jeigu paskutinei pasiūlymų pateikimo termino dienai ar pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pateikimo dienai dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Atkreipiamas dėmesys, jei tiekėjas pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu ir dėl jų pateikimo kreiptis nebereikia, Perkančioji organizacija tikrins ir fiksuos „Sodra“ duomenis, aktualius paskutinei pasiūlymų pateikimo termino dienai. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu Perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 17.1.4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 17.1.5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Viešųjų pirkimų komisijos ar Perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 17.1.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 17.1.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šio įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 17.1.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 17.1.9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį skelbiamą informaciją: Nepatikimi tiekėjai - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt) Nepatikimų koncesininkų sąrašas - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt) |
| 17.1.10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: Finansinių ataskaitų nepateikimas gali tapti kliūtimi dalyvauti viešuosiuose pirkimuose - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt) |
| 17.1.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 17.1.12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju- pirkimu skelbiamą informaciją. |
| 17.1.13. | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu. PASTABA Pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |

  - Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoje kito asmens, siekdamas išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

  - Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

  - Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

  - Jeigu tiekėjas atitinka bent vieną iš pašalinimo pagrindų, nustatytų VPĮ 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalyse, Perkančioji organizacija tiekėjo nepašalina iš pirkimo procedūros, jei yra visos VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nurodytos sąlygos kartu. Tiekėjas negali pasinaudoti VPĮ 46  straipsnio 10 dalyje nustatyta galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį. Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas VPĮ 46 straipsnio 1, 2, 21, 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, Perkančioji organizacija tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

  - VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje 1 punkte nurodytos informacijos prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, ir Perkančioji organizacija vertina šią informaciją kartu su pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančiais dokumentais, neatsižvelgiant į tai, net jei tiekėjas šią informaciją buvo pateikęs kartu su pasiūlymu. Šiuo atveju, Perkančioji organizacija tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu pateikia ne vėliau kaip per 10 dienų nuo VPĮ 46 straipsnio 10 dalies 1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos įvertinimo.

  - Perkančioji organizacija, visų pirma, reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. lentelės trečiame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai (ir stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos sudėtyje esantys užsienio šalių piliečiai), informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

  - Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

    - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

    - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamame konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. papunktyje).

  - Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

    - priesaikos deklaracija;

    - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai (dokumentai dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų bus priimtini ir gali būti išduoti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos):

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai (taikomi visoms pirkimo dalims) | Kvalifikacijos atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 18.1. | Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti kvalifikuotą statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statiniai: negyvenamieji pastatai: mokslo paskirties pastatai). Pastaba – tas pats specialistas gali būti siūlomas visoms pirkimo dalims. | Pateikiama: - specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 11 priedą; 2) Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus) VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros (toliau – SSVA) (iki 2022-04-30 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro) ar užsienio šalies specialistams išduoti teisės pripažinimo dokumentai*, arba užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių Perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Pastabos: * Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti specialistų kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus, jeigu ji gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės. Šiuos duomenis viešai prieinamuose registruose po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti viešai prieinamuose registruose nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo specialistų sąraše nurodytą siūlomą specialistą ar pan.), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo; - užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas, Lietuvos Respublikoje pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statinio statybos vadovo pareigas; - užsienio šalies specialisto turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; - užsienio šalies specialistai turi pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, kad galimas laimėtojas yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas, gali pareikalauti pateikti SSVA pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies specialistai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui, juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. Teisės pripažinimo dokumentai turi būti gauti iki sutarties sudarymo; - jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme kaip kvazisubtiekėjas; - Sutartį galės vykdyti tik nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai. Pateikiami skenuoti arba el. parašu pasirašyti dokumentai. |

Pastabos:

- jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tokiu atveju tiekėjas atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, turės pateikti arba nurodyti nuorodas į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių Perkančioji organizacija turėtų galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija iki Sutarties sudarymo;

- vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, tiekėjas gali tikslinti tik pradinius kvalifikacijos duomenis (nepriklausomai, ar pateiktus su pasiūlymu ar Perkančiosios organizacijos prašymu). Tai reiškia, kad jeigu tiekėjo pateikti pradiniai kvalifikacijos duomenys bus neaiškūs, netikslūs, į tokį tiekėją dėl kvalifikacijos patikslinimo (dėl to paties klausimo) Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis tik vieną kartą (pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą) ir tik dėl pirminių pateiktų kvalifikacijos dokumentų tikslinimo (jei yra matoma, kad toks kreipimasis gali padėti ištaisyti pirminius kvalifikacijos duomenis). Dėl naujų kvalifikacijos duomenų pateikimo nebus kreipiamasi ir tiekėjas bus atmetamas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų.

- Užsienio valstybėse išduoti pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos atitiktį įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

- Šiame konkurso sąlygų apraše vartojamos ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, subrangovo, kvazisubtiekėjo sąvokų reikšmės:

  - ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;

  - subrangovas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subrangovas) – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;

  - kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

- Tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas. To paties ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo dalyvavimas kelių tiekėjų pasiūlymuose nėra ribojamas.

- Tiekėjas nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimui gali remtis kitų ūkio subjektų (tiek juridinių, tiek fizinių asmenų) pajėgumais (t. y. kitų ūkio subjektų kvalifikacija). Kiti ūkio subjektai turi būti nurodomi konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Jeigu reikalaujama išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, kaip nustatyta VPĮ 51 str. 7 d. 7 p., ar profesinės patirties, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys įsipareigojimus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Tiekėjas turi pareigą Perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami (t. y. kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus: dvišalę pasirašytą sutartį, ketinimų protokolą ar kitą dvišalį dokumentą). Svarbu, kad šis dokumentas būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą. Taip pat kartu su tiekėjo EBVPD privalo būti pateikti ir šių ūkio subjektų EBVPD. Jei tiekėjo pasiūlymas galėtų būti pripažintas laimėjusiu (arba Perkančiajai organizacijai pareikalavus kitais atvejais), turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis, neatitinka šio konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. nustatytų pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų aprašo 18 p. nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu atitiktį jiems tiekėjas grindžia pasitelkiamo kito ūkio subjekto pajėgumais). Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamo bent vieno kvalifikacijos reikalavimo arba jo padėtis atitinka bent vieną konkurso sąlygų apraše nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. Tiekėjui nepakeitus tokio ūkio subjekto kitu, atitinkančiu nustatytus reikalavimus, tiekėjas yra atmetamas. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) ūkio subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų.

Pastaba. Jei dvišaliame susitarime juridinis ar fizinis asmuo yra įvardijamas ne ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o subrangovu ar kita pan. sąvoka, tačiau pasiūlyme yra nurodytas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir iš pasiūlymo visumos yra aišku, kad juridinis ar fizinis asmuo yra pasitelkiamas dėl rėmimosi jo pajėgumais (kvalifikacija), tai tokiu atveju dėl dvišalio dokumento tikslinimo nesikreipiama ir vadovaujamasi pasiūlyme nurodyta informacija.

- Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui gali pasitelkti subrangovus (tokiais laikomi tretieji asmenys, kurie vykdys sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus). Tiekėjas savo pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priede) privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subrangovus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjas pateiktų subrangovų EBVPD ir nevertina jų informacijos dėl pašalinimo pagrindų ar kvalifikacijos. Nors Perkančioji organizacija nevertina subrangovų kvalifikacijos, tačiau tiekėjas privalo įsipareigoti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir sutarties vykdymo metu, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.

- Pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai tiekėjų grupės nariams: jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, EBVPD pildo kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai. Nei vieno iš tiekėjų grupės narių padėtis negali atitikti šio konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. nustatytų pašalinimo pagrindų. Konkurso sąlygų aprašo 18 p. nurodytus reikalavimus turi atitikti ir tai patvirtinančius dokumentus pateikti bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu, atitinkamai pagal tai, kuriuos įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti prisiima tiekėjų grupės narys. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia savo ir kitų tiekėjų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

- Jei tiekėjas sutarties vykdymui ketina remtis specialisto (fizinio asmens), kurį ketina įdarbinti, pajėgumais (kvalifikacija), toks specialistas privalo būti nurodomas tiekėjo pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priedas) kaip kvazisubtiekėjas. Taip pat tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pateikia dvišalį susitarimą arba ketinimų protokolą, arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad konkurso laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas. Svarbu, kad šis dokumentas būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą. Kvazisubtiekėjai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų kvazisubtiekėjų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų kvazisubtiekėjų, nes tokie veiksmai laikomi neleistinu pasiūlymo keitimu ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas būtų atmetamas.

- Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, ji pateikia iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos sudarytą jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją ir visus tiekėjų grupės narius nurodo pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priedas). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja tiekėjų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V SKYRIUS

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

- Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

- Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (registracija nemokama). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos atitiktį, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx, jpeg ir kt.). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

- Pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo vadovo. Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas pasiūlymą pasirašančio tiekėjo atstovo įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą.

- Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią.

- Pasiūlyme nurodomos kainos ir įkainiai pateikiami eurais užpildant konkurso sąlygų aprašo 1 priedą. Apskaičiuojant kainą ir įkainius, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo dokumentų reikalavimus. Tiekėjas turi pasiūlyti tokią kainą ir įkainius, kurie užtikrintų tinkamą tiekėjo įsipareigojimų įvykdymą. Į pasiūlymo kainą ir įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Išlaidos, kurių tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar sutartyje, prisiima tiekėjas. Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių ir įkainiai, kainos pasiūlyme turi būti nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su konkurso sąlygų aprašu ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

- Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas dokumentas (originalo kalba) su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Tinkamu bus laikomas vertimas, patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro anspaudu.

- Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje, skaitmeninių dokumentų kopijų ir atsakymų į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus visuma:

  - užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal šio konkurso sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą, rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis gairėmis „Tiekėjo ABC“ ir pranešimu, kaip pagalbine medžiaga dėl dažniausiai tiekėjų daromų klaidų, pateiktais šiose nuorodose: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf; Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt);

  - užpildytas EBVPD, parengtas pagal šio sąlygų aprašo 10 priede pateiktą formą XML formatu (tiekėjas išsaugo Perkančiosios organizacijos pateiktą EBVPD formą XML formatu, įkelia (importuoja) formą į tinklapį adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt pateikia (užpildo) atsakymus į nurodytus klausimus ir užpildytą dokumentą išsaugo XML arba PDF formatu. Tiekėjui pateikiant (užpildant) atsakymus į nurodytus klausimus, rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktomis EBVPD pildymo rekomendacijomis, pateiktomis šiose nuorodose: https://www.youtube.com/watch?v=V9buN_j76cY; https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/115001605685-EBVPD);

  - su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, sudaryti dvišaliai ketinimų protokolai, sutartys ar kiti dvišaliai susitarimai (jei pasitelkiami);

  - su kvazisubtiekėjais (t. y. ketinamais įdarbinti specialistais (fiziniais asmenimis)) sudaryti dvišaliai dokumentai, pagrindžiantys, kad konkurso laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas (jeigu ketinama įdarbinti);

  - įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą ir (ar) kitus dokumentus (jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas);

  - Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjo pateikti įrodymai dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo (jei Perkančioji organizacija prašė);

  - jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

  - tiekėjo atsakymai į Perkančiosios organizacijos klausimus, prašymus patikslinti, paaiškinti (jei bus).

- Tiekėjas kiekvienai pirkimo daliai gali pateikti tik po vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip tiekėjų grupės narys. Jei tiekėjas pirkimo daliai pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tai pačiai pirkimo daliai – visi tiekėjo pasiūlymai atmetami.

- Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie pirkimą (jeigu keičiamas pasiūlymų pateikimo terminas – skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija) nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti.

- Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Pirkimo procedūros metu, taip pat teismui sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.

- Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

- Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą, galima rasti interneto svetainėje.

  - iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiosios organizacijos elektroniniu paštu gitana.marciene@klaipeda.lt. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija telefonu + 37046396118 ir (arba) kitais būdais).

- Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

- Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Jeigu tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, atsisakys savo pasiūlymo jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, jis Perkančiajai organizacijai pareikalavus, įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 2 procentų nuo pasiūlymo atitinkamai pirkimo daliai sumos be PVM dydžio baudą ir padengti Perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia baudos suma. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp pirkimo sutartį atsisakiusio pasirašyti (ar atsisakiusio pasiūlymo) tiekėjo pasiūlymo kainos Eur be PVM ir kito tiekėjo, su kuriuo Perkančioji organizacija sudarė pirkimo sutartį dėl to paties objekto, pasiūlymo kainos Eur be PVM. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, sutinka su šiomis nuostatomis.

VIII SKYRIUS

KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, patikslinami tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

- Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus.

- Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo gautas laiku, arba aiškindama, tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Atsakymai į tiekėjų klausimus ar pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai Perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija tiek aiškindama, tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS.

- Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų, pavyzdžiui tame pačiame laiške adresatais negalima išvardinti visų tiekėjų, kuriems siunčiami paaiškinimai ar patikslinimai.

- Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- Tuo atveju, kai tikslinama skelbime paskelbta informacija ar buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų, Perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Perkančioji organizacija perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami tiekėjams. Pasiūlymų pateikimo terminas taip pat pratęsiamas, jei buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.

IX SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

- Su pasiūlymais susipažįstama naudojantis elektroninėmis priemonėmis skelbime apie pirkimą (jeigu keičiamas vokų su pasiūlymais atvėrimo terminas – skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija) nurodytu laiku.

- Tiekėjai nedalyvauja susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Taip pat pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.

- Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

X SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- Atlikusi susipažinimą su pasiūlymais, Perkančioji organizacija pasiūlymus nagrinėja tokiu eiliškumu:

  - įvertina EBVPD pateiktą informaciją;

  - nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi šiame Konkurso sąlygų apraše nurodytomis sąlygomis;

  - įvertina ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo viešus duomenis ir pateiktus dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.

- Jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su EBVPD pateikė dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, Perkančioji organizacija šiuos dokumentus tikrina tik po pasiūlymų eilės sudarymo, nustačius galimą pirkimo laimėtoją. Jeigu tiekėjas su pasiūlymu nepateikė EBVPD arba pildydamas EBVPD nepažymėjo, ar atitinka nustatytą (-us) reikalavimą (-us) arba jei pateiktame EBVPD nurodyti duomenys yra netikslūs, tuomet Komisija turi prašyti tiekėjo pateikti, patikslinti EBVPD per protingą terminą. Tokiu atveju Komisija vertina tiekėjo pasiūlymą tik jam pateikus, patikslinus EBVPD. Pasiūlymas atmetamas, kai tiekėjas, Komisijai paprašius, nepateikė, nepatikslino EBVPD. Apie tokio pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešant apie šio patikrinimo rezultatus bei pagrindžiant priimtus sprendimus.

- Tiekėjai gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.

- Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

- Komisija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

- Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintoms Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis.

- Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Taikant šią nuostatą, pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai.

- Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo tiekėjo (supaprastinto pirkimo atveju – tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, ir, esant poreikiui, paprašyti pateikti detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi VPĮ 57 straipsnio 1 dalimi.

- Pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams (dokumentų pagal EBVPD) patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės sudarymo).

- Komisija priima sprendimą dėl tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, neatitikties pašalinimo pagrindams ir atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams:

  - jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, neatitiko pašalinimo pagrindų ir atitiko Perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kitų tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimas, kvalifikacija netikrinami;

  - jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą;

  - tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, Komisijos prašymu nepateikus dokumentų pagal EBVPD, nepatikslinus, nepapildžius arba nepaaiškinus dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams per Komisijos nustatytą terminą, pateikus melagingus dokumentus arba pateikus melagingą EBVPD, jo pasiūlymas atmetamas, nustatoma nauja pasiūlymų eilė ir Komisija kreipiasi į tiekėją, esantį pirmoje naujai nustatytos pasiūlymų eilės vietoje, dėl dokumentų pagal EBVPD pateikimo arba jei tiekėjas dokumentus pagal EBVPD buvo pateikęs kartu su pasiūlymu, įvertina jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams.

- Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - tiekėjas atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą ir (arba) neatitinka bent vieno nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, ir (arba), Komisijai paprašius, nepateikė, nepatikslino EBVPD ar dokumentų pagal EBVPD, nepatikslino ar nepapildė, ar nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) savo kvalifikaciją;

  - pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas per nustatytą terminą nepaaiškino, nepatikslino pasiūlymo ir (ar) nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų;

  - buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;

  - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu per nustatytą terminą nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

  - pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

  - tiekėjas tai pačiai pirkimo daliai pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas ar tiekėjų grupės partneriai atskirai pateikė pasiūlymus tai pačiai pirkimo daliai arba tiekėjas dalyvauja tiekėjų grupėje, jeigu pateikė pasiūlymą savarankiškai ar yra kitos tiekėjų grupės narys toje pačioje pirkimo dalyje.

XI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

- Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausios kainos kriterijų.

XII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

- Išnagrinėjusi ir įvertinusi tiekėjų pateiktus EBVPD ir pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir galimą pirkimo laimėtoją kiekvienai pirkimo daliai atskirai. Pasiūlymai šiose eilėse surašomi kainų didėjimo tvarka. Pasiūlymų eilė atitinkamai pirkimo daliai nenustatoma, jeigu buvo pateiktas arba, įvertinus pasiūlymus, liko tik vienas pasiūlymas. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos tai pačiai pirkimo daliai yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

- Patikrinusi galimo laimėtojo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, Komisija kiekvienai pirkimo daliai nustato laimėjusį pasiūlymą ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, nustatytą pasiūlymų eilę ir tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, jei buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar pradėti pirkimą iš naujo.

- Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

- Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas Perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

- Laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus pirkimui suplanuotas lėšas ir Perkančiajai organizacijai pagrindus tokios kainos priimtinumą, sutartis nesudaroma tol, kol negaunamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pritarimas (jei pagal teisės aktus jis yra privalomas). Jei pritarimas negaunamas, tokiu atveju sutartis nesudaroma. Šis punktas taikomas tik tada, kai lėšos pirkimo dokumentuose nebuvo paskelbtos.

- Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

- Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas neįvykdo pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos VPĮ 45 str. 1 d. išdėstytos sąlygos. Šiuo atveju Perkančioji organizacija, prieš siūlydama sudaryti pirkimo sutartį, įvertina šio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį, jei prieš tai nebuvo įvertinta.

XIII SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ

- Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas atitinkamai pirkimo daliai gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.

- Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos VPĮ VII skyriuje. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties, įskaitant atvejus, kai ji sudaroma pagal preliminariąją sutartį, ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai. Pretenzijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis.

XIV SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- Sudaroma rangos sutartis (toliau – Sutartis) atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šį konkurso sąlygų aprašą. Sutartis sudaroma vadovaujantis VPĮ V skyriumi pagal konkurso sąlygų aprašo 12 priede pateikiamą Sutarties projektą.

- Šalių susitarimu tiekėjo prievolė atlikti darbus yra laikoma prievole pasiekti (užtikrinti) Sutartyje numatytą rezultatą. Tiekėjas yra tinkamai informuotas apie Perkančiajai organizacijai reikalingus darbus bei siekiamą rezultatą. Tiekėjas patvirtina, kad įvertino visus pirkimo dokumentus, supranta, kad sudarydamas Sutartį privalo pasiekti Sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalo imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad Perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir Sutartyje bei konkurso sąlygų apraše numatytą paskirtį.

- Sutartis sudaroma Perkančiosios organizacijos naudai ir jos interesais, todėl Perkančioji organizacija nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos turi teisę reikalauti iš tiekėjo tinkamai vykdyti savo pareigas.

- Jeigu dėl kelių pirkimo dalių konkurso laimėtoju bus pripažintas tas pats tiekėjas, tuomet su juo sudarant vieną pirkimo sutartį dėl visų jo laimėtų pirkimo dalių, pirkimo dalių vertės nurodomos atskirai, jų nesumuojant.

_______________

Konkurso sąlygų aprašo

1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

|  | I pirkimo dalis | II pirkimo dalis | III pirkimo dalis | IV pirkimo dalis | V pirkimo dalis | VI pirkimo dalis | VII pirkimo dalis | VIII pirkimo dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 22 p.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų aprašo 25 p.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvalifikuotas statinio statybos vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statiniai: negyvenamieji pastatai: mokslo paskirties pastatai) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

|  | I pirkimo dalis | II pirkimo dalis | III pirkimo dalis | IV pirkimo dalis | V pirkimo dalis | VI pirkimo dalis | VII pirkimo dalis | VIII pirkimo dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 23 p.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutartinių prievolių dalis (procentais), kurią ketinama perduoti vykdyti subrangovui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

I pirkimo daliai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vienetui Eur be PVM | Įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminarus kiekis* | Preliminari kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos, Panevėžio g. 2, laiptinės remonto darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cementinių grindjuosčių ardymas | m |  |  | 32,0 |  |
| 2. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 2,5 |  |
| 3. | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. |  |  | 4,0 |  |
| 4. | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
| 5. | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas išlyginant pagrindą ir užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 |  |  | 36,0 |  |
| 6. | Laiptų pakopų aptaisymas akmens masės plytelėmis, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm ir slidumas su batais ne mažesnis nei R9, išlyginant horizontalų bei vertikalų pakopų pagrindą ir užleidžiant dangą ant sienų | m2 |  |  | 35,0 |  |
| 7. | Panduso grindų dangos padengimas kieta grūdėta danga Epoxy SIC Colo (arba analogiškos ar geresnių savybių kieta grūdėta danga) | m2 |  |  | 4,50 |  |
| 8. | Išorės aliuminių lauko durų pakeitimas demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Durys su grūdinto stiklo paketu (stiklas planuojamas per visą durų plotį, aukštis apie 1,10 m), su lėtu pritraukėju, ne mažesne kaip 500 mm ilgio nerūdijančio plieno patraukiama durų rankena ir durų atmušėjais. Durų anga 1,28x2,00 m, varčia ne mažesnė nei 0,95 m | m2 |  |  | 2,56 |  |
| 9. | Vidaus priešdūminių aliuminio profilio dvivėrių durų pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo. Durys su įstiklinimų (stiklas per visą durų plotį, aukštis apie 1,10 m.), durų užraktas 1125, durų atmušėjais ir pritraukėjais. Durų angos matmenys – 1,27 x 2,07 m | m2 |  |  | 2,63 |  |
| 10. | Medinės durų staktos demontavimas | vnt. |  |  | 1,0 |  |
| 11. | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 2,0 |  |
| 12. | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 |  |  | 22,0 |  |
| 13. | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  |  | 100,0 |  |
| 14. | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus su pusiau matiniais, didelio atsparumo plovimui dažais (sienų, angokraščių, laiptatakių ir aikštelių apačia) | m2 |  |  | 223,0 |  |
| 15. | Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis 1,8 m nuo grindų) nuvalant senus dažus, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas (sienų ir angokraščių) | m2 |  |  | 87,0 |  |
| 16. | Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2% arba geresnių savybių) | m2 |  |  | 87,0 |  |
| 17. | Nerūdijančio plieno laiptų turėklų pakeitimas (turėklo aukštis ≥1,20 m). Turėklai su dvigubu ištisiniu porankiu (Techninėje specifikacijoje pridedamas porankio pavyzdys, nuotrauka Nr. 1) | m |  |  | 16,4 |  |
| 18. | Nerūdijančio plieno porankis (Techninėje specifikacijoje pridedamas porankio pavyzdys, nuotrauka Nr. 2) | m |  |  | 4,2 |  |
| 19. | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 94,0 |  |
| 20. | Metalinių liuko kopėčių dažymas aliejinis dažymas du kartus nuvalant senus dažus (kopėčių aukštis 4 m) | m |  |  | 4,0 |  |
| 21. | Stogo liuko apskardinimas iš vidaus (skarda baltos spalvos) | vnt. |  |  | 1,0 |  |
| 22. | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas pastatų viduje | m2 |  |  | 40,0 |  |
| 23. | Judesio daviklio montavimas vidaus patalpose | vnt. |  |  | 4,0 |  |
| 24. | Avarinio išėjimo LED šviestuvo su instaliacija montavimas | vnt. |  |  | 6,0 |  |
| 25. | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 2,0 |  |
| 26. | Sieninis LED šviestuvai su montavimu | vnt. |  |  | 3,0 |  |
| 27. | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 3,0 |  |
| 28. | Lizdų jungikliams gręžimas mūro sienose ir dėžutės montavimas | vnt. |  |  | 1,0 |  |
| 29. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 90,0 |  |
| 30. | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 4,0 |  |
| 31. | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m |  |  | 130,0 |  |
| 32. | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 90,0 |  |
| 33. | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 2,0 |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina I pirkimo daliai Eur su PVM: (eil. Nr. 1-33 suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas, įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

*nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus kiekio, taip pat šie kiekiai nėra laikomi maksimaliais.

II pirkimo daliai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vienetui Eur be PVM | Įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminarus kiekis* | Preliminari kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| Klaipėdos „Vitės“ progimnazijos, J. Janonio g. 32, laiptinės remonto darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cementinių grindjuosčių ardymas | m |  |  | 65,0 |  |
| 2. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 2,5 |  |
| 3. | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. |  |  | 4,0 |  |
| 4. | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 6,0 |  |
| 5. | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas išlyginant pagrindą ir užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 |  |  | 44,0 |  |
| 6. | Laiptų pakopų aptaisymas akmens masės plytelėmis, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm ir slidumas su batais ne mažesnis nei R9, išlyginant horizontalų bei vertikalų pakopų pagrindą ir užleidžiant dangą ant sienų | m2 |  |  | 48,0 |  |
| 7. | Išorės aliuminių lauko durų be stiklo pakeitimas demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Durų anga 1,32x2,12 m, varčia ne mažesnė nei 0,95 m | m2 |  |  | 2,8 |  |
| 8. | Virš lauko aliuminių durų lango pakeitimas demontuojant seną ir sumontuojant naują nevarstomą aliuminio rėmo langą (anga 2,76x0,64 m) | m2 |  |  | 1,77 |  |
| 9. | Vidaus priešdūminių aliuminio profilio dvivėrių durų pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo. Durys su įstiklinimų (stiklas per visą durų plotį, aukštis 1,00 m.), su nerūdijančio plieno rankena ir spyna, durų atmušėjais ir pritraukėjais. Durų angos matmenys – 2,30 x 1,45 m | m2 |  |  | 3,34 |  |
| 10. | Vidaus plieninių durų su nerūdijančio plieno rankenomis ir trimis tvirtinimo taškais pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Durų angos matmenys – 2,12 x 0,96 m, 2 vnt. | m2 |  |  | 4,07 |  |
| 11. | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 3,0 |  |
| 12. | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 |  |  | 59,0 |  |
| 13. | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu. | m2 |  |  | 30,0 |  |
| 14. | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus su pusiau matiniais, didelio atsparumo plovimui dažais (sienų, angokraščių, laiptatakių ir aikštelių apačia) | m2 |  |  | 172,0 |  |
| 15. | Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis 1,8 m nuo grindų) nuvalant senus dažus, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas (sienų ir angokraščių) | m2 |  |  | 139,0 |  |
| 16. | Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2% arba geresnių savybių). | m2 |  |  | 139,0 |  |
| 17. | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 94,0 |  |
| 18. | Plastikinių vidaus palangių pakeitimas išardant senas ir sumontuojant naujas. Palangių matmenys 1,8 x 0,4 m, 3 vnt. | m2 |  |  | 2,16 |  |
| 19. | Metalinių šildymo elementų dažymas aliejinis dažymas du kartus nuvalant senus dažus | vnt. |  |  | 4,0 |  |
| 20. | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas pastatų viduje | m2 |  |  | 40,0 |  |
| 21. | Judesio daviklio montavimas vidaus patalpose | vnt. |  |  | 5,0 |  |
| 22. | Avarinio išėjimo LED šviestuvo su instaliacija montavimas | vnt. |  |  | 3,0 |  |
| 23. | Avarinio išėjimo LED šviestuvo demontavimas išsaugant ir sumontavimas po lubų įrengimo | vnt. |  |  | 3,0 |  |
| 24. | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 8,0 |  |
| 25. | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 6,0 |  |
| 26. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 68,0 |  |
| 27. | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 5,0 |  |
| 28. | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m |  |  | 230,0 |  |
| 29. | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 68,0 |  |
| 30. | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 2,0 |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina II pirkimo daliai Eur su PVM: (eil. Nr. 1-30 suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas, įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

*nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus kiekio, taip pat šie kiekiai nėra laikomi maksimaliais.

III pirkimo daliai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vienetui Eur be PVM | Įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminarus kiekis* | Preliminari kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos, Gedminų g. 5, antro ir trečio aukštų akustinių pakabinamų lubų koridoriuose įrengimo darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 0,1 |  |
| 2. | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 |  |  | 733,0 |  |
| 3. | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas (signalizacijos daviklių, avarinio išėjimo LED šviestuvų, vaizdo kamerų, pamokų pradžios/pabaigos skambučių) | vnt. |  |  | 28,0 |  |
| 4. | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu prie esamos elektros instaliacijos į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 47,0 |  |
| 5. | Judesio daviklio su instaliacija montavimas vidaus patalpose | vnt. |  |  | 9,0 |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina III pirkimo daliai Eur su PVM: (eil. Nr. 1-5 suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas, įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

*nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus kiekio, taip pat šie kiekiai nėra laikomi maksimaliais.

IV pirkimo daliai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vienetui Eur be PVM | Įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminarus kiekis* | Preliminari kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos, Baltijos pr. 53 pirmojo, antrojo ir trečiojo aukštų koridorių remonto darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 0,3 |  |
| 2. | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 |  |  | 1197,0 |  |
| 3. | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos daviklių, avarinio išėjimo, vaizdo kamerų, pamokų pradžios/pabaigos skambučių) nuėmimas ir uždėjimas po lubų įrengimo | vnt. |  |  | 52,0 |  |
| 4. | Esamų LED šviestuvų demontavimas išsaugant ir montavimas į pakabinamas lubas | vnt. |  |  | 57,0 |  |
| 5. | Senų šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas ir naujų įleidžiamų LED ≥ 40W šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 61,0 |  |
| 6. | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 5,0 |  |
| 7. | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 5,0 |  |
| 8. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 3,0 |  |
| 9. | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 3,0 |  |
| 10. | Lizdų paskirstymo dėžučių sienose dangtelių pakeitimas | vnt. |  |  | 34,0 |  |
| 11. | PVC kelių spalvų homogeninė grindų dangos pakeitimas, išardant seną dangą ir įrengiant naują (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles bei užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 |  |  | 245,0 |  |
| 12. | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. |  |  | 7,0 |  |
| 13. | Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles (uždengtų langų angose) | m2 |  |  | 38,0 |  |
| 14. | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  |  | 52,0 |  |
| 15. | Vidaus paviršių tinkavimas plonasluoksniu gipsiniu tinku (sienos, angokraščiai) | m2 |  |  | 498,0 |  |
| 16. | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus (sienos, angokraščiai) | m2 |  |  | 498,0 |  |
| 17. | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 50,0 |  |
| 18. | Šildymo elementų dažymas aliejiniais dažai du kartus | vnt. |  |  | 18,0 |  |
| 19. | Anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 10,0 |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina IV pirkimo daliai Eur su PVM: (eil. Nr. 1-19 suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas, įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

*nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus kiekio, taip pat šie kiekiai nėra laikomi maksimaliais.

V pirkimo daliai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vienetui Eur be PVM | Įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminarus kiekis* | Preliminari kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| Klaipėdos Vydūno gimnazijos, Sulupės g. 26, valgyklos ir laiptinės remonto darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Betono konstrukcijų ardymas | m3 |  |  | 0,3 |  |
| 2. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 3,5 |  |
| 3. | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. |  |  | 23,0 |  |
| 4. | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 9,0 |  |
| 5. | Senos PVC grindų dangos išardymas | m2 |  |  | 303,0 |  |
| 6. | Sienų keraminių plytelių demontavimas | m2 |  |  | 23,0 |  |
| 7. | Grunto po grindų pagrindais sutankinimas ir hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę | m2 |  |  | 3,4 |  |
| 8. | Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims | m3 |  |  | 0,3 |  |
| 9. | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas išlyginant pagrindą ir užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 |  |  | 231,0 |  |
| 10. | PVC kelių spalvų homogeninė grindų dangos įrengimas (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles bei užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 |  |  | 35,0 |  |
| 11. | Laiptų pakopų aptaisymas homogenine PVC danga (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant horizontalų ir vertikalų pakopų pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles, dangą užleidžiant ant sienos, bei laiptajuosčių ant laiptų pakopų montavimas | m2 |  |  | 37,0 |  |
| 12. | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. |  |  | 2,0 |  |
| 13. | Dvivėrių išorės aliuminių lauko durų montavimas demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Viršutinė dalis su grūdinto stiklo paketu, stiklo matmenys apie 2,0x0,2 m. Durys baltos spalvos su lėtu pritraukėju, ne mažesne kaip 500 mm ilgio nerūdijančio plieno patraukiama durų rankena ir durų atmušėjais. Durų angos matmenys 2,4x2,5 m, viena varčia ne mažesnė nei 0,95 m | m2 |  |  | 6,00 |  |
| 14. | Vidaus aliuminio profilio dvivėrių durų montavimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Paviršius baltos spalvos, miltelinio gamyklinio dažymo. Durys su grūdintu stiklu (saugaus stiklo matmenys apie 1,3x0,8 m.), lėtu pritraukėju, ne mažesne kaip 500 mm ilgio nerūdijančio plieno patraukiama durų rankena ir durų atmušėjais. Durų angos matmenys apie – 2,40 x 2,42 m, viena varčia ne mažesnė nei 0,95 m | m2 |  |  | 5,81 |  |
| 15. | Vidaus plieninių durų, baltos spalvos su nerūdijančio plieno rankena pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Durų angos matmenys apie – 0,77 x 2,1 m | m2 |  |  | 1,62 |  |
| 16. | Vienvėrės vidaus durys – skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vidaus durys be įstiklinimo, su durų atramomis/stabdžiais, sandarinančiais tarpikliais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna. Durų angos matmenys apie – 1,0 x 2,1 m | m2 |  |  | 2,1 |  |
| 17. | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš lauko pusės | kompl. |  |  | 1,0 |  |
| 18. | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 |  |  | 43,0 |  |
| 19. | Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas gipso plokštes (du sluoksniai) montuojant iš vienos pertvaros pusės, paviršių labai gerai glaistant ne mažiau nei du kartus, gruntuojant ir dažant vandens emulsiniais dažais du kartus | m2 |  |  | 14,0 |  |
| 20. | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 |  |  | 26,20 |  |
| 21. | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  |  | 200,0 |  |
| 22. | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 250,0 |  |
| 23. | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui demontuojant esamas metalines detales, nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus su pusiau matiniais, didelio atsparumo plovimui dažais (sienų, angokraščių, laiptatakių ir aikštelių apačia) | m2 |  |  | 371,0 |  |
| 24. | Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis apie 2,0 m nuo grindų) nuvalant senus dažus, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas (sienų ir angokraščių) | m2 |  |  | 60,0 |  |
| 25. | Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2% arba geresnių savybių). | m2 |  |  | 60,0 |  |
| 26. | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas pastatų viduje | m2 |  |  | 40,0 |  |
| 27. | Metalinių radiatorių paviršių dažymas aliejiniais dažais du kartus | vnt. |  |  | 2,0 |  |
| 28. | Anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 13,0 |  |
| 29. | Judesio daviklio montavimas vidaus patalpose | vnt. |  |  | 4,0 |  |
| 30. | Avarinio išėjimo LED šviestuvo su instaliacija montavimas | vnt. |  |  | 3,0 |  |
| 31. | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 23,0 |  |
| 32. | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 9,0 |  |
| 33. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 55,0 |  |
| 34. | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 5,0 |  |
| 35. | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m |  |  | 110,0 |  |
| 36. | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 55,0 |  |
| 37. | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 2,0 |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina V pirkimo daliai Eur su PVM: (eil. Nr. 1-37 suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas, įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

*nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus kiekio, taip pat šie kiekiai nėra laikomi maksimaliais.

VI pirkimo daliai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vienetui Eur be PVM | Įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminarus kiekis* | Preliminari kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“, Mogiliovo g. 2, laiptinės ir koridoriaus remonto darbai: |  |  |  |  |  |  |
| Ardymo darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Senų turėklų įbetonuotų elementų demontavimas | vnt. |  |  | 13,0 |  |
| 2. | Cementinių grindjuosčių ardymas | m |  |  | 47,0 |  |
| 3. | Grindų keraminių plytelių dangos išardymas | m2 |  |  | 20,0 |  |
| 4. | Esamų betono plytelių demontavimas | m2 |  |  | 46,5 |  |
| 5. | Durų angų užpildymo išardymas | m2 |  |  | 4,3 |  |
| 6. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 6,0 |  |
| 7. | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. |  |  | 10,0 |  |
| 8. | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 9,0 |  |
| Laiptinės ir koridoriaus remonto darbai |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims | m3 |  |  | 4,66 |  |
| 10. | Hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę | m2 |  |  | 70,0 |  |
| 11. | Laiptų pakopų šonų nupjaustymas | m. |  |  | 8,0 |  |
| 12. | PVC kelių spalvų homogeninė grindų dangos pakeitimas (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles bei užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 |  |  | 22,0 |  |
| 13. | Laiptų pakopų aptaisymas homogenine PVC danga (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant horizontalų ir vertikalų pakopų pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles, dangą užleidžiant ant sienos, bei laiptajuosčių ant laiptų pakopų montavimas | m2 |  |  | 25,0 |  |
| 14. | Akmens masės grindų plytelių dangos, kurių storis ne mažiau nei 10 mm, pakeitimas užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm, išlyginant pagrindą, formuojant nuolydžius. | m2 |  |  | 23,0 |  |
| 15. | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. |  |  | 4,0 |  |
| 16. | Vidaus priešdūminių plieninių durų su nerūdijančio plieno rankenomis pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris (1 vnt. priešdūminės dvivieres vidaus durys) | m2 |  |  | 4,4 |  |
| 17. | Vidaus faneruotų durų pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris (4 vnt. vidaus durys). | m2 |  |  | 8,0 |  |
| 18. | Vidaus plastikinių durų pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris (2 vnt. priešgaisrinio skydo durelių pakeitimas) | m2 |  |  | 3,0 |  |
| 19. | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 4,0 |  |
| 20. | Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles, plokštumų labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus. | m2 |  |  | 31,1 |  |
| 21. | Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas gipso plokštes montuojant iš vienos pertvaros pusės, paviršių labai gerai glaistant ne mažiau nei du kartus, gruntuojant ir dažant vandens emulsiniais dažais du kartus (vamzdžių užtaisymas ir laiptinės sutrūkusių sienų aptaisymas ir deformacinės siūlės sienoje formavimas ) | m2 |  |  | 71,0 |  |
| 22. | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m² |  |  | 85,4 |  |
| 23. | Vidaus paviršių tinkavimas plonasluoksniu gipsiniu tinku | m2 |  |  | 150,0 |  |
| 24. | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  |  | 10,0 |  |
| 25. | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus (sienos, laiptatakių apačia ir šonai) | m² |  |  | 160,0 |  |
| 26. | Esamo nerūdijančio plieno porankio demontavmas, pervirinimas ir sumontavimas atgal po apdailos darbų įrengiant papildomus tvirtinimus | m |  |  | 8,0 |  |
| 27. | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 76,0 |  |
| 28. | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas pastatų viduje | m² |  |  | 60,0 |  |
| 29. | Judesio daviklio montavimas vidaus patalpose | vnt. |  |  | 7,0 |  |
| 30. | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
| 31. | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 11,0 |  |
| 32. | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 6,0 |  |
| 33. | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 2,0 |  |
| 34. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai betoninėse sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 45,5 |  |
| 35. | Visų tipų laidų (elektros, silpnų srovių ir kt.) patikra ir nenaudojamų laidų demontavimas (vertinama pagal patalpos grindų plotą) | m2 |  |  | 80,0 |  |
| 36. | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 4,0 |  |
| 37. | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 5,0 |  |
| 38. | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 27,0 |  |
| 39. | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose ir po pakabinamomis lubomis įtraukiant laidus į gofruotą plastikinę žarną | m |  |  | 46,0 |  |
| 40. | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 45,5 |  |
| 41. | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. |  |  | 2,0 |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina VI pirkimo daliai Eur su PVM: (eil. Nr. 1-41 suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas, įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

*nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus kiekio, taip pat šie kiekiai nėra laikomi maksimaliais.

VII pirkimo daliai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vienetui Eur be PVM | Įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminarus kiekis* | Preliminari kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“, Reikjaviko g. 5, neformaliojo ugdymo patalpų/sporto salės remonto darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 4,5 |  |
| 2. | Pertvarinės sienos su durų anga demontavimas | m2 |  |  | 17,0 |  |
| 3. | Medinių dailylenčių demontavimas (pertvarinėse sienose išsaugomas karkasas) | m2 |  |  | 48,0 |  |
| 4. | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. |  |  | 8,0 |  |
| 5. | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 10,0 |  |
| 6. | Vidaus plieninių durų su nerūdijančio plieno rankenomis, baltos spalvos ir trimis tvirtinimo taškais pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Durų angos matmenys – 2,07 x 0,79; 2,07 x 0,90; 2,07 x 0,61m, 3 vnt. | m2 |  |  | 4,76 |  |
| 7. | Vidaus akustinių durų su nerūdijančio plieno rankenomis, baltos spalvos ir trimis tvirtinimo taškais pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Durų angos matmenys – 2,07 x 0,92; 2,07 x 0,93m, 2 vnt. | m2 |  |  | 3,83 |  |
| 8. | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 5,00 |  |
| 9. | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. |  |  | 2,00 |  |
| 10. | PVC heterogeninės grindų dangos remontas demontavus pertvarinę sieną bei grindų perimetru (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles | m2 |  |  | 6,00 |  |
| 11. | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  |  | 25,0 |  |
| 12. | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus su pusiau matiniais, didelio atsparumo plovimui dažais (sienos, angokraščiai, lubos) | m2 |  |  | 71,00 |  |
| 13. | Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis apie 2,2 m nuo grindų iki durų staktos viršaus, viena siena pilnai aptaisyta) nuvalant senus dažus, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas (sienų ir angokraščių) | m2 |  |  | 84,90 |  |
| 14. | Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2% arba geresnių savybių) | m2 |  |  | 84,90 |  |
| 15. | Paviršių aptaisymas 2 sl. gipso kartono plokštėmis, pritvirtinant prie esamo karkaso | m2 |  |  | 24,30 |  |
| 16. | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 20,0 |  |
| 17. | Šildymo elementų apsauginiai turėklai iš medinės konstrukcijos pagal pateiktą pavyzdį (Nr. 1) montavimas (sienos angoje - matmenys apie 10,0 x 0,9) | m |  |  | 10,0 |  |
| 18. | Metalinių šildymo elementų, vamzdžių dažymas aliejinis dažymas du kartus nuvalant senus dažus | m2 |  |  | 6,0 |  |
| 19. | Anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, briaunas aptaisant kampiniais profiliais, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 5,0 |  |
| 20. | Langų apsauginių tinklų montavimas; tinklas turi atlaikyti tiesioginius smūgius (kamuolių), apsaugoti langus, lengvai nuimamas langų nuvalymui, gali būti kelių segmentų | m2 |  |  | 20,0 |  |
| 21. | Automatinių jungiklių su nutekėjimo rėle montavimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
| 22. | Avarinio išėjimo LED šviestuvo su instaliacija montavimas | vnt. |  |  | 1,0 |  |
| 23. | Antinkiniai LED šviestuvai skirti sporto salių apšvietimui, galingumas ≥84W, šviesos srautas ≥12960 lm, efektyvumas 119 lm/W, hermetiškumas ≥IP65, atsparumas smūgiams ≥IK10, medžiaga – plienas, tarnavimo laikas ≥72000 h, šviesos spektras 4000K | vnt. |  |  | 8,0 |  |
| 24. | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 6,0 |  |
| 25. | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 8,0 |  |
| 26. | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas/ dvigubas | vnt. |  |  | 1,0 |  |
| 27. | UTP kompiuterinio kabelio tiesimas po „Amstrong“ pakabinamomis lubomis demontuojant ir sumontuojant atgal lubų užpildą | m |  |  | 25,0 |  |
| 28. | Lizdų jungikliams gręžimas mūro sienose ir potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | vnt. |  |  | 15,0 |  |
| 29. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 40,0 |  |
| 30. | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 4,0 |  |
| 31. | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu pagrindu tvirtinant apkabėlėmis arba vagose | m |  |  | 30,0 |  |
| 32. | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 30,0 |  |
| 33. | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 30,0 |  |
| 34. | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 2,0 |  |
| 35. | Ventiliacinių grotelių keitimas | vnt. |  |  | 1,0 |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina VII pirkimo daliai Eur su PVM: (eil. Nr. 1-35 suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas, įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

*nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus kiekio, taip pat šie kiekiai nėra laikomi maksimaliais.

VIII pirkimo daliai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vienetui Eur be PVM | Įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminarus kiekis* | Preliminari kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“, Žardininkų g. 10, laiptinės remonto darbai: |  |  |  |  |  |  |
| Ardymo darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Senų turėklų įbetonuotų elementų demontavimas | vnt. |  |  | 9,0 |  |
| 2. | Cementinių grindjuosčių ardymas | m |  |  | 54,0 |  |
| 3. | Plastikinių dailylenčių išardymas (laiptinės tambūras) | m2 |  |  | 15,0 |  |
| 4. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 3,0 |  |
| 5. | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. |  |  | 5,0 |  |
| 6. | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 3,0 |  |
| Laiptinės remonto darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Esamų akmens masės grindų plytelių demontavimas | m2 |  |  | 2,9 |  |
| 8. | Akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas išlyginant pagrindą ir užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 |  |  | 2,9 |  |
| 9. | Laiptų pakopų šonų nupjaustymas | m. |  |  | 7,4 |  |
| 10. | PVC kelių spalvų homogeninė grindų dangos įrengimas (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles bei užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 |  |  | 20,0 |  |
| 11. | Laiptų pakopų aptaisymas homogenine PVC danga (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant horizontalų ir vertikalų pakopų pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles, dangą užleidžiant ant sienos, bei laiptajuosčių ant laiptų pakopų montavimas | m2 |  |  | 20,5 |  |
| 12. | Išorės aliuminių lauko durų su grūdintu stiklu pakeitimas demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris | m2 |  |  | 3,05 |  |
| 13. | Virš lauko aliuminių durų lango pakeitimas demontuojant seną ir sumontuojant naują nevarstomą aliuminio rėmo langą | m2 |  |  | 1,01 |  |
| 14. | Vidaus priešdūminių aliuminių durų su grūdintu stiklu ir nerūdijančio plieno rankena pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. | m2 |  |  | 2,31 |  |
| 15. | Skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, vienvėrės vidaus durys su įstiklinimu | m2 |  |  | 1,72 |  |
| 16. | Skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, vienvėrės vidaus durys be įstiklinimo | m2 |  |  | 4,47 |  |
| 17. | Vidaus sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 4,0 |  |
| 18. | Aliuminių durų slenksčių montavimas | vnt. |  |  | 3,0 |  |
| 19. | Išorės angokraščio apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 1,0 |  |
| 20. | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas. | m² |  |  | 25,0 |  |
| 21. | Vidaus paviršių tinkavimas plonasluoksniu gipsiniu tinku | m2 |  |  | 120,0 |  |
| 22. | Sienų tinkavimas cemento-kalkių skiediniu po keraminių plytelių demontavimo | m2 |  |  | 20,0 |  |
| 23. | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus (sienos, angokraščiai, laiptatakių apačia ir šonai) | m² |  |  | 140,0 |  |
| 24. | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 40,0 |  |
| 25. | Metalinių radiatorių ir vamzdynų dažymas aliejiniais dažais du kartus. | m2 |  |  | 10,0 |  |
| 26. | Radiatorių apsauginių grotelių montavimas pagal Techninėje specifikacijoje pateiktą pavyzdį (Nr. 1) arba lygiavertį | m2 |  |  | 0,9 |  |
| 27. | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas pastatų viduje | m² |  |  | 60,0 |  |
| 28. | Judesio daviklio montavimas vidaus patalpose | vnt. |  |  | 4,0 |  |
| 29. | Avarinio išėjimo LED šviestuvo „EXIT“ montavimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
| 30. | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 5,0 |  |
| 31. | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 3,0 |  |
| 32. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai (esamai ir montuojamai) betoninėse sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 25,0 |  |
| 33. | Visų tipų laidų (elektros, silpnų srovių ir kt.) patikra ir nenaudojamų laidų demontavimas (vertinama pagal patalpos grindų plotą) | m2 |  |  | 43,4 |  |
| 34. | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 3,0 |  |
| 35. | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 3,0 |  |
| 36. | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose ir po pakabinamomis lubomis įtraukiant laidus į gofruotą plastikinę žarną | m |  |  | 50,0 |  |
| 37. | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 25,0 |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina VIII pirkimo daliai Eur su PVM: (eil. Nr. 1-37 suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas, įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

*nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus kiekio, taip pat šie kiekiai nėra laikomi maksimaliais.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomus įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo įkainius.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 32 punkte): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs).

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/);

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 36 p.):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų aprašo

11 priedas

SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, tiekėjas gali tikslinti tik pradinius kvalifikacijos duomenis (nepriklausomai, ar pateiktus su pasiūlymu ar Perkančiosios organizacijos prašymu). Tai reiškia, kad jeigu tiekėjo pateikti pradiniai kvalifikacijos duomenys bus neaiškūs, netikslūs, į tokį tiekėją dėl kvalifikacijos patikslinimo (dėl to paties klausimo) Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis tik vieną kartą (pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą) ir tik dėl pirminių pateiktų kvalifikacijos dokumentų tikslinimo (jei yra matoma, kad toks kreipimasis gali padėti ištaisyti pirminius kvalifikacijos duomenis). Dėl naujų kvalifikacijos duomenų pateikimo nebus kreipiamasi ir tiekėjas bus atmetamas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų.

Atkreipiamas dėmesys, kad jeigu tiekėjo pradiniuose kvalifikacijos duomenyse nurodytas specialistas yra tiekėjo darbuotojas ir jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, tokiu atveju laikoma, kad reikalavimo neatitinka pats tiekėjas, todėl reikalavimų neatitinkantį specialistą keisti į kitą, naują (pradiniuose kvalifikacijos duomenyse nenurodytą), paties tiekėjo darbuotoją, kuris tą reikalavimą atitiktų, tiekėjas negali. Vadovaujantis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių 6 p., jei iš pasiūlyme pateiktų duomenų įmanoma nustatyti pasiūlymo neatitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, dėl pasiūlymo patikslinimo į tiekėją nesikreipiama, o svarstoma dėl pasiūlymo atmetimo.

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Pareigos vykdant sutartį | Kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas: nurodyti, ar specialistas 1) yra įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje, 2) planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, 3) yra pasitelkiamas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Kvalifikacijos atestato numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I pirkimo daliai |  |  |  |  |
| 1. |  | Statinio statybos vadovas |  |  |
| II pirkimo daliai |  |  |  |  |
| 1. |  | Statinio statybos vadovas |  |  |
| III pirkimo daliai |  |  |  |  |
| 1. |  | Statinio statybos vadovas |  |  |
| IV pirkimo daliai |  |  |  |  |
| 1. |  | Statinio statybos vadovas |  |  |
| V pirkimo daliai |  |  |  |  |
| 1. |  | Statinio statybos vadovas |  |  |
| VI pirkimo daliai |  |  |  |  |
| 1. |  | Statinio statybos vadovas |  |  |
| VII pirkimo daliai |  |  |  |  |
| 1. |  | Statinio statybos vadovas |  |  |
| VIII pirkimo daliai |  |  |  |  |
| 1. |  | Statinio statybos vadovas |  |  |

Pastaba – visoms pirkimo dalims gali būti siūlomas tas pats specialistas.

Konkurso sąlygų aprašo

12 priedas

RANGOS SUTARTIS (PROJEKTAS)

Nr.

Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus (vardas, pavardė), veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir (pavadinimas) (toliau – Rangovas), atstovaujama(s) (pareigos, vardas, pavardė), toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas švietimo įstaigų vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas (data) Nr. (dokumento Nr.).

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

- Sutarties objektas – švietimo įstaigų vidaus patalpų paprastojo remonto darbai (nereikalingą(-as) pirkimo dalį(is) ištrinti):

  - I pirkimo dalis – Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos, Panevėžio g. 2, laiptinės remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Preliminarūs kiekiai Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami arba didinami neviršijant 70 000,00 Eur su PVM sumos (arba 57 851,24 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM).

  - II pirkimo dalis – Klaipėdos „Vitės“ progimnazijos, J. Janonio g. 32, laiptinės remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Preliminarūs kiekiai Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 70 000,00 Eur su PVM sumos (arba 57 851,24 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM).

  - III pirkimo dalis – Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos, Gedminų g. 5, antro ir trečio aukštų akustinių pakabinamų lubų koridoriuose įrengimo darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Preliminarūs kiekiai Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 55 000,00 Eur su PVM sumos (arba 45 454,55 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM).

  - IV pirkimo dalis – Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos, Baltijos pr. 53 pirmojo, antrojo ir trečiojo aukštų koridorių remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Preliminarūs kiekiai Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 120 000,00 Eur su PVM sumos (arba 99 173,55 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM).

  - V pirkimo dalis – Klaipėdos Vydūno gimnazijos, Sulupės g. 26, valgyklos ir laiptinės remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Preliminarūs kiekiai Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 110 000,00 Eur su PVM sumos (arba 90 909,09 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM).

  - VI pirkimo dalis – Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“, Mogiliovo g. 2, laiptinės ir koridoriaus remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Preliminarūs kiekiai Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 50 000,00 Eur su PVM sumos (arba 41 322,31 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM).

  - VII pirkimo dalis – Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“, Reikjaviko g. 5, neformaliojo ugdymo patalpų/sporto salės remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Preliminarūs kiekiai Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 40 000,00 Eur su PVM sumos (arba 33 057,85 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM).

  - VIII pirkimo dalis – Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“, Žardininkų g. 10, laiptinės remonto darbai. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Preliminarūs kiekiai Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami arba didinami, neviršijant 30 000,00 Eur su PVM sumos (arba 24 793,39 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM).

Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami atitinkamos pirkimo dalies Techninėje specifikacijoje (Sutarties priede).

- Kainodaros taisyklės:

2.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai, kurie yra nurodyti Sutarties 1 priede.

  - Sutarties įkainiai gali būti keičiami taikant šias peržiūros taisykles:

    - Visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties įkainiai be PVM nekeičiami. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties įkainius, kuriems taikoma peržiūra.

Jeigu Sutarties 1 priede dėl tam tikrų priežasčių yra fiksuojami įkainiai be PVM (pvz., Rangovas nėra PVM mokėtojas), o Sutarties vykdymo metu Rangovui atsiranda pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju vykdant Sutartį įkainiai nekeičiami.

    - Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų įkainiai pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėn. nuo pasiūlymo viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 9 procentai. Sekantys perskaičiavimai atliekami kas 12 mėnesių nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros dėl kainų pokyčio, jeigu kainų pokytis per 12 mėnesių laikotarpį nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros yra didesnis kaip 10 procentų.

    - Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio, jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

  - Darbų įkainių perskaičiavimo pagal Sutarties 2.2.2-2.2.3 p. eiga:

    - Darbų įkainiai yra padauginami iš pataisymo daugiklio.

      - Pataisymo daugiklis:

P= SSKIesamasSSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos;

      - Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai  Rodiklių duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)  Lentelės pasirinktys  Statinių pagal tipą klasifikatorius  Pasirinkti: negyvenamieji pastatai  Nurodome laikotarpį.

  - Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai Sutarties vykdymui skirtų lėšų sumai be PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM (nereikalingą(-as) pirkimo dalį(-is) ištrinti): I pirkimo daliai – 57 851,24 Eur be PVM; II pirkimo daliai – 57 851,24 Eur be PVM; III pirkimo daliai – 45 454,55 Eur be PVM; IV pirkimo daliai –99 173,55 Eur be PVM; V pirkimo daliai – 90 909,09 Eur be PVM; VI pirkimo daliai – 41 322,31 Eur be PVM; VII pirkimo daliai – 33 057,85 Eur be PVM; VIII pirkimo daliai – 24 793,39 Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 2.2.2-2.2.3 p. nurodytas įkainių peržiūros taisykles.

  - Vykdant Sutartį Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso Sutarties 1 priede nurodyto preliminaraus darbų kiekio. Sutarties vykdymo metu šie darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, neviršijant atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties vertės. Darbų kiekiai, viršijantys atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties vertę, gali būti įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas.

  - Už darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, Užsakovui jų neįsigijus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių darbų nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

- Rangovas turi atlikti darbus (nereikalingą(-as) dalis panaikinti):

  - I, II pirkimo dalims – ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - III, IV, VI, VIII pirkimo dalims – ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo Užsakovo Rangovui pateikto raštiško (el. paštu) užsakymo dienos. Laikoma, kad užsakymo siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai užsakymas siunčiamas el. paštu. Užsakovas raštišką užsakymą atlikti darbus Rangovui pateikia ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - V pirkimo daliai – ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Užsakovo Rangovui pateikto raštiško (el. paštu) užsakymo dienos. Laikoma, kad užsakymo siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai užsakymas siunčiamas el. paštu. Užsakovas raštišką užsakymą atlikti darbus Rangovui pateikia ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - VII pirkimo daliai – ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Prievolių vykdymo terminai gali būti pratęsti Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į termino pratęsimą tokia trukme, kiek tęsiasi šios aplinkybės ir dėl jų Rangovas negali vykdyti darbų:

  - Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;

  - Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams;

  - pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai.

- Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 4 p. nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties vykdymo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratęsimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

- Mokėjimai atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius faktiškai atliktus darbus (sąskaitos faktūros, abipusiškai pasirašyto atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto, Sutarties 12.3 p. numatytos ataskaitos*), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

*Ataskaita teikiama tik tuo atveju, jei Rangovas dėl Sutarties 12.3 p. numatyto įsipareigojimo pateikia ties numeriu 3) nurodytą informaciją.

- Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu Sutartį pasirašo Rangovų grupė, atsiskaitymas vykdomas su pagrindiniu partneriu, tokiu atveju sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

  - naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti Sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;

  - elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

  - Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

- Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), nurodytu (-ais) Sutartyje, vykdančiu (-iais) Rangovo sutartines prievoles, jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo galimybės, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu.

- Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos, Ugdymo proceso užtikrinimo programa Nr. 010, priemonė 010-04-01-01 „Švietimo įstaigų paprastasis remontas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- Užsakovas įsipareigoja:

  - sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti;

  - priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

- Užsakovas turi teisę:

  - kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų eiga, kiekiai, įkainiai, kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, sąskaitas-faktūras;

  - reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, įskaitant priedus, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

  - duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai;

  - reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

  - jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti technologiškai pagrįstą terminą trūkumams pašalinti arba, Rangovui atsisakius šalinti trūkumus per nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti;

  - reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo (jeigu tokie pasitelkiami), atlikusio konkretų darbą;

  - stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui;

  - Sutarties vykdymo metu neužsakyti darbų, užsakyti mažiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, ar didinti juos, neviršijant atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties vertės.

- Rangovas įsipareigoja:

  - užtikrinti, kad pateiktame pasiūlyme Rangovo pasiūlyti užsienio šalių specialistai (jei buvo) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų išduotus teisės pripažinimo dokumentus, patvirtinančius teisę eiti reikalaujamas pareigas, pateiks iki Sutarties pasirašymo;

  - pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui tuo metu žinomų pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir subrangovus;

  - atliekamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti arba (1) nepriklausomos įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą* dėl nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (pvz. tai gali būti Rangovo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 10 punkte nustatytus reikalavimus) arba (3) informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį.

Jei Rangovas nepateikia ties numeriu (1) arba (2) arba (3) nurodytų dokumentų/informacijos, Rangovui bus taikoma Sutarties 16 p. numatyta atsakomybė.

Jei Rangovas pasirenka teikti ties numeriu (3) nurodytą informaciją, tai Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. Sutarties 16 p. numatyta atsakomybė Rangovui bus taikoma Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių.

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

  - atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai;

  - užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nustatyta tvarka būti atsakingu už statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą,  užtikrinant, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą atsakyti Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Šiuo Sutartyje numatomu įsipareigojimu yra išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.;

  - vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus;

  - savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;

  - savo lėšomis įsirengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus – juos išardyti;

  - Sutartyje nurodytais terminais kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

  - laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją;

  - savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su kitais ūkio subjektais ir subrangovais turi būti nurodyta, kad jų atliekamiems darbams suteikiami šioje Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto ar subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

  - užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

  - visi darbus vykdantys darbuotojai turi būti aprūpinti spec. darbo drabužiais su identifikaciniais ženklais;

  - užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų zonos judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

  - susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

  - darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo iš atsakingų asmenų;

  - suteikti darbams Sutartyje nurodytą garantiją;

  - savo sąskaita ir laiku nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus trūkumus, kuriuos nurodo Užsakovas;

  - jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

  - atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

  - atsakyti už Rangovo pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų įsipareigojimus ir jų įvykdytų įsipareigojimų kokybę ar padarytą žalą;

  - nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais;

  - vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

  - jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

  - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

  - po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.

- Rangovas turi teisę:

  - naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

  - gauti Užsakovo apmokėjimą už laiku ir tinkamai atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

- Rangovas, pradelsęs Sutartyje nustatytus prievolių vykdymo terminus, moka Užsakovui 50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

- Rangovui nustatoma 300 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, Sutarties 12.3 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą, Techninėje specifikacijoje nustatytų aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymą (pažeidimą), ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, kurių neapima Sutarties 15 p., surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį, perspėjus Rangovą el. paštu. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų (defektinis) aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, naudotos reikalavimų neatitinkančios medžiagos, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

- Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

- Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

- Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo pateikti Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją – 5 proc. nuo atliktų darbų vertės su PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau nei 36 mėnesius.

- Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

  - pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

  - pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės;

  - pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 3 p. nustatytą terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;

  - pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą;

  - pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

- Garantijos:

  - Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo abiejų Šalių darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, yra:

    - 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

    - 10 metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

    - 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.

  - Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje, įskaitant prieduose, numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

  - Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

  - Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

- Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

  - nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

  - neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

  - neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

  - neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

  - atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:

  - Darbų priėmimo–perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo–priėmimo aktą arba Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu atveju sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

  - Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

- Sutarties nutraukimas prieš terminą:

  - Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

    - Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

    - Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

    - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

  - Užsakovas arba Rangovas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu.

  - Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius.

  - Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų dydžio baudą nuo atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties vertės.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės:

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

  - Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

  - Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

  - Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

  - Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

- Sutarties vykdymo sustabdymas:

  - Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo:

    - dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;

    - po Sutarties pasirašymo paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas;

    - atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

    - dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);

    - dėl fizinių kliūčių arba kitų nei klimatinių fizinių sąlygų, su kuriomis, vykdant darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

    - esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

    - dėl kitų aplinkybių ar objektyvių priežasčių, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

  - Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padaryta klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

  - Įvykus Sutarties 26.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

  - Sutarties 26.1–26.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 26.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

  - Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

  - Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

  - Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo.

- Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

- Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų ir specialistų keitimo, įtraukimo tvarka:

  - Jei Rangovas pasiūlyme Sutarčiai vykdyti nurodė pasitelkiamus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, ir (ar) subrangovus, ir (ar) kvazisubtiekėjus, jie turi būti nurodomi Sutartyje, nurodant ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar) kvazisubtiekėjo pavadinimą bei perduodamus įsipareigojimus ir (ar) procentus – (įrašyti iš pasiūlymo).

  - Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, ir (ar) kvazisubtiekėją, ir (ar) įtraukti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, ir (ar) kvazisubtiekėją.

  - Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad naujas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų apraše ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jei keičiamas ir (ar) naujai pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, atitinka pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

  - Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, tokiu atveju Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pateiktų dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar) kvazisubtiekėjo pakeitimas ir (ar) įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

  - Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją nei buvo nurodyta pirkimo dokumentuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti, ar siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

- Kitos Sutarties sąlygos:

  - Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.

  - Sutarties terminas (nereikalingą(-as) dalį(-is) panaikinti): I, II, III, IV, VI, VIII pirkimo dalims – 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; V pirkimo daliai – 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; VII pirkimo daliai – 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu būtų pratęstas prievolių vykdymo terminas, Sutarties terminas pratęsiamas tokiu pat laikotarpiu (-iais) Šalių pasirašomu papildomu susitarimu.

  - Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

  - Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

  - Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

  - Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

  - Užsakovas Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

  - Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų įvykių dienos informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje nurodyta informacija.

  - Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Rangovą, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

- Baigiamosios nuostatos:

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) yra laikomi gautais.

  - Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

  - Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

- Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

  - Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Užsakovo pirkimų valdymo sistemoje (data) Nr. (numeris)) su priedais ir paaiškinimais;

  - Rangovo užpildyta pasiūlymo forma, Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

- Užsakovo atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statinių administravimo skyriaus vyr. specialistė Vida Ovaltaitė-Girčienė, tel. +37066105244, el. p. vida.ovaltaite@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, objekto defektų šalinimo garantijos savalaikį pareikalavimą/priėmimą iš Rangovo, objekto defektų šalinimo garantijos turinio atitikties Sutarties sąlygoms įvertinimo klausimus, kontroliuoja darbų vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą (jei reikia), vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pakeitus Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.

- Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Marčienė, tel. +37046396118, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.

- Asmens duomenų tvarkymas:

  - Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

  - Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

  - Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

  - Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

  - Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

  - Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

  - Kiekviena Šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subrangovų, kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi,  darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

  - Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

VII. SUTARTIES PRIEDAI (nereikalingus panaikinti):

1 priedas – Rangovo pasiūlymas;

2 priedas – Techninė specifikacija I pirkimo daliai;

3 priedas – Techninė specifikacija II pirkimo daliai;

4 priedas – Techninė specifikacija III pirkimo daliai;

5 priedas – Techninė specifikacija IV pirkimo daliai;

6 priedas – Techninė specifikacija V pirkimo daliai;

7 priedas – Techninė specifikacija VI pirkimo daliai;

8 priedas – Techninė specifikacija VII pirkimo daliai;

9 priedas – Techninė specifikacija VIII pirkimo daliai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų g. 11, 92138 Klaipėda Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47 Kodas 188710823 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 Savivaldybės administracijos direktorius A. V. ____________________ (parašas) (vardas, pavardė) | RANGOVAS pavadinimas adresas Tel. ( ) , faks. ( ) Kodas PVM mok. kodas LT Bankas Banko kodas A.s. LT. Direktorius A. V. ___________________ (parašas) (vardas pavardė).. |
| --- | --- |

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.