1 priedas

SKYSTŲ TERPIŲ, SKIRTŲ GIMDOS KAKLELIO CITOLOGINIAMS TYRIMAMS, 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, KIEKIAI
Bendrieji reikalavimai:

1. Visos priemonės turi būti sertifikuotos naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.

2. Tiekėjai privalo tinkamai pagrįsti atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams parametrams.

3. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo įgaliojimo kopiją, suteikiančią teisę platinti jo gaminius (jeigu tiekėjas nėra siūlomų prekių gamintojas).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lentelė Nr. 1. Perkančioji organizacija numato pirkti šias prekes:

	Eil. Nr.
	Prekės
	Preliminarus prekių vnt. kiekis 36 mėn. laikotarpiui

	1.
	Priemonės skystosios citologijos ginekologinių mėginių surinkimui
	35 000


Lentelė Nr. 2. Prekės turi atitikti nurodomus techninius reikalavimus (savybes):

	Eil. Nr.
	Reikalaujama techninio parametro reikšmė
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1.
	Priemonės skystosios citologijos ginekologinių mėginių surinkimui

	1.1.
	Rinkinį turi sudaryti: transportavimo indelis su skysta citologine terpe, kuri yra denatūruoto etanolio pagrindu ir onkocitologinis šepetėlis/šluotelė.
	

	1.2.
	Šepetėlio galvutė turi būti lengvai nuimama ir įmetama į skystąją terpę; šepetėlio galvutė turi likti surinkimo indelyje transportavimo į laboratoriją ir viso tyrimo proceso metu.
	

	1.3.
	Mėginys skystoje terpėje turi būti stabilus ne mažiau 4 savaičių saugomas kambario (15–30°C) temperatūroje, ir ne mažiau 6 mėnesių saugomas 2–10°C temperatūroje.
	

	1.4.
	Skystosios citologijos surinkimo terpė turi būti patvirtinta pirminei ŽPV patikrai bei turi būti suderinama su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema, diagnostiškai svarbias ląsteles koncentruojančia tankio gradiento metodu.
	


Bendrieji reikalavimai:

1. Perkančioji organizacija užsako prekes dalimis pagal jų suvartojimą ir poreikius. Tiekėjas garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Prieš pristatydamas Prekes Perkančiajai organizacijai, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Perkančiosios organizacijos atstovu.
2. Tiekėjas įsipareigoja tiekti Prekes likus ne mažiau kaip 6 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo Prekių pristatymo.

3. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų prekių sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Perkančiajai organizacijai 0,05 % dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)). 

4. Jei Tiekėjas atsisako tiekti prekes (jų dalį) arba pašalinti prekių trūkumus, Perkančioji organizacija taiko 20 % dydžio baudą nuo laiku nepristatytų prekių bendros kainos. 

5. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus. 

6. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos prekės trūkumams, Tiekėjas privalo juos pašalinti per 5 darbo dienų terminą. 

7. Jei Tiekėjas nepašalina prekės trūkumo per 6 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, moka Perkančiajai organizacijai 0,05 % dydžio delspinigius nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
8. Jei apibūdinant pirkimo objektą, yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, priimtini ir lygiaverčiai sprendiniai, bet tokiu atveju tiekėjas turi pareigą įrodyti, kad siūlomos prekės yra lygiavertės. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų prekes.

___________________________
