PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS “

NR. 09-022-P-0013

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

IV pirkimo objekto dalis

| Įranga | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- |
| Elektrokardiografas (7 vnt) | 12 kanalų kompiuterinis elektrokardiografas |  |
|  | Prietaisas jungiamas per Bluetooth ryšį prie kompiuterio arba nešiojamo įrenginio. |  |
|  | Kardiostimuliatoriaus atpažinimas |  |
|  | Prietaise integruota baterija leidžianti atlikti ne mažiau 2000 kardiogramų |  |
|  | Mėginių ėmimo dažnis ne mažiau nei 8000 per sekundę sekundę |  |
|  | Dinaminis diapazonas 400 mV |  |
|  | Prietaiso dydis 14x71.2x114.74 mm paklaida +- 3 mm |  |
|  | Prietaiso svoris 125 g paklaida +/- 3 g. |  |
|  | CMRR ne daugiau nei 115dB |  |
|  | Su prietaisu yra komplektuojama: · 10 elektrodų laidas · 1 USB-microUSB laidas · 1 universalus USB maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovimui. · EKG elektrodai: Galūnių (4 vnt.) ir krūtininiai elektrodai (6 vnt.) |  |
|  | CE ženklinimas Instrukcija lietuvių kalba |  |
|  | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |

IV pirkimo objekto dalyje ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą planuojama išrinkti  pagal kainos ir kokybės santykį.

Planuojami pasiūlymų vertinimo kriterijai :

| Eil Nr. | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris procentais | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | 90 |  |
| 2. | Papildoma garantija ir garantinis aptarnavimas (mėnesiais) , viršijantis privalomą 24 mėn. garantiją ir garantinį aptarnavimą |  |  |  |
| 2.1 | 12 | 2 |  |
| 2.2 | 24 | 4 |  |
| 2.3 | 36 | 6 |  |
| 2.4 | 48 | 8 |  |
| 2.5 | 60 | 10 |  |
| VISO |  | 100 |  |