Rinkos konsultacija dėl įžeminimo varžos matavimų, elektros įrankių elektrosaugos bandymų

Dėkojame tiekėjams, pateikusiems pastabas/siūlymus išankstinėje rinkos konsultacijoje. Teikiame informaciją:

| Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- |
| – | Patikslinamas pirkimo pavadinimas, pakeičiant į: „Įžeminimo varžos matavimai“. |
| – | Papildant informaciją dėl numatomo orientacinio paslaugų suteikimo periodiškumo, PO papildo techninę specifikaciją 1 priedu, varžų matavimų orientaciniu sąrašu su paskutinio atlikimo datomis. |
| Kvalifikacinis reikalavimas: - VERT išduotas įrenginių eksploatavimo veiklos atestatas - Įvykdytos ar vykdomos sutarties vertė ne mažesnė 27000,00 Eur be pvm - Turėti ne mažiau 2 atestuotų specialistų | PO priėmė sprendimą pirkime kelti kvalifikacinius reikalavimus: - Tiekėjas turi teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimo veikla. Pateikiama: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotas atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti (Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai) arba lygiavertis dokumentas, įrodantis, kad įmonė gali atlikti nurodytas paslaugas. - Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti sėkmingai įvykdęs arba šiuo metu vykdyti bent vieną ar daugiau įžeminimo varžos matavimų paslaugų sutarčių už ne mažiau kaip 10 000,00 Eur be PVM. Laikoma, kad tiekėjo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-čių) įvykdyta dalis per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra ne mažesnė kaip 10 000,00 Eur be PVM. - Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui privalo turėti ne mažiau kaip 2 (du) kvalifikuotus specialistus, turinčius teisę atlikti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimus. |
| Turėti aplinkos apsaugos standartą ar lygiaverčius dokumentus Turi turėti išduotą sertifikatą pagal ISO 14001:2015 | PO priėmė sprendimą pirkime nekelti ISO standartų reikalavimų. |
| Kiekvienam miestui turėtų būti nurodytas matavimų kiekis. Tuomet kaina nurodoma vienam miestui. Jeigu matavimai neatliekami tuo pačiu metu, tai turėtų būti nurodyta, kokie objektai, koks matavimų kiekis ir numatoma matavimų data. | Tiekėjai rengiant pasiūlymus turės įvertinti paslaugų apimtis vadovaujantis TS 2.1p. l lentelėje nurodytais preliminariais paslaugų kiekiais, TS 2.4 p. objektų sąrašu ir TS 1 priedu, varžų matavimų orientaciniu sąrašu su paskutinio atlikimo datomis. |

PRIDEDAMA. Varžų matavimų orientacinis sąrašas su paskutinio atlikimo datomis.