Klausimai-atsakymai

1.Kokia pinigų suma numatyta?
Pirkimui skirtos lėšos nebus viešinamos
2. Prie excel darbų kiekių žiniaraščių nėra pateikti APLINKOSAUGINIŲ PRIEMONIŲ kiekių žiniaraščiai, kurie yra projekte?
Ar šiuo pirkimu šie darbai neperkami? Jeigu perkami, prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraščius.
Patikslinome. Šie darbai perkami, t. y. perkami visi darbai numatyti projekte.

3. Ar yra numatytos aikštelės kur bus sandėliuojami nukirsti krūmai, kelmai, akmenys? Ar rangovas turi įsivertinti jų išvežimą į atliekų sąvartyną?

Susidariusios atliekos - krūmai kelmai ir betono atliekos sandėliuojamos šalia objekto, konkreti vieta nenumatyta.

Rangovas laikino sandėliavimo vietą susiderina su žemės naudotojais, išvežimo į atliekų tvarkymo vietą taip pat įsivertina Rangovas.

4.Prašome paaiškinti, ar šiam konkursui ir kuriai daliai reikalingas darbo projektas.

Darbo projektas nebus reikalingas, šis projektas bus vykdomas pagal pateiktą techninį darbo projektą, atskira darbo projekto dali nebus rengiama.