## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universitetas
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Sistema skirta genominės medžiagos fragmentų dydžio atskyrimui ir pasirinkimui | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Pavienių ląstelių barkodavimo sistema | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Genominės medžiagos fragmentacijai skirta įranga (trumpų sekų sekoskaitos įrangai) | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Ilgų fragmentų nukleorūgščių sekvenavimo sistema | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Didelio našumo, ilgų fragmentų nukleorūgščių sekvenavimo sistema | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Sekoskaitos bibliotekos kokybės kontrolės įranga | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5405 2021-04-25 16:38:02

## Specialieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Vilniaus universiteto, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ne mažiau 20 akad. val.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t .y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Sistema skirta genominės medžiagos fragmentų dydžio atskyrimui ir pasirinkimui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Prietaisas skirtas automatiniam DNR dydžio pasirinkimui ir fragmentacijai
3 | Formatas | Būtinas pulsuojančio lauko
4 | Maksimalus DNR kiekis | Ne mažiau kaip 5 µg
5 | Maksimalus mėginių skaičius | Ne mažesnis nei 5 mėginiai
6 | Fragmentų dydžio parinkimas | Ne siauresniame intervale nei nuo 100 bp iki 50 kb
7 | Dydžio filtravimas ne mažiau kaip | 1. Aukšto pralaidumo dydžio filtravimas,
2. Žemo pralaidumo dydžio filtravimas.
8 | Tikslumas | Ne mažesnis nei 93%
9 | Atsikartojamumas | Ne mažesnis nei 92%
10 | Susigrąžinimas | Ne siauresniame intervale nei nuo 50 iki 80%
11 | Veikimo laikas | Ne siaurensiame intervale nei nuo 50 iki 90 min.
12 | Sistema skirta darbui su ne mažiau nei žemiau išvardintais taikymais | 1. ddRAD-seq,
2. RNA-seq,
3. ATAC-seq,
4. ChIP-seq,
5. cfDNA-seq.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Pavienių ląstelių barkodavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemos paskirtis | Mėginio apdorojimo ir paruošimo sekoskaitai sistema, barkoduojant pavienes ląsteles unikaliais oligonukleotidiniais barkodais
3 | Komplektacija | 1. Mėginio frakcionavimo ir barkodavimo sistema,
2. Reagentų ir sąnaudinių priemonių rinkinys apmokymams,
3. Kompiuterinė ir programinė įranga duomenų analizei.
4 | Technologija | Turi būti taikoma mikroskysčių technologija, kai ląstelių ar ląstelių branduolių suspensija išfrakcionuojama į pavienių ląstelių (ar branduolių) emulsiją. Kiekviena atskira ląstelė (ar branduolys) įkapsuliuojama vandeninės fazės mikrolašeliuose kartu su unikaliais oligonukleotidiniais barkodais, kurie patekę į aliejinę fazę formuoja emulsiją. Idealiomis sąlygomis kiekvieno mikrolašelio viduje yra: viena ląstelė, tam mikrolašeliui unikalūs oligonukleotidiniai barkodai, atvirkštinės transkripcijos reakcijai skirti reagentai.
5 | Suderinamumas | Sistema turi būti suderinama su Illumina sekvenatoriais
6 | Frakcionavimas | Frakcionavimo reakcijoms turi būti skirti vienkartiniai gamintojo lustai. Lustuose esančiais mikrokanalais turi būti pumpuojami mėginiai, oligleotidiniai barkodai ir reagentai, pagal konkrečių tyrimų protokolus. Atskiros reakcijos mikrokanalai turi būti uždari ir nesijungti su kitai reakcijai skirtais mikrokanalais, kad būtų išvengta mėginių tarpusavio tarša.
7 | Lusto savybės | 1. Vienkartinio naudojimo be potencialios taršos tarp skirtingų eksperimentų,
2. Luste turi būti ne mažiau nei 8 reakcijų mikrokanalai.
8 | Mėginių skaičius | Minimalus apdorojamų mėginių skaičius viename lusto mikrokanale ne didesnis nei 1 (vienas). Turi būti galimybė atlikti multiplex tipo reakcijas naudojant ne mažiau kaip 15 mėginių viename lusto mikrokanale.
9 | Reakcijų trukmė | Ne ilgiau nei per 20 min.
10 | Mėginiai | 1. Ląstelių suspensija (adhezinės, suspensinės, disocijuotos iš audinio, kraujo ir kitos ląstelės),
2. Ląstelių branduolių suspensija,
3. Disocijuotos ir rehidratuotos ląstelės iš parafine saugotų audinių.
11 | Ląstelių/branduolių dydis | Frakcionavimui turi būti gamintojo ištestuotas ir tinkamas ne mažesnis nei 30 μm ląstelių ir branduolių diametras. Neturi būti minimalaus diametro limito.
12 | Turi būti galimybė naudoti gamintojo rinkinius ir ruošti mėginius šiems tyrimams pavienių ląstelių lygmenyje | 1. Genų ekspresija,
2. Ląstelių imuninis profiliavimas,
3. Epigenetiniai transpozazėms prieinamų chromatino regionų tyrimai (ATAC).
13 | Minimalus ląstelių ar branduolių skaičius reikalingas reakcijai atlikti turi būti ne didesnis nei | 1. 500 - Genų ekspresija,
2. 500 - Ląstelių imuninis profiliavimas,
3. 500 - Epigenetiniai transpozazėms prieinamų chromatino regionų tyrimai (ATAC).
14 | Dublių skaičius | Viename mikrolašelyje įkapsuliuotų kelių ląstelių dažnis ne didesnis nei 1% tūkstančiui (1000) frakcionuotų ląstelių
15 | Frakcionavimo efektyvumas | Turi būti įkapsuliuojama ne mažiau nei 65% ląstelių ar jų branduolių iš visos mėginio suspensijos
16 | Barkodavimo galimybės | Ne mažiau nei 0,5 mln. unikalių oligonukleotidinių barkodų
17 | Oligonukleotidiniai barkodai (Vientisą barkodą turi sudaryti šios jo dalys:) | 1. Sekvenavimo pradmens seka – reikalinga sekoskaitai atlikti,
2. Unikali gamintojo nukleotidų seka – leidžianti identifikuoti fragmentus po sekoskaitos ir priskirti individualioms ląstelėms,
3. Unikalaus molekulinio identifikatoriaus (UMI) seka – reikalinga duplikacijų, PGR klaidų identifikacijai ir šalinimui, atliekant bioinformatinę duomenų analizę po sekoskaitos,
4. Poly(dT) seka – reikalinga atvirkštinės transkripcijos atlikimui.
18 | Programinė įranga | Įranga turi būti pritaikyta pirminei duomenų analizei po sekoskaitos. Naudojant programinę įrangų turi būti galimybė duomenis vizualizuoti, klasterizuoti pagal tirto mėginio ląstelių kompoziciją ir genetinę informaciją.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Genominės medžiagos fragmentacijai skirta įranga (trumpų sekų sekoskaitos įrangai)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Prietaiso paskirtis | DNR, RNR ir chromatino fragmentavimui į fiksuoto dydžio fragmentus
3 | Komplektacija | 1. Prietaisas DNR, RNR ir chromatino fragmentavimui - 1 vnt,
2. Nešiojamas kompiuteris atitinkantis prietaiso gamintojo nustatytus minimalius reikalavimus - 1 vnt,
3. Programinį įranga - 1 vnt.
4 | Fragmentavimo principas | Aukšto dažnio ultragarsas
5 | Temperatūros kontrolė | Prietaisas privalo turėti integruotą vandens vonelė temperatūros kontrolei. Fragmentavimo metu neturi išsiskirti šiluma (izoterminis procesas). Turi būti užtikrinta temperatūros kontrolė ne siauresniame nei nuo 8°C iki 20 °C intervale.
6 | Galimi fragmentų ilgiai | Prietaisas turi turėti galimybę fragmentuoti DNR į fragmentus, kurių ilgis intervalas ne siauresnis nei nuo 150 bp iki 5000 bp
7 | Apsauga nuo užteršimo | Fragmentavimo procesas turi vykti uždarame mėgintuvėlyje
8 | Mėginio tūris | Turi būti galimybė fragmentuoti ne siauresnio nei nuo 5 μL iki 2 mL tūrio intervale
9 | Triukšmingumas | Prietaiso generuojami dažniai turi būti sufokusuoti. Skleidžiamų garso bangų ilgiai turi būti intervale nuo 1 iki 5 nm.
10 | Prietaiso taikymai | 1. DNR paruošimas naujos kartos sekvenavimo bibliotekoms,
2. Chromatino fragmentavimas,
3. Bendros RNR fragmentavimas,
4. Audinių lizavimas,
5. Baltymų išskyrimas.
11 | Ultragarso dažnis | ne mažiau nei 500 kHz
12 | Prietaiso valdymas | Turi būti valdomas kompiuterio pagalba
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Ilgų fragmentų nukleorūgščių sekvenavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Unikali sistema
2 | Sistemos paskirtis | Didelio našumo nukleorūgščių (DNR ir RNR) sekvenavimas
3 | Sekvenatorius skirtas ne mažiau kaip šiems taikymams | 1. Viso genomo (DNR) sekvenavimas (angl. WGS),
2. Tikslinių genomų sričių (taikinių) sekvenavimas,
3. RNR sekvenavimas (įskaitant pilno ilgio RNR transkriptus),
4. Epigenetiniai tyrimai (DNR metilinimo detekcija),
5. Metagenomo tyrimai.
4 | Sistemos sudėtis | 1. Sekvenavimo prietaisas (sekvenatorius) - 1 vnt,
2. Priedai sekvenavimui - 1 vnt.
5 | Paralelinis sekvenavimas | Ne mažiau kaip 5 individualiai leidžiami eksperimentai (srauto celės) vienu metu
6 | Sekvenavimo bibliotekos paruošimas | Turi būti galimybė atlikti bibliotekos paruošimą be polimerazės grandininės reakcijos etapo (angl. PCR)
7 | Sekvenavimo tikslumas | Ne mažiau nei 98 %
8 | Nuskaitomos sekos ilgis | Nuo trumpų iki ultra-ilgų (>2,5 Mb) fragmentų
9 | Sekvenatoriaus išoriniai matmenys (P x G x A) | Ne daugiau kaip 400 x 400 x 250 mm
10 | Sekvenatoriaus svoris | Ne daugiau kaip 15 kg
11 | Sistemos valdymas | Sekvenatorius valdomas integruotu kompiuteriu. Turi būti galimybė kiekvieną srauto celę valdyti individualiai.
12 | Programinė įranga | Turi būti pateikta su Windows OS (arba lygiaverte) suderinama programinė įranga, skirta sistemos valdymui, eksperimento programavimui, duomenų rinkimui / kaupimui ir apdorojimui. Programinė įranga gali būti atvirai prieinama internetu (tokiu atveju tiekėjas turi pateikti nuorodas į puslapius su programų instaliaciniais failais ar jų atidarymo / aktyvavimo nuorodomis).
13 | Duomenų analizė | Turi būti užtikrinamas nemokamas (neapribotas laike) duomenų analizavimas naudojant pateiktą programinę įrangą
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Didelio našumo, ilgų fragmentų nukleorūgščių sekvenavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Unikali sistema
2 | Sistemos paskirtis | Didelio našumo nukleorūgščių (DNR ir RNR) sekvenavimas
3 | Sekvenatorius skirtas ne mažiau kaip šiems taikymams | 1. Viso genomo (DNR) sekvenavimas (angl. WGS),
2. Tikslinių genomų sričių (taikinių) sekvenavimas,
3. RNR sekvenavimas (įskaitant pilno ilgio RNR transkriptus),
4. Epigenetiniai tyrimai (DNR metilinimo detekcija),
5. Metagenomo tyrimai.
4 | Sistemos sudėtis | 1. Sekvenavimo prietaisas (sekvenatorius) - 1 vnt,
2. Startinis priedų rinkinys skirtas prietaiso paleidimui ir instaliacijai - 1 komplektas.
5 | Paralelinis sekvenavimas | Ne mažiau kaip 2 individualiai leidžiami eksperimentai (srauto celės) vienu metu
6 | Sekvenavimo bibliotekos paruošimas | Turi būti galimybė atlikti bibliotekos paruošimą be polimerazės grandininės reakcijos etapo (angl. PCR)
7 | Sekvenavimo tikslumas | Ne mažiau nei 99,9%
8 | Nuskaitomos sekos ilgis | Nuo trumpų iki ultra-ilgų (>2,5 Mb) fragmentų
9 | Sekvenatoriaus išoriniai matmenys (P x G x A) | Ne daugiau kaip 200 x 150 x 100 mm
10 | Sekvenatoriaus svoris | Ne daugiau kaip 2 kg
11 | Sistemos valdymas | Sekvenatorius valdomas išoriniu kompiuteriu. Turi būti galimybė kiekvieną srauto celę valdyti individualiai.
12 | Programinė įranga | Turi būti pateikta su Windows OS (arba lygiaverte) suderinama programinė įranga, skirta sistemos valdymui, eksperimento programavimui, duomenų rinkimui / kaupimui ir apdorojimui. Programinė įranga gali būti atvirai prieinama internetu (tokiu atveju tiekėjas turi pateikti nuorodas į puslapius su programų instaliaciniais failais ar jų atidarymo / aktyvavimo nuorodomis).
13 | Duomenų analizė | Turi būti užtikrinamas nemokamas (neapribotas laike) duomenų analizavimas naudojant pateiktą programinę įrangą
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Sekoskaitos bibliotekos kokybės kontrolės įranga
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemos komplektacija ir techniniai reikalavimai | Sistema skirta automatizuotai DNR ir RNR mėginių elektroforezei (kiekio ir kokybės kontrolei) atlikti
3 | Įrangos našumas | Naudojant įrangą vienu metu turi būti galima ištirti iki 96 mėginių, įranga turi būti suderinama su 96 šulinėlių formato plokštelėmis arba 8 šulinėlių juostelėmis. Vieno mėginio analizė turėtų trukti ne ilgiau kaip 2 minutes, 96 mėginių analizė atliekama ne ilgiau nei per 90 minučių.
4 | Sistemą turi sudaryti | 1. Analizatorius - ne mažiau 1 vnt,
2. Gamintojo rekomenduojamų parametrų kompiuteris su programine įranga - 1 vnt,
3. Sistemai pritaikyta purtyklė mikro-mėgintuvėliams - 1 vnt.
5 | Prietaisas nustato šiuos kokybės rodiklius | 1. DNR vientisumo rodiklius (DIN),
2. RNR vientisumo rodiklius (RINe),
3. Laisvai cirkuliuojanti DNR (%cfDNA).
6 | Būtina pateikti ne mažiau kaip po vieną papildomą antgalių ir mikro - mėgintuvėlių užpildymo bloką (darbo optimizavimui) | Būtina
7 | Visi veiksmai (analizė, rezultatų pateikimas), turi būti atliekami automatiškai | Būtina
8 | Reikalingas mėginio kiekis atlikti tyrimus | Ne daugiau kaip 2 μL
9 | Mėginių tipai | Sistema turi būti tinkama įvairių tipų mėginių kokybės nustatymui: naujos kartos DNR sekoskaitos mėginiams, genominės DNR mėginiams, naujos kartos sekoskaitos RNR mėginiams.
10 | Analizės efektyvumas | 1. Tiriamų DNR fragmentų ilgio diapazonas ne siauresnis kaip 35 bp - 60 kbp. Kiekybinis diapazonas ne siauresnis kaip 10 pg/μl - 100 ng/μl.
1.1 Techninis pakartotinio matavimo pokytis ne didesnis kaip 15 % (CV), jautrumas ne mažesnis nei 5 pg/µL.
2. Tiriamų RNR fragmentų ilgio diapazonas ne siauresnis kaip 100 nt - 6 000 nt, kiekybinis diapazonas ne siauresnis kaip 500 pg/μl - 500 ng/μl.
2.1 Techninis pakartotinio matavimo pokytis ne didesnis kaip 15 % (CV ), jautrumas ne mažesnis nei 100 pg/µL.
11 | Sistema turi turėti galimybę atlikti tyrimus tiek iš pilnų, tiek ir iš dalinai panaudotų rinkinių. | Panaudoti rinkinių kapiliarai automatiškai identifikuojami sistemos kaip nenaudotini. Kiekvienas mėginys turi būti tiriamas, atskiruose takeliuose, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo rizika.
12 | Reagentų sunaudojimas turi būti proporcingas kokybės kontrolės mėginių skaičiui | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne