## Sheet1
SPS 1 priedas
| VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  | PATIKSLINTA 2025-02-26
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas | Siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina be PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina su PVM (EUR)
1 | Sterilus atsiurbimo laidas | Sterilus aspiracinis sujungimo vamzdis 300 cm. (standartinis antgalis) |  |  | vnt. | 7400
2 | Standartinis vainikėlis pieniniams dantims | Įvairių dydžių. CE ženklas. |  |  | vnt. | 1500
3 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,3x24. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteik-tą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusi-niu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 37500
4 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,3x24. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteik-tą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusi-niu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 37500
5 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,4x26±1. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteiktą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusiniu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 10000
6 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,4x26±1. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteiktą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusiniu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 10000
7 | Ašmenys N 12d | "Carl Martin"* Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. |  |  | vnt. | 2500
8 | Ašmenys N 12d | "Carl Martin"* Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. |  |  | vnt. | 2500
9 | Ašmenys N 15c | "Carl Martin"* Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. |  |  | vnt. | 5000
10 | Ašmenys N 15c | "Carl Martin"* Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. |  |  | vnt. | 5000
11 | Biologinių skysčių surinkimo (siurbimo) sistema
11.1 | Vienkartinis 2 l skysčių surinkimo maišas be granulių | Vienkartinis maišas, 2 litrų talpos, pagamintas iš tvirto polietileno, sudėtyje nėra PVC. Maišai neturi vakuumo jungties. Kiekvieno maišo viduje - kombinuotas hidrofobinis ir antibakterinis filtras, kad siurbiami skysčiai nepatektų į cetrinę vakuumo sistemą. Ant maišo turi būti jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui. Pateikti 93/42 EEC sertifikatą. Pritaikytas naudoti kartu su įstaigos turimais daugkartiniais siurbimo indais. Ant maišo turi būti nurodyta talpa. Pateikti atitikties dokumentą ES direktyvai93/42/EEB dėl medicinos prietaisų. |  |  | vnt. | 500
11.2 | Vienkartinis sterilus vamzdelis siurbimui | Vienkartinio sterilaus vamzdelio ilgis 2 m, vidinis diametras 6 mm, išorinis diametras 8,5 mm. Abiejuose galuose piltuvėlio tipo jungtis. CE ženklas. |  |  | vnt. | 500
Viso 11 pd
12 | Mėgintuvėliai kapiliariniam kraujo serumui (mikrovetės) | su krešulio aktyvatoriumi,600μlsu krešulio aktyvatoriumi,600μl |  |  | vnt. | 500
13 | Mėgintuvėliai kapiliariniam kraujo serumui (mikrovetės) | 500 mkl be kapiliaro |  |  | vnt. | 300
14 | Varžtis su fiksatorium | Intraveninėms procedūroms vaikams ir suaugusiems. CE ženklas. Plokščia tampri juostelė, užveržiama fiksatoriaus pagalba. Lengva atlaisvinti viena ranka. |  |  | vnt. | 50
15 | Kaniulės adapteriai | Sistema, pritaikyta kraujo bandiniams paimti per venoje esantį intraveninį kateterį, skirtą vaistams įvesti. CE ženklas |  |  | vnt. | 100
16 | Siurblio prijungimo vamzdis | Sterilus. Ilgis 2,7 - 3,0 m. |  |  | vnt. | 3000
17 | Intubacinis vamzdelis | Oralinis intubacinis vamzdelis su manžete, lenktas, dydis 4,0 |  |  | vnt. | 800
18 | Intubacinis vamzdelis | Oralinis intubacinis vamzdelis su manžete, lenktas, dydis 4,5 |  |  | vnt. | 800
19 | Intubacinis vamzdelis | Oralinis intubacinis vamzdelis su manžete, lenktas, dydis 6,0 |  |  | vnt. | 800
20 | Intubacinis vamzdelis | Oralinis intubacinis vamzdelis su manžete, lenktas, dydis 6,5 |  |  | vnt. | 800
21 | Intubacinis vamzdelis | Oralinis intubacinis vamzdelis su manžete, lenktas, dydis 7,0 |  |  | vnt. | 800
22 | Pleistras. Sterilus, žaizdos kraštų fiksacijai. | 6,0 x 100 mm ± 1 mm. juostelės žaizdų klijavimui, juostelės atsparios tempimams, lanksčios, pagamintos iš sustiprinto makroporingo, neaustinio audinio polieterio ir poliamido su slėgiui jautriais klijais. Juostelės galai suapvalinti, nesiraito, pati juostelės elastingos ir gerai limpa, pralaidžios orui. Juostelės pateiktos ant atraminio paviršiaus, kad būtų patogu paimti. Spalva šviesiai ruda arba permatoma, kad atrodytų kosmetiškai panaši į veido odos spalvą. Pakuotė ne mažiau 5vnt. |  |  | vnt. (juostelė) | 10000
23 | Pleistras sterilus, žaizdos kraštų fiksacijai. | 3,0 x 75 mm ± 1 mm. juostelės žaizdų klijavimui. juostelės atsparios tempimams, lanksčios, pagamintos iš sustiprinto makroporingo, neaustinio audinio polieterio ir poliamido su slėgiui jautriais klijais. Juostelės galai suapvalinti, nesiraito, pati juostelės elastingos ir gerai limpa, pralaidžios orui. Juostelės pateiktos ant atraminio paviršiaus, kad būtų patogu paimti. Spalva šviesiai ruda arba permatoma, kad atrodytų kosmetiškai panaši į veido odos spalvą. Pakuotė ne mažiau 5vnt. |  |  | vnt. (juostelė) | 5000
24 | Pleistras neaustinio pluošto su nelimpančia skysčius absorbuojančia pagalvėle | 5 cm x 7 cm ± 2 cm. pleistras lipniais kraštais, žaizdų priežiūrai. Švelnus neaustinio pluošto tvarstis su nelimpančia skysčius absorbuojančia pagalvėle. Porėtas-leidžia odai kvėpuoti. Hipoalerginiai klijai-tinka jautriai odai. Gerai priglunda prie odos paviršiaus judant. Greitas ir paprastas uždėjimas. Sudėtyje nėra latekso. Sterilus. |  |  | vnt. | 10000
25 | Pleistras | 5 cm x 10 m ± 1 cm. Savaime prilimpantis tvarstis. Nesterilus |  |  | vnt. | 50
26 | Šaldantis paketas | Vienkartinis ledo maišelis su viduje esančia kapsule, kurią suardžius, sukurimas šaltis. Sukuria šaltį akimirksniu. Skirtas išoriniam audinių šaldymui po danties šalinimo, traumų, hematomų, uždegimo, patinimo mažinimui. Medicinos priemonė. |  |  | vnt. | 100
27 | Vienkartinės patalynės komplektas | Neaustinės medžiagos. Švelnus, pagamintas iš ekologiškų medžiagų Biolam* ir Hygilam*. Komplektacija: užvalkalas pagalvei 50 cm x 70 cm ± 10cm, užvalkalas antklodei 140 cm x 200 cm ± 10 cm, paklodė 150 cm x 270 cm ± 10 cm |  |  | vnt. | 500
28 | Bachilai (antbačiai) | Neaustinės medžiagos, be polietileno ar kitų medžiagų įsiuvų, trumpi, dengia tik pėdą, tvirtinasi ties čiurna apsiūta gumele. Universalaus dydžio. CE ženklas. |  |  | vnt. | 3000
29 | Kilimėlis su lipniu antibakteriniu paviršiumi | 115-120cmx60 cm, 30-40 sluoksnių. Nuimant prie grindų tvirtinamą sluoksnį, nepalieka sunkiai pašalinamų likučių. |  |  | 1 sluoksnis (kilimėlio) | 5000
30 | Paklodė nepralaidi | Užmaunama ant čiužinio, vienkartinė, su gumele. 220 cm x 80 cm ± 10 cm. |  |  | vnt. | 2500
31 | Apsauga operacinio šviestuvo rankenai | Sterili, po vieną vnt., 9,5 x 15 cm ± 1 cm. CE ženklas. |  |  | vnt. | 1000
32 | Apvalkalas vamzdeliui | Sterilus, dydis 8x120 cm |  |  | vnt. | 2000
33 | Akiduobės pagrindo iš anskto suformuota plokštelės
33.1 | Akiduobės pagrindo iš anskto suformuota plokštelė dešinės pusės | Vienkartinė nesterili, supakuota po 1 vnt., pagaminta iš titano. Dydis - mažas, storis - 0,4 mm +-0,1 mm |  |  | vnt. | 20
33.2 | Akiduobės pagrindo iš anskto suformuota plokštelė kairės pusės | Vienkartinė nesterili, supakuota po 1 vnt., pagaminta iš titano. Dydis - mažas, storis - 0,4 mm +-0,1 mm |  |  | vnt. | 20
Viso 33 pd
34 | Gutta percha konusinė (vieno kaiščio) | Atitinkanti instrumentų VDW Reciproc blue su standartizuotu spalviniu kodavimu. Kūgiškumu tiksliai atitinka mašininių Reciproc blue instrumentų (R25, R40, R50) kūgį. CE ženklas. |  |  | vnt. | 2500
35 | Poliravimo diskeliai | Enhance sistemos papildymai, detalės diskelio formos. CE ženklas |  |  | vnt. | 1000
Pastabos:
*visiems nurodytiems konkretiems modeliams ar tiekimo šaltiniams, konkretiems procesams ar prekių ženklams, patentams, tipams, konkrečiai kilmei ar gamybai taikoma "arba lygiavertis"