UAB „Aukštaitijos vandenys“

Velžio kelias 13, Panevėžys tel. 370 45 586630

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „DUMBLO SAUSINIMO GRANDIES IŠPLĖTIMAS. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7.	Pasiūlymų vertinimas	7

8.     Sutarties sudarymas	8

9.     Kitos sąlygos	9

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – UAB „Aukštaitijos vandenys“ juridinio asmens kodas 147104754, adresas Velžio kelias 13, Panevėžys.Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra tokių paslaugų pasiūlos.

1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Dumblo sausinimo grandies išplėtimo projektinių pasiūlymų parengimo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1 Tiekėjų pašalinimo pagrindai netaikomi. Kvalifikacijos reikalavimai ir kokybės vadybos sistemos reikalavimai pateikiami Priede Nr. 2

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1 Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu nėra taikomi.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal 3  priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos bus derinamus su pirkimo nugalėtoju.

8.2 sutarties galiojimo terminas 8 mėnesiai nuo sudarymo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1  reikalavimai pirkimo objektui patiekiami techninėse specifikacijose.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

DUMBLO SAUSINIMO GRANDIES IŠPLĖTIMAS. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS

Specialieji Užsakovo reikalavimai

Panevėžio miesto nuotekų valyklos dumblo sausinimo grandies išplėtimas

Projektinių pasiūlymų apimtis.

Teikėjas pagal šiuos specialiuosius UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau – Užsakovas) reikalavimus parengs naujų centrifugų su visa papildoma periferine įranga projektinius pasiūlymus ir Užsakovo įgaliotas gaus statybą leidžiantį dokumentą.

Nuotekų valyklos dumblo sausinimo grandies išplėtimo projektinių pasiūlymų sudėtis.

- Įrenginių bei darbų aprašymas;

- Įrenginių bei darbų techninės specifikacijos;

- Įrenginių bei darbų sustambinti sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

- Brėžiniai (įrangos pastatymo, technologinės, inžinerinių tinklų schemos, 3D modelis ir kita);

- Sustambinti įrenginių bei darbų kainų skaičiavimai.

Projektiniai pasiūlymai turi apimti: technologijos, konstrukcijų, procesų valdymo bei automatizacijos, šildymo vėdinimo dalis.

Projektiniuose pasiūlymuose turi būti numatyta:

- dumblo sausinimo grandies išplėtimas;

- sausinto dumblo transportavimo sistemos atnaujinimas ir išplėtimas;

- esamų dumblo vamzdynų perjungimo darbai;

- esamos SCADA sistemos atnaujinimas pagal atliktus technologinius pakeitimus ir įrenginius;

- elektros, automatikos, ventiliacijos ir visų kitų reikalingų sistemų darbai, įskaitant reikalingą kėlimo įrenginių atnaujinimą (šios įrangos keitimo/montavimo darbus);

Reikalavimai dumblo apdorojimo įrenginiams ir esamų grandžių išplėtimui

Nuotekų valykla, statybos darbų metu, turės veikti nepertraukiamai. Konkurso būdu parinktas Rangovas bus atsakingas už savo darbų planavimą ir statybos eigos koordinavimą, užtikrindamas, kad jo vykdomos statybos metu, Užsakovo personalas galės eksploatuoti nuotekų valyklą pasiekdamas nustatytus nuotekų išvalymo reikalavimus, nedidindamas eksploatacinių išlaidų Užsakovui.

Atnaujinamą dumblo sausinimo grandį turi sudaryti įranga skirta pūdyto arba nepūdyto pirminio ir perteklinio dumblo sausinimui. Naujos įrangos montavimo metu, turės būti naudojama esama dumblo sausinimo įranga, o vėliau paleidus naujai projektuojamą įrangą, ši įranga bus palikta kaip rezervinė.

Dumblo sausinimo grandys turi būti su patikimomis valdymo sistemomis, užtikrinančiomis jų saugų ir efektyvų valdymą. Grandžių valdymo sistemos turi būti pilnai įkomponuotos į esamą nuotekų valyklos valdymo sistemą.

Visa lauke montuojama mechaninė ir elektros įranga bei prietaisai turi būti pritaikyti darbui žiemos sąlygomis esant žemai temperatūrai (iki -30oC), o įranga, montuojama patalpose su sieros vandenilio garų susidarymo rizika turi būti atitinkamos apsaugos klasės ir numatytu oro viršslėgiu.

Reikalavimai būsimai dumblo apdorojimo schemai

Panevėžio nuotekų valyklos dumblo apdorojimo grandyje, dumblas yra apdorojamas pagal sekančią schemą: pirminis dumblas yra tankinamas gravitaciniuose tankintuvuose ir tiekiamas į pūdymo įrenginius. Perteklinis dumblas  tirštinamas mechaniniuose dumblo tirštintuvuose ir tiekiamas į pūdymo įrenginius. Išskirtinais atvejais, esant susijusių grandžių technologinių įrengimų gedimams, dumblas gali būti šalinamas tiesiogiai į dumblo mišinio rezervuarą, apeinant dumblo pūdymo grandį. Išpūdyto dumblo mišinys iš dumblo mišinio rezervuaro tiekiamas į dumblo sausinimo grandį. Dumblas sausinamas centrifugomis. Nusausintas dumblas šalinamas į dumblo konteinerius, išvežant tolimesniam tvarkymui, saugojimui arba per dumblo konvejerių sistemą tiekiamas į dumblo džiovinimo įrenginius. Tiekėjas turės parengti dumblo sausinimo grandies išplėtimo darbų aprašą įvertinant, kad Užsakovas nepertraukiamai eksploatuos esamus dumblo apdorojimo įrenginius.

Reikalavimai naujai projektuojamiems įrenginiams

Nauji dumblo sausinimo įrenginiai numatomi esamo dumblo sausinimo pastato nenaudojamoje, buvusioje plunžerinių siurblių patalpoje (žiūr.: dwg form., brėž. indeksas E-0971.2-32-TP-TCH, Dumblo sausinimo pastatas 32 II a. plano ištrauka, pjūvis 2-2 su technologine įranga ir „word“ versija ,, Dumblo sausinimo pastato planas‘‘).

Šioje patalpoje turės būti suprojektuota:

- Dumblo sausinimo centrifugos – 2 vnt.,

- Polimerų paruošimo ir dozavimo įranga – 2 vnt.

- Nusausinto dumblo rezervuaras – 1 vnt;

- Dumblo padavimo siurbliai - 2 vnt.,

- Nusausinto dumblo transportavimo siurbliai – 2vnt.,

Tuo tikslu, esama patalpa turės būti pritaikyta minėtų įrengimų ir vamzdynų sumontavimui.

Centrifugos su polimerų paruošimo ir dozavimo įrenginiais turi būti suprojektuotos ant platformos, kurios aukštis lygus įėjimo į patalpą grindų lygiui. Platformos matmenis numatyti tokius, kad būtų galima patogiai eksploatuoti minėtus įrenginius. Dumblo padavimo siurblius, dumblo kaupimo rezervuarą su šalinimo siurbliais numatyti patalpos apatinėje dalyje. Apatinėje dalyje taip pat reikia įrengti dumblo skysčio, drenažinio vandens nuvedimo latakus ir vamzdynus su drenažiniais siurbliais.

Numatyti patalpos sutvarkymo darbus, sienų, lubų dažymą, grindų dangos įrengimą, esamų vamzdynų, ortakių, elektros kabelių sutvarkymą, jei reikia durų pakeitimą.

Patalpoje reikės suprojektuoti visas kitas procesui, įrenginių aptarnavimui ir darbo aplinkai reikalingas sistemas ir įrenginius.

Preliminarūs numatomos projektuoti įrangos kokybės reikalavimai

Dumblo siurbliai dozatoriai

Tipas:		sliekinio tipo; rotoriaus-veleno-pavaros jungimo būdas - korozijai atsparus lankstus strypas be jungčių; reversinis statorius, darbo metu naudojama pusė statoriaus ilgio;

Skaičius:	2 vnt., vienodo našumo, pritaikyto dumblo tiekimui į centrifugas

Terpė:	Pirminis, perteklinis veiklusis dumblas, pūdyto dumblo mišinys

Medžiaga: 	statorius - perbunano guma; rėmas ir korpusas - ketaus, dažomi epoksidiniais dažais be tirpiklio, sausos plėvelės storis (DFT) - ne mažiau 250 µm.

Periferinė įranga;	vietinio atjungimo/valdymo skydelis; valdymas per bendrą PLV sistemą.

Variklis:	400V/50Hz/IP55

Funkcija:	Dumblo tiekimas į sausinimo įrenginį.

Siurbliai numatomi projektuoti  esamoje siurblių arba naujai projektuojamoje patalpoje, ant pratęsto savitakinio dumblo tiekimo vamzdyno. Dumblo vamzdynai su armatūra turės būti suprojektuoti taip, kad dumblas galėtų būti tiekiamas į bet kurį iš dviejų dumblo sausinimo įrenginių. Siurblių našumo reguliavimui, turi būti įrengti dažnio keitikliai.

Mechaninis dumblo sausinimo įrenginys

Dumblo sausinimo įranga turi atitikti tokius reikalavimus:

Sausinimo įrenginio tipas:		Centrifuga

Komplektų skaičius :	2 vnt.

Našumas vieno (1 vnt.):	ne mažiau kaip 1000 kg SM/h;

Hidraulinis pralaidumas (1 vnt.):	 ne mažiau kaip 30 m3/val.

Dumblo sausumas po sausinimo:	 >18 - 22 % SM;

SM atskyrimo efektyvumas:	<  800 mg/l (dumblo sunkoje)

Terpė:	Pirminis, perteklinis veiklusis dumblas, pūdyto dumblo mišinys

Medžiaga:	rėmas ir korpusas - ketaus, dažomi epoksidiniais dažais be tirpiklio, sausos plėvelės storis (DFT) - ne mažiau 250 µm.

sraigtas ir būgnas - nerūdijančio plieno EN1.4301, arba EN1.4401, sraigto

mentės bei dumblo išmetimo angos sraigte ir būgne turi būti padengtos keičiamomis kietmetalio detalėmis;

Varikliai: 	400V/50Hz/IP55;

Konstrukcija:	du varikliai, atskirai būgnui ir sraigtui;

Funkcija:	Vandens šalinimas iš skysto arba sutankinto dumblo.

Centrifugos turi būti įrengtos su integruotais sraigto ir būgno guolių būklės ir centrifūgos vibracijos jutikliais ir jų monitoringo programa.

Naujoji dumblo sausinimo įranga turi būti sukomplektuota su visa reikalinga periferine įranga ir reikalingais jungiamaisiais vamzdynais.

Periferinę įrangą sudaro: Autonominė valdymo spinta su PLV, polimerų ruošimo ir dozavimo įrenginiai, dumblo padavimo ir šalinimo siurbliai su dažnio keitikliais, vandens tiekimo ir įrenginio plovimo sistema, dumblo vandens nuvedimo vamzdynai, dumblo vamzdynai, dumblo kiekio apskaitos, vamzdynų slėgio ir kiti susiję prietaisai.

Polimerų paruošimo ir dozavimo įranga

Įranga turi būti parinkta pagal dumblo sausinimui reikalingą tiekti polimero kiekį.

Įranga turi būti suprojektuota  kiekvienai dumblo sausinimo centrifugai atskirai.

Dumblo paruošimui prieš apdorojimą numatomas naudoti sausas flokuliantas, tačiau įranga turi būti pilnai paruošta ir skysto polimero (50 proc. emulsijos) naudojimui. Reagento paruošimui turi būti naudojama pilnai automatizuota grandis, kurioje iš sauso flokulianto paruošiamas reikiamos koncentracijos (iki 0,5%) tirpalas. Ši grandis turi apimti sauso polimero paėmimo ir dozavimo įrangą, vandens padavimo ir reguliavimo bei apskaitos įrangą, brandinimo talpa(s) su maišykle(-ėmis), paruošto tirpalo dozavimo ir skiedimo (iki 0,1% koncentracijos), bei kitą susijusią įrangą. Polimerų paruošimo grandis turi užtikrinti tikslų reikiamos koncentracijos tirpalo paruošimą ir dozavimą. Polimerų dozavimo siurbliai turi būti įrengti su dažnio keitikliais. Visos polimerų paruošimo grandies sklendės, skirtos skysčių dozavimui turi būti valdomos pneumatiniu būdu. Paruošto tirpalo talpos turi būti ne mažesnės kaip 1,0 m3. Dumblo sausinimo grandyje turi būti įdiegta pilnai automatizuota sistema, integruota į esamą nuotekų valymo įrenginių SCADA sistemą.

Nusausinto dumblo rezervuaras

Tipas:		uždaro tipo su dugno nuolydžiais į dumblo tiekimo sraigtinius siurblius;

Skaičius:	1 vnt.;

Terpė:	sausintas dumblas 18-22%SM.

Medžiaga: 	Nerūdijantis plienas

Funkcija:	sausinto dumblo laikinas kaupimas

Sausinto dumblo talpa turi būti uždaro konusinio tipo, siaurėjanti, einant  į apačią link dumblo šalinimo siurblių. Apačioje prieš dumblo siurblius, ji gali būti išskaidyta į dvi mažesnio tūrio konusines talpas. Rezervuaro apačioje, prieš siurblius, turi būti įrengti sraigtiniai konvejeriai – maišytuvai, kurie neleistų susidaryti pakibusiam dumblo sluoksniui ir tuo pačiu jie dumblą transportuotų į darbui nustatytą dumblo šalinimo siurblį. Konvejerių – maišytuvų skaičių dumblo rezervuaro (bunkerio) viduje nustato gamintojas, pagal analogiškų įrenginių gaminimo praktiką.

Dumblo talpos naudingas tūris turi būti ne mažiau kaip 5 m³. Joje turėtų būti įrengti reikalingi liukai įrangos aptarnavimui ir pakeitimui, numatyta praplovimo sistema ir rankinio bei automatinio valdymo  armatūra skystos dumblo frakcijos - dumblo skysčio pašalinimui.  Talpa turi būti įrengta iš nerūdijančio AISI 316L markės plieno.  Dumblo siurbliai turi užtikrinti ne mažesnį kaip 5 m³/val. našumą. Siurblių našumo reguliavimui, turi būti įrengti dažnio keitikliai.

Sausinto dumblo siurbliai, dumblo šalinimui nusausinto dumblo rezervuaro

Tipas:		Sliekinio tipo, neleidžiantis formuotis pakibusiam sluoksniui.

Skaičius:	2 vnt.;

Terpė:	sausintas dumblas 18-22%SM. Dumblo sausos medžiagos kiekis paleidimo metu gali būti mažesnis nei 18 %.

Medžiaga: 	rotorius-plienas EN1.2436, statorius-perbunano guma; korpusas-suvirinto plieno, rėmas-ketaus, dažomi epoksidiniais dažais be tirpiklio, sausos plėvelės storis (DFT)-ne mažiau 250 µm.

Periferinė įranga;	vietinio atjungimo/valdymo skydelis; valdymas per bendrą PLV sistemą.

Variklis:	400V/50Hz/IP55

Funkcija:	Dumblo tiekimas į tolimesnius dumblo transportavimo įrenginius.

Siurbliai skirti dumblo šalinimui iš dumblo rezervuaro. Siurblių darbas, dumblo šalinimui iš dumblo rezervuaro, turės būti numatytas  siurblinės darbo principu, pagal pasiektą dumblo lygį. Siurbliai neturėtų būti priskirti konkrečiai centrifugai.  Turi būti galimybė darbui pasirinkti bet kurį vieną, darbui paruoštą, veikiantį siurblį.

Dumblas iš rezervuaro  turės būti šalinamas į skirtingas vietas: esamą dumblo transportavimo sistemą, įjungiant į transporterį SC6, esamą dumblo bunkerį dumblo šalinimui į aikšteles, dumblo padavimo transporterį SC0, dumblo padavimui į dumblo – kalkių sumaišymo įrenginį. Siurblių našumo reguliavimui, turi būti įrengti dažnio keitikliai.

PRIEDAI:

Brėžinio indeksas E-0971.2-32-TP-TCH, Dumblo sausinimo pastatas 32 II a. plano ištrauka,

pjūvis 2-2 su technologine įranga, dwg form.,                                                                          1 lapas;

Dumblo sausinimo pastato planas „word“ versija,                                                                    1 lapas.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, yra parengęs bent vieną nuotekų valymo įrenginių techninį projektą (naujos statybos arba rekonstravimo arba kapitalinio remonto), kuriam yra gautas statybą leidžiantis dokumentas ir kurio apimtyje buvo parengtas statinio skaitmeninis informacinis modelis (BIM modelis), o projekto parengimo vertė ne mažesnė kaip - 30.000,00 EUR be PVM Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. | Pagrindinių per paskutinius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos, datos ir užsakovai. Kartu pateikiamos užsakovų pažymos ar kiti užsakovų pasirašyti dokumentai, kuriuose būtų nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir vieta, paslaugų gavėjai. |
|  | Tiekėjas turi pasiūlyme numatyti projekto vadovą, kuris laimėjimo atveju vykdys projekto vadovo funkcijas, turintį ne mažesnę kaip 5 metų patirtį buitinių nuotekų dumblo apdorojimo srityje ir sėkmingai ėjusį projekto vadovo pareigas bent trijose su buitinių nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių statyba ar išplėtimu ar rekonstrukcija susijusiose sutartyse (galimybių studijų parengimo ar techninio projekto parengimo sutartyse) ir turintį ypatingojo statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatą statinių grupei kitos paskirties inžineriniai statiniai, | Pateikiamas projekto vadovo gyvenimo aprašymas bei kvalifikacijos atestato kopija. |
|  | Tiekėjas turi pasiūlyme numatyti dumblo apdorojimo įrenginių specialistą – technologą, turintį ne mažesnę kaip 5 metų patirtį buitinių nuotekų dumblo apdorojimo srityje ir sėkmingai ėjusį projekto dalies vadovo pareigas bent viename su buitinių nuotekų valymo įrenginių, kurių našumas ne mažesnis kaip 100000 GE, statybos ar išplėtimo ar rekonstrukcijos projekte ir turintį ypatingojo statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatą (statinių grupė: kitos paskirties inžineriniai statiniai; projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo). Numatytas specialistas – technologas turi turėti mechaninės – technologinės įrangos projektavimo trimatėje aplinkoje su programa patirtį. | Pateikiamas specialisto gyvenimo aprašymas bei kvalifikacijos atestato ir projektavimo trimatėje aplinkoje su projektavimo su programa kursų baigimo pažymėjimo kopijos. |
|  | Tiekėjas turi pasiūlyme numatyti BIM specialistą, kuris per paskutinius 5 metus nuo pasiūlymų pateikimo dienos ėjo BIM vadovo (koordinatoriaus) pareigas ne mažiau kai 3 (trijuose) projektuose, kurių metu buvo parengti nuotekų valymo įrenginių techniniai arba techniniai darbo projektai taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM). | Pateikiamas projektų, parengtų taikant statinio informacinį modeliavimą, sąrašas, kuriuose specialistas ėjo BIM vadovo (koordinatoriaus) pareigas. |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

|  | Tiekėjas savo veikloje turi būti įdiegęs ISO 9001 ir ISO 14001 arba analogiškus kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos standartus. | Pateikiamos atitinkamų vadybos sistemų atitikties sertifikatų kopijos arba lygiaverčiai dokumentai. |
| --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMO FORMA

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL /pirkimo pavadinimas/

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka /perkančioji organizacija pateikia nuorodas/;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

TIEKĖJAS siūlo šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | 3x5=Suma, Eur (be PVM) | 3x6= Suma, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dumblo sausinimo grandies išplėtimas | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 7. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 8. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 9. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |