AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyvėms | 2025-02-26 Į 2025-02- Į 2025-02-19 | Nr. 79360 |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 3

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo supaprastinto atviro pirkimo (CVP IS ID 1096560) „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai–Minija ruožo nuo 0,00 iki 5,571 km rekonstravimas (objekto baigiamieji darbai nutraukus sutartį)“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Ar reikia vertinti medžių atkuriamąją vertę. TS 8.1. Sodinukai Medžių sodinimas dešinėje kelio pusėje, atsodinami medžiai – juodalksniai. | Atkuriamosios vertės vertinti nereikia. |
| 2. | DKŽ susisiekimo 4.2. Konstrukcijos įrengimas 10 eil. nurodytas kiekis viso yra 85 m2. Trinkelės su apvaliais kauburėliais (įspėjamieji paviršiai) – 12,8 m². Trinkelės su lygiagrečiomis juostelėmis (vedimo paviršiai) – 57,7 m². Sudėjus gaunasi 70,5 m2. Prašome patikslinti kiekį. | Klaidos nėra, prašome vertintis nurodytus kiekius (pastaba: jie neturi sutapti). |
| 3. | DKŽ susisiekimo 3. Vandens nuvedimas 15 eil. Prašome nurodyti kokių frakcijų medžiagos. | - kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus; - kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus). |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.