SPS 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | LITGRID AB |
| 2. | Pirkimo objektas | Projekto „110 kV OL Kvietiškis-Kapsai-Prienai rekonstravimas ir ŽTŠK įrengimas“ (Nr. PLRU2202) darbo projektų SK dalių ekspertizės paslaugos. |
| 3. | Projektai, kuriems turi būti atliekama dalinė darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė | - Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Prienai - Kapsai, Alytus - Igliauka Prienų r. sav., rekonstravimo projektas. - Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Prienai - Kapsai, Igliauka - Kapsai, Alytus – Igliauka, Kapsai - Gižai Marijampolės sav., rekonstravimo projektas. |
| 4. | Statinio adresas | Prienų r. ir Marijampolės r. Sav. |
| 5. | Pirkimo objekto apimtis | Rekonstruojamas 110 kV OL Kvietiškis-Kapsai-Prienai ruožas, įrengiant apie 47 km ŽTŠK, keičiant laidus (apie 238 km), dalies atramų keitimas. Projektas įgyvendinamas dviem atskirais etapais: projektavimas, o po jo rangos darbai. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis | Inžineriniai tinklai. Perdavimo elektros tinklai. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Rekonstrukcija. |
| 8. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 9. | Statybos ir montavimo darbų kaina | Objekto statybos skaičiuojamoji kaina - 14 123 112,00 Eur su PVM. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 10. | Perkamų paslaugų apimtis: | Atlikti ypatingų statinių darbo projektų: - 110 kV oro linija, Prienų r. sav. DP-SK - 110 kV oro linija, Marijampolės r. sav. DP-SK Konstrukcijų dalių ekspertizę ir pateikti dalinės darbo projekto ekspertizės aktą. |
| 11. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Planuojama pateikti Perkančiojo subjekto suderintas darbo projektų SK dalis – galutinei ekspertizės išvadai pateikti. |
| 12. | Paslaugų suteikimo trukmė | Dalinės darbo projekto ekspertizės aktą (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo) pateikti ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo visų dokumentų ir informacijos reikalingos tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui, gavimo dienos. Tuo atveju, jei pateikiamos pastabos, pagal kurias projektas turi būti pataisytas, tuomet projekto ekspertizės akto pateikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridedant 5 darbo dienų terminą pataisyta, projektui, skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisytos projekto dalies gavimo dienos. Ekspertizės arba tarpinius aktus pateikti pagal 11 punktą ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos. Paslaugų teikimo trukmė gali būti pratęsiama jei pateikiamos pastabos pagal Techninės specifikacijos 11 punktą, pagal kurias projektas turi būti pataisytas, projekto ekspertizės akto pateikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridedant 5 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisytos projekto dalies gavimo dienos. Sutarties galiojimo trukmė, įskaitant visus pratęsimus ir apmokėjimo terminą - 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos. |
|  | III. Reikalavimai paslaugoms |  |
| 13. | Kiti reikalavimai: |  |
| 13.1. | Tiekėjas Ekspertizę atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Ekspertizės atlikimą. |  |
| 13.2. | Tiekėjas Ekspertizės atlikimo metu pastabas pateikia aiškiai, nedviprasmiškai, nurodydamas ką konkrečiai privaloma koreguoti projekte ir nukreipdamas į konkretų teisės akto punktą, kuriuo vadovaujantis reikalauja koreguoti projektą. |  |
| 13.3. | Tiekėjas įsipareigoja, kad jo siūlomos paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.: |  |
| 13.3.1. | nebus sutrikdytas Perkančiojo subjekto valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra reikšmingos Perkančiojo subjekto veiklai, funkcionavimas; |  |
| 13.3.2. | nebus sutrikdyta Perkančiojo subjekto, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla; |  |
| 13.3.3. | nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Perkančiojo subjekto konfidencialią) informaciją. |  |
| 14. | Žalieji reikalavimai: |  |
| 14.1. | Tiekėjas įsipareigoja, kad paslaugų teikimo metu bus siekiama tausoti popierių, ir visi dokumentai bus priimami iš Perkančiojo subjekto ir teikiami Perkančiajam subjektui elektroniniu formatu. |  |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Bylų/ Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 110kV OL Kvietiškis-Kapsai-Prienai ir ŽTŠK | 1 |
| 2 | 2022_21-02-TP Bendrieji statinio rodikliai | 1 |
| 3 | 2022-21-01-TP-SK-1.1 | 639 |
| 4 | 2022-21-01-TP-SK-1.2 | 668 |
| 5 | 2022-21-01-TP-SK-2.1 | 49 |
| 4 | 2022-21-01-TP-SK-2.2 | 49 |
| 7 | 2022-21-02-TP-SK-1 | 1022 |
| 8 | 2022-21-02-TP-SK-2 | 49 |