TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas– UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Liftų priežiūra ir remontas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu ir / ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

    - Liftų KONE sąrašas ir duomenys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lifto KONE PT13/20-19 reg. Nr. LF-01-04371 techninė priežiūra ir remontas | mėn. | 36 |
|  | Lifto KONE PT08/20-19 reg. Nr. LF-01-04372 techninė priežiūra ir remontas | mėn. | 36 |
|  | Lifto KONE PT08/20-19 reg. Nr. LF-01-04373 techninė priežiūra ir remontas | mėn. | 36 |
|  | Lifto KONE PW13/10-19 reg. Nr. LF-01-04374 techninė priežiūra ir remontas | mėn. | 36 |
|  | Lifto KONE PW08/10-19 reg. Nr. LF-01-04375 techninė priežiūra ir remontas | mėn. | 36 |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Liftų KONE PT08/20-19 – 2vnt., PW13/10-19, PT13/20-19, PW08/10-19 – nuolatinė
techninė priežiūra ir remonto paslaugos, į kurias įeina:

    - Iškvietimo paslaugos – reagavimas į įrangos gedimus, įrangos užstrigimus, ar sutrikusį veikimą, kuomet būtina neatidėliotina liftų specialisto pagalba. Iškvietimo bei išlaisvinimo paslaugos turi būti teikiamos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Darbo kaštai įtraukiami į sutarties kainą. Atsarginės dalys naudojamos liftų remontui turi būti įtrauktos į sutarties kainą;

    - Remonto paslaugos – tai blogai veikiančios, sugedusios ar neveikiančios įrangos problemų sprendimas. Paslaugų teikėjo liftų specialistai turi identifikuoti ir atlikti mazgų pakeitimus dar prieš jiems sutrikdant normalų įrangos darbą. Remonto paslaugos yra įtrauktos į sutarties kainą;

    - Paruošimo metinei atestacijai paslaugos - susideda iš sekančių sudedamųjų dalių:

      - įrangos paruošimas metinei atestacijai;

      - Užsakovo atstovavimas ir jo vardu valstybės įgaliotos įstaigos atstovo kvietimas metiniam įrangos patikrinimui;

      - dalyvavimas atliekant metinę įrangos atestaciją, o esant reikalui suteikti inspektoriui techninę pagalbą;

      - Paslaugų teikėjas priduodant liftus inspektoriui atliekančiam liftų metinę patikrą privalo visuomet turėti civilinės atsakomybės draudimą nuolatinei priežiūrai.

    - Keleivių išlaisvinimo paslaugos – užtikrina žmonių saugumą bei profesionalų situacijos sprendimą užstrigus liftui. Ši paslauga skirta greitai ir saugiai išlaisvinti įstrigusius žmones ir krovinius. Gavus pranešimą liftų specialistas per 30 min. siunčiamas į įvykio vietą, siekiant maksimaliai sumažinti reakcijos laiką;

    - Liftų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kiekvieną mėnesį teikiamos 5 (penkiems) liftams.

  - Paslaugoms taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai

Nurodyti reikalavimuose tiekėjų kvalifikacijai.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti teikiamos Lentelėje Nr. 1, nurodytiems liftams.

  - Paslaugų teikėjas privalės teikti paslaugas, vadovaujantis šia technine specifikacija, liftų gamintojo patvirtintomis taisyklėmis ir nustatytais reikalavimais, 2006 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-61 patvirtintomis liftų naudojimo taisyklėmis „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Liftų naudojimo taisyklės), 1996 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324 ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

  - Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos: liftų apžiūra ne rečiau nei vieną kartą per mėnesį, liftų paruošimas metinei atestacijai, patikrų žurnalų pildymas kiekvieną mėnesį, avarinės tarnybos paslaugų teikimas, avarijų tyrimas ir kiti veiksmai nurodyti Liftų naudojimo taisyklėse.

  - Paslaugų teikėjas privalės Užsakovo darbo laiku I-IV nuo 7.30 val. iki 17.30 val., V nuo 7.30 val. iki 16.30 val. vykdyti planines technines apžiūras, kurių metu:

    - patikrinti ir suderinti mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimą bei nuvalyti nuo jų dulkes;

    - patikrinti liftų šachtoje ir duobėje esančių elektros prietaisų veikimą, esant reikalui
atlikti jų reguliavimą ir atlikti liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

    - patikrinti kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinų durų spynas, esant reikalui jas sureguliuoti ir atlikti liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

    - patikrinti lifto valdymo ir signalizacijos aparatų veikimą esant reikalui sureguliuoti ir atlikti liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

    - patikrinti lynus, suktuvą, skridinius, patikrinti tepalų lygį reduktoriuose, tepalinėse ir esant reikalui papildyti;

    - pakeisti susidėvėjusias smulkias liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui reikalingas detales;

    - išvalyti šiukšles iš šachtos duobės, mechanizmų patalpos, nuo kabinos stogo;

    - atlikti kitus darbus užtikrinant saugų liftų naudojimą (eksploatavimą);

    - paruošti liftus metinei atestacijai, iškviesti techninį patikrinimą atliekančią įmonę, bei dalyvauti, atliekant šiuos patikrinimus.

    - Paslaugų teikėjas privalo turėti prieigą prie liftų valdikliuose (procesoriuose)
esančios gedimų kodų istorijos ir Užsakovui pareikalavus ją pateikti, nurodant valdiklyje išsaugotą kodą ir lifto gamintojo nurodomą kodo reikšmės išaiškinimą;

    - Pareikalavus Užsakovui Paslaugų teikėjas turi perprogramuoti liftų aukštų numeraciją ir (ar) kitus lifto parametrus (apšvietimo, durų valdymo laikus ir pan.), taip pat privalo turėti reikiamą programinę įrangą ir įrankius parametrų keitimui;

    - Užsakovui pareikalavus Paslaugų teikėjas privalo pakeisti smulkias liftų susidėvėjusias funkcionavimo detales kaip liftų iškvietimo mygtukus, liftų kabinos viduje esančius mygtukus ir apsaugines rankenėlės;

    - Paslaugų teikėjas prieš 2 savaites privalo informuoti Užsakovą apie artėjančią liftų metinę atestaciją;

    - Užsakovui pareikalavus Paslaugų teikėjas privalo išvalyti apšvietimo plafonus per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;

  - Paslaugų vykdymo tvarka ir terminai:

    - Techninės priežiūros, aptarnavimo paslaugos kiekvienam liftui privalo būti teikiamo vieną kartą per mėnesį.

    - Paslaugų teikėjas privalo tinkamai ir laiku paruošti liftus metinei atestacijai bei dalyvauti priduodant liftus inspektoriui.

    - Dėl paslaugų teikėjo netinkamai ar ne laiku metinei atestacijai paruoštų liftų atsiradusias papildomas išlaidas turės padengti paslaugos teikėjas.

    - Visos patikrų (išskyrus nepriklausomas metines atestacijas) ir priežiūros išlaidos turi būti įtrauktos į eksploatacines išlaidas.

    - Paslaugų teikėjas privalo visą parą garantuoti avarinės tarnybos paslaugas, išlaisvinant
keleivius ir (ar) krovinius, esant techninėms galimybėms pašalinti gedimus. Paslaugų teikėjo avarinė tarnyba privalo ne ilgiau kaip per 60 minučių nuo Kliento pranešimo telefonu gavimo momento atvykti adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius ir išlaisvinti keleivius ir (ar) krovinius.

    - Kitais atvejais nei numatyta 6.5.4. punkte, Paslaugų teikėjo reagavimo į iškvietimą trukmė darbo dienomis turi būti ne ilgesnė nei 24 valandos nuo pranešimo telefonu apie gedimą gavimo. Paslaugų teikėjas per 30 min. privalo patvirtinti apie pranešimo gavimą Užsakovui telefonu ar elektroniniu paštu.

    - Paslaugų teikėjas privalo pašalinti lifto gedimą ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo telefonu apie gedimą gavimo, jei Užsakovas ir Paslaugų teikėjas nesutaria kitaip.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Atsarginės dalys ir medžiagos turi būti originalios, naujos, nenaudotos;

  - Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos: detalės, elementai bei eksploatacinės medžiagos (kabinų atsvarai, liftų atsvarų apsaugos, pertvaros atskiriančios liftų šachtas, lynų
apsaugos, durų šliaužikliai, smulkios mechanizacijos elementai durų zonoje, elektroninės plokštės, guoliai, durų ratukai, tepalinės, tepalas, durų uždarymo troseliai, spyruoklės, pozicionavimo davikliai, magnetai, lifto pakabinimo elementai: spyruoklės, laikikliai, stabdžiai (stabdžiai suktuvo neatskiriama dalis), galiniai išjungėjai, mygtukai kabinoje ir aukštuose, apšvietimo lempos, dizaino elementai, grindų plytelės kabinoje, elektroniniai valdymo blokai: tachogeneratorius/enkoderis, stabdžių valdymo blokas ir visos kitos detalės bei eksploatacinės medžiagos, reikalingos saugiam ir nepertraukiamam liftų darbui, jų pristatymo ir keitimo kaštai ir visi mokesčiai, išskyrus liftų valdymo sistemos komponentus (procesorius ir dažnio keitiklis) ar (ir) pagrindinius suktuvus, bei jų keitimą ir (ar) remontą (stabdžių, skriemulių su lynais keitimą).

  - Į paslaugos kainą neįskaičiuotos liftų valdymo sistemos komponentai (procesorius ir dažnio keitiklis) ar (ir) pagrindiniai suktuvai, bei jų keitimas ir (ar) remontas (stabdžių, skriemulių su lynais keitimas).

  - Keičiamoms atsarginėms dalims ir medžiagoms nustatomas 24 mėnesių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

  - Per garantinį terminą Paslaugų teikėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis ne vėliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas ištaisyti trūkumus, jeigu trūkumai atsirado ne dėl Kliento kaltės.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija:

8.1.1. Paslaugų teikėjas kiekvieną mėnesį turi pateikti Klientui išsamią ataskaitą raštu, apie suteiktas Paslaugas, kurioje turi būti nurodyta lifto numeris, atlikti darbai, išvada apie tinkamumą naudoti liftą.

8.1.2. Paslaugų teikėjas turi daryti įrašus liftų techniniuose pasuose apie atliktus remonto darbus.

8.1.3. Liftų techninei priežiūrai Paslaugų teikėjas turi skirti techninės priežiūros personalą bei nustatytais terminais vykdyti liftų techninį aptarnavimą ir priežiūrą, remontą, gedimų šalinimą pagal
liftų gamintojo instrukcijose rekomenduojamą apimtį, atsižvelgiant į lifto apkrovimą.

8.1.4. Paslaugų teikėjas turi kartu su kitomis institucijomis dalyvauti tiriant avarijas ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius aptarnaujant ar naudojant liftą.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Teikiant paslaugas Kliento patalpose, Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų darbo drausmę, higieną, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.