Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
Viešajai įstaigai Prienų ligoninei 

PASIŪLYMAS
ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO PIRKIMUI

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:
	

	1) įsipareigojimų pavadinimas
	

	2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

	Ūkio subjekto pavadinimas (-ai)

(sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)
	

	Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų), pavadinimas (-ai)

(tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)
	

	Ūkio subjekto adresas (-ai)
	

	Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų),  adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) 
	

	Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:


1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;

 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Pateikiame kokybės vertinimo kriterijų pasiūlymo reikšmes:

3 lentelė

	Eil. Nr.
	Kokybės vertinimo kriterijaus pavadinimas
	Balų skaičius*
	Pasirinkti parametrai

 (pildo Tiekėjas) 

(pasirinkto parametro iš dviejų galimų variantų pasirenkamas vienas variantas ir įrašoma YRA arba NĖRA (eilės Nr. 1, 4, 5), konkreti parametro reikšmė (Eil. Nr. 2, 3)  

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pirkimo objektas 1.1 Hidraulinis paciento kėdės pakėlimo/nuleidimo mechanizmas
	YRA – 5 balai, 

NĖRA – 0 balų
	

	2.
	Pirkimo objektas 1.1.1

Kėdės keliamoji galia (paciento svoris)
	= 180 kg – 0 balų
	

	
	
	>180 kg – 3 balai
	

	3.
	Pirkimo objektas 1.1.3 Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis
	Intervale nuo 360 mm iki 419 mm – 1 balas
	

	
	
	( 359mm – 3 balai
	

	4.
	Pirkimo objektas 1.2 Papildomas vandens reguliavimas mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio antgalio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu antgaliu
	YRA – 9 balai, 

NĖRA – 0 balų
	

	5.
	Pirkimo objektas 1.2

Gydytojo instrumentų bloko valdymo pulto ekrane yra rodomas pasirinkto skalerio ultragarsinio instrumento spalvinio kodavimo pavadinimas (spalvos pavadinimas), atitinkantis ultragarsinio instrumento naudojimo sritį
	YRA – 10 balų, 

NĖRA – 0 balų
	

	* Balai suteikiami, jeigu tiekėjas nurodo, kad pasirinko atitinkamus kriterijus.

** Jeigu R kriterijaus pasirenkama daugiau kaip vienas variantas, už R kriterijų skiriama 0 balų.


Mes siūlome:

4 lentelė







	Eil. Nr.
	Įrangos pavadinimas

	Kaina 

EUR 

be PVM
	PVM
	Kaina EUR su PVM

	1. Odontologinės įrangos komplektas:


	
	

	1.1.
	Paciento kėdė
	
	
	

	1.2
	Gydytojo instrumentų dalis
	
	
	

	1.3.
	Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis
	
	
	

	1.4.
	Apšvietimo sistema
	
	
	

	1.5.
	Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu
	
	
	

	1.6
	Ultragarsinis skaleris
	
	
	

	1.7.
	Kėdutė gydytojui
	
	
	

	1.8.
	Vakuuminis siurblys
	
	
	

	1.9
	Kompresorius
	
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina:
	


PASTABA. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:______________________________________________. 

Tokiu atveju pasiūlymo kaina yra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus: 

5 lentelė

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai (kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose privalo būti pažymėtos aktualios pirkimui siūlomų parametrų reikšmės, nurodant atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimų punktą) (pildo tiekėjas)

	Odontologinė įranga (1 kompl.):
	

	1.
	Odontologinis įrenginys:
	

	1.1.
	Paciento kėdė:
	Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį

	1.1.1.
	Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 180 kg (paciento svoris)
	

	1.1.2.
	Maksimalus kėdės pakėlimo aukštis ne mažiau 800 mm
	

	1.1.3.
	Maksimalus kėdės nuleidimo aukštis ne daugiau 420 mm
	

	1.1.4.
	Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde
	

	1.1.5.
	Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė
	

	1.1.6.
	Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa
	

	1.1.7.
	Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų pulto ir asistento pulto arba kojiniu pedalu
	

	1.1.8.
	Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis
	

	1.1.9.
	Sėdimo dalies pasukimo ribos apie vertikalią ašį ne mažiau 60°
	

	1.1.10.
	Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis turi būti nulenkiamas
	

	1.1.11.
	Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm
	

	1.1.12.
	Kėdė netvirtinama prie grindų
	

	1.1.13.


	Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę
	

	1.1.14.


	Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro,  siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę)
	

	1.1.15.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn.
	

	1.2.
	Gydytojo elementas :
	Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį

	1.2.1.
	Instrumentų komplektavimas:

1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo); 

2) rankovė turbinai su pašvietimu;

3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;

4) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;

5) rankovė skaleriui.
	

	1.2.2.
	Gydytojo elementas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde 
	

	1.2.3.
	Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija
	

	1.2.4.
	Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas 
	

	1.2.5.
	Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus, 
	

	1.2.6.
	Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai
	

	1.2.7.
	Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija
	

	1.2.8.
	Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm, pasukamas
	

	1.2.9.
	Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai,  programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. 

Ne mažiau 4 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimų.

Suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai.

Turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sūkimo momento jėga

Ekranas 
	

	1.2.10.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn.
	

	1.3.
	Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis :
	Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį

	1.3.1.
	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. Jokie odontologinės įrangos mazgai negali būti tvirtinami prie grindų
	

	1.3.2.
	Ne mažiau 4-ių lizdų keičiamos padėties asistento instrumentų laikiklis
	

	1.3.3.
	Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais
	

	1.3.4.
	Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo)
	

	1.3.5.
	Švaraus vandens sistema (nedūžtančio indo talpa ne mažiau 1,8 l) instrumentų aušinimui
	

	1.3.6.
	Automatinis kėdės judesio stabdis, esant kliūčiai po asistento instrumentų laikikliu. 
	

	1.3.7.
	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai
	

	1.3.8.
	Programuojamas vandens į stiklinę pildymo ir spjaudyklės plovimo laikas
	

	1.3.9.
	Nedūžtančio grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas, pasukamas
	

	1.3.10.
	Pultas asistentui su kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukais, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai
	

	1.3.11.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn.
	

	1.4.
	Apšvietimo sistema:
	Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį

	1.4.1.
	Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis
	

	1.4.2.
	Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux
	

	1.4.3.
	Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose
	

	1.4.4.
	Ne mažiau trijų intensyvumo lygių
	

	1.4.5.
	Specialus kompozito režimas
	

	1.4.6.
	Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu 
	

	1.4.7.
	Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto, asistento pulto arba pačiame šviestuve
	

	1.4.8.
	Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti)
	

	1.4.9.
	Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių
	

	1.4.10.
	Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92
	

	1.4.11.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn.
	

	1.5.
	Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu :
	Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį

	1.5.1.
	Bešepetėlinis
	

	1.5.2.
	Sūkimo momentas ne mažiau 3 Ncm
	

	1.5.3.
	Sūkiai  ne mažesnėse ribose 100-40 000 aps. / min.
	

	1.5.4.
	Endo funkcija
	

	1.5.5.
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	

	1.5.6.
	Su LED šviesos šaltiniu
	

	1.5.7.
	Autoklavuojamas prie 135 laipsnių
	

	1.5.9.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.6.
	Ultragarsinis skaleris :
	Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį

	1.6.1.
	Veikimo principas – piezokeraminis, 
	

	1.6.2.
	Maksimalus dažnis ne mažiau  32 kHz
	

	1.6.3.
	Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai
	

	1.6.4.
	Ne mažiau 4 darbo režimų: endodontijai, periodontijai, higienai, protezavimui
	

	1.6.5.
	Komplekte ne mažiau 2 instrumentų hygienios procedūros, ne mažiau 2 instrumentų endodontinėms procedūroms (medžiagos šalinimui iš kanalo), dinamometrinis raktas
	

	1.6.7.
	Antgalis ir instrumentai autoklavuojami prie 135 laipsnių
	

	1.6.8.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	

	1.7.
	Kėdutė gydytojui ir asistentui (2 vnt.):
	Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį

	1.7.1.
	Ne balno tipo
	

	1.7.2.
	Reguliuojamas kėdutės aukštis
	

	1.7.3.
	Maksimalus sėdimos dalies pakėlimo aukštis ne mažiau 600 mm nuo grindų
	

	1.7.4.
	Reguliuojamas sėdimos dalies palenkimo kampas
	

	1.7.5.
	Reguliuojamas nugaros atramos aukštis 
	

	1.7.6.
	Reguliuojamas nugaros atramos kampas
	

	1.7.7.
	Laisvai stumdoma ant ratukų (ne mažiau 5 ratukų)
	

	1.7.8.
	Ratukų kryžmė: metalinė
	

	1.7.9.
	Dangos spalva suderinta su perkama įranga 1.1 punkte
	

	1.7.10
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn.
	

	1.8.
	Vakuuminis siurblys:
	Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį

	1.8.1.
	Maitinimas 230V, 50Hz
	

	1.8.2.
	Naudojamas galingumas ne daugiau 0,5 kW
	

	1.8.3.
	Maksimalus siurbimo srautas ne mažiau 650 l/min
	

	1.8.4.
	Vakuumo gylis ne mažiau 1300 mm H2O
	

	1.8.5.
	Komplektuojamas su centrifūginiu skysčių separatoriumi
	

	1.8.6.
	Garantija ne mažiau 48 mėn.
	

	1.9
	Kompresorius:
	Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį

	1.9.1.
	Betepalinis
	

	1.9.2.
	Naudojamas galingumas ne daugiau 0.6 kW, maitinimas 230V, 50 hz
	

	1.9.3.
	Maksimalus našumas ne mažiau 65 ltr/min, prie 5 bar
	

	1.9.4
	Oro talpa ne mažiau 30 ltr
	

	1.12.5
	Triukšmingumas ne daugiau 70 dB
	

	1.12.6
	Komplektuojamas su oro sausintuvu (absorbciniu arba membraniniu) 
	

	1.12.3
	Garantija ne mažiau 48 mėn.
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

7 lentelė

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


