## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas ...
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM | Kaina viso su PVM | Gamintojas, produkto Nr.
1 | Plastikinės pipetės | Pastero tipo. Ne mažiau kaip 3 ml tūrio. Paprašius pateikti pavyzdį. | 500 vnt. | 18000 vnt. | 36
2 | Vienkartinės kempinėlės biopsijoms | Taikymo sritis: Histologija. Paskirtis: Skirtos dėti į standartines histologines kasetes, kad apsaugotų smulkius tiriamuosius audinius nuo praradimo. Paprašius pateikti pavyzdį. | 1000 vnt | 216000 vnt. | 216
3 | Objektyviniai stikleliai | Taikymo sritis: Histologija. Paskirtis: Histologinių preparatų ruošimas. Stiklo cheminė sudėtis: SiO2 -69-74%, NaO2 -10-16%, CaO - 5- 14%, MgO -0-6%, Al2O3 -0-3%. Pagaminti iš mažai geležies turinčio, optiškai skaidraus, ypač baltos sodos kalkinio stiklo. Matinis laukelis iš abiejų pusių užrašams. Matmenys: 26x76x1 mm (+0/-1,00 mm). Galima storio paklaida +-0,05 mm. Paprašius pateikti pavyzdį ne mažiau kaip 300 vnt. | 5000 vnt. | 60 000 vnt. | 12
4 | Vienkartiniai histologiniai ašmenys šaldomiesiems pjūviams | Taikymo sritis: Histologija. Paskirtis: Šaldomųjų pjūvių ruošimas kriostate. Medžiaga: Karbonizuotas plienas arba lygiavertė. Ilgis 80 mm, plotis 8 mm, briaunos kampas 35°. Paprašius pateikti pavyzdį, ne mažiau kaip 20 vnt. | 20 vnt | 2160 vnt. | 108
5 | Vienkartiniai histologiniai ašmenys parafininiams pjūviams | Taikymo sritis: Histologija. Paskirtis: Rutininis parafininių pjūvių ruošimas. Medžiaga: Nerūdijantis plienas arba lygiavertė. Ilgis 80 mm, plotis 8 mm, briaunos kampas 35°. Paprašius pateikti pavyzdį, ne mažiau kaip 100 vnt. | 50 vnt. | 108000 vnt. | 2160
6 | Vakutainerio pradūrimo adatėlė | Adatėlė metalinė arba lygiavertės medžiagos. Paprašius pateikti pavyzdį. | 100 vnt. | 1200 vnt. | 12
7 | Apasauginės kasetės biopsijoms | Paskirtis: Smulkios biopsinės /citologinės medžiagos apsauga nuo praradimo audinių paruošimo metu automatiniame procesoriuje. Medžiaga: palastikinis arba lygiavertės medžiagos remelis su nailono arba lygiavertės medžiagos tinkleliu. Uždarymas: su privirtintu atlenkiamu dangteliu arba lygiaveris. Naudojimas: apsauginė kasetė su dangteliu dedama į standartinę histologinę kasetę. Matmenys: Išoriniai apsauginės kasetės matmenys: 27,5 x 25 x 4,57 mm (+/- 3mm). Suderinanunas su cheminiais reagentais: atspari formalino, ksileno, propanolio, parafino poveikiui. Atsparumas temperatūros poveikiui: atspari ne mažiasniai kaip 60° C temperatūrai. Paprašius pateikti pavyzdį, ne mažiau kaip 100 vnt. | 100 vnt. | 5000 vnt. | 50
8 | Objektyviniai stikleliai su teigiamu elektrostatiniu krūviu | Paskirtis: histologinių preparatų paruošimas. Pritaikyti parafininei ir šaldomąjai pjūvių technikai. Matmenys: 75x25x1 mm (+ - 1mm). Statūs, nepjauti kampai. Matinis laukelis viename gale užrašams. Pareikalavus pateikti pavyzdį. | 72 vnt. | 144000 vnt. | 2000
9 | Centrifuginiai 50 ml mėgintuvėliai | Konuso formos. Pastatomi. | 50 vnt. | 3600 vnt. | 72
10 | Kamštinės medžiagos kamščiai | Konuso formos. Aukštis - 22 (+ -1) mm. Skersmuo viršuje - 15 (+ -1) mm. Skersmuo apačioje - 12 (+ -1) mm. | 10 vnt. | 500 vnt. | 50
11 | 22 mm skersmens apvalūs vienkartiniai filtrai | Taikymo sritis: šaldomųjų pjūvių technika. Paskirtis: tiriamosios medžiagos išsaugojimas ruošiant histologinius pjūvius kriostate. Forma: apvali. Suderinti darbui su nuosavybės teise įsigytu "Milestone" gamintojo "Presto Chill" aparatu. | 100 vnt. | 2000 vnt. | 20
12 | 30 mm skersmens apvalūs vienkartiniai filtrai | Taikymo sritis: šaldomųjų pjūvių technika. Paskirtis: tiriamosios medžiagos išsaugojimas ruošiant histologinius pjūvius kriostate. Forma: apvali. Suderinti darbui su nuosavybės teise įsigytu "Milestone" gamintojo "Presto Chill" aparatu. | 100 vnt. | 2000 vnt. | 20
13 | Biopsiniai maišeliai | Paskirtis: biopsinių mėginių apsauga nuo praradimo,ruošiant mėginius histologiniam tyrimui audinių paruošimo procesoriuje. Matmenys 30x45 mm. Pagaminti iš cheminiams reagntams atsparios medžiagos. Laidūs cheminiams reagentams. | 1000 vnt. | 3000 vnt. | 3
14 | Ląstelių bloko paruošimo diskas 6 mm skersmens | Paskirtis: citologinės medžiagos surinkimas ir ląstelių bloko paruošimas. Vienkartinis, beregentis, paruoštas naudoti. | 20 vnt. | 600 vnt. | 30
15 | Ląstelių bloko paruošimo diskas 12 mm skersmens | Paskirtis: citologinės medžiagos surinkimas ir ląstelių bloko paruošimas. Vienkartinis, beregentis, paruoštas naudoti. | 20 vnt. | 600 vnt. | 30
16 | Stovas vienkanalėms laboratorinėms pipetėms | Talpa: ne mažiau kaip 5 pipetės | vnt. | 3 vnt. | 3
*PASTABA. Pirkimo dalis, kurioms pasiūlymas neteikiamas, ištrinti