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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499
_______________________________________________________________________________________

Gerbiamas įmonės vadove, 		            2025 - 02 - 26    


DĖL TIEKĖJO PAKLAUSIMO 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, viešojo pirkimo komisija apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2025-01-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso  „Sterilios vienkartinės priemonės švarioms patalpoms”, pirkimo ID 940964, techninės specifikacijos.
PRIDEDAMA. Komisijos protokolo išrašas, 1 lapas. 
		
   

























L. Laurinaitienė, tel. (+370 37) 326257, el. paštas lina.laurinaitiene@kaunoklinikos.lt    



Išrašas

ATVIRO KONKURSO
,,STERILIOS VIENKARTINĖS PRIEMONĖS ŠVARIOMS PATALPOMS“ 
(PIRKIMO ID 940964 ) 
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-02-26 Nr. 2
Kaunas


       DARBOTVARKĖ:
1.  Dėl tiekėjo pateikto paklausimo pirkimo dalims Nr. 1.1-.1.2 ir Nr. 2.1-2.3.
[bookmark: _GoBack]

1. SVARSTYTA. Tiekėjo pateiktas paklausimas pirkimo dalims Nr. 1.1-.1.2 ir Nr. 2.1-2.3.
[bookmark: _Hlk68784125]
Gautas Tiekėjo paklausimas (pranešimo ID 76625) dėl 2025-01-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „Sterilios vienkartinės priemonės švarioms patalpoms” (pirkimo ID 940964) techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo dalims Nr. 1.1-.1.2 „Sterilus kombinezonas su gobtuvu ir batais“ ir Nr. 2.1-2.3 „Sterilus kombinezonas be gobtuvo ir batų“.

Tiekėjas pastebi, kad pagal reikalavimus pirkimo dalims Nr. 1.1-1.2 Sterilus kombinezonas su gobtuvu ir batais ir Nr. 2.1-2.3 Sterilus kombinezonas be gobtuvo ir batų, turi būti sterilūs ir tinkami vilkėti ISO 4-5 / /GMP A/B klasės švariose patalpose. 
Prašau informuoti, ar šie kombinezonai turi būti sterilūs (sterile) ar švariai apdoroti ir sterilūs (clean procesede and sterile, double bagged)? 
Tiek vieno, tiek kito produkto naudojimo klasė yra ISO 4-5 / /GMP A/B.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą klausimą pirkimo dalims Nr. 1.1- 1.2  „Sterilus kombinezonas su gobtuvu ir batais“ ir Nr. 2.1-2.3 „Sterilus kombinezonas be gobtuvo ir batų“ pažymi, kad reikalavimuose nurodyta, kad tai yra vienkartiniai ir sterilūs, todėl jie turi būti dviguboje pakuotėje, sterilizuoti gama spinduliais, su sterilizacijos sertifikatu (visa tai nusako techninėje specifikacijoje nurodytas ISO 4 – 5//GMP A/B klasės švariose patalpose). 

Komisija sprendžia, jog yra tikslinga nukelti pasiūlymų pateikimo bei vokų su pasiūlymais atplėšimo – susipažinimo su elektroniniu būdu pateiktais pasiūlymais datą ir laiką. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2025 m.  kovo 6 d. 11:00 val. CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks 2025 m. kovo 6 d. 11:30 val. Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2025 m.  kovo 6 d. intervale 11:00 – 11:30 val.
Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai. 

NUTARTA: 
1. Informuoti tiekėjus apie Komisijos priimtą sprendimą Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.
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