## Sheet1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė PRC211022 Specialiosios paskirties (kareivinių) ir sandėliavimo pastatų Pakruojo g. 49, Šiauliuose, tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Kareivinių pastatas ramovė 101
Žiniaraštis 1 Statinio architektūros darbai
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
8 Vidaus gaminiai
31 | SC | Transformuojama scena | kompl. | 1
Skyriuje 8
žiniaraštyje 1
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė PRC211022 Specialiosios paskirties (kareivinių) ir sandėliavimo pastatų Pakruojo g. 49, Šiauliuose, tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Kareivinių pastatas ramovė 101
Žiniaraštis 3 Vandentiekio, nuotekų tinklai
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
3 Buitinė nuotekynė F1
9 | DVEAV | Dvigubas elektrifikuotas atbulinis vožtuvas D100 | kompl. | 4
Skyriuje 3
žiniaraštyje 3
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė PRC211022 Specialiosios paskirties (kareivinių) ir sandėliavimo pastatų Pakruojo g. 49, Šiauliuose, tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Kareivinių pastatas ramovė 101
Žiniaraštis 4 Šildymas
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
2 Šilumos tiekimas vedinimo sistemoms
207 | OU17.6 | Horizontali, vandeninė oro užuolaida, 2,0 m ilgio, 75°C/55°C, 17,6kW, su tvirtinimo elementais, termostatu, durų davikliu, 2-jų eigų reguliavimo - balansavimo vožtuvu su el. pavara ir paviršiniu temperatūros davikliu, DN25 | kompl. | 1
Skyriuje 2
žiniaraštyje 4
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė PRC211022 Specialiosios paskirties (kareivinių) ir sandėliavimo pastatų Pakruojo g. 49, Šiauliuose, tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Kareivinių pastatas ramovė 101
Žiniaraštis 5 Vėdinimas
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 OT-1/OŠ-1 vėdinimo sistema
2 | OTOŠ1 | Rekuperatorius su priešpriešinių srautų šilumokaičiu; Komfovent VERSO-CF-10 arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 1
2 OT-2/OŠ-2 vėdinimo sistema
2 | OTOŠ2 | Rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu; Komfovent VERSO-R-80 arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 2
3 OT-3/OŠ-3 vėdinimo sistema
2 | OTOŠ3 | Rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu; Komfovent VERSO-R-10 arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 3
4 OT-4/OŠ-4 vėdinimo sistema
2 | OTOŠ4 | Rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu; Komfovent VERSO-R-1300 arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 4
5 OT-5/OŠ-5 vėdinimo sistema
2 | OTOŠ5 | Rekuperatorius su priešpriešinių srautų šilumokaičiu; Komfovent VERSO-CF-10 arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 5
6 OT-6/OŠ-6 vėdinimo sistema
2 | OTOŠ6 | Rekuperatorius su priešpriešinių srautų šilumokaičiu; Komfovent VERSO-CF-1000 arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 6
7 OT-7/OŠ-7 vėdinimo sistema
2 | OTOŠ7 | Rekuperatorius su priešpriešinių srautų šilumokaičiu; Komfovent VERSO-CF-10 arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 7
8 OT-8/OŠ-8 vėdinimo sistema
2 | OTOŠ8 | Rekuperatorius su priešpriešinių srautų šilumokaičiu; Komfovent VERSO-CF-10 arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 8
10 DŠ-1 dūmų šalinimo ir kompensacinio oro pritekėjimo sistema
2 | AVDŠ24000 | Ašinis ventiliatorius, Q=24000m3/h; 500Pa; el.18,5kW; 400V; 50Hz; ugnies atsparumo klasė F400; su automatika, tvirtinimo elementais ir kt. kompl. dalimis. Pirmos kategorijos el. tiekimas | kompl. | 1
5 | DSEP1100*400 | Dūmų sklendė su elektrine pavara, EI60, 1100x400. Pirmos kategorijos el. tiekimas | vnt | 1
6 | USKEP1100*400 | Motorizuota uždarymo sklendė su elektrine pavara 1100x400 | vnt | 1
Skyriuje 10
11 DŠ-2 dūmų šalinimo ir kompensacinio oro pritekėjimo sistema
2 | AAVD24000 | Ašinis ventiliatorius, Q=24000m3/h; 500Pa; el.18,5kW; 400V; 50Hz; ugnies atsparumo klasė F400; su automatika, tvirtinimo elementais ir kt. kompl. dalimis. Pirmos kategorijos el. tiekimas | kompl. | 1
5 | DSEP900*500 | Dūmų sklendė su elektrine pavara, EI60, 900x500. Pirmos kategorijos el. tiekimas | vnt | 1
6 | USKEP900*500 | Motorizuota uždarymo sklendė su elektrine pavara 900x500 | vnt | 1
Skyriuje 11
žiniaraštyje 5
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė PRC211022 Specialiosios paskirties (kareivinių) ir sandėliavimo pastatų Pakruojo g. 49, Šiauliuose, tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Kareivinių pastatas ramovė 101
Žiniaraštis 6 Oro kondicionavimas
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 OK-1 oro kondicionavimo sistema
4 | OK1*50 | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas 50kW; Toshiba MMY-MUP1801HT8P-E arba analogas | kompl. | 1
5 | KASK9 | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas 9kW; Toshiba MMU-UP0301H-E arba analogas | kompl. | 2
6 | KASK14 | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas 14kW; Toshiba MMU-UP0481H-E arba analogas | kompl. | 2
Skyriuje 1
2 OK-2 oro kondicionavimo sistema
3 | OK2*33.5 | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas 33,5kW; Toshiba MMY-MUP1201HT8P-E arba analogas | kompl. | 1
4 | OK2*40 | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas 40kW; Toshiba MMY-MUP1401HT8P-E arba analogas | kompl. | 1
5 | OK2*67 | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas 67kW; Toshiba MMY-MUP2401HT8P-E arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 2
3 OK-3 oro kondicionavimo sistema
4 | OK3*33.5 | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas 33,5kW; Toshiba MMY-MUP1201HT8P-E arba analogas | kompl. | 1
5 | KASK16 | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas 16kW; Toshiba MMU-UP0561H-E arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 3
4 OK-4 oro kondicionavimo sistema
5 | OK4*33.5 | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas 33,5kW; Toshiba MMY-MUP1201HT8P-E arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 4
5 OK-6 oro kondicionavimo sistema
3 | OK6*5.1 | Kondicionieriaus išorinis blokas 5,1kW; KSV006X151C arba analogas | kompl. | 1 | 0 | 0
4 | TKK5.1 | Tikslios kontrolės oro kondicionierius 5,1kW; Stulz MiniSpace CCD/U 41A arba analogas | kompl. | 1 | 0 | 0
Skyriuje 5 | [5 empty] | 0
6 OK-7 oro kondicionavimo sistema
3 | OK7*5 | Kondicionieriaus išorinis blokas 5kW; Toshiba RAS-18PAVSG-E arba analogas | kompl. | 1
4 | SIENK5 | Sieninis vidinis oro kondicionieriaus blokas 5kW; Toshiba RAS-18PKVSG-E arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 6
7 OK-8 oro kondicionavimo sistema
3 | OK8*5 | Kondicionieriaus išorinis blokas 5kW; Toshiba RAS-18PAVSG-E arba analogas | kompl. | 1
4 | SIENK5 | Sieninis vidinis oro kondicionieriaus blokas 5kW; Toshiba RAS-18PKVSG-E arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 7
8 Šalčio tiekimas vėdinimo sistemoms
4 | KIBL9.5 | Kondicionieriaus išorinis blokas 9,5kW (OT-1/OŠ-1; OT-3/OŠ-3; OT-5/OŠ-5; OT-7/OŠ-7 vėdinimo sistemai) | kompl. | 4
6 | KIBL5 | Kondicionieriaus išorinis blokas 5kW (OT-4/OŠ-4 vėdinimo sistemai) | kompl. | 1
7 | KIBL6.9 | Kondicionieriaus išorinis blokas 6,9kW (OT-6/OŠ-6; OT-8/OŠ-8 vėdinimo sistemai) | kompl. | 2
Skyriuje 8
žiniaraštyje 6
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0 | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  | 0 | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė PRC211022 Specialiosios paskirties (kareivinių) ir sandėliavimo pastatų Pakruojo g. 49, Šiauliuose, tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Kareivinių pastatas ramovė 101
Žiniaraštis 7 Elektra
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Elektros skydai
27 | UPS60 | Decentralizuotas nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2x20+20 kW, darbo laikas 5 min, su integruotomos baterijomis | kompl. | 1
Skyriuje 1
4 Apšvietimas, pastogė
10 | CĮRTEST | Centrinis įrenginys, avarinių šviestuvų testavimui | kompl. | 1
Skyriuje 4
žiniaraštyje 7
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0 | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 7 |  | 0 | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė PRC211022 Specialiosios paskirties (kareivinių) ir sandėliavimo pastatų Pakruojo g. 49, Šiauliuose, tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Kareivinių pastatas ramovė 101
Žiniaraštis 11 Automatikos dalis
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
2 Automatikos skydai
2 | VAS-DŠ | Automatikos skydas VAS-DŠ | kompl. | 1
Skyriuje 2
žiniaraštyje 11
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0 | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 11 |  | 0 | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė PRC211022 Specialiosios paskirties (kareivinių) ir sandėliavimo pastatų Pakruojo g. 49, Šiauliuose, tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Kareivinių pastatas ramovė 101
Žiniaraštis 12 Šilumos punktas
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Šilumos punktas
22 | ECL310 | Elektroninis reguliatorius ECL310 arba analogas | vnt | 1
69 | AGPST | Automatinė glikolio papildymo - slėgio palaikymo stotis | kompl. | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 12
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 12 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/