PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. +370 45 58 29 46, faks. +370 45 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188774594.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„BUITINIŲ  NUOTEKŲ SIURBLINĖS  IR  NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMAS  IR STATYBA  PANEVĖŽIO R.,  BERNATONIŲ K., LĖVENS G. 10“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7.	Pasiūlymų vertinimas	7

8.     Sutarties sudarymas	8

9.     Kitos sąlygos	9

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774594, adresas Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes pirkimo objekte nurodytų darbų centrinės perkančiosios organizacijos kataloge nėra.

1.4. Pirkimo Komisija nesudaroma.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.1 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

1.8. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbus Panevėžio r.,  Bernatonių k., Lėvens g. 10, kurių BVPŽ kodas - 45232423-3. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti EBVPD dėl atitikties reikalavimams (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas). VPĮ 46 straipsnio 21 dalis yra taikoma tik tiekėjui, kai jis yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys. Fiziniam asmeniui, kai jis vykdo veiklą turėdamas verslo liudijimą, šis pašalinimo pagrindas nėra taikomas (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas).

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija nenustato reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos). Pasiūlymą sudaro:

5.1.1. užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma (pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede)

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

5.1.6. užpildyta ir pasirašyta EBVPD deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas).

5.3. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.3.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.3.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.6. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.7. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: Užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas).

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

9. Kitos sąlygos

9.1. Tais atvejais, kai šio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, sąlygos, procedūros neaprašytos pirkimo sąlygose, privaloma vadovautis Viešųjų pirkimo įstatymu (aktualia redakcija).

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |

PASTABOS:

Perkančioji organizacija neprašo Tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentus.

Pažymų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą Perkančioji organizacija reikalaus tik turint pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Darbų rangos sutartis“

Pateikiamas atskiru dokumentu CVP IS priemonėmis.

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖS SĄLYGOS

BUITINIŲ  NUOTEKŲ SIURBLIBĖS  IR  NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMUI  BEI STATYBAI  PANEVĖŽIO R.,  BERNATONIŲ K., LĖVENS G. 10

2024 m. Vasario mėn. 4 d.

- Paruošti projektą buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų statybai  Panevėžio r., Bernatonių k., Lėvens g. 10.

- Suprojektuoti ir pastatyti nuotekų siurblinę sklype šalia Lėvens g. 10, Bernatonių k.

- Pagrindiniai techniniai reikalavimai nuotekų siurblinei:

  - Siurblinės korpusas iš stiklo plastiko (ASP) ar aukšto tankio polietileno;

  - Siurblinės dangtis iš PE medžiagų, apšiltintas, rakinamas;

  - Įrengti ventiliaciją iš PE DN100 vamzdžių;

  - Įrengti kopėčias nerūdijančio plieno AISI304;

  - Įrengti aptarnavimo platformą;

  - Įrengti plūdinius jutiklius,

  - Įrengti uždarymo įtaisus su prailgintu velenu;

  - Įtekėjimo vamzdyje įrengti peilinę sklendę DN200 su  valdymo velenu viršuje;

  - Vamzdynas iš nerūdijančio plieno;

  - Atbulinis vožtuvas iš ketaus;

  - Nešmenų krepšys su grandine -  nerūdijančio plieno ASI304;

  - Kreipiančiosios - nerūdijančio plieno;

  - Siurblių tipas panardinamas;

  - Įrengti siurblių ir nešmenų krepšio iškėlimui grandines iš atsparaus korozijai metalo;

  - Siurblių varikliai – trifaziai 2 vnt. (dažnis – 50 Hz);

  - Siurblinės našumas ne mažesnis už 4 l/s;

  - Siurblių slėginis atvamzdis ne mažesnis DN100;

  - Siurblių variklių galia ne mažesnė  2,2 kW.

- Elektrotechnika ir automatikos skydas:

  - Skydo elektros energijos tiekimui numatyta pakloti po žeme elektros kabelį nuo KAS g/b atr. Nr. 102/3.  Parinkti reikiamos galios elektros kabelį ne mažiau Cu gyslomis 4x4,0 su dviguba PVC izoliacija, 0,6/1kV skirtas stacionariam klojimui lauke po žeme, apsauginiame gaubte. Geometrinis  atstumas nuo KAS g/b atr. Nr. 102/3 iki projektuojamos NS, apie 10 m.

  - Nesant elektros tiekimui, skyde numatyti trifazį elektros kištukinį lizdą kilnojamajam 3-faziui dyzelinio elektros generatoriaus prijungimui, 32A EU kištukiniu lizdu.

  - Nuotekų siurblinės elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įranga turi būti sumontuota elektros ir automatikos skyde, kuris įrengiamas apsauginiame skyde lauke ant tam skirto pamato šalia siurblinės, konstrukcija skydas skyde, išorinis - antivandalinis skydas rakinamas, skirtas montuoti lauke, skydas montuojamas ant specialaus pamato šalia siurblinės. Vidiniame skyde turi būti sumontuota:

    - Įvadinis kirtiklis 3-jų (I-0-II) padėčių;

    - Siurblių valdymo dalies automatika su  programuojamu loginiu valdikliu (PLV);

    - Antikondensacinis elektrinis šildytuvas (ne mažiau 100W) su termostatu;

    - Apsauga nuo viršįtampių (B+C tipo);

    - Elektros tinklo fazių sekos ir kontrolės relė;

    - Skydo šviestuvas su jungikliu;

    - Įsilaužimui - garsinis signalizatorius su signalo perdavimu į  dispečerinės SCADA;

    - Elektros įtampos blokas 230V/24V su UPS funkcija;

    - Automatikos dalis siurblinės valdymui su galimybe per telemetrinę kontrolę per SCADA ir avarinių duomenų perdavimą į  dispečerinės SCADA;

    - Kiekvienam siurblio varikliui šiluminė ir elektromagnetinė apsauga, kuri saugotų nuo trumpalaikės ir ilgalaikės perkrovos;

    - GSM/GPRS modemas su antena skirtas duomenų surinkimui ir perdavimui GSM/GPRS ryšio tinklu į dispečerinės SCADA.

  - Visų elektros įrenginių, skydo, technologinių metalinių vamzdynų, siurblinės konstrukcijų metalinės dalys turi būti įžemintos. Tam turi būti įrengtas įžemintuvas. Sujungimai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė, kaip 10 Om.

- Procesų valdymas ir automatika:

  - Siurblinės elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įranga turi būtų sumontuota elektros ir automatikos skyde (vidiniame).

  - Siurblinės automatiniam valdymui ir kontrolei, nematytyti programuojamą loginį valdiklį (PLV) su Modbus sąsajomis bei operatoriaus LCD (Skystų kristalų ekranas) pultu (OP), kuris turi atlikti šias funkcijas:

    - Rodyti pranešimo tekstą;

    - Proceso parametrų stebėjimas ir keitimas;

    - Įėjimo / išėjimo signalų peržiūra;

    - Papildomas funkcijas;

  - Siurbliai turi būti valdomi trimis režimais (pasirenkamas skydo durelėse esančiais perjungikliais):

- Automatinis, išjungta, rankinis.

Numatomas šių duomenų perdavimas ir atvaizdavimas SCADA:

    - Nuotekų lygis (analoginis signalas);

    - Avarinis nuotekų lygis (skaitmeninis signalas);

    - Elektros įtampos buvimas (skaitmeninis signalas);

    - Siurblių režimas – automatinis (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio ar siurblių veikimo laikas (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio ar siurblių avarija (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio ar siurblių el. variklio srovė (analoginis signalas);

    - Siurblinės dangčio ir automatikos skydo durų atidarymas (bendras skaitmeninis signalas);

  - Nuotekų siurblinėje numatyta įdiegti apsauginę signalizaciją pagal Aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-314 patvirtintus reikalavimus: „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimai“..

  - Signalai SCADA programoje vaizduojami siurblinės schemoje, pateikiami įvykių lentelėje ir grafikuose.

- Kiti aukščiau neaprašyti reikalavimai:

  - Siurblinę įrengti virš žemės paviršiaus ne žemiau 0,50m.,

  - Aplink siurblinę įrengti aikštelę (1m. atstumu nuo siurblinės šoninių sienelių), pagrindas – smulki skalda, o iš NS fasadinės pusės - šaligatvinės plytelės.

  - Aplink siurblinę pastatyti tvorą su vartais- segmentinę.

  - Naujai paklotą spaudiminę liniją sujungti su esama spaudimine linija. Esama linija PE DN75.

  - Sujungti NS įtekėjimo vamzdžius su esamais, tinklais nuotekų tinklais.

  - Projektuoti, vadovaujantis galiojančia topo nuotrauka, suderinta su VšĮ Velžio komunaliniu ūkiu.

  - Baigus darbus, pateikti sudarytą dokumentaciją, įrengto įrenginio vamzdyno išpildomąją geodezinę nuotrauką  grafine bei skaitmenine forma.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus

Vyriausiasis specialistas                                                                                                             Domas Jankevičius

Domas Jankevičius, tel.+370 45582960, el. p. domas.jankevicius@panrs.lt

Dokumento originalas nebus siunčiamas

Esamos ir naujai statomos siurblinės schema

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMO

„BUITINIŲ  NUOTEKŲ SIURBLINĖS  IR  NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMAS  IR STATYBA  PANEVĖŽIO R.,  BERNATONIŲ K., LĖVENS G. 10“

PASIŪLYMAS

____________________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko rekvizitai, sąskaitos Nr. / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi atsakingo partnerio duomenys/ |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis.

- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

- Pasirašydama (-as) CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Siūlome šią Pirkimo objekto kainą:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kaina, be PVM |
| --- | --- | --- |
|  | „Buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Panevėžio r., Bernatonių k., Lėvens g. 10“ |  |
| 1 | Nuotekų siurblinės statybos projekto parengimas |  |
| 2 | Panevėžio r. Panevėžio sen. Bernatonių k. Lėvens g. 10 nuotekų siurblinės statyba |  |
| 3 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas |  |
|  | Bendra kaina, EUR be PVM |  |
|  | PVM 21% |  |
|  | Bendra kaina, EUR su PVM |  |

Bendra pasiūlymo suma ____________________Eur  _____________________________________________________,

(skaičiais)                                                     (žodžiais)

tame skaičiuje PVM_________________Eur_____________________________________________________________.

(skaičiais)                                                                                                  (žodžiais)

Tais atvejais, kai, pagal galiojančius teisės aktus, Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________________ .

Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir kt.

- Informacija apie kiekvieno tiekėjų ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kitus ūkio subjektus kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovai, kiti ūkio subjektai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subrangovų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

- Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

- Kartu su pasiūlymu teikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

Pildoma tuomet, jeigu teikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra Pasiūlymo kaina. Jei Tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Perkančioji organizacija laiko, kad pateiktame Pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jas, turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Užtikriname Pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

___________________________________                         __________	                  ___________________

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmens pareigos                             parašas   	                       vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 6 priedas

„EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.