Pirkimo sąlygų 3 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL MIKROTOMO

(data)

(vieta)

VšĮ Respublikinei Klaipėdos ligoninei

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama) |  |  |  |
| 3. | Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama) |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| ... | [nurodomi pirkimo objektą aprašantys ir (ar) reikalavimus techniniai specifikacijai įrodantys dokumentai, visi kiti dokumentai pagal pirkimo sąlygų reikalavimus ir kt. pateikiami dokumentai] |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- nėra paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede “Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;

- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymo 1 priedas

prekių sąrašas  ir techninė specifikacija

Prekių sąrašas

Mes siūlome šias prekes:

| Eilės Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur (be PVM) ** | PVM tarifas _____% ir suma*** | Kaina Eur (su PVM) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrotomas | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra pirkimo objekto kaina su PVM ................................................................. Eur (suma žodžiais), kur PVM sudaro ................................................. Eur. |  |  |  |  |  |  |  |

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

** - po kablelio turi būti  nurodyti ne daugiau kaip 2 skaičiai.

*** - įrašykite taikomą PVM tarifą. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_________.

techninė specifikacija

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

Modelis/prekės kodas ........................, gamintojas............................, kilmės šalis...........................

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos techninės parametro reikšmės ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mėginio padavimo sistema | mechaninė |  |
| 2. | Pjovimas | rankinis, sukimas pagal laikrodžio rodyklę |  |
| 3. | Lengvas rankenos sukimas ranka | būtinas |  |
| 4. | Retrakcija | Ne mažiau 20 µm |  |
| 5. | Pjūvio storio nustatymo intervalas | nuo 0,5 iki 60 µm: nuo 0 iki 2 µm - nustatymo padalos vertė 0.5-µm nuo 2 iki 10 µm - nustatymo padalos vertė 1-µm nuo 10 iki 20 µm - nustatymo padalos vertė 2-µm nuo 20 iki 60 µm - nustatymo padalos vertė 5-µm |  |
| 6. | Mėginio orientavimas | ne mažiau kaip 8° horizontaliai ir vertikaliai |  |
| 7. | Horizontalus mėginio padavimas | ne mažiau 25 mm |  |
| 8. | Vertikalus mėginio judesys | ne mažiau 55 mm |  |
| 9. | Ašmenų laikiklis | žemo profilio ašmenims |  |
| 10. | Mėginio įtvaras | kasečių laikiklis |  |
| 11. | Grubaus mėginio privedimo rankenėlė | būtina |  |
| 12. | Vieta mikrotomo viršuje reikmenų laikymui | būtina |  |
| 13. | Komplekte taip pat privalo būti: | - gaubtas nuo dulkių; - 1 alyvos buteliukas prietaiso mechanizmo tepimui; - vartotojo instrukcijos. |  |
| 14. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |