1. PIRKIMO OBJEKTAS

1. LED šviestuvų ir šviestuvų valdiklių montavimo paslaugos.

1.1. Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo dalis:

1.1.1. I-a pirkimo dalis - LED šviestuvų montavimas;

1.1.2. II-a pirkimo dalis – Valdiklių montavimas LED šviestuvuose

1.2.  Pirkimo BVPŽ kodas 71334000-8.

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMAS

2.1.  Techniniai reikalavimai I-os pirkimų dalies ( LED šviestuvų montavimas) prekėms ir paslaugoms:

2.1.1. Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose pakeisti esamus šviestuvus naujais, LED tipo šviestuvais. Į pakeitimo paslaugų apimtį įeina esamų šviestuvų demontavimas, utilizavimas, naujų LED tipo šviestuvų montavimas, įrengtų šviestuvų patikra  ir pridavimas Perkančiosios organizacijos atstovams;

2.1.2. Visi LED tipo šviestuvai ir jų sudėtinės dalys turi būti nauji ir nenaudoti ir tenkinti techninės specifikacijos lentelėje pateiktus reikalavimus;

2.1.3. Tiekėjas, demontavęs keičiamus šviestuvus, privalo teisės aktų nustatyta tvarka juos utilizuoti ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus Perkančiosios organizacijos atstovui;

2.1.4. Sutarties galiojimo metu, Perkančiajai organizacijai el. paštu pateikus užsakymą, Paslaugos privalo būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo el. paštu pateikto raštiško Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos;

2.1.5. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais standartais,  elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą, bei dokumentais, kurie reglamentuoja darbus valstybinės reikšmės keliuose;

2.1.6. Paslaugas teikiant keliuose, darbo vietų aptvėrimui turi būti taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12. Atliekant darbus kelyje eismas negali būti nutraukiamas;

2.1.7. Įvykdžius montavimo darbus, prieš pasirašant priėmimo-perdavimo aktą, Tiekėjas privalo el .paštu pateikti kiekvieno apšvietimo ruožo sumontuotų šviestuvų sąrašą su jų specifikacijomis.

2.1.8. Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai I-os pirkimo dalies prekėms ir paslaugoms:

2.1.9. Keičiamiems šviestuvams suteikiama ne mažesnė kaip 10 metų kokybės garantija. Pasibaigus šviestuvo garantijos laikotarpiui, šviestuvo elektros energijos suvartojimas neturi padidėti daugiau kaip 20 proc. nuo pradinio (deklaruoto šviestuvo dokumentuose) elektros energijos suvartojimo lygmens;

2.1.10. Tiekėjo suteikta šviestuvų garantija (ne mažiau nei 10 metų) turi galioti ir įmontavus  šviestuvo valdiklį šviestuvo korpuse esančioje ,,NEMA“ jungtyje;

2.1.11. Tiekėjas turi garantuoti/užtikrinti atsarginių komponentų/detalių tiekimą ne trumpesnį nei pasiūlyme nurodytą garantinį laikotarpį, pateikdamas gamintojo garantą;

2.1.12. Tiekėjas šviestuvų įrengimo paslaugoms privalo suteikti ne mažesnę kaip 2 metų šių paslaugų kokybės garantiją, aptarnaujant įrangą jos buvimo vietoje;

2.1.13. Esant bet kurio šviestuvo ar jo komponento darbo sutrikimui (toliau – sutrikimas) per garantinį terminą, Tiekėjas turi užtikrinti ne ilgesnį nei 5 darbo dienų reakcijos laiką. Per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie sutrikimą Tiekėjo specialistai, turintys įrangos gamintojo išduotus, kvalifikaciją patvirtinančius, dokumentus, privalo imtis priemonių (nuvykti į objekto vietą) ir nustatyti gedimą. Šviestuvo veikimas turi būti atstatytas per 5 darbo dienas nuo gedimo nustatymo;

2.1.14. Pasibaigus 2 metų paslaugų kokybės garantijai, įvykus šviestuvo gedimui per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą garantinį laikotarpį (bet ne trumpesnį nei 10 metų laikotarpį), Perkančiosios organizacijos atstovas pristato sugedusį šviestuvą Tiekėjui, kuris per 5 kalendorinių dienų laikotarpį privalo pateikti naują arba suremontuotą pristatytą šviestuvą, atitinkantį tokias pat technines specifikacijas;

2.1.15. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo paslaugos įvykdymo – šviestuvų sumontavimo ir perdavimo, pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą;

2.1.16. Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Tiekėjas turi atlikti be papildomų mokesčių;

2.1.17. Tiekėjas privalo užtikrinti kitus reikalavimus, numatytus sutarties sąlygose. Atsakomybė už garantinių įsipareigojimų nevykdymą nustatyta sutarties sąlygose;

2.1.18. Perkančioji organizacija turi teisę per visą šviestuvų garantinį laikotarpį pasirinktinai patikrinti, jos  pasirinktoje ES laboratorijoje, objektuose sumontuotų šviestuvų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams;

2.1.19. Tiekėjas turi pagrįsti visų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams ir kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus, atitikties deklaracijas, sertifikatus arba kitaip įrodyti atitikimą. Visi rašytiniai patvirtinimai turi būti patvirtinti įgalioto asmens parašu.

2.1.20. Keičiamų šviestuvų techniniai parametrai, reikalingi šviestuvų parinkimui, pateikiami 1 ir 2 prieduose.

2.2.  Techniniai reikalavimai II-os pirkimo dalies (Valdiklių montavimas LED šviestuvuose) paslaugoms:

2.2.1. Tiekėjas, per 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, valstybinės reikšmės keliuose esančiuose LED tipo šviestuvuose, turi sumontuoti valdiklius. Paslaugų apimtį sudaro valdiklio sumontavimas į šviestuvo korpusą (NEMA jungtyje), per mobiliuosius įrenginius jo integravimas į perkančiosios organizacijos šviestuvų valdymo sistemą ir įvykdytų paslaugų pridavimas;

2.2.2. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus 4500 vnt. valdiklių montavimo kiekio, bet nupirks ne mažiau kaip 4000 vnt.

2.2.3. Valdiklius, montuojamus į LED šviestuvus, Tiekėjas turės paimti iš Perkančiosios organizacijos sandėlio, esančio Vievyje, Kauno g. 14, ir sumontuoti Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose, valstybinės reikšmės keliuose esančiuose apšvietimo ruožuose. Vietos, pagal poreikį, bus nurodomos per visą sutarties 24 mėn. vykdymo laikotarpį;

2.2.4. Tiekėjas paslaugas per visą sutarties vykdymo laikotarpį turės pradėti teikti ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų nuo el. paštu pateikto raštiško perkančiosios organizacijos užsakymo, kuriame bus nurodytas paslaugų kiekis ir vieta, pateikimo dienos;

2.2.5. Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis galiojančiais standartais, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais ir dokumentais reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą, bei dokumentais, kurie reglamentuoja darbus valstybinės reikšmės keliuose;

2.2.6. Darbo vietų aptvėrimui kelyje turi būti taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12. Atliekant darbus kelyje eismas negali būti nutraukiamas.

2.2.7. Įvykdžius montavimo darbus, prieš pasirašant priėmimo-perdavimo aktą, Tiekėjas privalo el .paštu pateikti kiekvieno apšvietimo ruožo sumontuotų valdiklių sąrašą;

2.2.8. Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai II-os pirkimo dalies paslaugoms:

2.2.9. Tiekėjas valdiklio įrengimo paslaugoms privalo suteikti ne mažesnę kaip 6 mėnesių šių paslaugų kokybės garantiją,  aptarnaujant įrangą jos buvimo vietoje;

2.2.10. Įvykus valdiklio gedimui ( toliau – sutrikimas) per garantinį terminą, Tiekėjas turi užtikrinti ne ilgesnį nei 5 darbo dienų reakcijos laiką. Per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie sutrikimą Tiekėjo specialistai, privalo imtis priemonių (nuvykti į objekto vietą) ir nustatyti gedimą. Sutrikimas turi būti pašalintas per 5 darbo dienas nuo jo nustatymo datos;

2.2.11. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo paslaugos įvykdymo – valdiklių sumontavimo ir perdavimo, pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą;

2.2.12. Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Tiekėjas turi atlikti be papildomų mokesčių;

2.2.13. Tiekėjas privalo užtikrinti kitus reikalavimus, numatytus sutarties sąlygose. Atsakomybė už garantinių įsipareigojimų nevykdymą nustatyta sutarties sąlygose.

3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

3.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

3.1.1. I-a pirkimo dalis. Šviestuvų gamintojo techninės specifikacijos kopija.

3.1.2. I-a pirkimo dalis.  Šviestuvų gamintojo techninių parametrų CE atitikties deklaracijos kopija.

3.1.3. I-a pirkimo dalis.  Šviestuvų gamintojo ar tiekėjo garantinių įsipareigojimų dokumentai.

3.1.4. I-a pirkimo dalis.  Šviestuvų fotometriniai duomenys- DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis atlikti skaičiavimai.

3.1.5. I-a pirkimo dalis.  Šviestuvų konstrukcijos schemos/brėžiniai, tvirtinimo instrukcija.

3.1.6. I-a pirkimo dalis.  Kiti dokumentai pagrindžiantys šviestuvų atitikimą techninei specifikacijai.

3.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

3.2.1. I-a pirkimo dalis. Pateikti sumontuotų LED šviestuvų vietas ir jų techninius parametrus;

3.2.2. II-a pirkimo dalis. Pateikti valdiklių sąrašą, nurodant tikslias jų sumontavimo vietas objektuose.

3. DO

4. aPLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

KUMEN Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.1. punktu: yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede (D1-508 Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo);TAI,REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRINTI

5.PRIEDAI

- Priedas. Šviestuvų techniniai duomenys (I pirkimo objekto dalis).

- Priedas. Šviestuvų išdėstymo keliuose schemos (I pirkimo objekto dalis).