Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė užduotis“

ROKIŠKIO RAJONE ESANČIŲ JUODONIŲ, ALKSNIŲ IR KALNOČIŲ PILIAKALNIŲ PRITAIKYMO LANKYMUI, DIDINANT JŲ PRIEINAMUMĄ PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VYKKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS (SPECIFIKACIJA)

- BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

- Perkančioji organizacija.

Užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188772248, Sąjūdžio a. 1, LT-42136, Rokiškis.

Statytojas – Rokiškio rajono savivaldybė, įmonės kodas 111101681, Sąjūdžio a. 1, LT-42136, Rokiškis.

- Projekto tikslas.

Siekiant didinti sudaryti palankias sąlygas lankytojams susipažinti su Rokiškio rajone esančių Juodonių, Alksnių ir Kalnočių piliakalnių kraštovaizdžio vertybėmis, išskirtine visuotine verte, planuojama juos pritaikyti lankymui.

- Trumpi tvarkomųjų objektų aprašymai.

- JUODONIŲ PILIAKALNIS – piliakalnis ir senovinė gyvenvietė (unikalus objekto kodas 5615) Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, prie Juodonių kaimo (Kamajų seniūnija), į vakarus nuo kaimo kapinių. Piliakalnio – tai į pelkėtą slėnį įsiterpusios kalvos aukštesnioji dalis, šlaitai – iki 19 m aukščio, rytinėje pusėje apardyti, pietryčių ir rytinėje pusėje yra plati terasa. Aikštelė 55x45 m dydžio, apardyta. Jos rytinėje dalyje palaidoti 1914 – 1918 m. žuvę kariai. Pietinėje ir rytinėje papėdėje yra senovės gyvenvietė.

- ALKSNIŲ PILIAKALNIS –  Onuškio piliakalnis (unikalus objekto kodas 5602) – piliakalnis Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje prie Alksnių kaimo, Juodupės seniūnija. Pasiekiamas keliu Skuomantai-Alksniai, yra kaimo pradžioje, dešinėje, į rytus nuo kelio. Piliakalnis įrengtas Apvalaso ežero rytinėje pakrantėje esančios kalvos aukštesniame vakariniame gale. Aikštelė ovali, pailga rytų – vakarų kryptimi, 40x30 m dydžio, kiek iškiliu viduriu, 1 m aukštesne rytine dalimi. Joje rasta lygios ir brūkšniuotos keramikos. Rytiniame šlaite, 1,5 m žemiau aikštelės yra 7 m pločio terasa. Šlaitai statūs, 15 m aukščio, išskyrus žemą rytinį. Pietinis šlaitas apardytas žvyrduobės. Piliakalnis apaugęs lapuočiais medžiais.

- KALNOČIŲ PILIAKALNIS – piliakalnis Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, prie Kalnočių kaimo Obelių seniūnijoje (unikalus objekto kodas 5632). Piliakalnį iš trijų pusių juosia gilus buvusio upelio slėnis, šiaurės rytų pusėje yra laukai. Į slėnį besileidžiantys šlaitai statūs, iki 28 m aukščio, šiaurės rytų šlaitas nuolaidus, 2 m aukščio. Piliakalnio aikštelė ovali, apie 50 m ilgio ir apie 25 m pločio. Ilgą laiką ji buvo ariama. Piliakalnio žvalgomuosius archeologinius tyrimus 1948 m. atliko Rokiškio krašto muziejus, 1949 ir 1972 m. Lietuvos istorijos institutas, 1977 ir 1985 m. tyrė Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologai. 1948 m. rastas 0,2-0,4 m storio kultūrinis sluoksnis, jame – įtveriamųjų ir pentinių akmeninių kirvių, akmeninių buožių dalių, lipdytos brūkšniuotu paviršiumi keramikos. Vėlesnių kasinėjimų metu aikštelėje rasta akmeninių kirvukų, kaulinių adiklių, molinių verpstukų.

- Statybos rūšis. Naujų statinių statyba (gali būti tikslinama projektavimo metu)

- Projekto rengimo etapas. Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas.

- Kultūros paveldo objektas:

- Juodonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis  - unikalus objekto kodas 5615.

- Alksnių piliakalnis - unikalus objekto kodas 5602. Pavienis objektas.

- Kalnočių piliakalnis - unikalus objekto kodas 5632. Pavienis objektas.

- PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR PATEIKIAMI DUOMENYS

1. Projektavimo paslaugų apimtis.

1) didinti  Juodonių piliakalnio (Juodonių km., Kamajų sen. Rokiškio r.)  prieinamumą ir lankymo patrauklumą pažymint objektą kelio ženklu 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“,  įrengiant teminį interaktyvų informacinį stendą, pritaikytą  specialių poreikių turintiems asmenims, laiptelius su turėklais, automatinius skaitiklius lankytojams ir keliaujantiems dviračiais

2) Didinti Alksnių piliakalnio (Alksnių km., Juodupės sen., Rokiškio r.)  prieinamumą ir lankymo patrauklumą pažymint objektą kelio ženklu 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“,  įrengiant teminį interaktyvų informacinį stendą, pritaikytą  specialių poreikių turintiems asmenims, laiptelius su turėklais, automatinius skaitiklius lankytojams ir keliaujantiems dviračiais

3) Didinti Kalnočių piliakalnio (Kalnočių kam, Obelių sen., Rokiškio r.)  prieinamumą ir lankymo patrauklumą pažymint objektą kelio ženklu 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“,  įrengiant teminį interaktyvų informacinį stendą, pritaikytą  specialių poreikių turintiems asmenims, pėsčiųjų taką, laiptelius su turėklais, automatinius skaitiklius lankytojams ir keliaujantiems dviračiais.

2. Projektavimo paslaugos:

2.1. Tiekėjas, vadovaudamasis projektavimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, specialiaisiais architektūros reikalavimais, kitų institucijų specialiosiomis ir techninėmis sąlygomis bei projektavimo užduotimi parengia projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą pilna apimtimi su visomis privalomosiomis Projekto dalimis;

2.2. Tiekėjas įsivertina į teikiamų paslaugų kainą ir Užsakovo vardu užsako visus Projektui parengti būtinus papildomus dokumentus: topografines nuotraukas, prisijungimo ir specialiųjų sąlygų išėmimą, visų būtinųjų tyrimų (pvz. archeologiniai tyrimai, geologiniai tyrimai ir pan.) atlikimą ir suderinimą bei registraciją atitinkamose institucijose;

2.3. Tiekėjas Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas derina su Užsakovu projektinių pasiūlymų stadijoje;

2.4. Projekto korekcijos po ekspertizės ir pagal Projektą tikrinusių institucijų pastabas turi būti atliktos ne vėliau kaip per 14 dienų nuo ekspertizės akto ir/arba atskirų pastabų įteikimo Tiekėjui;

2.5. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, atlikti viešinimo procedūras ir pristatyti visuomenei kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai;

2.6. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka;

2.7. Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą;

2.8. Įgyvendinant Projektą Tiekėjas atlieka jo vykdymo priežiūrą.

III. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

1. Bendri reikalavimai:

1.1. Projektuojant lankymo infrastruktūros elementus būtina išsaugoti gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų vertinguosius požymius, išsaugoti bendrą kraštovaizdžio struktūrą ir jo estetinę vertę, erdvinį raiškumą ir reljefo elementus;

1.2. Visi infrastruktūros elementai turi derėti kraštovaizdyje, prie esamos piliakalnių infrastruktūros, turi būti ne tik estetiški, bet ir ilgaamžiai, atsparūs vandalizmui ir aplinkos poveikiui, ergonomiški, patogūs naudoti lankytojams;

1.3. Projektuojant infrastruktūros elementus, privalu įvertinti kokybės, vaizdo ir kainos santykį (jis turi būti optimalus), atsižvelgti į būsimus priežiūros kaštus;

1.4. Projektuojant kultūros paveldo objekte, jo teritorijose (zonose), numatyti reikalingus archeologinių tyrimų kiekius ir vietas. Parinkti tokią projektuojamų objektų vietą ir konstrukciją, kad būtų reikalinga kuo mažiau archeologinių tyrimų. Šiuos sprendinius suderinti su reikalingomis institucijomis;

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.1 punktu, projektavimo paslaugoms (projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimui) yra taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše (XVII skyrius 26.2.3 ir 26.3 p.).

Atliekant projektavimo (projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo) paslaugas techniniame darbo projekte turi būti numatyta, kad ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudarys išlaidos tokiems produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. Bei atsižvelgiant į kelių statybos projektą turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems šio skyriaus 27, 28, 29 punktuose („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) (taikoma, jeigu projektuojant numatomi minėtuose Aprašo skyriuose su pastato projektu susiję produktai).

Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.

2. Nurodymai projekto sprendiniams rengti.

2.1. Prieš pradedant rengti Projektą, būtina apžiūrėti teritorijas vietoje ir įsivertinti želdynų tvarkymo poreikį;

  - Tiekėjas privalo projektą parengti taip, kad nebūtų prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų;

  - Projekto sprendiniai turės būti tikslinami, kol Užsakovas pritars sprendiniams. Pritarus sprendiniams, parengti pilnos apimties projektą;

  - Iki rangos ar rangos metu išaiškėjusių klaidingų projekto sprendinių, ir/ar kitų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas kitais, projektinių sprendinių klaidų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visą sutarties galiojimo laiką Projektuotojo privalo būti atliekamas neatlygintinai, suderinant su Statytoju (Užsakovu), kitomis institucijomis, parengiant projektinių dokumentų sprendinių dokumentą, kuriam suteikiama nauja laida.

  - Projekto sprendiniai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti.

- Reikalavimai projekto dokumentų kalbai (-oms). Projekto dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

- Reikalavimai projekto dokumentams įforminti, jo sudėčiai ir pan. Užsakovui pateikiami 3 (trys) popieriniai Projekto (pilnos apimties - visų projekto dalių) egzemplioriai, 2 egz. sąmatinių skaičiavimų, 2 egz. darbų kiekių žiniaraščių ir 1 (vieną) kopiją skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar kitoje laikmenoje) (tekstinės dalys - pdf* formate, grafinės dalys -  dwg*, jpg*, pdf* formatuose), failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis (failo dydis turi neviršyti 10 MB).

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI

1. Bendrieji reikalavimai.

1.1. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos atliekamos visų rangos darbų vykdymo metu iki visiško projekte numatytų rangos darbų įgyvendinimo, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

1.2. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma objekte. Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su Projekto priežiūra susijusioms veikloms atsakingas Tiekėjas. Šios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

  - Užsakovui pageidaujant, per nustatytą laikotarpį, bet nevėliau kaip per 5 d. d., Projektuotojas turi atvykti į statybvietę, kai iškyla klausimų dėl atliktų darbų atitikimo techniniam darbo projektui. Organizuoti pastebėtų projektų sprendinių klaidų taisymą, suderinus pakeitimus su Užsakovu.

ŠI TECHNINĖ UŽDUOTIS PROJEKTAVIMO EIGOJE GALI BŪTI KOREGUOJAMA.

_______________________________