## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
GALVOS SMEGENŲ INSULTUI GYDYTI REIKALINGOS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SISTEMA TROMBŲ ASPIRACIJAI IŠ SMEGENŲ ARTERIJŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Sistema trombų aspiracijai iš smegenų arterijų
1.1. | Sistema trombų aspiracijai iš smegenų arterijų | 165 | vnt.
1.1.1. | Vienkart., steril.
1.1.2. | Rentgenokontrastinis distalinis galas.
1.1.3. | Pilnos vizualizacijos.
1.1.4. | Sudėtis – mikrokateteris ir plieninis traukiklis su platininiu, pintu krepšeliu gale.
1.1.5. | Sistema pateikiama vientisoje pakuotėje.
1.1.6. | Krepšelio distalinis galas ir proksimalinis galas turi rentgenokontrastinius markerius.
1.1.7. | Krepšelio distalinis galas: atviras.
1.1.8. | Proksimalinis markeris ne mažiau 4 ± 0.2 mm.
1.1.9. | Rentgenokontrastinėmis žymėmis pažymėtas traukiklis ir mikrokateteris.
1.1.10. | Dydžiai : stento-ištraukėjo krepšelio ilgis (‘‘retrieval area‘‘ iki distaliniu markeriu) 21 mm, 25 mm, 35 mm, 30 mm; stento-ištraukėjo krepšelio diametras 3.00, 4.00 , 6.00 mm.
1.1.11. | Visos sistemos efektyvus ilgis ne mažiau 200 ± 1 cm
1.1.12. | Stento-traukiklio įvedimo vielos distalinis galas su 3-sluoksnių ‘‘jacket polymer‘‘padengimų
1.1.13. | Komplektuojamas pintas mikrokateteris.
1.1.14. | Dydžiai : 0.021’’.
1.1.15. | Efektyvus ilgis ne mažiau 162 ± 1 cm.
1.1.16. | Vidinis sluoksnis padengtas PTFE danga per visą ilgį.
1.1.17. | Distalinis galas lankstus, ilgis ne mažiau 15,5 ± 0,5 cm.
1.1.18. | Kateterio vidurinis sluoksnis – plieno metalo ‘‘flat-wire braiding‘‘ (abi sijos plokščios).
1.1.19. | Distalinis skersmuo ne daugiau 2.4F (OD), Proksimalinis ne daugiau 2.7F(OD)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | BALIONINIAINUKREIPIANTIEJI KATETERIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Balioniniainukreipiantieji kateteriai
2.1. | Balioniniainukreipiantieji kateteriai | 30 | vnt.
2.1.1. | Vienkart., sterilūs, intracerebrinėms procedūroms
2.1.2. | Nukreipiantieji kateteriai skirti distalinei prieigai intracerebrinių procedūrų metu
2.1.3. | Minkštas atraumatinis galiukas
2.1.4. | Kateterio diametrai:
2.1.5. | vidinis 0.084‘‘ , išorinis 8 F
2.1.6. | Darbinis ilgis 85, 95 cm, bendras ilgis ne daugiau 104 ± 1 cm
2.1.7. | Baliono tipas: Compliant tipo
2.1.8. | Diametras: 10 mm Compliant tipas
2.1.9. | Ilgis: 10 mm
2.1.10. | Komplekte turi būti: Dilator, Peel-away apsauga,Y-adaptor, prailginimo linija su 60 ml švirkstu,
2.1.11. | Luer-Valve srovės uždariklis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | NEURALINIS MIKROKATETERIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Neuralinis mikrokateteris
3.1. | Neuralinis mikrokateteris | 90 | vnt.
3.1.1. | Vidinis diametras - nuo 0,0165” iki 0,027“.
3.1.2. | Mikrokateterio galiuko formos - STR; suformuota: 45; 90; J.
3.1.3. | Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: nuo 2,1Fr/1,3 Fr iki 3,1 Fr/2,6 Fr
3.1.4. | Ilgis - paviršiaus hidrofilinės dangos – 100 cm – 115 cm, bendras – 150 cm – 167 cm
3.1.5. | Mikrokateterio segmentų skaičius - 7-8
3.1.6. | Konstrukcijos tipas - Hibridinė pynės ir spiralės
3.1.7. | Suderinamumas - suderinamas su DMSO ir kitomis skystomis embolinėmis medžiagomis, tinka įvesti koilams, stentams, srovės nukreipėjams ir trombektominiams stentams
3.1.8. | Slėgis – 700 psi.
3.1.9. | Mikrokateterio galiuko markeriai - 1 arba 2
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | NUKREIPIANTISIS PAGALBINIS KATETERIS (DELIVERY ASSIST CATHETER)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Nukreipiantisis pagalbinis kateteris (delivery assist catheter)
4.1. | Nukreipiantisis pagalbinis kateteris (delivery assist catheter) | 30 | vnt.
4.1.1. | Vienk., sterilūs,
4.1.2. | Skirtas intracerebrinėms procedūroms
4.1.3. | Unikalaus dizaino (sumažina tarpa tarp vielos ir ‘‘intermediate‘‘ kateterio)
4.1.4. | Vidinis diametras 0.021‘‘
4.1.5. | Išorinis distalinis diametras 0.036‘‘; max. išorinis diametras išplatėjimo (‘‘bulb‘‘) vietoje 0.050”;
4.1.6. | Minkštas atraumatinis galiukas (distalinis nusmailintas galas 2 cm )
4.1.7. | Išplatėjimo darbinės zonos ilgis ne mažiau 28 ± 1 cm
4.1.8. | Bendras darbinis ilgis 150 ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ILGI A. RENALIS IR A. CAROTIS INTRODIUSERIAI – NUKREIPĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Ilgi a. renalis ir a. carotis introdiuseriai – nukreipėjai
5.1. | Ilgi a. renalis ir a. carotis introdiuseriai – nukreipėjai | 45 | vnt.
5.1.1. | Smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūlėlė
5.1.2. | Distalinė sistemos dalis (nuo 5cm iki 60 cm atitinkamai nuo 45 cm iki 90 cm ilgio sistemoms) padengta spec. hidrofiline danga;
5.1.3. | Integruotas aukso rengtenokontrastinis markeris 5 ± 0.1 mm nuo distalinio sistemos galo;
5.1.4. | PTFE vidinė sistemos danga;
5.1.5. | Nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga;
5.1.6. | Išorinė nailono arba lygiavertė danga;
5.1.7. | Hemostatinis vožtuvas su kryžminio pjovimo silikoniniu disku;
5.1.8. | Tinkamas naudoti su 0,038 viela pravedėja;
5.1.9. | Diametrai turi būti 5 Fr, 6 Fr, 7Fr, 8 Fr;
5.1.10. | Distalinio galo fomos: tiesus, “hockey stick”, “multipurpose”, RDC, LIMA ar lygiaverčiai.
5.1.11. | Ilgiai nuo ne mažiau kaip 45 cm iki 90 cm, tame tarpe turi būti 65 cm."
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | KATETERIS DISTALIAM TROMBUI SIURBTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Kateteris distaliam trombui siurbti
6.1. | Kateteris distaliam trombui siurbti | 15 | vnt
6.1.1. | Pritaikytas specialiai tiesioginei ūmaus galvos smegenų insultotrombaspiracijai;
6.1.2. | -kateterio galiukas ypatingai lankstus, padengtas hidrofiline danga naudojant Redglide arba lygiavertę technologiją, kuri užtikrina sklandų kateterio įvedimą esant vingiuotai arterijų anatomijai;
6.1.3. | -PTFE arba lygiavertė danga per visą kateterio ilgį;
6.1.4. | -multisegmentinis – ne mažiau kaip 11 jėgos perdavimo ir sustiprinimo zonų, kad užtriktintų ir atlaikytų didelę aspiracinę jėgą bei būtų atsparus perlinkimams;
6.1.5. | -suderinamas su pastovaus vakuumo siurbliu;
6.1.6. | galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 4 skirtingų kateterių skersmens dydžių nurodytų išmatavimų ribose (kateteriai turi būti to paties gamintojo): proksimalinis išorinis skersmuo nuo 0.060″ (1.52 ± 0.1 mm) iki 0.085″ (2.16 ± 0.1 mm); distalinis išorinis skersmuo nuo 0.050″ (1.27 ± 1 mm) iki 0.085″ (2.16 ± 1 mm); proksimalinis vidinis skersmuo nuo 0.043″ (1.09 ± 0.1 mm) iki 0.072″ (1.83 ± 0.1 mm); distalinis vidinis skersmuo nuo 0.035″ (0.889 ± 0.05 mm) iki 0.072″ (1.83 ± 0.05 mm); kateterio darbinis ilgis nuo 132 cm iki 160 cm (ne mažiau 3 skirtingų ilgio variantų).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | ATSIURBIMO KATETERIS (DIDELIO DIAMETRO)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Atsiurbimo kateteris (didelio diametro)
7.1. | Atsiurbimo kateteris (didelio diametro) | 15 | vnt
7.1.1. | Vienkartiniai, sterilūs
7.1.2. | Atsiurbimo kateteris naudojamas kraujotakos atstatymui ir trombektomijai
7.1.3. | Kateterio diametras: vidinis 0.074‘‘ , išorinis 0.087‘‘/0.083‘‘ (Prox/Distal)
7.1.4. | Bendras ilgis: 115, 125 , 132 cm
7.1.5. | Distalinis segmentas 10,8 cm labai lankstus
7.1.6. | Distalinis hidrofilinis padengimas 25 ± 1 cm
7.1.7. | Kateterio proximalinis galas turi ‘‘Pro Technology‘‘: vidurinis sluoksnis – plieno metalo ‘‘flat-wire braiding‘‘ plokščia sija , viršutinis sluoksnis padengtas dvigubu specialiu polimeriniu sluoksniu (‘’double polymer jacket’’)
7.1.8. | Turi būti distalinis rentgeno kontrastinis markeris
7.1.9. | Distalinis galiukas minkštas ir atraumatinio tipo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | ATSIURBIMO KATETERIS (MAŽO DIAMETRO)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Atsiurbimo kateteris (mažo diametro)
8.1. | Atsiurbimo kateteris (mažo diametro) | 12 | vnt
8.1.1. | enkartiniai, sterilūs
8.1.2. | Atsiurbimo kateteris naudojamas kraujotakos atstatymui ir trombektomijai
8.1.3. | Kateterio diametras: vidinis 0.046‘‘ , išorinis 0.058‘‘/0.056‘‘ (Prox/Distal)
8.1.4. | Bendras ilgis: 125, 146 , 160 cm
8.1.5. | Distalinis hidrofilinis padengimas
8.1.6. | Kateterio proximalinis galas turi ‘‘Thin-wall Technology‘‘
8.1.7. | Vidurinis kateterio sluoksnis – nitinolines konstrukcijos per visą ilgį
8.1.8. | Viršutinis kateterio sluoksnis padengtas PTFE sluoksniu per visą ilgį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2504 2025-02-20 17:24:24