VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

| Tiekėjams | 2025-02-26 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl radialinės smūginės bangos terapijos prietaiso techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papildomo reikalavimo įvedimas „Dažnis ne mažiau kaip intervale 1-50 Hz.“ | Dauguma gamintojų neturi tokio plataus dažnių diapazono, todėl šis reikalavimas būtų ribojantis konkurencija. Į šį siūlymą nebus atsižvelgta, reikalavimas nepapildomas. |
| 2. | Papildomo reikalavimo įvedimas „Intensyvumo reguliavimas ne mažiau kaip 1-5 bar, koregavimo žingsnis ne daugiau 0.1“ | Smūginės bangos galingumas barais bus įtrauktas į kainos ir kokybės kriterijus, todėl bendruosiuose reikalavimuose šio punkto nėra. Slėgio koregavimo žingsnis nebus pridėtas dėl konkurencijos ribojimo. |
| 3. | Papildomo reikalavimo įvedimas „Anatominė biblioteka būtina“ | Atsižvelgus į dirbančio personalo nuomonę, tokia funkcija dažniausiai yra nenaudojama ir nereikalinga, todėl papildomas punktas į specifikaciją nebus įdėtas. |
| 4. | 8. Punkto „Komplektacija“ 5.2. papunkčio keitimas į „Ne mažiau 2 stalčiai arba krepšelis su padėklu aplikatoriaus galvutėms laikyti“ | Atsižvelgus į pateiktą prašymą keisti reikalavimo 5.2. papunktį, punktas skamba taip: „Ne mažiau 1 stalčius arba pritaikyta vieta aplikatoriaus galvutėms ir kitoms priemonėms laikyti“ |

|  | Pirkimo objektas radialinės smūginės bangos terapijos prietaisas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | perkančioji organizacija užsibrėžė įsigyti ne mažiau du skirtingus dydžių aplikatoriaus galvutes ir pažymėjo 9 mm ir 15 mm. Rekomenduojame tokiu atveju apibrėžti, kad būtų šio parametro – privalomi dydžiai. Tiekėjai siūlantys trečia ir daugiau aplikatoriaus galvutę gali siūlyti savo dydį. | Į rekomendaciją atsižvelgta. Reikalavimo parametras keičiamas į „Ne mažiau kaip du skirtingų dydžių aplikatoriai. Būtina 9 mm ir 15 mm ± 1 mm. Tiekėjai siūlantys trečią ir daugiau aplikatoriaus galvutę gali siūlyti savo dydį“ |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Maželienė