VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

| Tiekėjams | 2025-02-26 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai,

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl aukšto intensyvumo lazerio su robotine skenavimo sistema techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papildomai siūlome įtraukti: 1. Bangų skaičius ir jų ilgis. Ne mažiau kaip 4 vnt. Bangų ilgiai: 660 nm +/-10nm 800 nm +/-15nm 905nm +/-15nm 970nm +/-15nm 2. Mobilumas. Lazerio aparato svoris iki 2kg. 3. Procedūrų trukmė ne ilgiau kaip 3-8min. 4. Aplikatorius su laikikliu/stovu sukasi ne tik 360 laipsnių kampu aplink savo ašį, bet ir į apačią ar viršų. 5. Einamasis lazerio techninis aptarnavimas atliekamas autorizuoto serviso ne dažniau kaip 1kartą kas 2 metus Lietuvoje. 6. Nemokamas prisijungimas prie gamintojo akademijos, ligų gydymo protokolai pdf formatu suteikiami Pirkėjui po įsigijimo. 7. Lazerio aparatu gali dirbti ne tik gydytojas, bet ir slaugytoja, kineziterapeutas. | Dauguma jūsų pateiktų reikalavimų yra pertekliniai ir nereikalingi įstaigai. Šio pirkimo tikslas yra įsigyti aukščiausios skvarbos lazerio aparatą. Mobilumas nėra prioritetas, prietaiso naudojimo vieta numatyta viename skyriuje, todėl svoris neturi didelės įtakos. Aplikatoriaus laikiklio ypatumas judėti visomis kryptimis yra privalumas, tačiau dauguma gamintojų siūlo panašias opcijas. Į pateiktus siūlymus nebus atsižvelgta, reikalavimai galimai riboja konkurenciją, kadangi prašoma yra pridėti papildomų punktų. |

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas aukšto intensyvumo lazerio su robotine skenavimo sistema: |  |
| 1. | Techninėje specifikacijoje nėra nurodyta lazerio galia. Tikslingi ir naudinga nurodyti lazerio galią, kadangi perkančioji organizacija siekia įsigyti aukšto intensyvumo, tuomet apibrėžtis turi būti >20 W galia. Rinkoje yra 20, 30, 60 W galios lazeriai, kurie gali būti pasiūlyti pagal šią specifikaciją, tačiau svarbu paminėti, kad didėjant lazerio galiai – didėja prietaiso pasiūlymo vertė. Siekiant abipusio supratimo tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos – privaloma apibrėžti minimaliausią lazerio galią, kuri tenkintų perkančiosios organizacijos lūkesčius. | Atsižvelgus į pastabą, techninė specifikacija bus papildyta reikalavimu, kuriame nurodyta lazerio galia. |
| 2. | Techninėje specifikacijoje nėra nurodyta lazerio valdymo sistema. Ar lazeris bus valdomas naudojant jutiklinį ekraną, ar fizinius mygtukus ? Šis reikalavimas apibrėžia lazerio funkcionalumą ir patogų bei lengvą naudojimą operatoriui. | Atsižvelgus į siūlymą techninę specifikaciją papildyti reikalavimu, nurodančiu prietaiso valdymo būdą, nutarta priimti siūlymą. Reikalavimuose bus nurodyta, kad prietaisas turėtų jutiklinį ekraną. |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Maželienė