VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

| Tiekėjams | 2025-02-26 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl narkozės sistemos techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas narkozės sistema |  |
|  | prašome atkreipti dėmesį, jo techninės specifikacijos punkte nr. 28.2. yra teksto korektūros klaida ir šioje reikalavimų frazėje trūksta žodžio „dujų“. Reikalavimo formuluotė turėtų būti suformuluotai kaip: „28.2. Į aparatą tiekiamų dujų prieinamumą“ | Atsižvelgus į pastebėjimą, parametras yra pataisomas. |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Maželienė