Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR LYGINAMIEJI SVORIAI

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas didžiausias.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai pranašumai (T) –40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametras | Vertinimo būdas | Parametro lyginamasis svoris |  |
| T1 | Atstumas nuo židinio taško iki detektoriaus, mm | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,2 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T2 | Skiriamoji geba prie ≥ 2 % MTF, X-Y plokštumose, lp/cm | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0,4 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T3 | Didžiausias spiralinio nuskaitymo greitis prie ne mažesnio nei 50 cm matymo lauko (FOV), mm/s | Palyginamasis: interpoliacinis | L3 = 0,2 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T4 | Pasirenkamų įtampos (kV) reikšmių diapazono plotis | Palyginamasis: interpoliacinis | L4 = 0,1 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T5 | Vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta dirbtinio intelekto (gilaus mokymosi) arba vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta statistinio modeliavimo pagrindu, leidžianti sukurti geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį. | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,1 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K+ T

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X

3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

3.1. Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

3.1.1. Jei siūlomas objektas turi parametro T1 mažiausią skaitinę vertę (Tmin) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0,2. Didžiausią parametro T1 skaitinę vertę (Tmax) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tmax-TvTmax- Tmin ×Li

3.1.2. Jei siūlomas objektas turi parametro T2, T3, T4, didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T2 = L2 = 0,4; T3 = L3 = 0,2; T4 = L4 = 0,1. Mažiausią parametrų T2, T3, T4 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0; T4 = L4 = 0 . Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tv-TminTmax- Tmin ×Li

3.2. Siūlomo objekto T5 techninis parametras aprašomas statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T5 = L5 = 0,1;

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna nulį balų: T5 = L5 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=15Ti×Y

- Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

____________________