BVPŽ kodas 39295400-0

Vaikščiojimo lazdelė reguliuojamo aukščio

Preliminarus perkamas kiekis nuo 900 vnt. iki 1000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 93/42/ EEB - medicinos prietaisų direktyvą bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | pagaminta iš lengvo metalo |  |
|  | Aukštis reguliuojamas mygtukinio tipo arba ištraukiamo tipo fiksatoriaus pagalba arba kitu lygiaverčiu fiksavimo būdu, ne mažiau 8 aukščio fiksavimo pozicijų |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį |  |
|  | lazdelė per visą ilgį iki rankenos lenkimo vietos turi būti tiesi |  |
|  | rankenos ilgis turi būti nuo 125 mm iki 140 mm |  |
|  | Minimalus lazdos aukštis ne daugiau kaip 83 cm |  |
|  | Maksimalus lazdos aukštis ne mažiau kaip 90 cm |  |
|  | Svoris ne daugiau kaip 0,7 kg |  |
|  | rankena tiesi su nežymiu įlinkiu rankenos priekinėje dalyje, delno rėmimosi vietoje |  |
|  | antgalis su metaline plokštele, turi netepti grindų, tvirtai laikytis, būti neslidus visiems paviršiams, keičiamas |  |
|  | Gamintojas šios prekės gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius |  |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn. |  |