ELEKTROS ŪKIO IR GAISRINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo ir integracijos agentūra (toliau – perkančioji organizacija) vykdo elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas).
2.  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir šiomis Pirkimo sąlygomis.
3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Apraše.
4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
5. Vadovaujantis Aprašo 21.2.1 punktu, vykdomas skelbiamas Pirkimas ir pasiūlymus pateikti kviečiami visi norintys dalyvauti Pirkime.
6. Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.
7. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
8. Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 
9. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
9.1. skelbimas apie pirkimą;
9.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);
9.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
9.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
10. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:
10.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 1 priedą. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos; 
10.2. užpildyta (jeigu reikalaujama) ir pasirašyta techninė specifikacija 2 priedas;
10.3. jungtinės veiklos sutarties (ar laisvos formos susitarimo) skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė); 
10.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);
10.5. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
11. Pirkimo sąlygų priedai:
11.1.  Pasiūlymo forma (1 priedas);
11.2. Techninė specifikacija (2 priedas);
11.3. Sutarties sąlygų projektas (3 priedas).

II. PIRKIMO OBJEKTAS

12. Pirkimo objektas – elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros paslaugos, kurių aprašymas ir reikalavimai nurodyti  2 priede (Techninėje specifikacijoje).
13. Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ – 50711000-2.
14. Pirkimas į dalis neskirstomas ir pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo apimčiai.
15. Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėn. su galimybe pratęsti 12 mėnesių laikotarpiui atskiru susitarimu.
16. Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj.
17. Maksimali elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros kaina negali viršyti 9680 Eur su PVM.
18. Maksimali elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros remonto kaina negali viršyti 14520,00 Eur su PVM.
19. Bendra maksimali planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 24200,00 Eur su PVM.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

20.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai – nereikalaujami.
21. Aplinkos apsaugos kriterijai yra nurodyti Sutartyje ir bus taikomi Sutarties vykdymo metu.


IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

22. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025 m. kovo 5 d. 8.00 val. Pasiūlymas turi būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do
23. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Pateikus dokumentų kopijas, Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pateiktų dokumentų originalus, jei abejoja dėl pateiktų dokumentų autentiškumo.
24. Galima pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, alternatyvus (–ūs) pasiūlymas (–ai) bus atmestas (-i).
25. Pasiūlymą sudaro užpildyta pasiūlymo forma (1 priedas), užpildyta (jeigu reikalaujama) Techninė specifikacija (2 priedas) ir kita Pirkimo sąlygose reikalaujama informacija ir/ar dokumentai. 
26. Pasiūlymas turi būti pateiktas lietuvių kalba. Jei Pirkimo sąlygose prašomi dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą, jei konkrečiose Pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip. Jei Pirkimo sąlygose prašomi dokumentai bus pateikti anglų kalba, bet perkančiajai organizacijai jų turinys bus aiškus ir be vertimo į lietuvių kalbą, perkančioji organizacija pasilieka teisę neprašyti pateikti vertimų į lietuvių kalbą.
27. Teikiant pasiūlymą galima remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio ryšiai sieja tiekėją su kitais ūkio subjektais, t. y. galima teikti pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, pasitelkti subtiekėją (–us) ar remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, turi pateikti jungtinės veiklos skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti Pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis (procentais), įeinanti į bendrą Pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo nagrinėjimo bei vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su pasiūlymo nagrinėjimu bei įvertinimu susijusią informaciją). Jungtinės veiklos partneriai ir subtiekėjai, jei tokie pasitelkiami, turi būti nurodyti pasiūlymo formoje (1 priedas).
28. Pasiūlymo formoje (1 priedas) pateikiama  bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta eurais, suapvalinus iki euro šimtųjų dalių (du skaičiai po kablelio). Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui (kelionės, E. sąskaitos pateikimo ir kt.). Pasiūlymo kaina turi būti apskaičiuota taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (1 priedas). 
29. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nebus nurodytas jo galiojimo laikas, bus laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nurodyta Pirkimo sąlygose. Perkančioji organizacija, prireikus, gali prašyti pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą.
30. Pasiūlymo formoje (1 priedas) turi būti nurodyta, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Nenurodžius konfidencialios informacijos bus laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją su prašymu pagrįsti informacijos konfidencialumą.
31. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens (jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, įrodantis įgalioto asmens teisę pateikti pasiūlymą) arba pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
32. Tiekėjas gali pakeisti ar atšaukti pateiktą pasiūlymą iki pasiūlymo galutinio pateikimo termino dienos, valandos ir minutės (Lietuvos Respublikos laiku). Naujas pasiūlymas dėl pateikto pasiūlymo keitimo pateikiamas bendra tvarka.

V. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

33. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
33.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.
33.2. iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,  su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).
34. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

[bookmark: _Toc466549116]VI. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

35. Susipažinimo su pasiūlymais procedūra įvyks Valstybės biudžetinėje įstaigoje Priėmimo ir integracijos agentūra, Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla.
36. Kadangi pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja ir Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.
37. Tiekėjai taip pat negali dalyvauti procedūrose, kuriose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros

VII.	PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

38. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
39. Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 2 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
40. 	Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas.
41. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo  pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus užtikrina tiekėjų anonimiškumą, t. y. kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

42. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tikrinama, ar pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, ar pateikta visa Pirkimo sąlygose reikalaujama informacija ir/ar dokumentai, ar pasiūlymuose nėra aritmetinių klaidų, ar pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža arba per didelė ir kt.
43. Iškilus klausimų dėl pasiūlymo turinio ir/ar radus pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į dalyvį su prašymu per nustatytą terminą pateikti pasiūlymo turinio paaiškinimą ir/ar ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas. 
44. Dalyviui pateikus netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą terminą.
45. Nustačius, kad dalyvio pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į dalyvį su prašymu pagrįsti siūlomą kainą, jei kyla abejonių, jog dalyvis sugebės vykdyti Pirkimo sutarties sąlygas.
46. Dalyvio pasiūlymas atmetamas, jei:
46.1. pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;
46.2. dalyvis neatitinka nustatytų tiekėjų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų kvalifikacijos arba nustatytų žaliųjų kriterijų;
46.3. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
46.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė Pirkimo sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties ar kitų dokumentų;
46.5. dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
46.6. buvo pasiūlyta per didelė atskirų bendros kainos dalių (elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros arba elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros remonto) kaina;
46.7. buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;
46.8. Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
47. Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

IX. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS

48. Išrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal mažiausios kainos kriterijų.
49. Pasiūlymų (jeigu buvo daugiau kaip vienas pasiūlymas), atitinkančių visus pirkimo dokumentų reikalavimus, eilė nustatoma kainų didėjimo tvarka. Jeigu kelių tiekėjų pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas (pateiktas CVP IS priemonėmis) pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas. Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, įrašytas pirmuoju pasiūlymų eilėje.

X. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

50. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Ginčų nagrinėjimo tvarka numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

XI. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

51. Dalyvio pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, dalyvis raštu (pranešimą siunčiant CVPIS priemonėmis) kviečiamas sudaryti Pirkimo sutartį ir jam nurodomas laikas iki kada reikia pasirašyti sutartį.
52. Laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti Pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako sudaryti Pirkimo sutartį arba dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti Pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti Pirkimo sutartį Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija gali siūlyti sudaryti Pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį.
53. Su Pirkimo laimėtoju sudaroma Pirkimo sutartis turi atitikti dalyvio pasiūlymą ir šias Pirkimo sąlygas.
54. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.
55. Siūlomos pasirašyti sutarties sąlygos pateikiamos sutarties projekte (3 priedas). 





1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Priėmimo ir integracijos agentūrai

PASIŪLYMAS
DĖL ELEKTROS ŪKIO IR GAISRINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

____________ Nr.______
                                                                    (Data)
       (Vieta)
	Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), arba gali būti ištrinama:
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)
	



1. Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.
2. Mūsų siūloma kaina:












1. lentelė
	Paslauga
	Kiekis, mėn.
	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros įkainis Eur be PVM 1 mėn.
	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros įkainis Eur su PVM 1 mėn.
	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros kaina Eur be PVM 36 mėn.
	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros kaina Eur su PVM 36 mėn.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros paslaugos
	36 mėn.
	
	
	
	



2. lentelė
	Paslauga
	Preliminarus kiekis,
val.
	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos remonto įkainis Eur be PVM 1 val.
	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos remonto įkainis Eur su PVM 1 val.
	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos remonto preliminari kaina Eur be PVM 36 mėn.
	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos remonto preliminari kaina Eur su PVM 36 mėn.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos  remontas 
	340 val.
	
	
	
	



3. lentelė
	Paslauga
	Bendra 36 mėn. pasiūlymo kaina be PVM
(1. lentelės 5 stulpelis + 2. lentelės 5 stulpelis)
	PVM
	Bendra 36 mėn. pasiūlymo kaina su PVM
(1. lentelės 6 stulpelis + 2. lentelės 6 stulpelis)

	1.
	2.
	3.
	4.

	Elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros ir remonto paslaugos   
	
	
	




Pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina ir bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: (įrašyti)


3. Patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. 

4. Patvirtiname, kad teismas nėra paskyręs baudžiamojo poveikio priemonės pagal VPĮ 46 straipsnio 21 dalį - uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

5. Pasiūlymas galioja iki (turi galioti ne trumpiau kaip 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos: (nurodyti).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



	          7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*: 
	Eil.Nr.
	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas 
	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija

	
	
	

	
	
	





*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios
	

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
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	2 priedas

	Techninė specifikacija





ELEKTROS ŪKIO IR GAISRINĖS SAUGOS  PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas / Perkantysis subjektas – PRIĖMIMO IR INTEGRACIJOS AGENTŪRA.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
1.4. Pirkimas – Elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros paslaugų pirkimas.
1.5. Darbo laikas – pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki 16.45, visas kitas laikas traktuojamas kaip ne darbo laikas.
1.6. Lokalizavimas – avarijos padarinių ar vietos nustatymas ir apribojimas.
1.7. Likvidavimas – avarijos padarinių pašalinimo užtikrinimas ir avarijos vietos sutvarkymas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

2.1. Pirkimo objektas – elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros, įskaitant avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, ir remonto paslaugos (toliau – paslaugos).
[bookmark: _Hlk164153346]2.2. Pirkimo objektas neskaidomas : pirkimo objekto dalis – paslaugos Priėmimo ir integracijos agentūra, Pabradės priėmimo centras Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj. Maksimali Sutarties vertė – 20 000,00 Eur be PVM, iš kurių   12 000,00 Eur be PVM skiriama avarijų lokalizavimo ir/ ar likvidavimo, remonto metu ir/arba papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų reikalingoms sunaudoti medžiagoms/ detalėms ir kt. apmokėti. Preliminarus remonto darbų kiekis 340 val. Preliminarus remonto darbų kiekis 340 val.
2.3. Paslaugų teikimo terminas – 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
2.4. Paslaugų teikimo vieta:
2.4.1. Priėmimo ir integracijos agentūra, Pabradės priėmimo centras Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj. 
2.5. Užsakymų teikimo tvarka: užsakymus paslaugoms (užklausas/ incidentus) darbo dienomis darbo laiku (darbo metu) nuo 8.00 iki 17.00 val. Darbo dienomis ne darbo laiku ir savaitgaliais (ne darbo metu) Pirkėjo atstovas apie avarinius gedimus praneša Tiekėjo dispečerinei tarnybai telefonu arba el. paštu.
2.6. Kelionėje į objektą remonto ar avarijos vietą sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į pirmos valandos valandinį įkainį. 
2.7. Tiekėjas privalės utilizuoti, išvežti senus, keičiamus, netvarkomus daiktus, įrenginius, elektros lempas, statybines atliekas po remonto paslaugų ir kt. savo lėšomis. 
	2.9. Atliekant remonto, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo paslaugas Tiekėjas privalės informuoti Pirkėjo atstovą prieš pradedant vykdyti, bei pilnai suteikus paslaugas. 
2.10.1. Darbai pagal poreikį: kiekvieno mėnesio pabaigoje kartu su visų atliktų paslaugų, aktų (Pirkėjo atstovo patvirtintų parašais) suvestine, kurioje detaliai išvardinamos visos atliktos paslaugos kartu su kainomis, pridėtais darbams  pagal poreikį darbų aktais. Tiekėjui nepateikus atitinkamų nu atliktų paslaugų aktų su Pirkėjo atstovo patvirtintais parašais, Pirkėjas turės teisę neapmokėti sumos nurodytos paslaugų akte už suteiktas paslaugas. 
2.10.2. Profilaktiniai darbai: Papildomai Tiekėjas kiekvieno mėnesio pabaigoje turės pateikti Pirkėjui profilaktikos darbų suvestinę, kurioje bus išvardinti visi atlikti profilaktikos darbai pagal objektus ir atliktų profilaktikos darbų priėmimo – perdavimo aktus (į mėnesinį mokestį įtraukos paslaugos, pvz.: apskaitos prietaisų vizualinė apžiūra). Tiekėjui nepateikus mėnesinės profilaktikos darbų suvestinės ar atliktų priėmimo - perdavimo darbų aktų, Pirkėjas turės teisę neapmokėti mėnesinio paslaugų mokesčio.
2.11. Tiekėjas privalės pateikti Tiekėjo dispečerinės tarnybos telefono numerį ir el. paštą, kurie turės būti galiojantys Sutarties galiojimo metu ir į kuriuos paskambinus, atsiuntus el. laišką, visą parą būtų galima pranešti apie avarinį atvejį. Tiekėjas privalės užtikrinti dispečerinės tarnybos darbą 24 valandas per parą, darbo, poilsio ir švenčių dienomis, užtikrinant inžinerinių sistemų avarijų lokalizavimą ir likvidavimą per šioje techninėje specifikacijoje nurodytus terminus nuo pranešimo apie avariją gavimo.
[bookmark: _Hlk85008799]2.12. Už avarijų lokalizavimo ir/ ar likvidavimo bei remonto metu sunaudotas medžiagas, Pirkėjas su Tiekėju atsiskaitys pagal Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodaros taisykles. Tiekėjo patirtas faktines išlaidas už avarijų lokalizavimui ir/ ar likvidavimui bei remontui reikalingas detales, medžiagas, Pirkėjas apmokės pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas faktūras, pagrindžiančias Tiekėjo patirtas tiesiogines išlaidas. Sutarties vykdymo metu priimami Tiekėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis iki 150 Eur be PVM, gali būti atliekami žodžiu informavus Pirkėją ir gavus Pirkėjo atstovo pritarimą, sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis nuo 150 Eur be PVM su Pirkėju turi būti derinami iš anksto el. paštu arba telefonu. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pareikalavimo pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Už avarijų lokalizavimo ir/ ar likvidavimo bei remonto metu sunaudotas medžiagas bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pritaikius  Tiekėjo suteiktą nuolaidą. Rinką atitinkančiomis kainomis bus laikomos kainos, neviršijančios tuo metu galiojančių „Sistelos“, „Asteros“, „SES“ arba lygiavertėmis programomis aplinkoje -  įkainių. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas ir jokie administravimo arba bet kokie papildomi mokesčiai, nesusiję su tiesiogiai faktiškai patirtomis išlaidomis. Sugedusios ir keičiamos medžiagos, prietaisai, daiktai turi būti keičiami į analogiškus sugedusiems arba į aukštesnės energijos naudingumo klasės.
2.13. Už avarijų lokalizavimą, likvidavimą ir remonto paslaugas bus apmokama pagal valandinius įkainius. Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., visas kitas laikas bus traktuojamas kaip ne darbo laikas. 
2.14. Avarijų likvidavimai, kurie atliekami darbo laiku, bus traktuojami kaip įprasti remonto darbai darbo metu, todėl bus taikomas remonto paslaugų darbo metu valandinis įkainis[footnoteRef:1]. [1:  Avariniai atvejai gali įvykti bet kuriuo paros metu. Jų likvidavimas (t. y. remonto darbų paslaugos) vyksta darbo  ir ne darbo  metu.] 

2.15. Paslaugos turės būti teikiamos, vadovaujantis su paslaugų teikimu susijusių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimais. Įsigaliojus naujiems teisės aktams ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų atlikimu, Tiekėjas įsipareigos vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo dienos.
2.16. Tiekėjas Sutarties galiojimo metu turės atlikti avarijų lokalizavimą ir likvidavimą. Avariniais atvejais laikomi tokie atvejai, kai užklausos/ incidentai perduodami telefonu arba el. paštu, ir kai užklausoje/ incidente nurodomas reagavimo laikas nuo 1 iki 2 valandų intervale. 
2.17. Tiekėjas privalės lokalizuoti avariją per techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytus terminus. 






1 lentelė „Avarinių gedimų lokalizavimo ir likvidavimo laikai“

	1. Avarijų lokalizavimas (darbo metu, pirmadienis-penktadienis, 8.00-17.00 val.)[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu avarija pradedama lokalizuoti darbo metu, nepriklausomai nuo to, kad avarijos lokalizavimas pagal nustatytus terminus gali baigtis ne darbo metu, Tiekėjui už avarijos lokalizavimą bus apmokama pagal avarijų lokalizavimo darbo metu valandinius įkainius.] 

	Ne vėliau kaip per 2 valandas nuo pranešimo gavimo. 

	2. Avarijų lokalizavimas (ne darbo metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis).
	Ne vėliau kaip per 3 valandas nepriklausomai nuo objekto buvimo vietos.

	3. 3. Avarijų likvidavimas.
	Paslauga turi būti atliekama per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, bet ne ilgiau nei per 24 valandas.



2.18. Tiekėjas Sutarties galiojimo metu pagal Pirkėjo poreikį turės teikti remonto paslaugas. Remonto paslaugų atvejai yra tokie, kai užklausos/ incidentai perduodami per telefonu arba el paštu, ir kai užklausoje nurodomas reagavimo laikas yra nuo 1 iki 3 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai remontui reikalingos detalės bus siunčiamos iš gamintojų – iki 10 darbo dienų. (arba atskiru tiekėjo ir pirkėjo susitarimu). 
2.19. Tiekėjas privalės reaguoti į remonto paslaugų iškvietimą per 2 lentelėje nurodytus terminus. 
2 lentelė „Remonto paslaugų teikimo laikai“

	Remonto paslaugų teikimo (lokalizavimo ir likvidavimo) laikai

	Darbo metu, pirmadienis-penktadienis, 8.00-17.00 val.
	Lokalizavimas iki 1 darbo dienos nuo pranešimo gavimo dienos. 
Likvidavimas iki 3 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai remontui reikalingos detalės bus siunčiamos iš gamintojų – iki 10 darbo dienų. 

	Po darbo valandų, nedarbo dienomis ir švenčių metu (ne darbo metu)
	Lokalizavimas iki 2 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. 
Likvidavimas iki 4 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.



2.20. Pirkėjas gali užsakyti papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų[footnoteRef:3]. Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų biudžetas nurodytas šios techninės specifikacijos 2.2 punkte ir įskaičiuotas į maksimalią Sutarties kainą. Tiekėjas tokias remonto paslaugas gali pradėti teikti tik tada, kai su Pirkėjo atstovu (arba jį pavaduojančiu asmeniu) bus iš anksto suderinti tokių paslaugų atlikimo terminai ir preliminari remonto paslaugų kaina, kuri negali būti didesnė nei rinkos kaina, kainai taikoma Tiekėjo suteikta nuolaida. Rinką atitinkančiomis kainomis bus laikomos kainos, neviršijančios tuo metu galiojančių „Sistelos“, „Asteros“, „SES“ arba lygiavertėmis programomis aplinkoje -  Sistela“ įkainių. Tuo tikslu Tiekėjo atstovas pateikia Pirkėjo atstovui sąmatą/ pasiūlymą per techninės specifikacijos 3 lentelėje nurodytus terminus. Už remontui reikalingas medžiagas/ detales apmokama techninės specifikacijos 2.14 punkte nustatyta tvarka.  [3:  Papildomos (sąmatinės) remonto paslaugos – tai tokios paslaugos, kurioms reikia paskaičiuoti sąmatą, pateikti pasiūlymą ir darbų atlikimas trunka ilgesnį laiką, pvz., tai yra elektros instaliacijos darbai/paslaugos. 
] 


3 lentelė „Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų terminai“
	Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų terminai

	Sąmatos/ pasiūlymo pateikimas terminas
	Iki 5 darbo dienų nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos, nebent Pirkėjas sutinka, jog sąmata bus pateikta per kitą sutartą terminą.

	Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų atlikimas
	Paslauga turi būti atliekama per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Pirkėjo atstovu, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų.





3. REIKALAVIMAI ELEKTROS ŪKIO IR GAISRINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOMS

3.1. Tiekėjas, teikdamas paslaugas, įsipareigos:
3.1.1. užtikrinti tinkamą elektros ūkio elektros tinklų (vidaus, lauko), elektros prietaisų (el. viryklės, rūbų skalbimo, džiovinimo mašinos, šaldytuvai) įžeminimo ir žaibosaugos būklę, gaisrinės saugos įrangos ir prietaisų saugų eksploatavimą pagal Lietuvos Respublikos ir savivaldybių teisės aktų reikalavimus ir techninius reglamentus;
3.1.2. vykdyti Valstybinės energetikos inspekcijos ir kitų valstybės institucijų teisėtus reikalavimus;
3.1.3. nustatyti optimalią vartotojo elektros tinklo schemą ir užtikrinti ekonomiškus elektros energijos vartojimo būdus, teikti pasiūlymus, kaip ekonomiškai efektyvinti energijos vartojimą;
3.1.4. atlikti techninės dokumentacijos komplektavimo, koregavimo ir pildymo darbus, tikslinti arba sudaryti elektrines schemas, eksploatavimo instrukcijas, technologines schemas, priežiūros ir naudojimo dokumentus;
3.1.5. remontuoti, prižiūrėti ir tikrinti elektros prietaisus (lempų lizdai, starteriai, ignitoriai, droseliai, elektros lizdai, išjungėjai ir kita), elektros įrenginius (paskirstymo skydus, jėgos spintas ir apšvietimo skydus), paveržti kontaktus;
3.1.6. esant poreikiui, pakeisti elektros lempas patalpose ir lauko apšvietimo tinkle (kaitrinės lempos keičiamos į ekonomines lempas, o ekonominės – į turinčias tas pačias arba geresnes technines specifikacijas);
3.1.7. sukomplektuoti darbui elektros ūkyje skirtas apsaugines priemones, laiku atlikti jų patikrą ir tinkamai prižiūrėti;
3.1.8. sudaryti ūkio subjekto faktinės elektros grandinių schemas (TET 42.14 p.)[footnoteRef:4];  [4:  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211.] 

3.1.9. atlikti periodinius elektros įrenginių iki 1000 V įtampos aparatų ir instaliacijos izoliacijos varžų matavimus, bandymus (EĮBNAA 493 p.)[footnoteRef:5];  [5:  EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.] 

3.1.10. atlikti periodinius elektros įrenginių iki 1000 V įtampos grandinės fazė – nulis srovės (varžos) matavimus (EĮBNAA 538, 540, 541 p.)[footnoteRef:6];  [6:  Žr.5 išnašą.] 

3.1.11. atlikti periodinius elektros įrenginių jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių matavimus ( EĮBNAA 521 p.)[footnoteRef:7];  [7:  Žr.5 išnašą.] 

3.1.12. atlikti periodinius elektros energijos vartotojų įrenginių įžeminimo varžos matavimus (EĮBNAA 527, 531 p.)[footnoteRef:8];  [8:  Žr.5 išnašą.] 

3.1.13. priėjimai prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų yra tvarkingi ir neužkrauti, ar elektros skydinėse nesandėliuojami pašaliniai daiktai? (BGST 137, 149 p.)[footnoteRef:9]; [9:  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.
 
] 

3.1.14. utilizuoti sukauptas sugedusias elektros lempas, elektros prietaisus, medžiagas ir pan.;
3.1.15. pildyti elektros ūkio priežiūros žurnalus, jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo Pirkėjas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis);
3.1.16. atlikti elektros instaliacijos varžų matavimus ir įžeminimo, izoliacijos kontrolinius matavimus tokiems matavimams ir darbams teisės aktuose nustatytais periodais (objekto matavimų byla ruošiama dviem originaliais (popieriniais) egzemplioriais ir elektroniniu PDF formatu CD/USB ir kt. laikmenoje komplektuojamoje prie vienos iš originalių bylų); 
3.1.17. atnaujinti elektros tiekimo schemos bei kabelių adresus skydinėje ir elektros spintose, prižiūrėti ir valyti elektros skydinių patalpas, paskirstymo skydelius, spintas ir kitus elektros įrenginius nuo dulkių ir šiukšlių;

3.1.18. identifikuoti galimas avarijas, t. y. numatyti avarines situacijas ir jų likvidavimo tvarką, užkertant kelią nelaimingiems atsitikimams, tai įforminant defektiniuose aktuose kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną;
3.1.19. naudoti efektyvius ir saugius darbo organizavimo metodus;
3.1.20. atlikti gaisrinės saugos sistemų techninius bandymus (1 kartą per ketvirtį, rezultatus surašyti žurnaluose (jei bus reikalinga – juos nupirkti savo lėšomis)), po kurių atlikimo – valyti, keisti gaisro, vandenilio garų aptikimo, signalizavimo detektorius/ daviklius ir pan.
3.1.21. šildymo ir karšto vandens vidaus įrenginių siurblių elektrinės dalies (elektros variklių apsaugos, automatikos) techninė priežiūra;
3.1.22. savavališkų prisijungimų prie bendrojo naudojimo tinklų nustatymas ir šalinimas, suderinus su Pirkėjo atsakingais darbuotojais;
3.1.23. atlikti gesintuvų, gaisrinių čiaupų patikrą, bandymus (1 kartą per metus);
3.1.24. žaibosaugos sistemos priežiūra ir patikra (pagal galiojančius teisės aktus);
3.1.25. bendrosiose pastato patalpose, administracijoje ir teritorijoje esančių lempų, rozečių, saugiklių ir kitos smulkios elektros įrangos keitimas ir einamasis remontas;
3.1.26. einamasis remontas ( darbai, kurių vykdymui būtinybė atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo arba ne dėl Tiekėjo vykdomos veiklos, vykdomi pagal atskirai suderintą sąmatą).
3.1.27. į paslaugų kainą (mėnesinį mokestį) turės būti įskaičiuoti visi aukščiau išdėstyti punktai nuo 3.1.1. iki 3.1.24. 
3.1.1.26. užtikrinti, kad visos eksploatacinės medžiagos atitiks gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.












4 lentelė „Paslaugų periodiškumas“
	Eil. Nr.
	Atliekamos paslaugos
	Periodiškumas

	
	
	Pastoviai/ nuolat
	1 kartą per mėnesį
	1 kartą per ketvirtį
	1 kartą per pusmetį
	1 kartą per metus
	pagal poreikį

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Skiriamas atsakingas kvalifikuotas atestuotas specialistas elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūrai
	+
	
	
	
	
	

	2.
	Elektros techninės dokumentacijos, žurnalų komplektavimas,  pildymas
	+
	
	
	
	
	

	3.
	Elektros jėgos, apšvietimo ir kitų elektros įrenginių, prietaisų, įžeminimo sistemos techninis aptarnavimas (patikra)
	
	+
	
	
	
	

	4.
	Elektrosaugos, ženklų ir schemų atnaujinimas
	
	
	
	
	+
	

	5.
	Savarankiškų prisijungimų prie elektros tinklų nustatymas 
	
	+
	
	
	
	

	6.
	Vidaus ir lauko apšvietimo, vidaus instaliacijos sistemų, šviestuvų, elektros lizdų, jungiklių, jutiklių, paskirstymo dėžučių ir paskirstymo skydelių profilaktinė patikra 
	
	
	+
	
	
	

	7.
	Įžeminimų apžiūra
	
	
	
	
	+
	

	8.
	Apskaitos prietaisų vizualinė apžiūra
	
	+
	
	
	
	

	9.
	Elektrofizikiniai matavimai (izoliacijos varžų tikrinimas, įžeminimo sistemos patikra), laikantis Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių (ne rečiau nei numatyta normatyvuose)
	
	
	
	
	+
	

	10.
	Pakeisti elektros lempas patalpose ir lauko apšvietimo tinkle 
	
	
	
	
	
	+

	11.
	Sukomplektuoti apsaugines priemones, atlikti jų patikrą
	
	
	
	
	+
	

	12.
	Panaudotų apšvietimo lempų ir kt. elektros įrenginių surinkimas ir pridavimas teisės aktų nustatyta tvarka
	
	
	
	
	
	+

	13.
	Elektros skydinės patalpos, paskirstymo skydelių spintų ir kitų elektros įrenginių priežiūra ir valymas nuo dulkių ir šiukšlių
	
	+
	
	
	
	

	14.
	Pirkėjo atstovavimas Valstybinėje energetikos inspekcijoje ir elektros skirstomuosiuose tinkluose, elektros energijos tiekėjo atstovybėse, su patalpų, žemės sklypų savininkais ir t.t. 
	
	
	
	
	
	+

	15.
	Atlikti gaisrinės saugos sistemų techninius bandymus, po kurių atlikimo – valyti, keisti gaisro, vandenilio garų aptikimo, signalizavimo ir kt. detektorius/daviklius, tikrinti sprinklerius, drenčerius, stoglangius ir kt.
	
	
	+
	
	
	

	16.
	Šildymo ir karšto vandens vidaus įrenginių siurblių elektrinės dalies (elektros variklių apsaugos, automatikos) techninė priežiūra
	
	
	+
	
	
	

	17.
	Savavališkų prisijungimų prie bendrojo naudojimo tinklų nustatymas ir šalinimas, suderinus su Pirkėjo atsakingais darbuotojais
	
	
	
	
	
	+

	18.
	Einamasis remontas ( darbai, kurių vykdymui būtinybė atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo arba ne dėl Tiekėjo vykdomos veiklos, vykdomi pagal atskirai suderintą sąmatą)
	
	
	
	
	
	+

	19.
	Gaisrinės saugos sistemų techniniai bandymai
	
	
	+
	
	
	

	20.
	Gesintuvų, gaisro gesinimo čiaupų patikra, evakuacinių planų, ženklų atnaujinimas
	
	
	
	
	+
	

	21.
	Žaibosaugos sistemos apžiūra ir patikra
	
	
	
	
	
	+






3.2. ELEKTROS AVARIJŲ LOKALIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

Tiekėjas Sutarties galiojimo metu turės atlikti avarijų lokalizavimą ir likvidavimą. Avarinių atvejų lokalizavimo ir likvidavimo laikai nurodyti 1 lentelėje. Preliminarūs (pavyzdiniai) avariniai atvejai nurodomi 5 lentelėje. Nurodyti atvejai laikomi avariniais, jeigu Pirkėjo nurodomas reagavimo laikas nuo 1 iki 3 valandų intervale (techninės specifikacijos 2.17 punktas).

5 lentelė „Pavyzdiniai elektros avariniai atvejai“

	Eil. Nr.
	Problemos aprašymas
	Problemos pavadinimas

	1
	Dingo elektra visame objekte
	IŠORĖS/VIDAUS ELEKTROS MAITINIMO TINKLŲ GEDIMAS

	2
	Dingo elektra dalyje ar visose objekto patalpose
	VIDAUS ELEKTROS MAITINIMO TINKLŲ GEDIMAS

	3
	Nėra elektros visose (keliose) objekto patalpos rozetėse
	VIDAUS ELEKTROS MAITINIMO TINKLŲ GEDIMAS

	4
	Nedega visi šviestuvai/ nedega pusė šviestuvų patalpoje 
	VIDAUS APŠVIETIMO AVARINIS GEDIMAS

	5
	Pažeistas (nutrauktas, neatitinka izoliacijos parametrų) elektros tiekimo kabelis 
	KITA AVARIJA, SUSIJUSI SU ELEKTROS INSTALIACIJA

	6
	Dingo pastato išorės ir/ ar kiemo apšvietimas
	IŠORĖS APŠVIETIMO AVARINIS GEDIMAS

	7
	Neatsidaro kelio užtvaras
	KELIO UŽTVARO GEDIMAS






3.3. ELEKTROS IR GAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR PRIETAISŲ REMONTO PASLAUGOS

3.3.1. Tiekėjas Sutarties galiojimo metu pagal Pirkėjo poreikį turės teikti elektros instaliacijos remonto paslaugas. 
3.3.2. Tiekėjas privalės elektros instaliacijos remonto paslaugas atlikti pagal 3 lentelėje nurodytus terminus. 
3.3.3. Papildomos (sąmatinės) elektros instaliacijos remonto paslaugos užsakomos techninės specifikacijos atliekamos 4 lentelėje nustatytais terminais. 

[bookmark: _Hlk164086897]
3.4. ELEKTROS ĮRENGINIAI                                                        
	Objektas 
	Įrenginys 
	Kiekis 

	Pabradės priėmimo centras,  Užsieniečių priėmimo pastatas (UPP), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
    Bendras plotas 568,59 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	2  

	
	Paskirstymo skydai 
	2 

	
	Teritorijos apšvietimo šviestuvai 
	2 

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	6 

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	Pabradės priėmimo centras,  Sulaikytų moterų bendrabutis (SMB), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                         
   Bendras plotas 431,27 m²                             
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	3 

	
	Paskirstymo skydai 
	1 

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	4 

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	Pabradės priėmimo centras, Šunų voljerai, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.    
                      
   Bendras plotas 56,10 m²                      
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	1 

	
	Paskirstymo skydai 
	1 

	
	Elektra šildomo narvai 
	6 

	Pabradės priėmimo centras,  Sulaikytų užsieniečių bendrabutis (SUB), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                     
       Bendras plotas 1406,98 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	2 

	
	Paskirstymo skydai 
	10 

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	6 

	
	Gesintuvas miltelinis, 4kg 
	2 

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	Pabradės priėmimo centras,  Prieglobsčio prašytojų bendrabutis (PPB), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                     
       Bendras plotas 1140,91 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	2 

	
	Paskirstymo skydai 
	8

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	7 

	
	Gesintuvas miltelinis, 4kg 
	7 

	
	Priešgaisriniai čiaupai 
	3 

	Pabradės priėmimo centras,  Kontrolinis praėjimo punktas (KPP), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                    
        Bendras plotas 366,48 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	 2 

	
	Paskirstymo skydai 
	7 

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	4 

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	Pabradės priėmimo centras,  Pažeidžiamų asmenų bendrabutis (PAB), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                      
      Bendras plotas 258,04 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	2 

	
	Paskirstymo skydai 
	5

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	3 

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	Pabradės priėmimo centras,  Sandėlis / generatoriaus patalpa, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                      
      Bendras plotas 140,78 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	2 

	
	Paskirstymo skydai 
	1 

	
	Gesintuvas miltelinis, 4kg 
	2 

	Pabradės priėmimo centras,  Sandėlis / siurblinė, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.        
        Bendras plotas 125,45 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	2 

	
	Paskirstymo skydai 
	2 

	
	Gesintuvas miltelinis, 4kg 
	2 

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	Pabradės priėmimo centras,  Valgykla, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                      
Bendras plotas 625,40 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	3 

	
	Paskirstymo skydai 
	3 

	
	Gesintuvas miltelinis, 4kg 
	3 

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	5 

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	Pabradės priėmimo centras,  Technikos saugykla, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.        
       Bendras plotas 1549,86 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	7 

	
	Paskirstymo skydai 
	2 

	
	Gesintuvas miltelinis, 4kg 
	1 

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	10 

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	
	Priešgaisriniai čiaupai 
	17 

	Pabradės priėmimo centras,  Administracinis pastatas, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.        
       Bendras plotas 970,36 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	2 

	
	Paskirstymo skydai 
	6 

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	7 

	
	Paskirstymo skydai 
	1 

	Pabradės priėmimo centras,  Migrantų multifunkcinis centras (MMC) „A“ korpusas, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.        
       Bendras plotas 2503,83 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	2 

	
	Paskirstymo skydai 
	8 

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	13 

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	
	Priešgaisriniai čiaupai 
	9 

	Pabradės priėmimo centras,  Migrantų multifunkcinis centras (MMC) „B“ korpusas, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.        
       Bendras plotas 2501,47 m²                           
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
	4 

	
	Paskirstymo skydai 
	11 

	
	Gesintuvas miltelinis, 6kg 
	14 

	
	Priešgaisrinė centralė 
	1 

	
	Priešgaisriniai čiaupai 
	9 

	Pabradės priėmimo centras,  Lauko inžinieriniai tinklai, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.        
        Bendras plotas 2503,83 m²                           
	Transformatorinės pastotės 
	2 

	
	Lauko paskirstymo skydai 
	7 

	
	Teritorijos apšvietimo atramos su šviestuvais 
	59 

	
	Žaibolaidžiai
	6

	
	Priešgaisriniai rezervuarai 
	2 

	
	Priešgaisriniai hidrantai 
	4 

	Pabradės priėmimo centras,  Apsaugos postas, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.
          Bendras plotas 6,40 m²      
	Įvadiniai paskirstymo skydai 
 
	1


 


3.5. ELEKTROS PRIETAISAI     
	Objektas
	Prietaisas
	Kiekis

	Pabradės priėmimo centras,  Užsieniečių priėmimo pastatas (UPP), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                  
         Bendras plotas 568,59 m²                          
	Dezinfekcijos kamera
	1

	
	Skalbimo mašina
	1

	
	Skalbinių džiovinimo mašina
	1

	
	Šaldytuvas
	1

	Pabradės priėmimo centras,  Sulaikytų moterų bendrabutis (SMB), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
   Bendras plotas 431,27 m²     
	El. viryklė
	2

	
	Skalbimo mašina
	2

	
	Skalbinių džiovinimo mašina
	2

	
	Šaldytuvas
	9

	[bookmark: _Hlk188542462]Pabradės priėmimo centras,  Šunų voljerai, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
   
Bendras plotas 56,10 m²     
	Elektra šildomi narvai
	6

	Pabradės priėmimo centras,  Sulaikytų užsieniečių bendrabutis (SUB), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 1406,98 m²     
	El. viryklė
	2

	
	Skalbimo mašina
	4

	
	Skalbinių džiovinimo mašina
	4

	
	Šaldytuvas
	6

	Pabradės priėmimo centras,  Prieglobsčio prašytojų bendrabutis (PPB), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 1140,91 m²     
	El. viryklė
	4

	
	Skalbimo mašina
	2

	
	Skalbinių džiovinimo mašina
	2

	
	Šaldytuvas
	29

	Pabradės priėmimo centras,  Kontrolinis praėjimo punktas (KPP), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 366,48 m²     
	Šaldytuvas
	1

	
	Kondicionierius
	1

	Pabradės priėmimo centras,  Pažeidžiamų asmenų bendrabutis (PAB), Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 258,04 m²     
	El. viryklė
	1

	
	Skalbimo mašina
	1

	
	Skalbinių džiovinimo mašina
	1

	
	Šaldytuvas
	7

	Pabradės priėmimo centras,  Sandėlis / generatoriaus patalpa, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 140,78 m²     
	Stacionarus elektros generatorius
	1

	Pabradės priėmimo centras,  Sandėlis / siurblinė, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 125,45 m²     
	Giluminis vandens siurblys
	2

	
	Vandens gerinimo stotis
	1

	
	Kompresorius
	1

	Pabradės priėmimo centras,  Valgykla, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 625,4 m²     
	El. viryklė
	3

	
	Skalbimo mašina
	1

	
	Šaldytuvas
	9

	
	Šaldiklis
	7

	
	Šaldymo kamera
	1

	
	Konvekcinė krosnis
	1

	
	Vandens virimo katilas
	1

	
	Indų plovimo mašina
	3

	
	Šildomas marmitas
	4

	
	Bulvių skutimo mašina
	2

	
	Bulvių tarkavimo mašina
	2

	
	Virimo katilas
	2

	
	Elektrinė mėsmalė
	1

	
	Daržovių smulkintuvas
	1

	Pabradės priėmimo centras,  Technikos saugykla, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 1549,86 m²     
	Skalbimo mašina
	1

	
	Skalbinių džiovinimo mašina
	1

	
	Šaldytuvas
	3

	
	Automobiliniai keltuvai
	2

	
	Ratų balansavimo įrenginys
	1

	
	Ratų montavimo įrenginys
	1

	
	Kompresorius
	1

	
	Stalinės galandinimo staklės
	1

	
	Stalinės gręžimo staklės
	1

	
	
	

	Pabradės priėmimo centras,  Administracinis pastatas, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 970,36 m²     
	Šaldytuvas
	3

	
	Kondicionierius
	2

	
	Indų plovimo mašina
	1

	Pabradės priėmimo centras,  Migrantų multifunkcinis centras (MMC) „A“ korpusas, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 2503,83 m²     
	El. viryklė
	4

	
	Skalbimo mašina
	12

	
	Skalbinių džiovinimo mašina
	12

	
	Šaldytuvas
	53

	
	Kondicionierius
	1

	Pabradės priėmimo centras,  Migrantų multifunkcinis centras (MMC) „B“ korpusas, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
 
  Bendras plotas 2501,47 m²     
	El. viryklė
	7

	
	Virimo katilas
	2

	
	Konvekcinė krosnis
	2

	
	Paverčiama keptuvė
	1

	
	Šildomas marmitas
	3

	
	Skalbimo mašina
	9

	
	Skalbinių džiovinimo mašina
	9

	
	Šaldytuvas
	56

	
	Šaldomas stalas
	1

	
	Šaldiklis vežimėlis
	3

	
	Šaldiklis
	1

	
	Šaldymo kamera
	1

	
	Kondicionierius
	1

	
	Daržovių valymo mašina
	1

	
	Daržovių smulkintuvas
	3

	
	Bulvių tarkavimo mašina
	1

	
	Mėsmalė
	1

	
	Mėsos purentuvas
	1

	
	Mikseris
	2

	
	Indų plovimo mašina
	3

	Pabradės priėmimo centras,  Apsaugos postas, Vilniaus g. 100, Pabradė,  Švenčionių raj.                        
   
Bendras plotas 6,40 m²     
	Šilumos siurblys
	1



	


 


	

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




	3 priedas

	Sutarties projektas





ELEKTROS ŪKIO IR GAISRINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS 
NR. 
2025 m.        mėn. _____ d. 
Vilnius

Priėmimo ir integracijos agentūra, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pocius, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir ________________________________, atstovaujama (-as) ______________________, veikiančio (-ios) pagal                                                   (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo [„Pavadinimas“]                 [Pirkimo Nr.                  ] dokumentais ir Paslaugų teikėjo pasiūlymu, sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties objektas
0. Paslaugų teikėjas šia Sutartimi įsipareigoja teikti elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros paslaugas (toliau– Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas bei apmokėti už jas Paslaugų teikėjui Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
0. Paslaugų atlikimo trukmė – 24 mėnesiai su galimybe pratęsti 12 mėnesių atskiru susitarimu.
0. Paslaugų atlikimo vieta – Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj.
0. Paslaugų aprašymas ir reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
0. [bookmark: _GoBack]Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio ir neprisiima finansinės atsakomybės jei Paslaugų bus nupirkta mažiau.
0. Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos).

1. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos
0. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
0. tinkamai ir laiku įvykdyti Sutarties 1 priede nurodytus įsipareigojimus;
0. teikti Paslaugas profesionaliai, apdairiai, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias;
0. jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
0. bendradarbiauti su Užsakovu per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, su Užsakovu derinti visus su Paslaugomis susijusius klausimus, atsižvelgti į Užsakovo teikiamas pastabas ir pasiūlymus, nedelsiant ištaisyti Užsakovo pastebėtus Paslaugų trūkumus;
0. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokias kliūtis, trukdančias vykdyti Sutartį, bei imtis visų įmanomų priemonių toms kliūtims pašalinti; 
0. paskirti atsakingą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) rūpintųsi sklandžiu Paslaugų teikimu, operatyviai spręstų visas iškilusias problemas;
0. užtikrinti Užsakovo pateiktos informacijos konfidencialumą, apsaugą ir neatskleidimą, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Nenaudoti jokios gautos informacijos trečiosios šalies interesais ir užtikrinti, kad šių įsipareigojimų laikytųsi jo ekspertai (darbuotojai) bei Paslaugų teikimui pasitelkti tretieji asmenys. Teisės aktų reikalaujamo privalomo informacijos atskleidimo atveju Paslaugų teikėjas turi nedelsiant pranešti apie tai Užsakovui.
0. Paslaugų teikėjo teisės:
1. gauti iš Užsakovo visą informaciją, būtiną Paslaugoms teikti, jei tokios pateikimas nedraudžiamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;
1. gauti apmokėjimą už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
0. Paslaugų teikėjas turi ir kitas šioje Sutartyje numatytas teises bei pareigas.

1.        Užsakovo teisės ir pareigos
1. Užsakovas įsipareigoja:
0. suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją, būtiną Paslaugoms suteikti, jei tokios informacijos pateikimas nedraudžiamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų. Atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai suteikti Paslaugas, bei užtikrinti, kad visa suteikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami, o veiksmai atlikti tinkamai ir laiku;
0. priimti Paslaugų teikėjo laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas, pasirašant priėmimo – perdavimo aktą ar kitą priėmimą – perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą – faktūrą); 
0. apmokėti už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 
1. Užsakovo teisės:
1. kontroliuoti ir prižiūrėti Paslaugų teikimo eigą, Sutartyje numatytų Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymą;
1. teikti pastabas ir pasiūlymus Paslaugų teikėjui dėl Sutarties vykdymo; 
1. nemokėti už netinkamai suteiktas ar nesuteiktas Paslaugas.
1. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje numatytas teises bei pareigas.

1. Kainodaros taisyklės, atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka

2. Su Paslaugų teikėju atsiskaitoma pagal faktiškai suteiktų Paslaugų įkainį.
2. Sutartyje nustatomi šie fiksuoti įkainiai:
2. 1 mėn. elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros paslaugų įkainis              Eur be PVM,          PVM-      Eur,            Eur su           PVM
2. 1 val. elektros ūkio ir gaisrinės saugos priežiūros remonto įkainis
2. Už panaudotas eksploatacines medžiagas bei pakeistas ar atsargines detales, Pirkėjas sumoka priėmus Paslaugą ir pasirašius priėmimo perdavimo aktą, pagal tuo metu galiojančius detalių žiniaraščius. Keičiamos detalės kaina gali būti didesnė ne daugiau nei 5 procentas už gamintojo Paslaugos teikėjui siūloma kainą.
2. Maksimali sutarties kaina negali viršyti 20000,00 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų 0 ct) be PVM, 24200,00 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai eurų 0 ct) su PVM. PVM sudaro 4200,00 Eur (keturi tūkstančiai du šimtai eurų 0 ct).
2. Į Sutartyje nustatytus paslaugų įkainius  yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Paslaugų teikėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui.
2. Sutartyje nustatyti  Paslaugų įkainiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiami (nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams (išskyrus PVM). Pasikeitus Paslaugoms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyti Paslaugų įkainiai perskaičiuojami tokia tvarka: įkainiai EUR be PVM nekeičiami, o prie jų pridedamas naujas PVM tarifas. Įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Naujas PVM tarifas taikomas po įkainių perskaičiavimo suteiktoms Paslaugoms.
2. Vykdant sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai, avansinės sąskaitos ir kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „SABIS“.
Su Paslaugų teikėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros už Užsakovui tinkamai suteiktas Paslaugas pateikimo dienos. Atsiskaitoma eurais, mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Paslaugų teikėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą

1. Šalių atsakomybė
3. Paslaugų teikėjui dėl savo kaltės laiku nesuteikus Paslaugų ir/ar neįvykdžius kitų sutartinių įsipareigojimų per Sutartyje numatytą terminą, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo Paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. 
3. Kiekvieną kartą Paslaugų teikėjui pažeidus sutartinius įsipareigojimus (tame tarpe bet neapsiribojant, Paslaugų teikėjui įvykdžius prisiimtus įsipareigojimus pažeidžiant numatytus terminus), Paslaugų teikėjas privalo sumokėti, dėl Sutarties netinkamo įvykdymo nustatytą 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų 00 ct) vienkartinę baudą. Paslaugų teikėjas sumokėjęs nustatytą vienkartinę baudą, nėra atleidžiamas nuo tolimesnio Sutarties vykdymo ir/ar delspinigių sumokėjimo ir/ar nuostolių atlyginimo. Nustatytos vienkartinės baudos suma gali būti išskaitoma iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.
3. Paslaugų teikėjui dėl savo kaltės nesuteikus Paslaugų ir/ar neįvykdžius kitų sutartinių įsipareigojimų per Sutartyje numatytą terminą ilgiau nei 10 (dešimt) dienų, Užsakovas gali pasirinkti:
2. toliau skaičiuoti delspinigius;
2. nutraukti Sutartį.
3. Paslaugų teikėjas atsako už paslaugų kokybę ir kompensuoja Užsakovui visus dėl nekokybiškų paslaugų patirtus nuostolius.
3. Be pateisinamų priežasčių Užsakovui laiku nesumokėjus už tinkamai suteiktas Paslaugas, Paslaugų teikėjas gali pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną. 
3. Netesybos gali būti išskaičiuojamos iš Paslaugų teikėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų.
3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Užsakovo ar trečiosios šalies patirtą žalą, atsiradusią dėl netinkamų Paslaugų suteikimo ar Paslaugų teikėjui nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

1.        Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
4.    Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas.

1. Nenugalima jėga (force majeure)
5. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia šią Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “ Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

1. Ginčų sprendimo tvarka
6. Sutartis aiškinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise. 
6. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą. 

1. Sutarties keitimas
7. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau-VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis ir aplinkybėmis, kurios Sutartyje numatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis.
7. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
7. Jeigu pirkimo sutarties pakeitimas atliekamas kitais, negu VPĮ 89 straipsnio nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.
7. Pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):
3. pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
3. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia Tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;
3. dėl pakeitimo padidėja pirkimo sutarties apimtis;
3. kai Tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pakeičia naujas Tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

1. Sutarties nutraukimas 
8. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei:
0. kita Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
0. keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
0. kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
8. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis, jeigu:
1. paaiškėjo, kad pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant šios Sutarties 9 skyriaus nuostatas;
1. paaiškėjo, kad Tiekėjas, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 str. 1 dalį;
1. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.
8. Nutraukiant Sutartį 10.2. punkte nurodytais pagrindais, laikomasi VPĮ 90 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.
8. Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo iniciatyva ir dėl kitų, Sutarties 10.1 ir 10.2 punktuose nenurodytų priežasčių, prieš ne mažiau kaip 30 dienų raštu informavus Tiekėją. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį ne mažiau kaip prieš 30 dienų raštu informavęs Pirkėją tik dėl svarbių priežasčių.
8. Šalys žino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis VPĮ 91 straipsnio 1 dalimi privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Tiekėjo sutartinių prievolių įvykdymo terminų nesilaikymas, Sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų suteikimas bei atvejai numatyti 9.4. papunktyje. 
8. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

1. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka 
11.1. 	Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Paslaugų teikėjas subtiekėjo (-ų) nepasitelks.
arba
9. Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Paslaugų teikėjas pasitelkia šį (-iuos) subtiekėją (-us):
		Eil. Nr.
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir rekvizitai
	Subtiekėjui (-ams) perleidžiami įsipareigojimai

	
	
	

	
	
	





9. Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti, išskyrus Sutarties 11.3 punkte numatytą atvejį, turi pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme. 
9. Jei sutarties vykdymo metu, subtiekėjai netinkamai vykdo, atsisako vykdyti arba yra nepajėgūs vykdyti įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas, gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą, gali pakeisti subtiekėjus. 
9. Esant būtinybei padidinti Paslaugų teikimo spartą, Paslaugų teikėjas, gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą, gali pasitelkti papildomus subtiekėjus.
9. Apie subtiekėjų keitimą ir/ar papildomų subtiekėjų pasitelkimą Paslaugų teikėjas turi iš anksto raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekėjų pakeitimo ir/ar papildomų subtiekėjų pasitelkimo priežastis, būsimus subtiekėjus ir pateikti jų atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. Užsakovui sutikus, subtiekėjų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
9. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subtiekėjo. Paslaugų teikėjas atsako už savo subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.
9. Siekiant užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs Paslaugų teikėjas, neperduodant tų užduočių subtiekėjams.
9. Jei Paslaugų teikėjas sudaro subtiekimo sutartį be Užsakovo sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
9. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Paslaugų teikėjo nedelsiant surasti kitą subtiekėją, kuris turėtų tinkamą ir Užsakovui priimtiną kvalifikaciją ir patirtį, arba reikalauti, kad Paslaugų teikėjas pats vykdytų subtiekėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.
9. Galimas Užsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais.
             Jei Subtiekėjas nori pasinaudoti tokia galimybe:
9. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Paslaugų teikėjui žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
9. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti raštu prašymą Užsakovui;
9. Jei subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Paslaugų teikėjo ir jo subtiekėjo;
9. Vykdant sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai, avansinės sąskaitos ir kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „SABIS“;
9. Su subtiekėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros už Užsakovui tinkamai suteiktas Paslaugas pateikimo dienos. Atsiskaitoma eurais, mokėjimo pavedimu į subtiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į subtiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. 
9. Paslaugų teikėjas turi teisę teikti Užsakovui prieštaravimus dėl nepagrįstų mokėjimų subtiekėjui.

1.  Baigiamosios nuostatos  
10. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja 24 mėnesius arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Neišnaudojus maksimalios Sutarties kainos nurodytos 4.6. punkte Sutartį galima pratęsti 12 mėnesių laikotarpiui atskiru Šalių susitarimu.
12.2.   Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
12.3.   Už šios Sutarties vykdymą atsakingi šalių atstovai:
	
	Užsakovo atstovas
	Paslaugų teikėjas (Paslaugų teikėjo atstovas)

	Vardas, pavardė
	
	

	Telefonas
	+370 349 73377
	

	El. paštas
	info@piia.lt
	


12.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
12.5. Už šios Sutarties paskelbimą atsakingas asmuo yra paskirtas 2025 m. sausio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. VK-101.
12.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
12.7. Šią Sutartį sudaro Sutartis ir jos priedai:
12.7.1. Techninė specifikacija (1 priedas).

13. Šalių rekvizitai ir parašai:

	UŽSAKOVAS
	
	PASLAUGŲ TEIKĖJAS

	Priėmimo ir integracijos agentūra
	
	Tiekėjo pavadinimas

	A. Jaroševičiaus g. 10B, Vilnius
	
	Adresas

	Juridinio asmens kodas 188720365
	
	Juridinio asmens kodas 

	PVM mokėtojo kodas
	
	PVM mokėtojo kodas

	LT Finansų ministerija (VIKSVA)
	
	Banko pavadinimas

	Banko kodas 40400
	
	Banko kodas 

	A/S Nr. LT70 4040 0636 1000 1128
	
	A/S Nr.

	Tel. +370 349 73377
	
	Tel. 

	El. p. info@piia.lt

	
	El. p. 

	
	
	

	Direktorius
	
	Pareigos

	Gediminas Pocius


	
	Vardas Pavardė

	(parašas)
	
	(parašas)

	A. V.
	
	A. V.

	
	
	













