TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIOS

SKLIAUTŲ TAIKOMIEJI MOKSLINIAI TYRIMAI

- SĄVOKOS

  - Užsakovas –  Kultūros infrastruktūros centras.

  - Valdytojas – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas / Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Paslaugų sutartis, sudaroma tarp Užsakovo, Valdytojo ir Paslaugų tiekėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Bažnyčia – Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilnius.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, skliautų taikomieji moksliniai tyrimai (toliau – Paslaugos / Tyrimai), kurie detalizuojami pridedamoje tyrimų užduotyje (priedas Nr. 1) ir apima: polichrominių tyrimų projekto rengimą ir ardomųjų tyrimų leidimo gavimą, fotogrametrinius matavimus, anksčiau atliktų tyrimų pažymos rengimą, polichrominių tyrimų atlikimą, įrengiant pastolius (17 vnt. skliautų), polichrominių tyrimų ataskaitos parengimą.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Darbų atlikimo vieta – Vilniaus universiteto pastatų komplekso (unikalus kodas 770) Šv. Jono g. 12, Vilnius, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), esanti Šv. Jono g. 12, Vilniuje.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1.	Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Tyrimų vykdymas neturi trukdyti Bažnyčios funkcinei ir akademinei veiklai, todėl konkretus Tyrimų vykdymo laikas turi būti derinamas su Valdytojo asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymo priežiūrą. Tyrimų vykdymo laikas derinamas ir nustatomas atsižvelgiant į Bažnyčioje vykstančias akademines, kultūrines ir socialines veiklas. |
| 2. | Tyrimus atlikti maksimaliai apsaugant vargonus (uždengiant tekstiliniu audiniu ir plėvele) ir likusią Bažnyčios erdvę nuo dulkių, numatyti darbų metu visišką darbų izoliavimą ir dulkių išmetimą į lauką / izoliuotas patalpas. |
| 3. | Nekliudyti vykdyti akademinius ir ekskursijų procesus, informuoti apie galimus triukšmingus darbus. |
| 4. | Visos patalpos, kuriose bus vykdomi Tyrimai, po Paslaugų suteikimo turi būti pilnai išvalytos ir perduotos Valdytojui. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1.	Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3. punktu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (perkami taikomieji moksliniai tyrimai).

- REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI (BDAR)

5.1.	Netaikoma.

- KITA INFORMACIJA

6.1. Tyrimų vykdymo metu Valdytojas valstybinių laidotuvių, koncertų ir kitų renginių organizuojamų Bažnyčioje metu, turi teisę stabdyti Tyrimų vykdymą tam renginiui organizuoti ir vykdyti reikalingam terminui, bet ne ilgiau negu 3 (trijų) darbo dienų terminui, apie tai pranešdamas Tiekėjui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

- PRIEDAI

1 Priedas. Tyrimų užduotis.

2 Priedas. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.

3 Priedas. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Užsakovas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.