Pirkimas

Šalto vandens skaitikliai (DN15-DN150) ID. 1274410

Atsakymai į tiekėjų klausimus

2025-02-27

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-02-27 08:20 CVP IS pranešimu ID 92917 Pirkimo dokumentuose randu skirtingą informaciją, viename dokumente rašoma, kad reikalingi pavyzdžiai, o kitame, kad pavyzdžių pateikti neprašo. Ar galite patikslinti, ar reikės pateikti pavyzdžius ar ne, ir jeigu reikės tai kiek ir kokių? | Perkantysis subjektas neprašo pateikti siūlomo pirkimo objekto pavyzdžių. - Tiksliname Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija (I-a dalis) 5.1p. ir išdėstoma nauja redakcija: "Prekes pateikti supakuotas dėžutėse. Komplektaciją sudaro: skaitiklio pasas – 1 vnt.; jungiamieji antgaliai ir guminės tarpinės atitinkančios skaitiklio diametrą - 2 vnt. Ant dėžutės viršaus turi būti ši informacija: prekės modelis, prekės diametras, prekės montažinis ilgis, prekės gamyklinis numeris ir prekės patikros data". - Tiksliname Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma (II-a dalis) 7p. ir išdėstome nauja redakcija: "Ant didžiojo skaitiklio turi būti galimybė sumontuoti modulį APT-MBUS-NA-4 C. Ant papildomo skaitiklio turi būti galimybė sumontuoti modulį APT-MBUS-NA-1 C, kad rodmenis būtų galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Tiekėjas taip pat gali siūlyti kitokio tipo skaitiklius, jeigu bus išpildytos sąlygos: -Visi skaitikliai bus tiekiami su sumontuotais M-bus moduliais; -Kartu su pirma pateiktų skaitiklių partija, tiekėjas neatlygintinai pateiks M-bus modulių konfigūravimo priemones; -M-bus moduliai turi būti sukonfigūruoti ir programiškai priskirti Pirkėjo skaitiklių nuotolinių rodmenų nuskaitymo sistemai". |

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija 2025-02-27;

- Priedas Nr. 5  Pasiūlymo forma 2025-02-27;