RINKOS KONSULTACIJA

VANDENS PAŠILDYMO VONELĖ

APIBENDRINIMAS

1. Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) atliko rinkos konsultaciją dėl vandens pašildymo vonelės pirkimo.

2. Rinkos konsultacija paskelbta ir buvo vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką iki 2025-02-26 (imtinai) Lietuvos laiku.

3. Rinkos konsultacijoje nuomonę išreiškė, pasiūlymus ir pastabas pateikė vienas dalyvis, kurio atsakymai bei pasiūlymai su pastabomis ir yra nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje.

4. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – Perkančioji organizacija kvietė rinkos dalyvius pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

DALYVIŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI DĖL TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ

| Paviršius dengtas antibakteriniais dažais | Siūloma: nerūdijančio plieno sienelės turi pakankamą bakteriostatinę apsaugą. Perteklinis antibakterinių priemonių naudojimas skatina hospitalinių infekcijų plitimą. | Atsakymas: su pastabomis sutinkame, specifikacija bus atitinkamai koreaguojama. |
| --- | --- | --- |

  - III. IŠVADOS

3.1. Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyvis susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus bei pastabas.

3.2. Rinkos konsultacijoje sudalyvavo vienas dalyvis, kuris atsakė į Rinkos konsultacijos klausimyno klausimus bei pateikė pastabas dėl techninės specifikacijos.

3.3. Susitikimai su dalyviais nebuvo organizuojami.

3.4. Rinkos konsultacija yra baigta.

3.5. Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai bus keičiami ir koreguojami.