## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t. y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems Techninėje specifikacijoje. t. y. gamintojo parengtus: katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus arba nuorodas į siūlomą prekę gamintojo internetiniame tinklapyje (jei toks yra). Medienos tašams, lentoms, juostoms techninių charakteristikų aprašymų, nuorodų, katalogų nereikalaujame, tik reikalaujame kad atitiktu techninė specifikacijos charakteristikas. Prekių pristatymo terminas -5 d.d. Tiekėjas turi galimybę, atskiru informavimu el. pašte, suderinus su užsakovu, prekių pristatymo terminą pratęsti iki 50 d.d
1 Pirkimo dalis
Statybinė mediena
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos | Modelis, prekės kodas (jei yra), gamintojas, | Kiekis Preliminarus | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur
1 | Tašas | Spygliuočio, 100 x 100x 6000 mm ± 0,5 % dvigubo pjovimo. Medienos drėgnumas 10 - 18% |  |  | 2 | m³ | 0 | 21 | 0
2 |  | Spygliuočio, 150 x 50x 6000 mm ± 0,5 % dvigubo pjovimo. Medienos drėgnumas 10 - 18% |  |  | 1 | m³ | 0 | 21 | 0
3 |  | Spygliuočio, 100 x 50x 6000 mm ± 0,5 % dvigubo pjovimo. Medienos drėgnumas 10 - 18% |  |  | 2 | m³ | 0 | 21 | 0
4 |  | Spygliuočio, 25 x 50x 6000 mm ± 0,5 % dvigubo pjovimo. Medienos drėgnumas 10 - 18% |  |  | 2 | m³ | 0 | 21 | 0
5 |  | Spygliuočio, 50 x 50x 6000 mm ± 0,5 % dvigubo pjovimo. Medienos drėgnumas 10 - 18% |  |  | 2 | m³ | 0 | 21 | 0
6 |  | Spygliuočio, 20 x 45 x 3000 mm ± 0,5 % obliuoti. Medienos drėgnumas 10 - 18% |  |  | 50 | vnt. | 0 | 21 | 0
7 |  | Spygliuočio, 16 x 45 x 3000 mm ± 0,5 % obliuoti. Medienos drėgnumas 10 - 18% |  |  | 50 | vnt. | 0 | 21 | 0
8 |  | Spygliuočio, 33 x 50 x 3000 mm ± 0,5 % obliuoti. Medienos drėgnumas 10 - 18% |  |  | 50 | vnt. | 0 | 21 | 0
9 |  | Spygliuočio, 33 x 65 x 3000 mm ± 0,5 % obliuoti. Medienos drėgnumas 10 - 18% |  |  | 20 | vnt. | 0 | 21 | 0
10 | Lentos | Spygliuočio, 30 x 150 x 6000 mm ± 0,5 %, dvigubo pjovimo., Medienos drėgnumas 8 - 12% |  |  | 2 | m³ | 0 | 21 | 0
11 |  | Spygliuočio, 30 x 100 x 6000 mm ± 0,5 %, dvigubo pjovimo., Medienos drėgnumas 8 - 12% |  |  | 2 | m³ | 0 | 21 | 0
12 |  | Spygliuočio, 25 x 100 x 6000 mm ± 0,5 %, dvigubo pjovimo., Medienos drėgnumas 8 - 12% |  |  | 2 | m³ | 0 | 21 | 0
13 |  | Spygliuočio, 25 x 100 x 3000 mm ± 0,5 %, dvigubo pjovimo., Medienos drėgnumas 8 - 12% |  |  | 2 | m³ | 0 | 21 | 0
14 |  | Spygliuočio, 18 x 95 x 5000 mm ± 0,5 %, obliuotos., Medienos drėgnumas 8 - 12% |  |  | 2 | vnt. | 0 | 21 | 0
15 |  | Spygliuočio, 18 x 120 x 5000 mm ± 0,5 %, obliuotos., Medienos drėgnumas 8 - 12% |  |  | 2 | vnt. | 0 | 21 | 0
16 | Grindjuostė | Pušinė, 25 x 42 x 3000 mm ± 0,5%. |  |  | 50 | vnt. | 0 | 21 | 0
17 | Durų apvadai | Pušiniai, 14 x 74 x 5500 mm ± 0,5%. |  |  | 50 | Vnt. | 0 | 21 | 0 | 291
Pasiūlymo bendra kaina be PVM, Eur | [8 empty] | 0
PVM, Eur | [8 empty] | 0
Pasiūlymo bendra kaina su PVM, Eur | [8 empty] | 0
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas, yra tokia: 8 264,46 / 10 000,00 Eur be / su PVM.