SPS 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | LITGRID AB |
| 2. | Pirkimo objektas | Projekto „330 kV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimas“ (Nr. PLRV22100) techninių projektų ekspertizės paslaugos |
| 3. | Projektai, kuriems turi būti atliekama bendroji ekspertizė | 330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., rekonstravimo projektas 33O kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. Sav., rekonstrukcijos projektas 330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., melioracijos statinių rekonstravimo projektas 330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. sav., melioracijos statinių rekonstravimo projektas |
| 4. | Statinio adresas | Elektrėnų sav. ir Vilniaus r. |
| 5. | Pirkimo objekto apimtis | Rekonstruojama 330 kV elektros perdavimo oro linija „Lietuvos E-Neris“. Atsižvelgiant į tai, kad rekonstruojama oro linija kerta dvi savivaldybes, Elektrėnų ir Vilniaus r., techninio projekto kompleksą „33O kV oro linijos Lietuvos E – Neris rekonstravimas“ sudaro: - 330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., rekonstravimo projektas Nr. 24018.01 (esamos oro linijos (27,786.84 km) rekonstravimas ruože tarp atramų Nr. 6-108: projektuojama 98 viengrandės metalinės atramos; demontuojama 103 atramos (24 metalinės ir 79 gelžbetoninės); keičiami laidai, trosai, izoliatorių girliandos bei linijinė armatūra); - 33O kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. Sav., rekonstrukcijos projektas Nr. 24018.02 (esamos oro linijos (34,230 km) rekonstravimas ruože tarp atramų Nr. 109-231: projektuojama 120 viengrandžių metalinių atramų; demontuojama 123 atramos (23 metalinės ir 100 gelžbetoninių); keičiami laidai, trosai, izoliatorių girliandos bei linijinė armatūra). Ir - 330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., melioracijos statinių rekonstravimo projektas Nr. 24018.03 (projekto dalis rengiama 330 kV elektros oro linijos rekonstravimo trasoje, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimuose žemės sklypuose. Projekte numatoma rekonstruoti drenažo rinktuvus bei sausintuvus). - 330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. sav., melioracijos statinių rekonstravimo projektas Nr. 24018.04 (projekto dalis rengiama 330 kV elektros oro linijos rekonstravimo trasoje, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimuose žemės sklypuose. Projekte numatoma rekonstruoti drenažo rinktuvus bei sausintuvus). |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis | - Inžineriniai tinklai. Perdavimo elektros tinklai. - Hidrotechnikos statiniai |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Statinio rekonstravimas |
| 8. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys Neypatingasis statinys |
| 9. | Statybos ir montavimo darbų kaina | Preliminari objekto statybos skaičiuojamoji kaina – 38 254 067,00 Eur su PVM. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 10. | Perkamų paslaugų apimtis: | Pateikti ypatingųjų statinių projektai: Nr. 24018.01 ir Nr. 24018.02 bei neypatingųjų statinių projektai Nr. 24018.03 ir Nr. 24018.04 |
| 11. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Planuojama pateikti per Statytojo bendrąją duomenų (valdymo) aplinką (CDE) įvertinimui t. y. kai Perkantysis subjektas suderins techninį projektą ~ 2024-12-31. |
| 12. | Paslaugų teikimo terminai | Ekspertizės arba tarpinius aktus pateikti pagal 11 punktą ne vėliau kaip per 12 d. d. nuo dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos. Jeigu pateikiamas tarpinis aktas, galutinę ekspertizės išvadą pateikti ne vėliau kaip per 7 d. d. nuo patikslintų dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos. Didžiausia bendra galima paslaugų teikimo trukmė ne vėliau kaip per 11 mėnesių nuo visų dokumentų ir informacijos reikalingos tinkamam Sutarties vykdymui, gavimo dienos. |
|  | III. Reikalavimai paslaugoms |  |
| 13. | Kiti reikalavimai: |  |
| 13.1. | Tiekėjas Ekspertizę atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Ekspertizės atlikimą. |  |
| 13.2. | Tiekėjas Ekspertizės atlikimo metu pastabas pateikia aiškiai, nedviprasmiškai, nurodydamas ką konkrečiai privaloma koreguoti projekte ir nukreipdamas į konkretų teisės akto punktą, kuriuo vadovaujantis reikalauja koreguoti projektą. |  |
| 13.3. | Tiekėjas įsipareigoja, kad jo siūlomos paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.: |  |
| 13.3.1. | nebus sutrikdytas Perkančiojo subjekto valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra reikšmingos Perkančiojo subjekto veiklai, funkcionavimas; |  |
| 13.3.2. | nebus sutrikdyta Perkančiojo subjekto, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla; |  |
| 13.3.3. | nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Perkančiojo subjekto konfidencialią) informaciją. |  |
| 14. | Žalieji reikalavimai: |  |
| 14.1. | Tiekėjas įsipareigoja, kad paslaugų teikimo metu bus siekiama tausoti popierių, ir visi dokumentai bus priimami iš Perkančiojo subjekto ir teikiami Perkančiajam subjektui per Statytojo CDE aplinką elektroniniu formatu. |  |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Bylų / Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekto „330 kV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimas“ PU ir jos priedai | 21 lapas ir 19 priedų failų |
| 2. | Techninio projekto „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., rekonstravimo projektas“ Nr. 24018.01: |  |
| 2.1. | Statinio projekto sudėties žiniaraštis | 2 lapai |
| 2.2. | Bendrieji statinių rodikliai | 1 lapas |
| 3. | Techninio projekto „33O kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. Sav., rekonstrukcijos projektas“ Nr. 24018.02: |  |
| 3.1. | Statinio projekto sudėties žiniaraštis | 2 lapai |
| 3.2. | Bendrieji statinių rodikliai | 1 lapas |
| 4. | Techninis darbo projektas „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., melioracijos statinių rekonstravimo projektas“ Nr. 24018.03: |  |
| 4.1. | Statinio projekto sudėties žiniaraštis | 2 lapai |
| 4.2. | Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti | 2 lapai |
| 5. | Techninis darbo projektas „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. sav., melioracijos statinių rekonstravimo projektas“ Nr. 24018.04: |  |
| 5.1. | Statinio projekto sudėties žiniaraštis | 2 lapai |
| 5.2. | Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti | 2 lapai |