Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

TVIRTINU

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

______________________________

Virginijus Andrius Bukauskas

2025-02-____

PĖSČIŲJŲ TAKO STATYBININKŲ G., VISAGINE, PRITAIKANT JĮ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS ŽMONĖMS, REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visagino savivaldybės administracija (toliau vadinama – Perkančioji organizacija) planuoja įsigyti pėsčiųjų tako Statybininkų g., pritaikant jį specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, remonto darbus.

Remonto darbai bus finansuojami iš projekto „Darnaus ir saugaus judumo vystymas Visagine“ (toliau - Projektas), finansuojamo pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą.

2. Šio pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią Perkančiajai organizacijai įsigyti pėsčiųjų tako Statybininkų g., Visagine, pritaikant jį specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, remonto darbus.

3. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Viktor Voronin, tel. +370 (386) 36069.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

4. Šio pirkimo objektas – pėsčiųjų tako Statybininkų g., Visagine, pritaikant jį specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, remonto darbai.

5. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais.

III. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Visagine dalis esamų pėsčiųjų takų dangų neatitinka normatyvų ir yra nesaugios, stipriai susidėvėjusios, nelygios, ištrupėjusios, todėl tokios dangos yra nesaugios pėstiesiems, ypač šaltuoju metų laiku.

Numatoma atlikti šiuos darbus:

Demontavimo darbai: esamos betoninių plytelių dangos su bortais išardymas ir išvežimas, esamo grunto kasimas ir išvežimas.

Šalčiui atsparaus 0,15 m storio sluoksnio įrengimas, žvyro skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0,15 m storio sluoksnio įrengimas iš 0/45 mišinio, išlyginamojo 0,03 m storio sluoksnio iš akmens atsijų 0/5 įrengimas, betoninių trinkelių 200x100x80 mm įrengimas (pilkos spalvos), neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 200x100x80 mm su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, betoninių vejos bortų 1000x200x80 mm ant betono pagrindo įrengimas, betoninių gatvės bortų 1000x300x150 mm ant betono pagrindo įrengimas, vejos atstatymas.

Vejos įrengimas: 0,10 m storio augalinio substrato, kuriame įmaišyta komposto (biohumuso 20%). Sėjai paruošta dirva turi būti be piktžolių, švari. Dirvožemio sluoksnis suvolavus turi būti ne mažiau 0,10 m storio prieš sėjant. Pasėjus veją reikia laistyti, atsižvelgiant į klimatines sąlygas, kad užtikrinti tolygų sudygimą bei augimą. Į paruoštą dirvožemį įterpiamos vejos sėklos 5-15 mm gylyje. Svarbu užtikrinti tolygų sėklų paskirstymą visame plote, sėjai geriausia naudoti specialius normavimo įrenginius. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą skersai užsėjamo ploto. Užsėtas plotas suvoluojamas ir palaistomas.

- Bendrieji reikalavimai tiekėjui (toliau – Tiekėjas)

Tiekėjas privalo:

- įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui;

-atlikti visus darbus, kurie yra numatyti techninėje specifikacijoje.

-parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. Visų priemonių, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.

Įkainiuose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, atliekų tvarkymas, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Sutarties tipas – fiksuoto įkainio sutartis už atliktus darbus bus apmokama pagal faktą. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nuodyti preliminarūs kiekiai gali didėti/mažėti 10 proc.

Darbų atlikimo terminas –  nuo sutarties pasirašymo dienos 90 kalendorinių dienų.

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų, dėl aplinkybių nepriklausančių nuo tiekėjo.

Darbų atlikimo sąlygos nurodomos Statybos rangos sutarties projekte.

Teikiant pasiūlymą Tiekėjas turi vadovautis pateiktu kiekių žiniaraščiu.

Už atliktus darbus, Užsakovas apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, forma F-2 (2 egz.), ir jo pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras bei išlaidų apmokėjimo pažymą, F-3 (2 egz.).

Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti.

Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

Atlikus pėsčiųjų tako remonto darbus kadastrinių matavimų bylų tikslinti nereikės.

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.

PRIEDAI:

1.Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;

2. Schema, 1 lapas;

3. Pėsčiųjų tako vieta, 1 lapai;

4. Pėsčiųjų tako elementų charakteringi pjūviai ir mazgai, 3 lapai.

Visagino savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus

inžinierius statybai                                                                                  Viktor Voronin

Techninės specifikacijos 1 priedas

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esamos betoninių plytelių dangos išardymas ir statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas. | m² | 420 |  |
|  | Esamo grunto kasimas ir išvežimas. | m² | 420 |  |
|  | Asfalto dangos pjovimas 0,5 m pločio iki 0,10 m storio ir statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas. | m² | 3 |  |
|  | Vejos bortų ant betono pagrindo ardymas ir statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas. | m | 405 |  |
|  | Kelio bortų ant betono pagrindo ardymas ir statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas. | m | 6 |  |
|  | Šalčiui atsparaus sluoksnio, 0,15 m storio, įrengimas | m³ | 63 |  |
|  | Žvyro skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=0,15 m. | m² | 420 |  |
|  | Betoninių vejos bortų 1000x200x80 mm ant betono C12/15 pagrindo įrengimas | m | 405 |  |
|  | Betoninių gatvės bortų 1000x300x150 mm ant betono C12/15 pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
|  | Įvažiavimo bortų – GBĮ 1000x220x150 ant betono C12/15 pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
|  | Kelio bortų (kairinis, dešininis ) GB 1000x300x150 ant betono C12/15 pagrindo įrengimas | m | 2 |  |
|  | Išlyginamojo sluoksnio 3 cm storio iš akmens atsijų 0/5 įrengimas | m² | 420 |  |
|  | Betoninių trinkelių 200x100x80 mm įrengimas (pilkos spalvos) | m² | 416 |  |
|  | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) ne mažiau nei 0,6 m pločio, su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m² | 4 |  |
|  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 6 |  |
|  | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC16PD įrengimas (0,10 m storio). | m² | 3 |  |
|  | Vejos atstatymas pridedant augalinio grunto 0,10 m | m² | 420 |  |
|  | Betono pagrindo išardymas iki 0,25 m storio ir statybinių šiukšlių išvežimas. | m² | 5 |  |
|  | Išpildomosios nuotraukos parengimas | vnt. | 1 |  |