TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Ignalinos rajono savivaldybė Kodas 111106123. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233, faks. (8 386) 53 148, el. p. info@ignalina.lt, puslapis internete www.ignalina.lt. |
| --- | --- |
| 2. Projekto pavadinimas | Sodų gatvės dalies (Nr. 12-34) Vidiškių k., Ignalinos r. sav. Kapitalinis remontas |
| 3. statinio PAVADINIMAS, PASKIRTIS, kategorija, STATYBOS RŪŠIS | - Sodų gatvės dalis Vidiškių k. Statinio paskirtis - gatvės. Statinio kategorija - neypatingasis statinys. - Statybos rūšis – statinio kapitalinis remontas. |
| - PROJEKTO RENGIMO ETAPAI | Projektas rengiamas vienu etapu, techninis darbo projektas (TDP) Projektas laikomas parengtu - kai atlikta projekto ekspertizė ir pateikta išvada, kad projektą galima tvirtinti. |
| - 5. PROJEKTUOTOJO ATLIEKAMOS PASLAUGOS | 5.1. Techninė užduotis. 5.2. Topografinė nuotrauka. 5.3. Inžineriniai geologiniai tyrimai. 5.4. Techninių sąlygų gavimas. 5.5. Techninis darbo projektas. 5.6. Statinio projekto vykdymo priežiūra. |
| - REIKALAVIMAI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA) | 6.1. Suprojektuoti: 6.1.1. Eismo juostų skaičius – 2. 6.1.2. Gatvės kategorija D. 6.1.3. Važiuojamosios dalies danga – asfalto danga. 6.1.4. Šaligatviai abiejose gatvės pusėse su bordiūrais – betono trinkelių. 6.1.5. Atvira ir/arba uždara paviršinio vandens surinkimo sistema, nuvedant į paviršinio vandens surinkimo šulinius. 6.1.6. Nuovažos į sklypus – asfalto danga. 6.2. Jei projektuojamas statinys patenka į kitų statinių apsaugos zonas arba projektuojamas statinys yra mažesniu nei norminiu atstumu iki kitų statinių, arba projektuojant gatvę su jos elementais reikalinga esamus inžinerinius tinklus iškelti į kitą vietą ar demontuoti – būtina gauti tų statinių (inž. tinklų) savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimą, sąlygas projektui rengti ir gauti rašytinį pritarimą parengtam projektui. 6.3. Gauti rašytinį sutikimą žemės sklypų savininkų ar valdytojų kai statinys projektuojamas arčiau kaip 1 m. atstumu nuo sklypo ribos. 6.4. Statytojui pateikti 3 TDP egzempliorius popieriuje ir skaitmeninėje laikmenoje PDF formate ir DWG formate. 6.5. Projektą rengti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais. |
| 7. STATYTOJAS ORGANIZUOS | 7.1. Statinio projekto ekspertizę. 7.2. Projekto kelių saugumo auditą. |
| 8. PRIDEDAMA | 8.1 Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla 8.2 Preliminarus projektuojamos gatvės vietos žemėlapis |