TSD-40, VPP-5286

Operacinių stalų priedų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacinių stalų priedai (kiekis 1 komplektas) |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai operacinių stalų priedų komplektui | 1. Siūlomi priedai techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo ,,Getinge“ operaciniu stalu „Maquet“ (reikalingas atitinkamas gamintojo ,,Getinge“ patvirtinimas). 2. Komplekte: 2.1. Rentgenui laidus karboninis stalviršis: ilgis 1830 ± 10 mm – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 1433.45AC arba lygiavertis); 2.2. Nugaros atramos fiksatorius prie operacinio stalo - 2 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 1002.19C0 arba lygiavertis); 2.3. Paciento nugaros atrama (be fiksatoriaus) – 2 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 1002.11A0 arba lygiavertis); 2.4. Kojų segmentas – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 1007.42AC arba lygiavertis); 2.5. Fiksavimo diržai (velcro) – 5 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 3101.6183 arba lygiavertis); 2.6. Šoninio bėgelio praplatintojas – 2 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 1005.40A0 arba lygiavertis); 2.7. Karboninis (arba lygiavertis) tempimo įrenginys (mobilus) – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 1003.60D0 arba lygiavertis); 2.8. Kondilo fiksacijos elementas (pora) – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 1004.93B0 arba lygiavertis); |  |
| 2. | Operacinių stalų atsarginės dalys (kiekis 1 komplektas) |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai operacinių stalų atsarginių dalių komplektui | 1. Siūlomos atsarginės dalys techniškai suderinamos su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo ,,Getinge“ operaciniais stalais „Maquet“ (reikalingas atitinkamas gamintojo ,,Getinge“ patvirtinimas). 2. Komplekte: 2.1. Laidinis valdymo pultas – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas1433.90A0 arba lygiavertis); 2.2. Maitinimo kabelis – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 31153373 arba lygiavertis); 2.3. Maitinimo pajungimo plokštė – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 31154431 arba lygiavertis); 2.4. Operacinio stalo kojų laikiklis – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 1001.65A0 arba lygiavertis); 2.5. Plokštė po paciento užpakaliu (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 84020922 arba lygiavertis); 2.6. Operacinio stalo pasukimo fiksavimo mechanizmas: 2.6.1 Pedalas – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 40052363 arba lygiavertis); 2.6.2. Ašies varžtai – 2 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 11074439 arba lygiavertis); 2.6.3. Fiksavimo žiedas – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 50088864 arba lygiavertis); 2.6.4. Ekcentrinė ašis – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 50088833 arba lygiavertis); 2.6.5. Įvorė – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 50088874 arba lygiavertis); 2.6.6. Atraminis žiedas – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 50088854 arba lygiavertis); 2.6.7. Atraminis žiedas (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 50088844 arba lygiavertis); 2.6.8. Atraminis žiedas – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 50095964 arba lygiavertis); 2.6.9. žiedas – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 1072714 arba lygiavertis); 2.6.10. žiedas – 1 vnt. (firmos ,,Getinge“ kataloginis kodas 1070859 arba lygiavertis); |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos.

- Prekėms taikomas  garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.