Pirkimas: PRAMONĖS IR KRANTO GATVIŲ KAIRIŲ MSTL. ŠIAULIŲ R. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS , pirkimo Nr. CVP IS  1002331.

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):

- Klausimas:

Pirkimo dokumentų TS 14 p.  nurodytas bendras paslaugų teikimo terminas – 12 mėn., projektinių pasiūlymų (PP) parengimo terminas – 3 mėn., Techninio darbo projekto (TDP) parengimo terminas – 8 mėn.

Pirkimo dokumentų Sutarties projekte paslaugų teikimo terminai (4.4 p.)  yra: PU parengimas – 1 mėn, PP parengimas – 6 mėn.  SLD ir TDP parengimo – 10 mėn.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2024-11-01,  PP parengimo  apimtys yra išplėstos, todėl jų parengimui skirtas 3 mėn. terminas yra praktiškai sunkiai įgyvendinamas.

Atsakymas:

Bendras projektavimo paslaugų teikimo terminas – 12 mėnesių:

- projektinių pasiūlymų parengimas – 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos;

- statybą leidžiančio dokumento gavimas ir Techninio darbo projekto parengimo terminas – 9 mėnesiai nuo projektinių pasiūlymų parengimo.

Patikslinome (suvienodinant terminus) pirkimo sutarties projekto 4.4 punktą (2025-02-28 redakcija).

- Klausimas: Vizualiai matosi, kad esamos apšvietimo atramos yra arti gatvės važiuojamosios dalies. Ar reikės demontuoti apšvietimo atramos jei trukdys techniniam sprendiniam?

Atsakymas: Vadovautis TS 12 punktu.

- Klausimas: Ar reikia  numatyti ir suprojektuoti konteinerių stovėjimo vietas?

Atsakymas: Numatyti ir suprojektuoti konteinerių stovėjimo vietas.

- Klausimas: Oro linijos atramos arti esamos važiuojamosios dalis. Jei atramos paklius į techninius sprendinius ar vertintis oro linijos kabeliavimą?

Atsakymas: Vadovautis TS 12 punktu.

- Klausimas: Kokio pločio numatyti šaligatvį?

Atsakymas: Šaligatvį projektuoti 2,0 m pločio.

- Klausimas: Ar pirkime nėra numatyta dviračių tako projektavimo? Numatoma projektuoti  tik šaligatvį?

Atsakymas: Nėra numatyta dviračių tako. Šaligatvį projektuoti 2,0 m pločio.

- Klausimas: Prašome patikslinti gatvės plotį. Pirkimo dokumentuose TS 13 punkte nurodytas 6,0 m. Pagal detalųjį planą yra 5,0 m.

Atsakymas: Gatvės plotis 6,0 m.

- Klausimas: Pramonės g. yra esama asfalto dangos konstrukcija apie 305 m. Ar šioje atkarpoje keičiama nauja konstrukcija ar tik viršutinis asfalto sluoksnis?

Atsakymas: Keičiama nauja gatvės konstrukcija.

- Klausimas: Ar reikalinga suprojektuoti šaligatvio jungtis su esamais takais (Plento g. - kelias 4031)? Jei taip, tai sprendiniai pateks į kitą sklypą (kelią 4031).

Atsakymas: Projektuoti Pramonės g. statinio ribose.

- Klausimas: Projektuojant lietaus nuotekas, kur numatytas lietaus nuotekų pasijungimas? Ar šalia gatvės (teritorijos) yra lietaus tinklai?

Atsakymas: Projektuotojas pasirenka individualiai, kad būtų tenkinami TS reikalavimai. Dėl gatvėje esamų lietaus tinklų informacijos neturime.

- Klausimas: Ar reikalinga atlikti medžių inventorizaciją?

Atsakymas: Pagal poreikį.

- Klausimas: Ar į projekto apimtį įeina Kranto g. ir Pakrantės g. sankryža?

Atsakymas: Sankryža Kranto g. ir Pakrantės g. neįeina į projekto apimtį.

- Klausimas Prašome pateikiti  Kranto g. ir Pramonės g. kadastrines bylas.

Atsakymas: Pridedame.

- Klausimas. Kranto g. ties Saulėtekio g, 1A, Kranto g. plotis yra iki 6 m. , ar tokiu atveju, jeigu projektiniai sprendiniai netilps tarp esamų sklypų, Užsakovas planuoja paimti žemę visuomenės poreikiams ar kitu būdu spręsti pločio tarp sklypų klausimą?

Atsakymas: Kranto g. plotis ties Saulėtekio g. 1A yra apie 15 m. Visi projektiniai sprendiniai turi būti prie esamų pločių tarp sklypų. Užsakovas neplanuoja paimti žemės visuomenės poreikiams.