UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Pakruojo r. sav. Pakruojo m. LT-83163 Pramonės g. 1, Tel. ( 0 421) 61 227. El. paštas info@vandentiekis.com Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167922698 PVM kodas LT679226917

Išankstinės konsultacijos vykdymas CVP IS priemonėmis

KVIETIMAS SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ  DĖL

LYGUMŲ MSTL.  BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO

- UAB “Pakruojo vandentiekis” (toliau – Perkantysis subjektas) numato įsigyti buitinių nuotekų valymo įrenginių Pakruojo r. sav., Lygumų sen., Lygumų mstl. statybos rangos darbus pagal 2024 m. MB „Palaimos projektai“ (projekto vadovas K. Palaima) parengtą techninį darbo projektą „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei kitos paskirties inžinerinių statinių (nuotekų valyklos) Lygumų mstl., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. statybos projektas“, Nr. PP-23-76-XX-TDP (toliau- TDP), vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo reikalavimais (toliau- PĮ). Pirkimu siekiama sudaryti preliminarią sutartį, kurios trukmė iki 12 mėn.  Užsitikrinus finansavimą iš Europos Sąjungos fondų, bus pasirašoma pagrindinė sutartis, kurios trukmė 10 mėn. Sutarties kainodara- fiksuota kaina.

- Pirkimas neatliekamas per centrinę perkančiąją organizaciją naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu CPO.LT, nes kataloge nėra galimybės pasirinkti nuotekų valymo įrenginių (toliau- NVĮ) rekonstrukcijos darbų specifikacijos (nėra atlikto pirkimo ir specifikacijos).

- Perkantysis subjektas, siekdamas tinkamai pasirengti NVĮ  rangos darbų   pirkimui (toliau – Pirkimas), vadovaujantis PĮ 39 str., organizuoja šią rinkos dalyvių konsultaciją.

- Šis dokumentas yra rinkos konsultacijos pagrindas. Rinkos konsultacijos tikslas: informuoti  rinkos dalyvius (toliau – Tiekėjus) apie numatomą Pirkimą, prašant Tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti Pirkime, pateikti savo nuomonę/siūlymus/rekomendacijas dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos, techninio darbo projekto, darbų atlikimo terminų, ir gauti kuo daugiau informacijos apie ketinamus pirkti buitinių nuotekų valymo įrenginių rangos darbus ir tinkamai pasiruošti viešajam pirkimui.

- Konsultacija vykdoma tik Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, prašant pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas.

- Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties.

- Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas Rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

- Vadovaujantis PĮ 39 str. 3-4 d., rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių tiekėjų teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose.

- Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta.

- Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Dalyviui nenurodžius informacijos dalies, kuri turi būti laikoma konfidenciali, Perkantysis subjektas pasilieka teisę viešai skelbti visą gautą informaciją, išskyrus asmens duomenis.

- Klausimai/atsakymai negali būti laikomi konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra pateikiamas specifinis technologinis sprendimas ar atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę  („know-how“). Apie tai dalyvis turi informuoti, pateikdamas tokio pobūdžio informaciją.

- Bus atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktu ir 4.4.1 papunkčiu, kai perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti bus nustatyti atskirame konkurso sąlygų priede. Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

- Dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS teikti klausimus, siūlymus ir rekomendacijas. Siekdami pasiruošti Pirkimui, prašome, kad rinkos dalyviai ar kiti ekspertai atsakytų  į šiuos klausimus ir pateiktų užpildytą lentelę:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas* |
| --- | --- | --- |
|  | Ar turite pastabų, siūlymų techninei specifikacijai (1 priedas) ir jos priedui techniniam darbo projektui Nr. PP-23-76-XX-TDP? Kokias sąlygas papildomai patartumėte įtraukti į techninę specifikaciją /užsakovo reikalavimus/ ar TDP, arba kurių sąlygų (sprendinių) reikėtų atsisakyti? Prašome argumentuoti kiekvieną siūlymą korekcijai bei nurodyti konkrečius punktus ir/ar teksto vietas, kur jūsų nuomone turi būti atliekamos korekcijos. |  |
|  | Ar turite pastabų dėl techninėje specifikacijoje nurodytų dokumentų pateikimo? Prašome pagrįsti. |  |
|  | Ar pakankamas terminas rangos darbų atlikimui (10 mėn.)? Prašome pateikti siūlymus (argumentuotus). |  |
|  | Kokios esminės ir svarbiausios sutarties sąlygos Jums yra aktualios, kad norėtumėte ir galėtumėte dalyvauti šiame pirkime (pvz., avansinio mokėjimo dydis, sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas ir pan.)? |  |
|  | Nurodykite, kokia galėtų būti orientacinė rangos darbų kaina šiam objektui? | Rangos darbai: ________ Eur |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų dėl būsimų darbų pirkimo? Prašome įvardyti. |  |

PRIEDAI:

- Techninė specifikacija su techniniu darbo projektu Nr. PP-23-76-XX-TDP.

1 Priedas

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ (NVĮ) LYGUMŲ MSTL., LYGUMŲ SEN., PAKRUOJO R. SAVIVALDYBĖJE I ETAPO STATYBOS RANGOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.AIŠKINAMOJI DALIS

Perkantysis subjektas- UAB „Pakruojo vandentiekis- šiuo viešuoju pirkimu ketina įsigyti   buitinių nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) Lygumų mstl., Lygumų sen., Pakruojo r. savivaldybėje statybos rangos darbus pagal 2024 m. MB „Palaimos projektai“ (projekto vadovas K. Palaima) parengtą techninį darbo projektą „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei kitos paskirties inžinerinių statinių (nuotekų valyklos) Lygumų mstl., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. statybos projektas“, Nr. PP-23-76-XX-TDP (toliau- TDP) (Priedas Nr.1), kurio įgyvendinimui 2024-06-11 išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-64-240611-00011 (2 priedas).

II. BENDROJI DALIS

- Perkamų darbų aprašymas.

- Pagal parengtą TDP reikalinga pastatyti buitinių nuotekų valymo įrenginius, įrengti privažiavimo kelią ir aikštelę, atliekant  elektrotechninės dalies, procesų valdymo,  automatizacijos ir vizualizacijos darbus, parengti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, atlikti geodezinius ir kadastrinius matavimus, o taip pat kitus TDP numatytus darbus.

PASTABA. TDP suprojektuoti Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų (I etapo darbai) su siurblinių įrengimu darbai bus atliekami lygiagrečiai kito atrinkto rangovo. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų (I etapo darbai) su siurblinių įrengimu nėra šio pirkimo objektas.

Statybos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo statybvietės perdavimo rangovui.

Bet kokie pakeitimai projektiniuose dokumentuose, kurie gali įtakoti statybos darbus, turi būti fiksuojami ir Rangovas turi juos pateikti rašytinėje formoje Užsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui prieš pradedant vykdyti statybos darbus.

Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą.

Prieš pradedant darbus:

- Rangovas turi gauti visus būtinus leidimus žemės darbams, darbams kelio zonoje ir apmokėti už tai;

- Rangovas paruošia statybos darbų atlikimo technologinį projektą (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“);

- turi būti surašytas statybvietės perdavimo aktas su foto nuotraukomis;

- Į statybvietės  perdavimo procedūras turi būti kviečiamas ir savivaldybės atstovas.

Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose:

- Rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus.

- Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais.

- Pastatyti viešinimo stendą

Vykdant darbus neturi būti nutraukiamas elektros tiekimas, vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas vartotojams, kurie minėtas paslaugas gavo iki darbų vykdymo pradžios. Jeigu to padaryti visiškai neįmanoma – apie reikalingą laikiną paslaugų nutraukimą būtina gauti leidimą iš tinklus eksploatuojančios įmonės, bei informuoti užsakovą ir vartotojas.

Užbaigus statybos darbus:

- sutvarkyti aplinką,

- išvežti statybinį laužą,

- pateikti sutvarkymą įrodančiu dokumentus,

- teritorijas atstatyti pagal buvusį lygį. Kasimo vietose dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją.

- Atlikti pastatytų statinių geodezinius matavimus (privaloma pateikti 2 egz. geodezinių nuotraukų popieriniame formate ir 1 kompl. USB – skaitmeninėje laikmenoje, mastelis M1:500) ir kadastrinius matavimus (privaloma pateikti 1 egz. kadastro bylų popieriniame formate ir 1 kompl. USB – skaitmeninėje laikmenoje).

- Dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose.

- Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

- Reikalavimai tiekėjui

Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama susipažinti su numatoma statybos darbų vieta, kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius.

- Reikalavimai statybai

Vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais, higienos normomis, TDP ir kt. dokumentais.

Bet kokie pakeitimai projektiniuose dokumentuose, kurie gali įtakoti statybos darbus, turės būti fiksuojami ir Rangovas turi juos pateikti rašytinėje formoje Užsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui prieš pradedant vykdyti statybos darbus.

- Reikalavimai medžiagoms ir kitiems vandentiekio ir nuotekų sistemos elementams

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamai naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

Rangovas prieš darbų pradžią su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi atitikti TDP  specifikacijose  nustatytus reikalavimus, ir turi būti nauji. Jei TDP nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai, tai yra tik informacinio pobūdžio duomenys, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją ir gali siūlyti lygiavertes medžiagas ir/ar įrangą.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją.

- Darbų terminai ir statybos užbaigimas

Rangovas NVĮ  statybos darbus baigia ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo statybvietės perdavimo.

Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai užbaigti visi numatyti darbai, pasirašyti Darbų užbaigimo priėmimo-perdavimo aktai bei Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

- Informacija apie aplinkosauginius „žaliuosius“ reikalavimus

6.1. 	Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401  redakcija) 4.3  papunkčiu, kai perkamos paslaugos ir darbai nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus ( aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nustatyti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede) ir 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų –Nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos; Nuotekų valymo paslaugos.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei kitos paskirties inžinerinių statinių (nuotekų valyklos) Lygumų mstl., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. statybos projektas“, Nr. PP-23-76-XX-TDP:

- 1.Bendroji dalis,

- 2.Sklypo plano dalis;

- 3. Konstrukcijų;

- 5. Technologijos dalis;

- 7. Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos (nuotekų valykla);

- 8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Priedas Nr. 2. Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-64-240611-00011.