Sąlygų priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Bendrieji kokybės reikalavimai
	Mato vnt.
	Maksimalus poreikis 24 mėnesiams

	1.
	Sterilūs tvarstukai (7,5x7,5 cm)
	Sterilūs, neaustinės medžiagos keturkampiai tvarstukai. Minkšti,  gerai absorbuojantys. 7,5 cm x 7,5 cm. 

Ne mažiau 4 sluoksnių. Tankis ne mažiau 30 g/m2.

Supakuoti sterilioje pakuotėje po 2 vnt. 

Dėžutėje ne daugiau 200 sterilių pakuočių.

Prekių galiojimo terminas pristatant, turi būti ne trumpesnis nei 2/3 galiojimo laiko.
	Pakuotė
	290 000

	2.
	Sterilūs tvarstukai (5x5 cm)
	Sterilūs, neaustinės medžiagos keturkampiai tvarstukai. Minkšti,  gerai absorbuojantys. 5 cm x 5 cm. 

Ne mažiau 4 sluoksnių. Tankis ne mažiau 30 g/m2.

Supakuoti sterilioje pakuotėje po 2 vnt.

Dėžutėje ne daugiau 200 sterilių pakuočių.

Prekių galiojimo terminas pristatant, turi būti ne trumpesnis nei 2/3 galiojimo laiko.
	Pakuotė
	190 000


Pastabos:

1.
Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą.

2.
Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus / bukletus / brošiūras su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei visą informaciją, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai (jeigu dokumentai išduoti ne lietuvių kalba pateikti dokumentus originalo kalba ir tiekėjo parašu patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą).

3.
Tiekėjas turi pateikti gamintojo patvirtinimą, kad kokybės ir sterilumo sertifikatai išduodami kiekvienai prekių serijai. Pateikti sertifikato pavyzdį. 

4.
Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės pavyzdį 1 vnt. (būtinai originalioje pakuotėje). Prekės pavyzdys, po 1 vnt. abiejų dydžių (sterilioje pakuotėje supakuoti 2 vnt.), turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu, bet ne vėliau kaip iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, adresu Žolyno g. 34, Vilnius LT-10246. Tiekėjas po konkurso pabaigos per 30 d. gali atsiimti priekių pavyzdžius, to nepadarius per numatytą laikotarpį, perkančioji organizacija pavyzdžių negrąžina.
_____________________________
