# Pirkimo sąlygų 2 priedas

# VIENKARTINĖS MEDICININĖS NECHEMINĖS MEDŽIAGOS

# KAINŲ LENTELĖ.  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo I dalis: Laparoskopinių audinių ištraukimo maišeliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Laparaskopinių audinių ištraukimo maišeliai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Laparaskopinių audinių ištraukimo maišeliai 800 ml±50ml | 100 vnt. | Sterilūs, pagaminti iš poliuretano, supakuoti po vieną vienetą. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Laparaskopinių audinių ištraukimo maišeliai 200 ml±50ml | 700 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | I pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo II dalis: Skrandžio zondai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Skrandžio zondai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Skrandžio zondas CH 18 | 1500 vnt. | Vienkartiniai, pagaminti iš skaidraus PVC, sterilūs, supakuoti po vieną vienetą. 800 mm ilgio. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Skrandžio zondas CH 32 | 400 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | II pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo III dalis: Maitinimo sistemos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Maitinimo sistemos |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Infinity sistema pompai prie butelio | 1200 vnt. | Sterili. Vienkartinė. Tinkama darbui (techniškai suderinta) su perkančiosios organizacijos turimomis enterinio maitinimo pompomis „Floracare Infinity“. |  |  |  |  |  |
|  | III pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IV dalis: Urologinės priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Urologinės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ureterinis stentas: CH6 26-28 cm | 40 vnt. | Sterilus, ilgalaikis-12 mėnesių, atvirais galais su nukreipėju ir styga-pravedėju. |  |  |  |  |  |
|  | CH7 26-28 cm | 40 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Trijų žingsnių nefrostominis rinkinys su standžia „Schuller“ ar lygiaverte styga-pravedėju | 20 vnt. | Sterilus. Rinkinyje ne trumpesnis kaip 29cm pigtail tipo kateteris, 0,035'' skersmens styga-pravedėjas, Chiba tipo adatos dydis 18G ir 22G, plėtiklis, kateterio mova, jungtis prie šlapimo maišo. Kateterio dydis 8CH, 10CH. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Nefrostominis kateteris pakeitimui | 20 vnt. | Sterilus, pigtail tipo, kateterio ilgis 27-29cm, su stiletu. Kateterio dydis CH8, CH10. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | „Schuler“ ar lygiaverčio tipo styga-pravedėjas | 20 vnt. | 0,035'' diametro, stygos ilgis 100cm, standi, J formos galiuku, 7cm lanksti dalis. |  |  |  |  |  |
| 4.5 | „Schuler“ ar lygiaverčio tipo styga-pravedėjas | 20 vnt. | 0,035'' diametro, stygos ilgis 100cm, tiesiu galiuku, 7cm lanksti dalis. |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Nitinolinė juoda styga-pravedėjas | 20 vnt. | Hidrofilinė, 0,035'' diametro, stygos ilgis 150cm, standartinio kietumo, tiesiu galiuku. |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Nitinolinė juoda styga-pravedėjas | 20 vnt. | Hidrofilinė, 0,035'' diametro, stygos ilgis 150cm, standi, tiesiu galiuku. |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Nitinolinė styga-pravedėjas | 20 vnt. | Hidrofilinė, 0,035'' diametro, stygos ilgis 145cm, 3 cm tiesiu galiuku. |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Intervencinis „Flush“ tipo kateteris be skylučių | 20 vnt. | Sterilus. Rinkinyje su metaliniu stiletu ir Luer-lock jungtimi. Dydis CH4.8, kateterio ilgis 74cm. Tinkamas naudoti su 0,038'' styga-pravedėju. |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Intervencinis kateteris „Open coude“ arba lygiaverčio tipo galiuku be skylučių | 20 vnt. | Sterilus. Dydis CH4, kateterio ilgis 74cm. Tinkamas naudoti su 0,035'' styga-pravedėju. |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Intervencinis kateteris „Open coude“ arba lygiaverčio tipo galiuku su 2 šoninėm skylutėm | 20 vnt. | Sterilus. Dydis CH4, kateterio ilgis 74cm. Tinkamas naudoti su 0,035'' styga-pravedėju. |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Trikanalis silikoninis hematurinis kateteris CH20 | 20 vnt. | Sterilus. Dufour tipo galiuku ne mažiau 42cm su ne mažesniu kaip 30ml balionėliu. |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Nitinolinis akmenų ištraukimo krepšelis | 5 vnt. | Sterilus. 4 vielų, Helical tipo pynimo, su atjungiama rankena. CH2.5, 90cm. Krepšelio dydis 12-13mm. |  |  |  |  |  |
|  | IV pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo V dalis: Pagalbinės priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Pagalbinės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Trijų padėčių kranelis | 1600 vnt. | Skaidrus, pagamintas iš polikarbonato, leidžia stebėti skysčių srautą; universalus 6% LUER konektorius. Sukasi 360 laipsnių. Atlaiko slėgį nemažiau iki 5 barų. Atsparus lipidams. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Prailginimo linijos 3,0x4,1 mm | 5000 vnt. | Vienkartinės, sterilios, supakuotos po vieną vienetą. Vamzdelis lankstus, pagamintas iš polietileno. Ilgis 200cm. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Prailginimo linijos 1,3x2,7mm | 4000 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Prailginimo linijos 1,3x2,7mm | 1500 vnt. | Vienkartinės, sterilios, supakuotos po vieną vienetą. Vamzdelis lankstus, pagamintas iš polietileno. Ilgis 30cm. |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Vienkartiniai automatiniai kraujo lancetai | 15000 vnt. | Plačiausias ašmenų plotis: 1,24 (±0,005) mm . Įsiskverbimo gylis: 1.8 mm. Adatos dydis 18G. |  |  |  |  |  |
|  | V pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VI dalis:  Ginekologiniai skėtikliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Ginekologiniai skėtikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ginekologiniai skėtikliai | 4000 vnt. | Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš polistereno, visiškai lygūs, suapvalintais kraštais. Supakuoti po vieną vienetą. Galimi dydžiai: S, M ir L. |  |  |  |  |  |
|  | VI pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VII dalis: Užvalkalas kamerai

| Eil. Nr. |  | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Užvalkalas kamerai |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Užvalkalas kamerai | 1400 vnt. | - Vienkartinis, sterilus. Pagamintas iš skaidrios, tvirtos ir skysčiams atsparios medžiagos, teleskopiškai supakuotas. Plotis 15 cm. Ilgis ne mažiau 250 cm. Supakuota po 1 vnt. Galas siaurėjantis perforuotas, kurį patogu nuplėšti. |  |  |  |  |  |
|  | VII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VIII dalis: Tinkleliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Tinkleliai |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Progrip tinklelis TEM | 250 vnt. | Savaiminės fiksacijos pusiau besirezorbuojančios konstrukcijos (su audinyje besifiksuojančiais besirezorbuojančiais mikrokabliukais) tinklelis pilvo chirurgijai. Tinklelio pagrindas pagamintas iš monofilamentinio PET (poliesterio). Besirezorbuojantys mikrokabliukai pagaminti iš PLA (poliliaktinės rūgštys). Mikrokabliukai absorbuojami organizmo. Tinklelio svoris prieš absorbciją - ne daugiau 73g/m2; po absorbcijos - ne daugiau 38g/m2. Porų dydis 1,1 iki 1,7 mm. Tinklelio dydis 30x15cm±1cm. |  |  |  |  |  |
|  | VIII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IX dalis: Centrinės venos rinkinys

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Centrinės venos rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Centrinės venos 3 kanalų kateterio rinkinys | 700 vnt. | Rinkinio sudėtis: 1. Kateteris: Galimi dydžiai 7 ir 8.5 Fr (18/18/18), 20cm ilgio. Rentgenokontrastinis, graduotas, minkštas, lanksčiu atraumatiniu galiuku. Metalinis pravedėjas 0,81mm x 60cm, J tipo su minkštu galu. Punkcinė adata 18Ga x 6.35±0.5 cm. 5 ml švirkštas su kanalu pravedėjui ir atbulinės tėkmės vožtuvu stūmoklyje. 2. Dilatorius. 3. Kateterio spaustukas. 4. Fiksatorius. |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Pediatrinis dvikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys | 10 vnt. | Antimikrobinis, išorė dengta chlorheksidinu bei sidabro sulfadiazinu. Kanalų dydis 18/20Ga. Kateterio ilgis 8 ±0.5cm, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis. Punkcinė adata 20G x 3.5-3.9cm ilgio; PTFE dengta styga-pravediklis J minkštu galu, ilgis 42-45cm. 5ml švirkštas, plėtiklis, kamštukai, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. |  |  |  |  |  |
|  | IX pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo X dalis: Kvėpavimo priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Kvėpavimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Kaukė su vaistų purkštuvu | 300 vnt. | Vienkartinė. Supakuota po 1 vnt. Pagaminta iš medicininio PVC. Sudėtyje neturi latekso. Ergonomiškos formos, su nosies spaustuku. Vamzdelis nelinkstantis 2m ±5% ilgio. Nebulaizeris ne daugiau 8 ml talpos. Dydžiai: suaugusiems, vaikams. |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Deguonies kaniulė 2m±20cm ilgio | 10000 vnt. | Dviguba, suaugusiems, paminkštintu galiuku. Pagaminta iš polivinilchlorido (PVC).Be latekso. Universalus konektorius, suderinamas su bet kokiu deguonies šaltiniu. Su lenktomis atšakėlėmis. Sterilizuota EO. Individualiai įpakuota. |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Deguonies kaniulė 5m±20cm ilgio | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Deguonies kaukė suaugusiems su rezervuaru | 1000 vnt. | Vienkartinė. Pagaminta iš medicininio PVC. Gerai priglunda prie veido, kaukės kraštai kontaktuojantys su paciento veidu, minkšti ir neaštrūs. Vamzdelis atsparus linkimui, 2m±5cm ilgio. Vamzdelio galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Su vienpusiu vožtuvu. Užtikrina 60-90% koncentracijos deguonies tiekimą. Rezervuaras 1,5l±100ml talpos. Deguonies patiekimas 8-15l per minutę. |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Deguonies kaukė | 1000 vnt. | Vienkartinė. Pagaminta iš medicininio PVC. Gerai priglunda prie veido, kaukės kraštai kontaktuojantys su paciento veidu, minkšti ir neaštrūs. Vamzdelis atsparus linkimui, 2m ± 5cm ilgio. Su sutvirtinimo gumele. Su nosies spaustuku. Dydžiai: suaugusiems, vaikams. |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Kvėpavimo sistema suaugusiems | 2000 vnt. | Vienkartinio naudojimo. Kliniškai švari, pagaminta be latekso. Sistema sudaryta iš: 2 ištempiamų vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties (paciento pusėje) su anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui. Sistemos ilgis 160 cm±5cm, su konektoriais 22mmF abiejuose galuose. |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Kvėpavimo sistema su rezervuaru | 1000 vnt. | Vienkartinio naudojimo. Kliniškai švari, be latekso. Sistema sudaryta iš dviejų 180 cm±10 cm ilgio ištempiamų vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi. Turi papildomą atšaką/limbą 80 cm; su 2 l±100ml deguonies rezervuaru; su konektoriais 22mmF abiejuose galuose. |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Filtrai DPV aparatams | 1000 vnt. | Sterilūs, supakuoti po vieną. Sudėtyje nėra latekso. Pagaminti iš saugių inertinių medžiagų. Su hidrofobiniu klostuotu mechaniniu filtru. |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Bakterinis kvėpavimo filtras su drėkinimu | 4000 vnt. | Vienkartinis. Kliniškai švarus. Elektrostatinis veikimo principas. Apsaugo nuo virusų ir bakterijų, su CO2 matavimo kanalu. Kanalo dangtelis su apsauga nuo pametimo. Testuoti 24val. nepriklausomoje laboratorijoje su virusais ir bakterijomis. Efektyvumas 99,99%. Tūris 66ml. Minimalus įkvėpimo tūris 198 ml. Drėgmės grąžinimas 33,6 mg/l. Pasipriešinimas esant 30L/min – 1,4 cmH20. Svoris 41g. Standartinis 15mm konektorius. Supakuota po 1vnt. |  |  |  |  |  |
|  | X pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (pvz.: nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu, prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės Šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma), CE ženklinimu bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmes bei įrašyti kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato  arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.

_____________