Klausimai-–Atsakymai pirkimui „VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS IR KRAŠTOVAIZDŽIO SUTVARKYMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS (Supaprastintas atviras konkursas)“

1. Klausimas. Prašome nurodyti kokios patalpos turi būti numatytos abejuose paviljonuose?

Atsakymas: Pirmame paviljone sanitarinis mazgas (tenkinantis neįgaliųjų poreikius) 2 m x 3 m ir pagalbinė patalpa (2m x 2m) likęs plotas bendras. Antrame paviljone - bendras plotas.

2. Klausimas. Ar abu paviljonai identiški?

Atsakymas: Išoriškai abu paviljonai identiški.

3. Klausimas. Ar teisingai suprantame, kad paviljonas turi būti kilnojamas, be pamatų ir traktuojamas ne kaip statinys, o kilnojamas daiktas?

Atsakymas: Paviljonai turi būti su pamatais.

4. Klausimas. Prašome pateikti sklypo registro išrašą ir sklypo planą;

Atsakymas: Sklypo registro išrašas pridedamas.

5. Klausimas. Prašome apibrėžti konkrečias projektavimo ribas, patiekti nagrinėjamos teritorijos plotą;

Atsakymas: Prašome vadovautis pateikta schema. Orientacinis nagrinėjamos teritorijos plotas apie 14000 m2

6. Klausimas. Prašome pateikti sutartinius žymėjimus 10 priede pateiktos schemos.

Atsakymas