AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (0 425) 57 133, el. p. info@akmene.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

| Tiekėjams pagal sąrašą |  |  | 2025-02-28 | Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Į | 2025-02-28 |  | Paklausimus |
| DĖL KONKURSO „LED ŠVIESTUVŲ GATVIŲ APŠVIETIMUI PIRKIMAS“ (PIRKIMO ID 1311172) ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS |  |  |  |  |  |

Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, atsakydama į gautus paklausimus konkursui „LED šviestuvų gatvių apšvietimui pirkimas“ (pirkimo Nr. 1311172, toliau - Konkursas), informuoja:

- Klausimas. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad reikalaujama Apsauga nuo žaibo ir viršįtampių šviestuvo viduje - ne mažiau 10 kV. Atsižvelgiant į tai, kad maitinimo šaltinyje apsauga yra 6...10 kV, prašome nurodyti, ar užtenka maitinimo šaltinyje esančios apsaugos, ar reikia atskiro įrenginio.

Atsakymas. Apsauga nuo žaibo ir viršįtampių šviestuvo viduje turi būti ne mažiau 10 kV.

- Klausimas. Dėl ENEC, ENEC+, ar šis sertifikatas privalo būti išduotas ir galioti Europos Sąjungoje ar gali būti išduotas Kinijoje, kurioje negalioja ES standartai?

Atsakymas. ENEC ir ENEC+ sertifikatai privalo būti išduoti ir galioti Europos Sąjungoje.

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja,

komisijos pirmininkė                                                                                                     Rasa Stonienė

L. Padolevičius, tel. +370 425 59 775, el. p. laimonas.padolevicius@akmene.lt

N. Degienė, tel. +370 425 59 749, el. p. neringa.degiene@akmene.lt