Tiekėjams						2025-03-03

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 1402953) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. „Pozicijos LD-1, VD-3 ir VD-8 turi būti projektuojamos aliuminio profilio. Su plastiko profiliu projektuojant duris, kad švarus praėjimas būtų 1200 mm gaunasi varčios plotis 1304 mm.. Techniškai durys neatlaikys apkrovos, durų varčia "sės", "kreipsis". Taip pat turi būti keičiamas visas bendras durų blokas naujai, nes esamų ir naujai keičiamų profilių storiai nesutampa.
VD-3 durys priešdūminės su stikline pertvara vienareikšmiškai turi būti aliuminės įstiklintos stiklo paketais.

Reikia patikslinimo ar durys VD2, VD4,VD5 ir VD6 turi būti su stiklo paketais ar aklinos. Jei su stiklo paketais, tuomet jos taip pat turi būti aliuminės. Metalinių priešgaisrinių durų su stiklo paketais negalime pasiūlyti.“.

Atsakymas. Siunčiame patikslintą durų specifikaciją. LD-1ir VD-8 - keičiame visą bendrą bloką (žr. Šiaulių Dailės mokykla durų specifikacija aktuali redakcija).

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el. p. viktorija.rzavskaja@sac.lt